ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды; - сосуды работающие под давлением | 24.10/32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; - основной металл). | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | 247760, г. Мозырь, с/с Михалковский, 6, Гомельская область |  |
| 1.2* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 1.3* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 |  |  |
| 1.4* |  | 24.10/29.143 | Испытание по определению физических устройств (измерение твердости): сварные соединения; основной металл. | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 1.5* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод):- основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.1* | Технологическое оборудование ТЭС | 24.10/32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; - основной металл). | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | 247760, г. Мозырь, с/с Михалковский, 6, Гомельская область |  |
| 2.2* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 2.3* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 |  |  |
| 2.4* |  | 24.10/29.143 | Испытание по определению физических устройств (измерение твердости): сварные соединения; основной металл. | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 2.5* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод):- основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.1* | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | 247760, г. Мозырь, с/с Михалковский, 6, Гомельская область |  |
| 3.2* |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013; СТБ ISO 23278-2013 |  |  |
| 3.3* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022 |  |  |
| 3.4* |  | 24.10/29.143 | Испытание по определению физических устройств (измерение твердости): _сварные соединения; - основной металл. | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 3.5* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод):- основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |