ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. 40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область, Республика Беларусь |  |
| 1.2* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 6996-66 раздел 7; ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59 |  |  |
| 1.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб, - ударный изгиб - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 раздел 3, 5, 8, 9; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографический контроль: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.1** | Подъемные сооружения: Грузоподъемные краны | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. 40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область, Республика Беларусь |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.3* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 6996-66 раздел 7; ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59 |  |  |
| 2.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб, - ударный изгиб - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 раздел 3, 5, 8, 9; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографический контроль: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 3.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. 40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область, Республика Беларусь |  |
| 3.2* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 6996-66 раздел 7; ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59 |  |  |
| 3.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб, - ударный изгиб - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 раздел 3, 5, 8, 9; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографический контроль: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.1** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. 40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область, Республика Беларусь |  |
| 4.2* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 6996-66 раздел 7; ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59 |  |  |
| 4.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб, - ударный изгиб - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 раздел 3, 5, 8, 9; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографический контроль: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 5.1** | Объекты металлургических и литейных производств: -объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (крюки, цапфы, серьги, тяги и другое съемное оборудование) | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. 40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область, Республика Беларусь |  |
| 5.2* |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 6996-66 раздел 7; ГОСТ 9012-59; ГОСТ 9013-59 |  |  |
| 5.3* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб, - ударный изгиб - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 раздел 3, 5, 8, 9; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографический контроль: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 6.1** | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков) | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб | ГОСТ 14019-2003; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 6996-66 раздел 3, 5, 8, 9; ГОСТ 9454-78; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 | ул. 40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область, Республика Беларусь |  |
| 6.2* |  | 24.10/32.123 | Радиографический контроль | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |