ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1** | Приборы, аппараты, оборудование и изделия медицинские | 26.60/11.116 26.60/24.000 26.60/26.030 26.60/26.046 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/36.038 26.60/36.057 26.60/36.083 26.60/36.100 26.60/36.109 26.60/36.140 32.50/11.116 32.50/22.000 32.50/24.000 32.50/26.030 32.50/26.046 32.50/26.080 32.50/26.095 32.50/26.141 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/35.065 32.50/35.067 32.50/36.038 32.50/36.057 32.50/36.083 32.50/36.100 32.50/36.109 32.50/36.140 | Общие технические требования | ГОСТ 20790-93 (в п.3.20 кроме устойчивости к предстерилизационной чистке и cтерилизации), ТНПА на изделие, СТБ 1019-2000, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 – IEC 60601-1:2005+ A1:2012+Cor1:2006+ Cor2:2007+Amd1/Cor1:2014), EN 60601-1:2006+ CORR.:2010+A1:2013+ AC:2014+A12:2014+A1/AC:2014 | ГОСТ 20790-93 (в п.7.25 кроме устойчивости к предстерилизационной чистке и стерилизации), IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 – IEC 60601-1:2005+A1: 2012+Cor1:2006+ Cor2: 2007+Amd1/ Cor1:2014), EN 60601-1:2006+ CORR.:2010+A1: 2013+AC:2014+A12: 2014+A1/AC:2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.2** | Приборы, аппараты и оборудование медицинские | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Классификация, основные параметры, технические требования, требования безопасности, комплект поставки, приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ Р 50444-2020, р.р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, Приложения А, Б, В, Г, ТНПА на изделия | ГОСТ Р 50444-2020, р.10 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.3* | Изделия медицинские | 26.60/11.116 32.50/11.116 | Маркировка | СТБ EН 1041-2006 | СТБ EН 1041-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.4* | Изделия медицинские (символы графические, применяемые для маркировки медицинских изделий) | 26.60/11.116 32.50/11.116 | Маркировка | СТБ EН 980-2006, EN ISO 15223-1:2016, ТНПА на изделие | СТБ EН 980-2006, EN ISO 15223-1:2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.5* | Изделия медицинские (электрические сигналы тревоги) | 26.60/11.116 32.50/11.116 | Общие технические требования | СТБ EН 475-2006, ТНПА на изделие | СТБ EН 475-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.6* | Изделия медицинские (символы, применяемые на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации) | 26.60/11.116 32.50/11.116 | Маркировка | СТБ ИСО 15223-2006, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023, ТНПА на изделие | СТБ ИСО 15223-2006, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.14** | Аппараты для искусственной вентиляции легких | 26.60/11.116 32.50/11.116 | Общие технические требования | СТБ ЕН 794-3-2004, EN 794-3:1998+ A2:2009 | СТБ ЕН 794-3-2004, EN 794-3:1998+ A2:2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.17** | Капнометры медицинские | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 9918-2012, ISO 80601-2-55:2018, ТНПА на изделие | ГОСТ ISO 9918-2012, ISO 80601-2-55:2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.19** | Установки стоматологические стационарные | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 25148-82, ТНПА на изделие | ГОСТ 25148-82 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.20** | Кресла стоматологические | 26.60/11.116 26.60/25.098 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/25.098 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 28131-89, ТНПА на изделие | ГОСТ 28131-89 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.21** | Сфигмоманометры | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие и дополнительные требования | ГОСТ ISO 81060-1-2021 ГОСТ 31515.3-2012 | ГОСТ ISO 81060-1-2021 ГОСТ 31515.3-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.22** | Системы диагностические in vitro. Требования к системам мониторного наблюдения за концентрацией глюкозы в крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования (за исключением клинических испытаний) | ГОСТ ISO 15197-2011, ГОСТ Р ИСО 15197-2015, ISO 15197:2013 | ГОСТ ISO 15197-2011, ГОСТ Р ИСО 15197-2015, ISO 15197:2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.23** | Стерилизаторы паровые большие | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования (за исключением биологических индикаторов) | ГОСТ 31598-2012 (кроме п.п.8.2, 8.3.2.1, 17.1-17.3, 18.1-18.2, 19-20, 21.1-21.2, 22.1-22.3, 24.4) | ГОСТ 31598-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.24** | Аппараты искусственной вентиляции легких | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31057-2012, СТБ ЕН 794-1-2004, СТБ ЕН 794-2-2004, СТБ ЕН 794-3-2004 | ГОСТ 31057-2012, СТБ ЕН 794-1-2004, СТБ ЕН 794-2-2004, СТБ ЕН 794-3-2004 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.25** | Стерилизаторы низкотемператур- ные пароформальдегид- ные | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ EN 14180-2011 | ГОСТ EN 14180-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.26** | Аппараты ингаляционного наркоза | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 5358-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ ISO 5358-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.28** | Аппараты для ультразвуковой терапии | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 25052-87, ТНПА на изделие | ГОСТ 25052-87, СТБ ГОСТ Р 8.605-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.29** | Излучатели аппаратов для ультразвуковой терапии | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 25053-87 | ГОСТ 25053-87 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.30** | Облучатели ультрафиолетовые | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 28369-89, РМГ 70-2003, ТНПА на изделие | ГОСТ 28369-89, РМГ 70-2003 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.31* | Изделия медицинские | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие технические требования | ГОСТ 31508-2012 | ГОСТ 31508-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.32** | Излучатели рентгеновские | 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/29.040 32.50/29.061 | Постоянная фильтрации | ГОСТ IEC 60522-2011 | ГОСТ IEC 60522-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.33** | Изделия медицинские электрические. Измерители произведения дозы на площадь | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ IEC 60580-2011, IEC 60580:2019 | ГОСТ IEC 60580-2011, IEC 60580:2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.34** | Дозиметрические приборы, используемые для неинвазивного измерения напряжения на рентгеновской трубке в диагностической радиологии | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ IEC 61676-2011, IEC 61676:2009 | ГОСТ IEC 61676-2011, IEC 61676:2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.35** | Системы ингаляционного наркоза. Системы выведения газонаркотической смеси. Передающие и принимающие системы | 26.60/11.116 26.60/29.040 26.60/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 8835-3-2012 | ГОСТ ISO 8835-3-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.36* | Изделия медицинские | 26.60/11.116 32.50/11.116 | Маркировка | ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023, ГОСТ Р ИСО 15223-2-2013, ТНПА на изделие | ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023, ГОСТ Р ИСО 15223-2-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.37** | Медицинские изделия для диагностики in vitro для самотестирования | 26.60/11.116 26.60/25.098 26.60/26.030 26.60/26.046 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/24.000 32.50/11.116 32.50/25.098 32.50/26.030 32.50/26.046 32.50/26.080 32.50/26.095 32.50/26.141 32.50/24.000 | Общие технические требования | ГОСТ Р ЕН 13532-2010 | ГОСТ Р ЕН 13532-2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.38** | Изделия медицинского назначения | 27.90/42.000 28.99/42.000 26.70/42.000 27.40/42.000 32.50/42.000 26.60/42.000 26.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ Р 58972-2020, ГОСТ 31814-2012, ГОСТ 20790-93, ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007, ГОСТ 18321-73, р.2, ГOCТ ISO 2859-1-2009, р.8, ГОСТ 16218.0-93, р.1 | ГОСТ Р 58972-2020 ГОСТ 31814-2012, ГОСТ 20790-93, ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007, ГОСТ 18321-73, р.3, ГOCТ ISO 2859-1-2009, п.8, ГОСТ 16218.0-93, р.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1.40* | Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности | 26.60/11.116 | Внешний вид | ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023 р.р. 4, 5 | ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023 р.р. 4, 5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.1** | Изделия медицинские (устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения) | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/26.141 32.50/26.095 32.50/26.095 32.50/29.080 32.50/36.140 32.50/11.116 | Общие технические требования | ГОСТ 25047-87 (кроме п.п.1.3.13, 1.3.10), ТНПА на изделие | ГОСТ 25047-87 (кроме п.3.8) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.2** | Изделия медицинские (эндоскопы медицинские | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ Р 58936-2020 (кроме 5.4.1, 5.4.2, 5.7.3, 5.7.2.4) ТНПА на изделие | ГОСТ Р 58936-2020 (кроме 8.10, 8.11, 8.19, 8.20) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.3* | Приборы медицинские (знаки информационные на эндоскопах и их функциональных элементах) | 32.50/11.116 | Маркировка | ГОСТ 24263-80, ТНПА на изделие | ГОСТ 24263-80 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.4** | Эндоскопы медицинские | 32.50/11.116 32.50/26.030 32.50/26.046 32.50/26.080 32.50/26.095 32.50/26.141 | Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению | ГОСТ 26332-84 | ГОСТ 26332-84 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.5** | Гибкие трубопроводы низкого давления для использования с медицинскими газами | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | СТБ EN 739-2004, EN ISO 5359:2014 | СТБ ЕН 739-2004, EN ISO 5359:2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.6** | Облучатели оптические медицинские | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 24827-81 | ГОСТ 24827-81 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.7** | Электроды для съема биоэлектрических потенциалов | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 25995-83 (кроме п.п.2.3, 2.4, 2.12-2.14) | ГОСТ 25995-83 (кроме п.п.3.12, 3.13, 3.21) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.9** | Линзы контактные | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 28956-91 | ГОСТ 28956-91 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.10** | Офтальмологи-ческая оптика. Оправы очков | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | СТБ ISO 12870-2007, ISO 12870:2016 | СТБ ISO 12870-2007, ISO 12870:2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.11** | Очки корригирующие | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | СТБ ГОСТ Р 51193-99 | СТБ ГОСТ Р 51193-99 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.12** | Линзы очковые | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | СТБ ГОСТ Р 51044-99, ГОСТ 30808-2002 | СТБ ГОСТ Р 51044-99, ГОСТ 30808-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.13** | Оправы корригирующих очков | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Классификация, основные параметры, размеры и характеристики | ГОСТ 31589-2012 ISO 12870:2016 | ГОСТ 31589-2012 ISO 12870:2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.14** | Клапаны сердца искусственные | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 26997-2002 (кроме п.п.6.1.2, 6.1.3, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11), ТНПА на изделие | ГОСТ 26997-2002 (кроме п.п.8.8-8.10) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.1 ** | Инструменты медицинские металлические | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 19126-2007, ТНПА на изделие | ГОСТ 19126-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.2 ** |  | 32.50/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 19126-2007 п.5.1, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.3 ** |  | 32.50/11.116 | Качество защитно-декоративных покрытий | ГОСТ 19126-2007 п.5.2, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.4 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.4 ** |  | 32.50/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 19126-2007 п.5.3, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.3 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.5 ** |  | 32.50/11.116 | Шероховатость | ГОСТ 19126-2007 п.5.4, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.6 ** |  | 32.50/29.143 | Твердость | ГОСТ 19126-2007 п.5.5, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.6 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.7 ** |  | 32.50/11.116 | Декоративные покрытия | ГОСТ 19126-2007 п.5.6, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.7 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.8 ** |  | 32.50/29.061, 32.50/11.116 | Замковые устройства | ГОСТ 19126-2007 п.5.7, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.п.8.2, 8.3, 8.8 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.9 ** |  | 32.50/11.116 | Смыкаемость | ГОСТ 19126-2007 п.5.8, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.9 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.10 ** |  | 32.50/11.116 | Сварные и паянные швы | ГОСТ 19126-2007 п.5.9, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.3 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.11 ** |  | 32.50/29.061 | Радиусы притупления рабочих частей | ГОСТ 19126-2007 п.5.10, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.12 ** |  | 32.50/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 19126-2007 п.5.11, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.13 ** |  | 32.50/11.116 | Коррозионно-стойкость в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения | ГОСТ 19126-2007 п.5.12, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.10 Метод 2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.14 ** | Инструменты медицинские металлические | 32.50/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры и влажности при эксплуатации | ГОСТ 19126-2007 п.5.14, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.12 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.15 ** |  | 32.50/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры и влажности при транспортировании и эксплуатации | ГОСТ 19126-2007 п.5.15, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.13 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.16 ** |  | 32.50/29.061 | Ширина режущей кромки скальпелей | ГОСТ 19126-2007 п.5.17, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.17 ** |  | 32.50/29.061 | Упрочняющий слой | ГОСТ 19126-2007 п.5.18, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.2 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.18 ** |  | 32.50/11.116 | Упаковка | ГОСТ 19126-2007 п.п.5.20.4, 5.20.8, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.16 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.19 ** |  | 32.50/11.116 | Комплектность | ГОСТ 19126-2007 п.п.6.1, 6.2, ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.8.17 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.15.20 ** |  | 32.50/11.116 | Маркировка | ГОСТ 19126-2007 р.9 (кроме 9.5, 9.17, 9.18, 9.19), ТНПА на изделия | ГОСТ 19126-2007 п.п.8.18, 8.19, 8.20, 8.21 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.16** | Инструменты офтальмологические | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31590.1-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ 31590.1-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.17** | Иглы инъекционные однократного применения | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/26.141 32.50/29.121 | Общие технические требования | ГОСТ 25046-2005 (кроме п.п.6.2, 6.3), ТНПА на изделие | ГОСТ 25046-2005 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.18** | Иглы атравматические | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 26641-85 (кроме п.п.2.2, 2,4, 2.18), ТНПА на изделие | ГОСТ 26641-85 (кроме п.п.3.2, 3.4, 3.17) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.19** | Шприцы инъекционные однократного применения | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 24861-2005 (кроме п.п.5.8, 5.9, 5.11-5.15, 5.38, 8.3, 8.10-8.12) | ГОСТ 24861-2005 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.20** | Шприцы медицинские инъекционные многократного применения | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 22967-90 (кроме п.2.3) | ГОСТ 22967-90 (кроме п.3.18) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.21** | Приборы медицинские ультразвуковые диагностические эхоимпульсные сканирующие | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 26831-86 | ГОСТ 26831-86 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.22** | Изделия медицинские (диализаторы для внепочечного очищения крови) | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/26.141 32.50/29.040 32.50/29.080 32.50/26.095 | Требования к функциональным свойствам, комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 27874-88 (кроме п.п.2.2, 2.2.5, 2.2.6), ТНПА на изделие | ГОСТ 27874-88 (кроме п.п.3.2, 3.4, 3.5) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.23** | Приборы медицинские ультразвуковые диагностические | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ IEC 61157-2013, ГОСТ Р МЭК 61157-2008, IEC 61157:2007 | ГОСТ IEC 61157-2013, ГОСТ Р МЭК 61157-2008, IEC 61157:2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.24** | Бинты гипсовые медицинские | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31626-2012 | ГОСТ 31626-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.25** | Изделия медицинские для отсасывания | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/26.046 32.50/26.095 32.50/26.141 32.50/26.080 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 10079-1-2012, ГОСТ ISO 10079-2-2012, ГОСТ ISO 10079-3-2012 | ГОСТ ISO 10079-1-2012, ГОСТ ISO 10079-2-2012, ГОСТ ISO 10079-3-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.26** | Иглы инъекционные однократного применения стерильные | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 7864-2011 | ГОСТ ISO 7864-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.27** | Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 11140-1-2011 (кроме п.п.7.3-7.7) | ГОСТ ISO 11140-1-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.28** | Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ Р 58236-2020 ГОСТ 31509-2012 (кроме п. 6.9) | ГОСТ Р 58236-2020 ГОСТ 31509-2012 (кроме п. 6.9) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.29** | Шланги газоподводящие низкого давления медицинские | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31517-2012 | ГОСТ 31517-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.30** | Имплантаты офтальмологи-ческие. Интраокулярные линзы | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Оптические свойства | ГОСТ 31580.2-2012 | ГОСТ 31580.2-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.31** | Электроды для электрокардиостимуляторов имплантируемые | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Технические требования | ГОСТ 31582-2012 | ГОСТ 31582-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.32** | Линзы контактные мягкие | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31586-2012 | ГОСТ 31586-2012 ГОСТ 31588.3-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.33** | Кассеты медицинские для общей рентгенографии и маммографии | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31599-2012 | ГОСТ 31599-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.34** | Протезы фиброзных колец для аннулопластики | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Технические требования | ГОСТ 31616-2012 (кроме п.п. 4.5, 4.6) | ГОСТ 31616-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.35** | Протезы клапанов сердца | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31616-2012, ГОСТ 31618.1-2012, ГОСТ 31618.2-2012, ТНПА на изделие | ГОСТ 31616-2012, ГОСТ 31618.1-2012, ГОСТ 31618.2-2012, ТНПА на изделие | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.36** | Материалы хирургические шовные | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31620-2012 | ГОСТ 31620-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.37** | Бинты гипсовые медицинские | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31626-2012 | ГОСТ 31626-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.38** | Кусачки костные | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31520-2012 | ГОСТ 31520-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.39** | Гипсы стома-тологические | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31568-2012 | ГОСТ 31568-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.40** | Линзы контактные мягкие | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31587-2012 | ГОСТ 31587-2012, ГОСТ 31588.3-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.41** | Оправы корригирующих очков | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 31589-2012 | ГОСТ 31589-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.42** | Имплантаты для хирургии. Акрилцементы | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 5833-2011 | ГОСТ ISO 5833-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.43** | Коннекторы трахеальных трубок | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 7228-2011 | ГОСТ ISO 7228-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.44** | Стоматологические наконечники | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 7785-1-2011, ГОСТ ISO 7785-2-2011 | ГОСТ ISO 7785-1-2011, ГОСТ ISO 7785-2-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.45** | Шприцы инъекционные однократного применения | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 7886-1-2011, ISO 7886-1:2017 (кроме п.п.5, 6, 7, 8, Приложений А, В, Д), ГОСТ ISO 7886-3-2011, ISO 7886-3:2005 (кроме п.п.5, 6, 7, 8, Приложений А, В, С), ГОСТ ISO 7886-4-2011, ISO 7886-4:2018 (кроме п.п.6, 7, 8, 9, Приложений А, В), ГОСТ ISO 8537-2011 (кроме п.п.6, 12, 13, 14.2, 14.3, 11.2) | ГОСТ ISO 7886-1-2011, ISO 7886-1:2017, ГОСТ ISO 7886-3-2011, ISO 7886-3:2017, ГОСТ ISO 7886-4-2011, ISO 7886-4:2018, ГОСТ ISO 8537-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.46** | Инструменты ортопедические | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 8319-1-2011, ГОСТ ISO 8319-2-2011 (кроме п.5.2) | ГОСТ ISO 8319-1-2011, ГОСТ ISO 8319-2-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.47** | Устройства, используемые для фиксации бедренных костей взрослых пациентов | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 8615-2012 | ГОСТ ISO 8615-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.48** | Катетеры аспирационные для респираторного тракта | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 8836-2012 | ГОСТ ISO 8836-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.49** | Стоматологические литейные сплавы с содержанием благородных металлов от 25% до 75% | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 8891-2011 (п.п.4.3, 4.4, 7.1-7.5) | ГОСТ ISO 8891-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.50** | Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/26.046 32.50/26.030 32.50/26.095 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 10555-1-2021, ГОСТ ISO 10555-2-2011, ГОСТ ISO 10555-3-2011 (кроме пп.4.6, 4.7), ГОСТ ISO 10555-3-2021, ГОСТ ISO 10555-4-2012, ГОСТ ISO 10555-4-2022, ГОСТ ISO 10555-5-2012, ГОСТ ISO 10555-5-2021 | ГОСТ ISO 10555-1-2021, ГОСТ ISO 10555-2-2011, ГОСТ ISO 10555-3-2011 (кроме Приложения А), ГОСТ ISO 10555-3-2021, ГОСТ 10555-1-2011, ГОСТ ISO 10555-4-2012, ГОСТ ISO 10555-4-2022, ГОСТ ISO 10555-5-2012, ГОСТ ISO 10555-5-2021 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.51** | Стоматологические кюретки, инструменты для снятия зубных отложений и экскаваторы | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 13397-2-2011, ГОСТ ISO 13397-3-2011, ГОСТ ISO 13397-4-2011 | ГОСТ ISO 13397-2-2011, ГОСТ ISO 13397-3-2011, ГОСТ ISO 13397-4-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.52** | Имплантаты для остеосинтеза | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 14602-2012, ISO 14602:2010 (кроме п.7.2, 9) | ГОСТ ISO 14602-2012, ISO 14602:2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.53** | Стоматологические наконечники. Пневматические инструменты для снятия зубных отложений и наконечники к ним | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ ISO 15606-2011 (кроме п.п.4.2.2, 4.3.1, 4.7, 4.8, 6.10) | ГОСТ ISO 15606-2011 (кроме п.п.6.3.2, 6.11, 6.10) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.54** | Одноразовые емкости для сбора образцов у человека (кроме крови) | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ Р ЕН 14254-2010, EN 14254:2004 (кроме п. 10, Приложений Д, Е) | ГОСТ Р ЕН 14254-2010, EN 14254:2004 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.55** | Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Частные требования | ГОСТ Р ИСО 21534-2013, ISO 21534:2007 (кроме п.п.5.2-5.6, 6-9) | ГОСТ Р ИСО 21534-2013, ISO 21534:2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2.56** | Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Специальные требования | ГОСТ Р ИСО 21535-2020 | ГОСТ Р ИСО 21535-2020 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.3.1** | Контейнеры пластмассовые для внутривенных инъекций | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/26.141 32.50/26.095 | Общие технические требования | СТБ ISO 15747-2008 (кроме п.п.4.2, 4.3), ISO 15747:2018 | СТБ ISO 15747-2008 (кроме Приложений В, С), ISO 15747:2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.3.2* | Перчатки хирургические резиновые | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 3-88, ТНПА на изделие | ГОСТ 3-88 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.3.3* | Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение | 32.50/11.116 32.50/26.030 32.50/26.046 32.50/26.080 32.50/26.095 32.50/26.141 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 17768-90, ТНПА на изделие | ГОСТ 17768-90 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.3.4** | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные | 23.13/11.116 23.13/29.040 23.13/29.061 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 25336-82, ТНПА на изделие | ГОСТ 25336-82 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.3.5** | Средства укупорочные | 22.29/11.116 | Технические характеристики | ГОСТ 32179-2013, ГОСТ 32179-2021, ГОСТ 33756-2016 | ГОСТ 32179-2013, ГОСТ 32179-2013, ГОСТ 33756-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.3.6** | Контейнеры гибкие полимерные для человеческой крови и ее компонентов | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | СТБ ISO 3826-3-2014, ТНПА на изделие | СТБ ISO 3826-3-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.3.7* | Тара потребительская полимерная | 32.50/11.116 32.50/28.141 32.50/29.040 32.50/26.095 32.50/26.080 | Описание, общие технические требования, маркировка, упаковка | ГОСТ 33756-2016, ТНПА на изделие | ГОСТ 33756-2016, СТБ ГОСТ Р 51827-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.4.1** | Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/26.095 | Общие технические требования | СТБ ISO 11199-1-2022 (кроме п.7, п. 17) ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 (кроме п.7, п. 17) | СТБ ISO 11199-1-2022 (кроме п.7, п. 17) ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 (кроме п.7, п. 17) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.4.2* | Тележки для транспортирования пациентов и грузов | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ Р 51084-2021, р.р.1, 2, 3, 4, 5, 6 (кроме п.п.6.2, 6.3, 6.8), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, Приложение А, ТНПА на изделие | ГОСТ Р 51084-2021, р.14 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.4.3** | Костыли и трости опорные | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/26.095 | Общие технические требования | СТБ 935-99 | СТБ 935-99 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.4.4** | Тренажеры реабилитационные | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | СТБ 2665-2024 | СТБ 2665-2024 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.4.5** | Столы операционные | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/25.098 | Общие технические требования | ГОСТ 26161-89, ТНПА на изделие | ГОСТ 26161-89 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.4.6** | Кровати регулируемые для людей с ограничениями жизнедеятельности | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 32.50/25.098 | Общие технические требования | СТБ EN 1970-2008, EN 60601-2-52:2010, IEC 60601-2-52:2009, ТНПА на изделие | СТБ EN 1970-2008, EN 60601-2-52:2010, IEC 60601-2-52:2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.4.7** | Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/29.061 | Общие технические требования | ГОСТ 11140-1-2011 (кроме п.п.6.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10.4, 13, 14), ISO 11140-1:2014 | ГОСТ ISO 11140-1-2011(кроме п.п.7.5, 7.6, 7.7), ISO 11140-1:2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.4.8** | Трости на опорах | 32.50/11.116 32.50/26.080 32.50/26.095 32.50/26.141 32.50/29.061 32.50/29.040 | Общие технические требования | СТБ 1584-2005 | СТБ 1584-2005 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.1** | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 26.26/24.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60601-1-2024 (за искл. п.п. 10.4, 11.2, 11.3,11.4 Приложение G) ,IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 – IEC 60601-1:2005+ A1:2012+Cor1:2006+ Cor2:2007+Amd1/Cor1: 2014), EN 60601-1:2006+ CORR.:2010+A1:2013+ AC:2014+A12:2014+ A1/AC:2014 | ГОСТ IEC 60601-1-2024 (за искл. п.п. 10.4, 11.2, 11.3,11.4 Приложение G), IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 – IEC 60601-1: 2005+A1:2012+Cor1: 2006+Cor2:2007+ Amd1/Cor1:2014), EN 60601-1:2006+ CORR.:2010+A1:2013+ AC:2014+A12:2014+ A1/AC:2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.2** | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.0.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 IEC 60601-1-3 (2013) ГОСТ Р 50267.2.54-2013 ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 IEC 60601-2-45:2011/ AMD1:2015 | ГОСТ 30324.0.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 IEC 60601-1-3 (2013) ГОСТ Р 50267.2.54-2013 ГОСТ IEC 60601-2-45-2011 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 IEC 60601-2-45:2011/ AMD1:2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.3** | Изделия медицинские электрические. Аппараты для коротковолновой терапии | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.3-95, IEC 60601-2-3:2012+ AMD1:2016 CSV | ГОСТ 30324.3-95, IEC 60601-2-3:2012+ AMD1:2016 CSV | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.4* | Изделия медицинские электрические. Программируемые медицинские электронные системы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.0.4-2002 | ГОСТ 30324.0.4-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.5** | Изделия медицинские электрические. Кровати медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.2.38-2012, IEC 60601-2-52:2015 | ГОСТ 30324.2.38-2012, IEC 60601-2-52:2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.6** | Изделия медицинские электрические. Многофункциональные мониторы пациента | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.2.49-2012, IEC 80601-2-49:2018, ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2018 | ГОСТ 30324.2.49-2012, IEC 80601-2-49:2018, ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.8** | Изделия медицинские электрические. Дефибрилляторы и дефибрилляторы-мониторы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.4-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013, IEC 60601-2-4:2010+A1:2018 (Edition 3.0), EN 60601-2-4:2011 | ГОСТ 30324.4-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013, IEC 60601-2-4:2010+ A1:2018 (Edition 3.0), EN 60601-2-4:2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.9** | Изделия медицинские электрические. Аппараты для ультразвуковой терапии | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.5-95, IEC 60601-2-5:2009 | ГОСТ 30324.5-95, IEC 60601-2-5:2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.10** | Изделия медицинские электрические. Аппараты для микроволновой терапии | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.6-95, IEC 60601-2-6:2012+ AMD1:2016 CSV | ГОСТ 30324.6-95, IEC 60601-2-6:2012+ AMD1:2016 CSV | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.11** | Изделия медицинские электрические. Терапевтические рентгеновские аппараты напряжением от 10 кВ до 1 МВ | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.8-95, IEC 60601-2-8:2010+ AMD1:2015 | ГОСТ 30324.8-95, IEC 60601-2-8:2010+ AMD1:2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.12** | Изделия медицинские электрические. Стимуляторы нервов и мышц | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.10-95, IEC 60601-2-10:2012+ AMD1:2016 CSV | ГОСТ 30324.10-95, IEC 60601-2-10:2012+ AMD1:2016 CSV | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.15** | Изделия медицинские электрические. Эндоскопическая аппаратура | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.18-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-18-2014, IEC 60601-2-18:2009 | ГОСТ 30324.18-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-18-2014, IEC 60601-2-18:2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.16* | Изделия медицинские электрические. Пульсовые оксиметры | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности и основные характеристик | ГОСТ ISO 9919-2011, EN ISO 80601-2-61: 2019 | ГОСТ ISO 9919-2011, EN ISO 80601-2-61: 2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.17** | Изделия медицинские электрические. Детские инкубаторы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.19-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-19-2011, IEC 60601-2-19:2009+ AMD1:2016 CSV | ГОСТ 30324.19-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-19-2011, IEC 60601-2-19:2009+ AMD1:2016 CSV | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.18** | Изделия медицинские электрические. Транспортные инкубаторы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.20-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-20-2011, IEC 60601-2-20:2009+ AMD1:2016 | ГОСТ 30324.20-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-20-2011, IEC 60601-2-20: 2009+AMD1:2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.19** | Изделия медицинские электрические. Детские инфракрасные обогреватели | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.21-2002, ГОСТ Р МЭК 60601-2-21-2013 (кроме п.п.201.10.6, 201.12.101-201.12.1.104) IEC 60601-2-21:2009+ AMD1:2016 CSV | ГОСТ 30324.21-2002, ГОСТ Р МЭК 60601-2-21-2013 (кроме п.п.201.10.6, 201.12.101-201.12.1.104) IEC 60601-2-21:2009+ AMD1:2016 CSV | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.21** | Изделия медицинские электрические. Электрокардиогра-фы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.25-95, IEC 60601-2-25:2011 | ГОСТ 30324.25-95, IEC 60601-2-25:2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.22** | Изделия медицинские электрические. Электроэнцефалографы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 80601-2-26-2022, ГОСТ 30324.26-95, ГОСТ Р 50267.26-95, IEC 80601-2-26:2019 | ГОСТ IEC 80601-2-26-2022, ГОСТ 30324.26-95, ГОСТ Р 50267.26-95, IEC 80601-2-26:2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.23** | Изделия медицинские электрические. Электрокардиографические мониторы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.27-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013, IEC 60601-2-27:2011 | ГОСТ 30324.27-95, ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013, IEC 60601-2-27:2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.24** | Изделия медицинские электрические. Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.30-2002 | ГОСТ 30324.30-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.27** | Изделия медицинские электрические. Приборы для прямого мониторинга кровяного давления | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.34-95, IEC 60601-2-34:2011 | ГОСТ 30324.34-95, IEC 60601-2-34:2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.28** | Изделия медицинские электрические. Одеяла, подушки и матрацы медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60601-2-35-2022 IEC 80601-2-35:2009+ AMD1:2016 CSV | ГОСТ IEC 60601-2-35-2022 IEC 80601-2-35:2009+ AMD1:2016 CSV | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.29** | Изделия медицинские электрические. Кровати медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.2.38-2012, IEC 60601-2-52:2015 | ГОСТ 30324.2.38-2012, IEC 60601-2-52:2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.30** | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 26.26/24.000 | Требования безопасности и основные характеристики | СТБ IEC 60601-1-2012, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 – IEC 60601-1:2005+A1: 2012+Cor1:2006+Cor2: 2007+Amd1/Cor1:2014) EN 60601-1:2006+ CORR.:2010+A1:2013+ AC:2014+A12:2014+ A1/AC:2014 | СТБ IEC 60601-1-2012, IEC 60601-1: 2012 (Edition 3.1 – IEC 60601-1:2005+ A1:2012+Cor1:2006+ Cor2:2007+Amd1/ Cor1:2014), EN 60601-1:2006+ CORR.:2010+A1: 2013+AC:2014+A12: 2014+A1/AC:2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.31** | Изделия медицинские электрические. Медицинские электрические системы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.32** | Изделия медицинские электрические | 26.60/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 | ГОСТ IEC 60601-1-2-2024 IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-1-2:2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.33** | Изделия медицинские электрические. Медицинские электрические системы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 | ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.34* | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Эксплуатационная пригодность | ГОСТ IEC 60601-1-6-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, IEC 60601-1-6:2013, EN 60601-1-6:2010 | ГОСТ IEC 60601-1-6-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, IEC 60601-1-6:2013, EN 60601-1-6:2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.35* | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Общие требования, испытания и руководящие указания по применению систем сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем | ГОСТ IEC 60601-1-8-2022, ГОСТ IEC 60601-1-8-2011, IEC 60601-1-8:2012, EN 60601-1-8:2007 | ГОСТ IEC 60601-1-8-2022, ГОСТ IEC 60601-1-8-2011, IEC 60601-1-8:2012, EN 60601-1-8:2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.36** | Изделия медицинские электрические. Высокочастотные электрохирургические аппараты | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60601-2-2-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2022 | ГОСТ IEC 60601-2-2-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.37** | Изделия медицинские электрические. Регистрирующие и анализирующие одноканальные и многоканальные электрокардиографы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 | ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.39** | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 26.26/24.000 | Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022 | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.40* | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Графические символы | ГОСТ Р МЭК 878-95 | ГОСТ Р МЭК 878-95 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.41** | Изделия медицинские электрические | 26.60/24.000 | Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-1-2:2015 | ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-1-2:2015 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.42** | Изделия медицинские электрические. Программируемые медицинские электронные системы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.0.4-2002, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 – IEC 60601-1:2005+A1:2012+Cor1: 2006+Cor2:2007+ Amd1/Cor1:2014), EN 60601-1:2006+ CORR.:2010+A1:2013+ AC:2014+A12:2014+ A1/AC:2014 | ГОСТ 30324.0.4-2002, IEC 60601-1:2012 (Edition 3.1 – IEC 60601-1:2005+A1: 2012+Cor1:2006+Cor2: 2007+Amd1/Cor1: 2014), EN 60601-1:2006+ CORR.:2010+A1: 2013+AC:2014+A12: 2014+A1/AC:2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.43* | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 26.26/24.000 | Требования безопасности | ГОСТ Р 50267.0-92 | ГОСТ Р 50267.0-92 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.45** | Изделия медицинские электрические. Дефибрилляторы и дефибрилляторы-мониторы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.46** | Изделия медицинские электрические. Аппараты для ультразвуковой терапии | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60601-2-5-2020 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-5-2020 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.50** | Изделия медицинские электрические. Аппараты искусственной вентиляции легких | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ Р ИСО 80601-2-12-2013 | ГОСТ Р ИСО 80601-2-12-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.54** | Изделия медицинские электрические. Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60601-2-23-2020 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-23-2020 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.57** | Изделия медицинские электрические. Электрокардиогра-фы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ Р 50267.25-94, IEC 60601-2-25:2011, EN 60601-2-25:2015, ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016 | ГОСТ Р 50267.25-94, IEC 60601-2-25:2011, EN 60601-2-25:2015, ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.58** | Изделия медицинские электрические. Электроэнцефало-графы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 80601-2-26-2022 | ГОСТ IEC 80601-2-26-2022 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.60** | Изделия медицинские электрические. Симуляторы (имитаторы) для лучевой терапии | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.2.29-2012, ГОСТ Р МЭК 60601-2-29-2013, IEC 60601-2-29:2008 | ГОСТ 30324.2.29-2012, ГОСТ Р МЭК 60601-2-29-2013, IEC 60601-2-29:2008 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.61** | Изделия медицинские электрические. Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.30-2002, IEC 80601-2-30:2018 | ГОСТ 30324.30-2002, IEC 80601-2-30:2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.64** | Изделия медицинские электрические. Приборы для прямого мониторинга кровяного давления | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60601-2-34-2020 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-34-2020 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.67** | Изделия медицинские электрические. Амбулаторные электрокардиографические системы | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик | ГОСТ 30324.2.47-2012, ГОСТ Р МЭК 60601-2-47-2017, IEC 60601-2-47:2012 | ГОСТ 30324.2.47-2012, ГОСТ Р МЭК 60601-2-47-2017, IEC 60601-2-47:2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.68** | Изделия медицинские электрические. Многофункциональ-ные мониторы пациента | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ 30324.2.49-2012, ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2018, EN IEC 80601-2-49: 2019 | ГОСТ 30324.2.49-2012, ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2018, EN IEC 80601-2-49: 2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.69** | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61010-1-2014, IEC 61010-1:2010+ AMD1:2016 (Edition 3.1), EN 61010-1:2010+A1: 2019 | ГОСТ IEC 61010-1-2014, IEC 61010-1:2010+ AMD1:2016 (Edition 3.1), EN 61010-1:2010+ A1:2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.70** | Изделия медицинские электрические | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Общие требования безопасности. Эксплуатационная пригодность | ГОСТ IEC 60601-1-6-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, IEC 60601-1-6:2013 | ГОСТ IEC 60601-1-6-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, IEC 60601-1-6:2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.71* | Изделия медицинские электрические. Системы сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Общие требования безопасности. Общие требования, испытания и руководящие указания по применению | ГОСТ IEC 60601-1-8-2011 ГОСТ IEC 60601-1-8-2022, IEC 60601-1-8:2012 | ГОСТ IEC 60601-1-8-2011 ГОСТ IEC 60601-1-8-2022, IEC 60601-1-8:2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.72.1 * | Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов | ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 | ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.72.2 * |  |  | Частные требования к лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания | ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 | ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.73** | Рентгеновские аппараты для рентгенографии и рентгеноскопии | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Частные требования безопасности | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.76** | Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Частные требования безопасности | ГОСТ 31511.2-2012 | ГОСТ 31511.2-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.77** | Мониторы для контроля содержания кислорода в дыхательной смеси для пациента | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 26.26/24.000 | Требования безопасности | ГОСТ 31513-2012 | ГОСТ 31513-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.79** | Капнометры медицинские | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Частные требования безопасности | ГОСТ ISO 9918-2012 | ГОСТ ISO 9918-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.80** | Медицинские диагностические рентгеновские излучатели | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Частные требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2013, ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2022, IEC 60601-2-28:2017 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2013, ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2022, IEC 60601-2-28:2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.81** | Рентгеновские аппараты для интервенционных процедур | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Частные требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2013, СТБ IEC 60601-2-43-2012 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2013, СТБ IEC 60601-2-43-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.82** | Аппараты для фототерапии новорожденных | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Частные требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 60601-2-50-2012 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-50-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.83** | Cистемы планирования лучевой терапии | 26.60/11.116 26.60/26.080 26.60/26.095 26.60/26.141 26.60/29.061 26.60/29.121 26.60/22.000 26.60/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 62083-2013, IEC 62083:2009 | ГОСТ Р МЭК 62083-2013, IEC 62083:2009 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.1 * | Операционные столы | 26.60/39.000 | Функционирование в условиях единичных нарушений | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.4, ТНПА на изделие | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.4 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.2 * |  | 26.60/11.116 26.60/39.000 | Идентификация, маркировка | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.5, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.3 * |  | 26.60/11.116 | Идентификация, классификация | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.6, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.6 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.4 * |  | 26.60/11.116 | Идентификация, классификация, маркировка | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.7, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.7 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.5 * | Операционные столы | 26.60/29.113 26.60/39.000 | Защита от опасности поражения электрическим током от МЕ изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.8, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.8 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.6 * |  | 26.60/39.000 | Защита от механических опасностей | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.9, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.9 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.7 * |  | 26.60/11.116 | Защита от опасностей нежелательного или чрезмерного излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.10, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.10 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.8 * |  | 26.60/26.141 26.60/39.000 | Защита от чрезмерных температур и других опасностей | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.11, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.11 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.9 * |  | 26.60/11.116 | Точность органов управлений и измерительных приборов | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.12, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.12 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.10 * |  | 26.60/11.116 26.60/25.098 26.60/26.046 | Опасные ситуации и условия нарушений | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.13, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.13 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.11 * |  | 26.60/11.116 26.60/26.095 26.60/25.098 26.60/26.046 | Функционирование программируемых электрических систем | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.14, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.14 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.12 * |  | 26.60/32.115 26.60/26.095 26.60/25.098 26.60/26.046 26.60/39.000 | Механическая прочность, защита от перегрузки, перегрева, электрическая прочность | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п. 201.15, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.15 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.13 * |  | 26.60/11.116 26.60/39.000 26.60/26.046 | Механическая прочность, токи утечки, прерывание питания | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.16, ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.201.16 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.5.84.14 * |  | 26.60/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.п.201.17, 202 (метод а), ТНПА на изделия | ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2022 п.п.201.17, 202 (метод а) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.1* | Электрообо-рудование автотракторное | 27.40/25.098 | Технические требования | ГОСТ 3940-2004 | ГОСТ 3940-2004 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.2* | Бытовые и аналогичные приборы | 27.51/25.098 27.51/25.047 27.51/25.108 27.51/26.030 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/25.098 27.51/25.047 27.51/25.108 | Требования безопасности | ГОСТ 27570.01-92, ГОСТ 27570.3-87, ГОСТ IEC 60335-2-45-2014, ГОСТ IEC 60335-2-43-2019, ГОСТ IEC 60335-2-39-2013, ГОСТ IEC 60335-2-55-2013, ГОСТ 27570.49-96, ГОСТ IEC 60335-2-62-2013, ГОСТ IEC 60335-2-2-2013, ГОСТ IEC 60335-2-32-2012, ГОСТ IEC 60335-2-52-2013, ГОСТ IEC 60335-2-11-2016, ГОСТ IEC 60335-2-16-2012, ГОСТ IEC 60335-2-56-2013, ГОСТ 30345.60-2000, СТБ IEC 60335-1-2013, ГОСТ IEC 60335-2-7-2014, ГОСТ IEC 60335-2-9-2013, ГОСТ IEC 60335-2-24-2016, ГОСТ IEC 60335-2-25-2014, ГОСТ IEC 60335-2-30-2013, ГОСТ IEC 60335-2-34-2016, ГОСТ IEC 60335-2-51-2012, ГОСТ IEC 60335-2-65-2012, ГОСТ IEC 60335-2-70-2015, СТБ IEC 60335-2-82-2011, ГОСТ IEC 60335-2-82-2018, ГОСТ IEC 60335-2-102-2014, СТБ IEC 60335-2-104-2011, ГОСТ IEC 60335-2-104-2013, ГОСТ IEC 60335-2-4-2013, ГОСТ IEC 60335-2-5-2014, ГОСТ IEC 60335-2-8-2016, СТБ МЭК 60335-2-10-2004, ГОСТ IEC 60335-2-12-2012, ГОСТ IEC 60335-2-13-2013, ГОСТ IEC 60335-2-14-2013, ГОСТ IEC 60335-2-14-2020, ГОСТ IEC 60335-2-15-2014, СТБ МЭК 60335-2-21-2005, ГОСТ IEC 60335-2-21-2014, ГОСТ IEC 60335-2-28-2012, ГОСТ IEC 60335-2-29-2019, ГОСТ IEC 60335-2-41-2015, ГОСТ IEC 60335-2-44-2016, ГОСТ IEC 60335-2-53-2014, ГОСТ IEC 60335-2-77-2011, ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ 27570.3-87 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014, ГОСТ IEC 60335-2-43-2019, ГОСТ IEC 60335-2-39-2013, ГОСТ IEC 60335-2-55-2013, ГОСТ 27570.49-96, ГОСТ IEC 60335-2-62-2013, ГОСТ IEC 60335-2-2-2013, ГОСТ IEC 60335-2-32-2012, ГОСТ IEC 60335-2-52-2013, ГОСТ IEC 60335-2-11-2016, ГОСТ IEC 60335-2-16-2012, ГОСТ IEC 60335-2-56-2013, ГОСТ 30345.60-2000, СТБ IEC 60335-1-2013, ГОСТ IEC 60335-2-7-2014, ГОСТ IEC 60335-2-9-2013, ГОСТ IEC 60335-2-24-2016, ГОСТ IEC 60335-2-25-2014, ГОСТ IEC 60335-2-30-2013, ГОСТ IEC 60335-2-34-2016, ГОСТ IEC 60335-2-51-2012, ГОСТ IEC 60335-2-65-2012, ГОСТ IEC 60335-2-70-2015, СТБ IEC 60335-2-82-2011, ГОСТ IEC 60335-2-82-2018, ГОСТ IEC 60335-2-102-2014, СТБ IEC 60335-2-104-2011, ГОСТ IEC 60335-2-104-2013, ГОСТ IEC 60335-2-4-2013, ГОСТ IEC 60335-2-5-2014, ГОСТ IEC 60335-2-8-2016, СТБ МЭК 60335-2-10-2004, ГОСТ IEC 60335-2-12-2012, ГОСТ IEC 60335-2-13-2013, ГОСТ IEC 60335-2-14-2013, ГОСТ IEC 60335-2-14-2020, ГОСТ IEC 60335-2-15-2014, СТБ МЭК 60335-2-21-2005, ГОСТ IEC 60335-2-21-2014, ГОСТ IEC 60335-2-28-2012, ГОСТ IEC 60335-2-29-2019, ГОСТ IEC 60335-2-41-2015, ГОСТ IEC 60335-2-44-2016, ГОСТ IEC 60335-2-53-2014, ГОСТ IEC 60335-2-77-2011, ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.3* | Светильники | 27.40/25.098 27.40/25.047 27.40/25.108 27.40/26.030 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/35.063 27.40/39.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-3-2017, СТБ IEC 60598-2-12-2009, ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012, ГОСТ IEC 60598-2-12-2016, ГОСТ IEC 60598-2-20-2012, СТБ IEC 60598-2-22-2011, ГОСТ IEC 60598-2-22-2016, ГОСТ IEC 60598-2-2-2017, ГОСТ IEC 60598-2-4-2019, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012, ГОСТ IEC 60598-2-6-2012, ГОСТ IEC 60598-2-7-2011, ГОСТ IEC 60598-2-8-2016, ГОСТ IEC 60598-2-9-2011, ГОСТ IEC 60598-2-10-2012, ГОСТ IEC 60598-2-18-2011, ГОСТ IEC 60598-2-19-2012, ГОСТ IEC 60598-2-23-2012, ГОСТ IEC 60598-2-24-2011, ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 | ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-3-2017, СТБ IEC 60598-2-12-2009, ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012, ГОСТ IEC 60598-2-12-2016, ГОСТ IEC 60598-2-20-2012, СТБ IEC 60598-2-22-2011, ГОСТ IEC 60598-2-22-2016, ГОСТ IEC 60598-2-2-2017, ГОСТ IEC 60598-2-4-2019, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012, ГОСТ IEC 60598-2-6-2012, ГОСТ IEC 60598-2-7-2011, ГОСТ IEC 60598-2-8-2016, ГОСТ IEC 60598-2-9-2011, ГОСТ IEC 60598-2-10-2012, ГОСТ IEC 60598-2-18-2011, ГОСТ IEC 60598-2-19-2012, ГОСТ IEC 60598-2-23-2012, ГОСТ IEC 60598-2-24-2011, ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.4* | Оборудование информационных технологий, включая электрическое конторское | 27.90/25.098 27.90/25.047 27.90/25.108 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.5** | Машины ручные электрические | 27.51/25.098 27.51/25.047 27.51/25.108 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.013.0-91, ГОСТ 12.2.013.3-2002, ГОСТ IEC 60745-2-6-2014, ГОСТ IEC 62841-2-6-2020, ГОСТ IEC 62841-2-8-2018, СТБ IEC 60745-1-2012, ГОСТ IEC 62841-2-1-2019, ГОСТ IEC 60745-2-2-2011, ГОСТ IEC 60745-2-4-2011, ГОСТ IEC 60745-2-5-2014, ГОСТ 30505-97, ГОСТ 30506-97, ГОСТ 30699-2001, ГОСТ 30700-2000, ГОСТ 30701-2001 | ГОСТ 12.2.013.0-91, ГОСТ 12.2.013.3-2002, ГОСТ IEC 60745-2-6-2014, ГОСТ IEC 62841-2-6-2020, ГОСТ IEC 62841-2-8-2018, СТБ IEC 60745-1-2012, ГОСТ IEC 62841-2-1-2019, ГОСТ IEC 60745-2-2-2011, ГОСТ IEC 60745-2-4-2011, ГОСТ IEC 60745-2-5-2014, ГОСТ 30505-97, ГОСТ 30506-97, ГОСТ 30699-2001, ГОСТ 30700-2000, ГОСТ 30701-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.6* | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 27.51/25.098 27.51/25.047 27.51/25.108 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60065-2013 | ГОСТ IEC 60065-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.7* | Силовые трансформаторы, источники питания, электрические реакторов и аналогичных изделий | 27.90/25.098 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 | ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.8** | Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.51/25.098 26.51/25.047 26.51/25.108 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61010-1-2014, IEC 61010-1:2010+ AMD1:2016 (Edition 3.1), EN 61010-1:2010+A1: 2019 | ГОСТ IEC 61010-1-2014, IEC 61010-1:2010+ AMD1:2016 (Edition 3.1), EN 61010-1:2010+A1: 2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.9* | Жгуты проводов для автотракторного электрооборудова-ния | 27.32/11.116 27.32/29.040 27.32/29.061 | Технические требования | ГОСТ 23544-84 | ГОСТ 23544-84 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.22.1 * | Углеводородные сжиженные газы | 06.20/08.050 | Определение углеводородного состава углеводородных сжиженных газов | СТБ EN 589-2008, ГОСТ EN 589-2014, СТБ 2262-2012, ГОСТ 20448-2018, ГОСТ 27578-2018 | ГОСТ 33012-2014, ГОСТ 10679-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.22.2 * |  |  | Определение жидкого остатка, свободной воды и щелочи в углеводородных сжиженных газах | СТБ 2262-2012, ГОСТ 20448-2018, ГОСТ 27578-2018 | СТБ 2262-2012, ГОСТ 20448-2018, ГОСТ 27578-2018 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.22.3 * |  |  | Расчет октанового числа углеводородных сжиженных газов для автомобильного транспорта на основе углеводородного состава | СТБ EN 589-2008, СТБ 2262-2012, ГОСТ EN 589-2014, ГОСТ 27578-2018 | СТБ EN 589-2008, ГОСТ EN 589-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.22.4 * |  |  | Расчет давления насыщенных паров углеводородных сжиженных газов на основе углеводородного состава | СТБ 2262-2012, ГОСТ 20448-2018, ГОСТ 27578-2018 | ГОСТ 28656-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.27** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Определение освещенности на рабочих местах | ТКП 45-2.04-153-2009 и другие документы | ГОСТ 24940-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.29* | Пробы зерновых, зернобобовых, масличных культур, их семян и продуктов переработки (муки, крупы) | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 | Определение влажности натуральных проб зерновых, зернобобовых, масличных культур, их семян и продуктов переработки (муки, крупы) | ТКП 185-2009, ТКП 293-2010, СТБ 1136-98, СТБ 1134-98, СТБ 1135-98, СТБ 1137-98, ГОСТ 9353-90, ГОСТ 13634-90, ГОСТ 28673-90, ГОСТ 28674-90, ГОСТ 22983-88, ГОСТ 19092-92, ГОСТ 22391-89, ГОСТ 10858-77, СТБ 2203-2011, ГОСТ 5550-74, ГОСТ 14176-69 | МВИ.МН 3569-2010, МВИ.МН 3570-2010, МВИ.МН 3571-2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.30* | Древесина и пиломатериалы | 02.20/08.149 16.10/08.149 | Определение влажности натуральных образцов древесины и пиломатериалов | ГОСТ 7897-83, СТБ 1138-98, СТБ 1074-2009, СТБ 1637-2006, ГОСТ 16588-91 | МВИ.МН 4889-2014, № 243.13.01/2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.31* | Световозвращающие материалы | 32.99/33.111 | Колориметрические характеристики | СТБ 1140-2013, СТБ 1231-2012, СТБ ЕН 13356-2006, ГОСТ 32074-2013, СТБ 914-99 | СТБ 1140-2013, СТБ 1231-2012, СТБ ЕН 13356-2006, ГОСТ 32074-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.32* | Светоотражающие материалы | 32.99/33.111 | Фотометрические и колориметрические характеристики | ГОСТ 5556-81, ГОСТ 8047-2001 | ГОСТ 5556-81, СТБ ИСО 11475-2007, СТБ ISO 11476-2012, СТБ ИСО 2470-2006, СТБ ISO 7724-1-2008, СТБ ISO 7724-2-2008, СТБ ISO 7724-3-2008, ГОСТ 18054-72, ГОСТ ИСО 105-А03-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.33* | Лампы накаливания электрические, светодиодные источники света, светодиодные модули и светодиоды | 27.40/22.000 27.40/41.000 | Ток, мощность, коэффициент мощности | ГОСТ IEC 62471-2013, ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 17616-82 р.1, ГОСТ IEC 62471-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.34* | Водные растворы электролитов | 20.13/29.113 | Удельная электрическая проводимость водных растворов электролитов | СТБ ИСО 7888-2006, ГОСТ 6709-72, ГОСТ 9.314-90 | СТБ ИСО 7888-2006, ГОСТ 8.292-2013, ГОСТ 8.354-85, ГОСТ 6709-72 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.47* | Светильники с электрическими источниками света на напряжение до 1000 В | 27.40/41.000 27.40/34.084 | Потребляемая мощность, паразитная мощность, потери в режиме ожидания, номинальная мощность зарядки светильников аварийного освещения, номинальное значение, испытательное напряжение | ГОСТ Р 55701-2013 раздел 7, ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ Р 55702-2013 р.5 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.48* | Источники света: лампы накаливания, разрядные и светодиодные, светодиодные модули и светодиоды | 27.40/22.000 27.40/41.000 | Электрические параметры ламп и светодиодных модулей | ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ Р 55702-2013 п.5.3, р.11, Приложения Б, Д | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.49* | Электрические источники света: лампы накаливания, разрядные и светодиодные, светодиодные модули и светодиоды, имеющие сплошной, линейчатый или смешанный спектры излучений | 27.40/26.080 | Климатическое исполнение и категория размещения | ГОСТ 15150 и ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ Р 55705-2013 п.7.6 (ГОСТ 16962.1-89) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.52** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Общие положения | 28.99/24.000 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.1-2015 (IEC 62236-1:2008) | ГОСТ 33436.1-2015 (IEC 62236-1:2008) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.53** | Электровозы. Общие технические требования | 30.20/24.000 | Помехоэмиссия | ГОСТ Р 55364-2012 | ГОСТ Р 55364-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.54** | Машины для сельскохозяйствен-ных работ и лесоводства | 28.30/24.000 | Помехоэмиссия, помехоустойчивость (кроме п.6.8), устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 80 МГц – 1 ГГц | СТБ ИСО 14982-2006 | СТБ ИСО 14982-2006 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.6.55** | Электропоезда. Общие технические требования | 30.20/24.000 | Помехоэмиссия | ГОСТ Р 55434-2013 | ГОСТ Р 55434-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.1* | Шоколадные, сахаристые и мучные кондитерские изделия | 10.71/29.040 10.81/29.040 10.82/29.040 | Определение действительной массы фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2159-2004, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.3* | Жидкие негазированные напитки | 11.07/29.040 | Определение степени заполнения Определение действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2076-2004, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.4* | Пиво | 11.05/29.040 | Определение действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2074-2004, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.5* | Сыпучие продукты питания | 01.11/29.040 10.81/29.040 10.73/29.040 | Определение действительной массы фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2075-2004, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.6* | Пресервы | 10.20/29.040 | Определение действительной массы фасованного продукта и массы основного продукта без заливочной жидкости | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2077-2004, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.7* | Молочные продукты | 10.51/29.040 | Определение действительной массы и фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2110-2004, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
|  |  |  | Определение действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2299-2005 СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.9* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/29.040 | Определение действительной массы фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2300-2005, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.10* | Косметическая продукция по уходу за кожей лица и тела | 20.42/29.040 | Определение действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2301-2005, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.11* | Игристые вина и шампанское | 11.02/29.040 11.03/29.040 | Определение действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2474-2005, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.12* | Консервированные пищевые продукты | 10.39/29.040 | Определение действительной массы фасованного продукта и массы основного продукта без заливочной жидкости | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2475-2006, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.13* | Мороженое | 10.52/29.040 | Определение действительной массы и действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2476-2006, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.14* | Майонез и другие соусы | 10.51/29.040 | Определение действительной массы и действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2611-2011, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.15* | Жиры и масла животного и растительного происхождения | 10.41/29.040 | Определение действительной массы фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2646-2007, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.16* | Безалкогольные газированные напитки | 11.07/29.040 | Определение действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2645-2007, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.17* | Уксусы | 11.04/29.040 | Определение действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2797-2007, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.18* | Растительные масла | 10.41/29.040 | Определение действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2798-2007, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.19* | Алкогольные напитки | 11.01/29.040 | Определение действительного объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2810-2007, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.20* | Полуфабрикаты мясные, пищевые субпродукты и готовые пищевые продукты из свинины, говядины, баранины и мяса других видов убойных животных и птиц, из рыбы ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.13/29.040 | Определение действительной массы фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2976-2008, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.21* | Корм для домашних животных, птиц и аквариумных рыбок | 10.92/29.040 | Определение действительной массы фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2977-2008, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.22* | Замороженные и охлажденные хлебобулочные и мучные полуфабрикаты, замороженные полуфабрикаты из картофеля | 10.71/29.040 | Определение действительной массы фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2978-2008, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.7.23* | Товары бытовой химии | 20.41/29.040 | Определение действительной массы и объема фасованного товара | СТБ 8019-2002 | МВИ.МН 2979-2008, СТБ 8020-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.1* | Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА; уровни звуковой мощности в октавных полосах частот LWA, дБА; уровень звука в контрольных точках LpА, дБА; уровень звукового давления в октавных полосах частот в контрольных точка на расстоянии 1 м, Lp, дБ, (63-8000) Гц | ГОСТ 12.2.110-95 п.п.6.1, 6.2 | ГОСТ 23941-2002, СТБ ГОСТ Р 51401-2001, СТБ ГОСТ Р 51400-2001, ГОСТ 31277-2002, ГОСТ 12.1.023-80 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.2* | Кондиционеры бытовые автономные | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 26963-86 п.3.10 | СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.3* | Электрокофемолки бытовые | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA,. дБА | ГОСТ 19423-95 п.8.6 | ГОСТ 19423-95, СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.4* | Электровентиляторы бытовые | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 7402-84 п.3.6 | ГОСТ 7402-84, СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.5* | Машины стиральные бытовые | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 8051-93 п.3.2.26 | ГОСТ 8051-93, СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.6* | Электросоковыжималки бытовые | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 18199-95 п.8.6 | СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.8* | Электрофены бытовые | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 22314-84 п.3.10 | СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.9** | Машины ручные | 27.51/30.000 | Октавные уровни звуковой мощности LW, дБ (125-8000) Гц | ГОСТ 12.2.030-2000 п.3.1 | СТБ ГОСТ Р 51401-2001, ГОСТ 31275-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.10** | Машины электрические вращающиеся | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ IEC 60034-9-2014 | ГОСТ 11929-87, СТБ ГОСТ Р 51401-2001, ГОСТ 31277-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.11** | Машины ручные электрические | 27.51/30.000 | Уровень звукового давления LPA, дБА | ГОСТ 10084-73 п.3.3, ГОСТ 12.2.030-2000 п.3.1 | ГОСТ 10084-73 п. 5.3, ГОСТ 12.2.030-2000 п. 3.1, СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.12** | Машины электрические малой мощности. Двигатели | 27.51/30.000 | Средний уровень звука, LPA, дБА | ГОСТ 16264.0-2018 п.2.4.6 | ГОСТ 11929-87, СТБ ГОСТ Р 51401-2001, ГОСТ 31277-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.13* | Звонки электрические бытовые | 27.51/30.000 | Уровень звука LPA, дБА | ГОСТ 7220-87 п.2.2 | ГОСТ 23941-2002, СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.14* | Машины пишущие механические и электромехани-ческие | 27.51/30.000 | Эквивалентный уровень звука LPAeg, дБА | ГОСТ 28581-90 п.2.19 | ГОСТ 23941-2002, ГОСТ 12.1.050-86 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.15** | Трансформаторы силовые масляные | 27.11/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 12.2.024-87 р.1 | ГОСТ 31277-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.16* | Приборы, аппараты и оборудование медицинские | 26.60/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 20790-93 п.4.5 | ГОСТ 23941-2002, ГОСТ 31277-2002, СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.17** | Машины вычислительные и системы обработки | 26.20/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 26329-84 п.1.2 | СТБ ГОСТ Р 51401-2001, СТБ ГОСТ Р 51400-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.18** | Игрушки, предназначенные для детей до 14 лет | 32.40/30.000 | Эквивалентный и максимальный уровень звука, дБА, максимальный уровень звука игрушек, издающих импульсный звук, дБ | ТР ТС 008/2011 (Приложение 2, п.3.1), ГОСТ EN 71-1-2014 п.4.20 | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.20* | Машины бытовые кухонные универсальные | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 26499-95 п.п.5.2, 5.5 | СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.21* | Электронасосы бытовые | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 26287-84 п.3.15 | ГОСТ 31277-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.22* | Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | СТБ 2006-2009 п.5.5 | СТБ 2006-2009, СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.24* | Печи СВЧ бытовые | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА | ГОСТ 30639-99 п.5.7.6 | СТБ ГОСТ Р 51401-2001 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.25** | Машины электрические вращающиеся | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА, уровень звуковой мощности в октавных полосах частот LW, дБ, средний уровень звука, LPA, дБА, средний уровень звукового давления, LP, дБ | ГОСТ IEC 60034-9-2014 р.9 | СТБ ГОСТ Р 51401-2001, ГОСТ 31277-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.26** | Бытовая радиоэлектронная аппаратура, акус-тические системы, громкоговорители | 26.30/30.000 26.40/30.000 | Электроакустические параметры в диапазоне частот от 63 Гц до 40 кГц | ГОСТ 23850-85, ГОСТ 23262-88, ГОСТ 16122-87 | ГОСТ 16122-87 п.3.6.1 (условия свободного звукового поля) | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.8.27** | Бытовые и промышленные источники шума | 27.51/30.000 | Корректированный уровень звуковой мощности LWA, дБА; уровень звуковой мощности в октавных полосах частот Lw, дБ; уровень звука в контрольных точках LPA, дБА; уровни звукового давления в октавных полосах частот в контрольных точках LP, дБ; уровень звука излучения LPA или эквивалентный уровень звука излучения LPAeg, дБА; корректированный по ч.х. С пиковый уровень звукового давления излучения LPС peak. Уровни звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках, Lp, дБA | ГОСТ 23941-2002 | ГОСТ ISO 3745-2014, СТБ ГОСТ Р 51401-2001, ГОСТ 31277-2002, ГОСТ 27243-2005, ГОСТ ISO 11201-2016, ГОСТ ISO 11202-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.9.2* | Испытания нагретой проволокой | 27.51/25.047 | Испытание приборов на пожарную безопасность | СТБ IEC 60695-2-10-2008, СТБ IEC 60695-2-11-2008 | СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.9.3* | Испытания на пожаробезопасно-сть | 27.51/25.098 | Испытание приборов на пожарную безопасность | ГОСТ 27484-87 | ГОСТ 27484-87 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.4.1 ** | Продукция лесного хозяйства, промышленного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, семена древесных и кустарниковых культур, березовый сок | 02.30/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, Бк/кг (м3) | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ), ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013, МВИ.МН 3421-2010, МВИ.МН 4779-2013, МВИ.МН 1181-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.4.2 ** |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида 90Sr, Бк/кг (м3) |  | ГОСТ 32163-2013, МВИ.МН 1181-2011, МВИ.МН 2288-2005 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.5.1 ** | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: грибы, грибы мороженые, грибы сушеные, грибы консервированные, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium мороженые, плоды растений вида Vaccinium сушеные, древесные уши или аурикулярии | 02.30/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза», ТНПА и др. документация на продукцию | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза» | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.5.2 ** |  | 02.30/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 134Cs, Бк/кг (м3) | Регламент Европейской Комиссии № 2020/1158 от 23.10.2009, Регламент Совета № 1048/2009/ЕС от 23.10.2009, ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 3421-2010, МВИ.МН 4779-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.6** | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства. Игрушки. | 08.12/04.125 20.15/04.125 23.51/04.125 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 40K, 226Ra, 232Th, Бк/кг | ГОСТ 30108-94, ТКП 45-2.03-134-2009, ТКП 45-2.04-133-2009 | МВИ.МН 3421-2010, МВИ.МН 4779-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.7** | Противогололедные материалы. Дорожно-строительные материалы и изделия. Мебель бытовая и для общественных помещений | 20.59/04.125 31.01/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 40K, 226Ra, 232Th, Бк/кг | ТР 2010/014/BY Приложение 2, ГОСТ 30108-94, СТБ 1158-2013, ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 3421-2010, МВИ.МН 4779-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.9** | Брикеты топливные на основе торфа, торф кусковой для отопления, фрезерный торф для пылевидного сжигания. Продукция с/х назначения: – торф, питательные грунты и субстраты на основе торфа; – торф и органические удобрения на основе торфа в условиях севооборота | 08.92/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs, Бк/кг | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министром энергетики РБ 30.12.2006, ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 3421-2010, МВИ.МН 4779-2013, МВИ.МН 1181-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.10 ** | Объекты окружающей среды в т.ч.: – почва – воздух – вода | 100.02/04.125 100.06/04.125 100.03/04.125 100.04/04.125 100.05/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов, Бк/кг (м3) | СанПиН от 28.12.2012 №213, ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 3421-2010, МВИ.МН 4779-2013 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.11 ** | Металлолом | 32.99/04.056 | Плотность потока α – частиц, част/минсм2 Плотность потока β – частиц част/минсм2 | СанПиН № 42 от 11.03.2016, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 4561-2013, МВИ.МН 4194-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.12 ** | Стандартные образцы, источники ионизирующего излучения метрологического назначения | 32.99/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs, 90Sr, Бк/кг (м3) удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K Бк/кг. Суммарная альфа-активность, бета-активность, активность альфа-, бета- гамма-источников | ТКП 8.005-2012, ГОСТ 8.532-2002, ГОСТ ISO Guide 34-2014, ГОСТ ISO Guide 35-2015 | МВИ.МН 3421-2010, МВИ.МН 4779-2013, МВИ.МН 2288-2005, МВИ.МН 1181-2011, СТБ ISO 9696-2010, СТБ ISО 9697-2016, МВИ.МН 3760-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.13 ** | Рабочие места персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), находящегося по роду работы в зоне воздействия ИИИ; объекты-пользователи ИИИ, участки радиоактивного загрязнения на территориях | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной и поглощённой дозы фотонного (гамма и рентгеновского) излучения, поглощённой и эквивалентной дозы | СанПиН №213 от 28.12.2012, ГН 213 от 28.12.2012, СанПиН №137 от 31.12.2013, «Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам» утв. Постановлением Совета министров РБ №35 от 21.01.2016, ТНПА на продукцию и объекты измерений | МВИ.МН 3353-2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.14 ** | Рабочие места персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), находящегося по роду работы в зоне воздействия ИИИ; объекты-пользователи ИИИ, участки радиоактивного загрязнения на территориях | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения | СанПиН №213 от 28.12.2012, ГН 213 от 28.12.2012, СанПиН №137 от 31.12.2013, «Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам» утв. Постановлением Совета министров РБ №35 от 21.01.2016, ТНПА на продукцию и объекты измерений | МВИ.МН 3353-2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.15 ** | Рабочие места персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), находящегося по роду работы в зоне воздействия ИИИ; объекты-пользователи ИИИ, участки радиоактивного загрязнения на территориях | 100.12/ 04.056 | Плотность потока альфа- и бета-частиц, плотности потоков нейтронов | СанПиН №213 от 28.12.2012, ГН 213 от 28.12.2012, СанПиН №137 от 31.12.2013, «Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам» утв. Постановлением Совета министров РБ №35 от 21.01.2016, ТНПА на продукцию и объекты измерений | МВИ.МН 3353-2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.16 ** | Рабочие места персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), находящегося по роду работы в зоне воздействия ИИИ; объекты-пользователи ИИИ, участки радиоактивного загрязнения на территориях | 100.12/ 04.056 | Поверхностная загрязненность альфа- и бета-активными нуклидами | СанПиН №213 от 28.12.2012, ГН 213 от 28.12.2012, СанПиН №137 от 31.12.2013, «Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам» утв. Постановлением Совета министров РБ №35 от 21.01.2016, ТНПА на продукцию и объекты измерений | МВИ.МН 3353-2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.17 ** | Объекты пользователи ИИИ, производственные помещения, рабочие места | 100.12/ 04.125 | Объемная активность (ОА) радона в воздухе производственных помещений | СанПиН №213 от 28.12.2012, ГН 213 от 28.12.2012, СанПиН №137 от 31.12.2013, «Инструкция по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам» утв. Постановлением Совета министров РБ №35 от 21.01.2016, ТНПА на продукцию и объекты измерений | МВИ.МН 3549-2010, МВИ.МН 3353-2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.18 ** | Здания жилого и общественного назначения | 100.12/ 04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность радона (ЭРОА) и торона в воздухе | СанПиН №213 от 28.12.2012, ГН 213 от 28.12.2012, СанПиН № 137 от 31.12.2013, СанПиН 2.6.2.11-4-2005, ТКП 45-2.03-134-2009 | МВИ.МН 3549-2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.19 ** | Здания и сооружения различного назначения, территории | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН №213 от 28.12.2012, ГН 213 от 28.12.2012, СанПиН № 137 от 31.12.2013, СанПиН 2.6.2.11-4-2005, ТКП 45-2.03-134-2009 | МВИ.МН 3549-2010, МВИ.МН 3353-2010 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.10.20 ** | Источники ионизирующего излучения метрологического назначения | 32.99/04.125 | Активность альфа-, бета-, гамма- источников | Программа комплексного обследования радионуклидных источников метрологического назначения для продления сроков эксплуатации, утв. 07.07.2011 Госстандартом РБ | МВИ.МН 3360-2011, МВИ.МН 1181-2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.11.1* | Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые, лампы люминесцентные без встроенного балласта, лампы разрядные высокой интенсивности | 27.40/35.063 27.40/34.084 | Требования энергетической эффективности | СТБ 2460-2016, (Приложение В 1.1) | ГОСТ МЭК 60901-2016 (Приложение В), СТБ МЭК 60081-2002 (Приложение В), СТБ EN 62442-1-2016 (р.5), СТБ 1782-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
|  |  |  |  | СТБ 2476-2020 Приложение Б.1 | ГОСТ МЭК 60064-2002 Приложение А, ГОСТ Р МЭК60357-2012 Приложение А, СТБ EN 60969-2016 Приложение А, СТБ 1782-2007 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.11.2* | Лампы и светильники электрические | 27.40/11.116 | Маркировка | СТБ 2461-2016 | СТБ 2461-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.11.3* | Источники питания | 27.51/34.084 | Требования к потреблению электроэнергии в режиме холостого хода и среднему эффективному КПД | СТБ 2463-2020 | СТБ 2463-2020, СТБ EN 50563-2013, EN 50564:2011 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.11.4* | Электроприборы бытовые | 27.51/34.146 | Измерители потребляемой мощности в режиме ожидания | СТБ 2248-2012, ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | СТБ IEC 62301-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.12.1.1 * | Упаковка потребительская полимерная | 22.22/11.116 22.22/26.045 22.22/29.040 22.22/29.061 22.22/29.080 22.22/29.095 | Общие технические требования | ГОСТ 33756-2016 | ГОСТ 33756-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.12.1.2 * |  | 22.22/29.141 | Герметичность | ГОСТ 33756-2016 | СТБ ГОСТ Р 51827-2002 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.13.1* | Оборудование широкополосного беспроводного доступа | 26.80/24.000 | Параметры радиоспектра, электромагнитной совместимости и безопасности | СТБ 1788-2024 | СТБ 1788-2024, СТБ 1692-2009, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 301 893 V2.2.1 (2024-11), ETSI EN 303 687 V1.1.1 (2023-06), IEEE 802.11ax-2021, IEEE Std 802.11-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.1 * | Однофазные, трехфазные трехпроводные, трехфазные четырехпроводные цепи переменного тока частотой 50 Гц | 35.11/24.000 | Установившееся отклонение напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.12 (Класс А); ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.2 * |  | 35.11/24.000 | Отклонение частоты | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.1 (класс А); ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.3 * |  | 35.11/24.000 | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.7 (класс А); ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.4 * |  | 35.11/24.000 | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.7 (класс А); ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.5 * |  | 35.11/24.000 | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжений | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4 | ГОСТ 30804.4.7-2013 п.3.3; ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.6 * |  | 35.11/24.000 | Коэффициенты гармонических составляющих напряжений | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4 | ГОСТ 30804.4.7-2013 п.3.2; ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.7 * |  | 35.11/24.000 | Длительности провала напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2 | ГОСТ 30804.4.30-2013; ГОСТ 32144-2013 Приложение А; ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.8 * |  | 35.11/24.000 | Глубина провала напряжений | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2 | ГОСТ 30804.4.30-2013; ГОСТ 32144-2013 Приложение А; ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.9 * |  | 35.11/24.000 | Остаточное напряжение (при провале) | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2 | ГОСТ 30804.4.30-2013; ГОСТ 32144-2013 Приложение А; ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.10 * |  | 35.11/24.000 | Длительность временного перенапряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2 | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.4 Приложение А; ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.11 * | Однофазные, трехфазные трехпроводные, трехфазные четырехпроводные цепи переменного тока частотой 50 Гц | 35.11/24.000 | Максимальное значение напряжения при перенапряжении | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2 | ГОСТ 30804.4.30-2013 п.5.4 Приложение А; ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.12 * |  | 35.11/24.000 | Длительность прерывания напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 | ГОСТ 30804.4.30-2013; ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.13 * |  | 35.11/24.000 | Остаточное напряжение (при прерывании) | ГОСТ 32144-2013, п.4.3.1 | ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.14 * |  | 35.11/24.000 | Кратковременная доза фликера | ГОСТ 32144-2013, п.4.2.3 | ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.15 * |  | 35.11/24.000 | Длительная доза фликера | ГОСТ 32144-2013, п.4.2.3 | ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.16 * |  | 35.11/24.000 | Отрицательное отклонение напряжения | ГОСТ 32144-2013, п.4.2.2 | ГОСТ 30804.4.30-2013, п.5.12 (класс А) ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.14.1.17 * |  | 35.11/24.000 | Положительное отклонение напряжения | ГОСТ 32144-2013, п.4.2.2 | ГОСТ 30804.4.30-2013, п.5.12 (класс А) ГОСТ 33073-2014 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.16.1* | Потребительская упаковка нетабачных никотиносодержащих изделий, а также никотинсодержащих жидкостей для электронных систем курения и электронных систем курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 17.21/11.116 22.22/11.116 17.21/29.061 22.22/29.061 | Геометрические размеры. Площадь | Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 472 от 30 августа 2025 г. | АМИ.МН 0229-2025 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, | АМИ.МН 0223-2025 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 1.2** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.МН 0224-2025 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | АМИ.МН 0228-2025 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 2.2** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.МН 0226-2025 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 2.3** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.МН 0224-2025 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 3.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 Б.27.1, Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МН 0223-2025 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.МН 0167-2024 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 3.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | АМИ.МН 0167-2024 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 3.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.МН 0167-2024 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 4.1* | Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В | 27.40/33.111 27.40/25.041 27.40/25.047 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/25.102 27.40/26.080 27.40/26.095 | Требования к рабочим характеристикам | ГОСТ IEC 62612-2019 | ГОСТ IEC 62612-2019 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 4.2* | Лампы и светильники электрические | 27.40/33.111 | Энергетическая эффективность Маркировка | СТБ 2461-2016 | СТБ 2461-2016 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 4.3* | Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые | 27.40/33.111 | Энергетическая эффективность Маркировка | СТБ 2476-2020 | СТБ 2476-2020 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 4.4* | Светодиодные лампы, модули и светильники | 27.40/33.111 27.40/25.041 27.40/25.047 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/25.102 27.40/26.080 27.40/26.095 | Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников | ГОСТ EN 13032-4-2017 | ГОСТ EN 13032-4-2017 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |
| 4.5* | Телевизоры | 27.51/22.000 | Требования энергетической эффективности | СТБ 2269-2012 СТБ 2479-2016 | СТБ IEC 62087-2009 ГОСТ IEC 62087-2014 СТБ 2269-2012 СТБ 2479-2016 СТБ IEC 62301-2012 | тракт Старовиленский, 93, 220053, г. Минск |