ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 1.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 1.8** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 1.9** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (керосиновая проба): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 2.1** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны всех типов, съемные грузозахвантные органы и приспособления; - платформы рабочие мобильные подъемные; - грузоподъемные машины военного назначения | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 2.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 3.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 3.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 3.8** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 3.9** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (керосиновая проба): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 4.1** | Технологическое оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 4.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 4.8** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 4.9** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (керосиновая проба): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 5.1** | Технологические трубопроводы, включая трубопроводы сжиженных, токсичных и горючих газов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 5.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 5.7** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 5.8** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 5.9** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (керосиновая проба): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 6.1** | Металлические строительные, несущие и ограждающие конструкции и изделия | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 6.4** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 6.5** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 6.6** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 6.7** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 7.1** | Вагоны-цистерны, контейнеры-цистерны | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 7.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 7.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 7.7** |  | 24.10/ 32.106 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 8.1** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 3000 килограммов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 8.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 8.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 8.7** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 8.8** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 8.9** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (керосиновая проба): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 9.1** | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 9.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 9.4** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 9.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 9.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 9.7** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 9.8** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 9.9** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (керосиновая проба): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 10.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 10.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 10.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 5106-2014 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 10.4** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 10.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 21105-87 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 10.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 10.7** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 10.8** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |
| 10.9** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (течеискание) (керосиновая проба): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 | ул. Дунина-Марцинкевича, 4/2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |