ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением воздушного потока) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | пл. Свободы, 4, 220030, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Аэродинамические испытания: - расход воздуха |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Аэродинамические испытания: - потери полного давления |  |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0113-2025 | пл. Свободы, 4, 220030, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 | пл. Свободы, 4, 220030, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали. | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 4.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0009-2021 | пл. Свободы, 4, 220030, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 5.1** | Грунты | 08.12/29.119, 100.06/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) - метод динамического зондирования | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 | пл. Свободы, 4, 220030, г. Минск |  |