ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.29/29.061 | Арматурные работы. Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.2.2 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Арматурные работы. Отклонение расстояний между рядами арматуры | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.2.3 |  |  |
| 1.3** |  | 43.29/41.000 | Арматурные работы. Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | СП 1.03.09-2023 6.2.4 |  |  |
| 1.4** |  | 43.29/29.061 | Арматурные работы. Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | СП 1.03.09-2023 6.2.5 |  |  |
| 1.5** |  | 43.29/41.000 | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации. Внешний вид поверхностей конструкций | СП 1.03.09-2023 6.4.1 |  |  |
| 1.6** |  | 43.29/29.061 | Арматурные работы. Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.4.2 |  |  |
| 1.7** |  |  | Арматурные работы. Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.4.3 |  |  |
| 1.8** |  |  | Арматурные работы. Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.4.4 |  |  |
| 1.9** |  |  | Арматурные работы. Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.4.6 |  |  |
| 1.10** |  |  | Арматурные работы. Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.4.7 |  |  |
| 1.11** |  |  | Арматурные работы. Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.4.8 |  |  |
| 1.12** |  |  | Арматурные работы. Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.4.9 |  |  |
| 1.13** |  |  | Арматурные работы. Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 6.4.10 |  |  |
| 1.14** |  |  | Арматурные работы. Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов | СП 1.03.09-2023 6.4.11 |  |  |
| 1.15** |  |  | Арматурные работы. Перепад в стыке двух смежных поверхностей | СП 1.03.09-2023 6.4.12 |  |  |
| 2.1** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.29/29.061 | Заполнение оконных проемов. Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам | СП 1.03.15-2024 5.2; СТБ 1476-2004 4.3 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Заполнение оконных проемов. Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков | СП 1.03.15-2024 5.2; СТБ 1476-2004 4.4 |  |  |
| 2.3** |  |  | Заполнение оконных проемов. Величина зазора между оконным блоком и проемом | СП 1.03.15-2024 5.2; СТБ 1476-2004 4.2 |  |  |
| 2.4** |  |  | Заполнение оконных проемов. Расстояние между крепежными элементами (распорными колодками, клиньями, пробками, втулками) | СП 1.03.15-2024 5.2; СТБ 1476-2004 4.5 |  |  |
| 2.5** |  |  | Заполнение оконных проемов. Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СП 1.03.15-2024 5.9; СТБ 1476-2004 5.5 |  |  |
| 2.6** |  |  | Заполнение оконных проемов. Величина уклона установки подоконных досок (плит) | СП 1.03.15-2024 5.9; СТБ 1476-2004 5.2 |  |  |
| 2.7** |  |  | Заполнение оконных проемов. Высота установки подоконных досок (плит) | СП 1.03.15-2024 5.9; СТБ 1476-2004 5.3 |  |  |
| 2.8** |  |  | Заполнение оконных проемов. Величина напуска сливов на фасад | СП 1.03.15-2024 5.10; СТБ 1476-2004 6.4 |  |  |
| 2.9** |  |  | Заполнение оконных проемов. Величина уклона сливов | СП 1.03.15-2024 5.10; СТБ 1476-2004 6.1 |  |  |
| 2.11** |  |  | Заполнение дверных проемов. Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков | СП 1.03.15-2024 5.2; СТБ 1476-2004 4.4 |  |  |
| 2.12** |  |  | Заполнение дверных проемов. Величина зазора между дверным блоком и проемом | СП 1.03.15-2024 5.2; СТБ 1476-2004 4.2 |  |  |
| 2.13** |  |  | Устройство откосов. Отклонение оконных и дверных откосов от вертикальности и горизонтальности | СП 1.03.07-2023 5.4, 5.5 |  |  |
| 2.15** |  |  | Устройство откосов. Внешний вид поверхности, облицованной листовыми и погонажными материалами | СП 1.03.07-2023 6.8 |  |  |
| 2.16** |  |  | Устройство откосов. Внешний вид поверхности штукатурного покрытия | СП 1.03.07-2023 5.8 |  |  |
| 2.25** | Монтаж стальных конструкций | 43.29/29.061 | Крановые пути мостовых кранов. Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте | СП 1.03.10-2023 5.7.23 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 3.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 5.1 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 5.2 |  |  |
| 3.3** |  |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 5.3 |  |  |
| 3.4** |  |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 5.4 |  |  |
| 3.5** |  |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов | СТБ 1133-98; СТБ 2001-2009 5.5 |  |  |
| 3.6** |  |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СТБ 2001-2009 5.6 |  |  |
| 3.7** |  |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 5.7 |  |  |
| 3.8** |  | 43.22/41.000 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 5.8 |  |  |
| 3.9** |  |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Наличие креплений трубопроводов | СТБ 2001-2009 5.9 |  |  |
| 3.10** |  | 43.22/29.061 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Расстояние между средствами крепления трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 5.10 |  |  |
| 3.11** |  |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 5.11 |  |  |
| 3.12** |  | 43.22/41.000 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Внешний вид сварных швов полимерных труб | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2001-2009 5.13 |  |  |
| 3.13** |  | 43.22/29.061 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | СТБ 2001-2009 6 |  |  |
| 3.14** |  |  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 5.1 |  |  |
| 3.15** |  |  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 5.2 |  |  |
| 3.16** |  |  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 5.3 |  |  |
| 3.17** |  |  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 5.4 |  |  |
| 3.18** |  | 43.22/11.116 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов | СТБ 1133-98; СТБ 2017-2009 5.5 |  |  |
| 3.19** |  | 43.22/41.000 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СТБ 2017-2009 5.6 |  |  |
| 3.20** |  | 43.22/29.061 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 5.7 |  |  |
| 3.21** |  | 43.22/41.000 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Наличие креплений трубопроводов | СТБ 2017-2009 5.8 |  |  |
| 3.22** |  | 43.22/29.061 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 5.9 |  |  |
| 3.23** |  |  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации | СТБ 2017-2009 5.10 |  |  |
| 3.24** |  |  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 6.1 |  |  |
| 3.25** |  |  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Отклонение от высоты установки санитарных приборов | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 6.2 |  |  |
| 3.26** |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 5.2 |  |  |
| 3.27** |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 5.3 |  |  |
| 3.28** |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 5.4 |  |  |
| 3.29** |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 5.5 |  |  |
| 3.30** |  | 43.22/41.000 | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Наличие креплений трубопроводов | СП 4.02.08-2024 5.6 |  |  |
| 3.31** |  | 43.22/29.061 | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Расстояние между креплениями трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 5.7 |  |  |
| 3.32** |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 5.8 |  |  |
| 3.33** |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 5.9 |  |  |
| 3.34** |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 5.11 |  |  |
| 3.35** |  | 43.22/11.116 | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 5.12; СТБ 1133-98 |  |  |
| 3.36** |  | 43.22/29.061 | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 5.13 |  |  |
| 3.37** |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 6.1 |  |  |
| 3.38** |  |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 6.2 |  |  |
| 3.39** |  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Отклонение воздуховодов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 5.1 |  |  |
| 3.40** |  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 5.2 |  |  |
| 3.41** |  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 5.3 |  |  |
| 3.42** |  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 5.4 |  |  |
| 3.44** |  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА | СП 4.02.07-2024 5.5 |  |  |
| 3.45** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 5.1 |  |  |
| 3.46** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 5.2 |  |  |
| 3.47** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 5.3 |  |  |
| 3.48** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 5.4 |  |  |
| 3.49** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Наличие опор и креплений трубопроводов | СТБ 2039-2010 5.5 |  |  |
| 3.50** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 5.6 |  |  |
| 3.51** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Внешний вид сварных соединений | СТБ 1133-98; СТБ 2039-2010 5.7 |  |  |
| 3.52** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СТБ 2039-2010 5.10 |  |  |
| 3.53** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 5.14 |  |  |
| 3.54** |  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 5.15 |  |  |
| 3.55** |  |  | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 4.02.11-2025 5.1 |  |  |
| 3.56** |  |  | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 5.2 |  |  |
| 3.57** |  |  | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 5.3 |  |  |
| 3.58** |  |  | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 5.4 |  |  |
| 3.59** |  |  | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Наличие креплений трубопроводов | СП 4.02.11-2025 5.5 |  |  |
| 3.60** |  | 43.22/11.116 | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Внешний вид сварных соединений | СП 4.02.11-2025 5.6; СТБ 1133-98 |  |  |
| 3.61** |  | 43.22/29.061 | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 4.02.11-2025 5.7 |  |  |
| 3.62** |  |  | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Соответствие качества монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 5.8 |  |  |
| 4.1** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/29.061 | Сборка элементов конструкций. Плотность соединений | СП 1.03.10-2023 6.6 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Монтаж элементов конструкций. Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта | СП 1.03.10-2023 6.14 |  |  |
| 4.3** |  |  | Монтаж элементов конструкций. Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций | СП 1.03.10-2023 6.6 |  |  |
| 4.4** |  |  | Монтаж элементов конструкций. Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  |  |  |
| 5.1** | Монтаж каменных и армокаменных конструкции | 43.29/29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.2 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 5.2** |  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.3 |  |  |
| 5.3** |  |  | Соответствие закрепления в кладке сборных железобетонных и стальных конструкций (анкеровки, бетонирования, отметок опирания, гибких связей и глубины опирания) проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.4 |  |  |
| 5.4** |  |  | Отклонение рядов кладки от горизонтали и соответствие отметок верха кладки проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.5 |  |  |
| 5.5** |  |  | Соответствие установки закладных деталей, металлических связей, арматурных изделий и их антикоррозионной защиты проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.6 |  |  |
| 5.6** |  |  | Отклонение толщины конструкций от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.7 |  |  |
| 5.7** |  |  | Отклонение ширины простенков от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.8 |  |  |
| 5.8** |  |  | Отклонение ширины проемов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.9 |  |  |
| 5.9** |  |  | Отклонение граней и углов кладки от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.10 |  |  |
| 5.10** |  |  | Неровности на вертикальной поверхности кладки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.12 |  |  |
| 5.11** |  |  | Отклонение ширины швов кладки от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.15 |  |  |
| 5.12** |  |  | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.17 |  |  |
| 5.13** |  |  | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек, крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 5.18 |  |  |
| 6.1** | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.39/29.061 | Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Отклонение от вертикали плоскости перегородок | СП 1.03.10-2023 7.3.10 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 6.2** |  |  | Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки | СП 1.03.10-2023 7.3.11 |  |  |
| 6.3** |  |  | Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Внешний вид поверхности | СП 1.03.10-2023 7.3.12 |  |  |
| 6.4** |  |  | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. Отклонение от вертикали плоскости панелей (карт), листов | СП 1.03.10-2023 7.4.5 |  |  |
| 6.5** |  |  | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов | СП 1.03.10-2023 7.4.6 |  |  |
| 7.1** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.39/29.061 | Монтаж стен подземной части зданий. Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | СП 1.03.09-2023 5.1.5 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 7.2** |  |  | Монтаж стен подземной части зданий. Отклонение от горизонтали рядов блоков стены | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 5.1.7 |  |  |
| 7.3** |  |  | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 5.2.2 |  |  |
| 7.4** |  |  | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 5.2.4 |  |  |
| 7.5** |  |  | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах | СП 1.03.09-2023 5.3.3 |  |  |
| 7.6** |  |  | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | СП 1.03.09-2023 5.3.7 |  |  |
| 7.7** |  |  | Монтаж панелей стен. Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | СП 1.03.09-2023 5.4.3 |  |  |
| 7.8** |  |  | Монтаж панелей стен. Разность отметок верха панелей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 5.4.4 |  |  |
| 7.9** |  |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Отклонение от вертикали стен шахты лифта | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 5.6.7 |  |  |
| 7.10** |  |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Отклонение отметки верха лестничной площадки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 5.6.9 |  |  |
| 7.11** |  |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 5.6.10 |  |  |
| 7.12** |  |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Глубина отпирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 5.6.11 |  |  |
| 7.13** |  |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов марша (площадки)) в направлении перекрываемого пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 5.6.12 |  |  |
| 7.14** |  |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок | СП 1.03.09-2023 5.6.13 |  |  |
| 8.1** | Монтаж стальных конструкций | 43.29/29.061 | Укрупнительная сборка элементов конструкций | ГОСТ 26433.1-89; СП 1.03.10-2023 5.2.1 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Плотность стяжки собранного пакета | СП 1.03.10-2023 5.3.5 |  |  |
| 8.3** |  | 43.29/29.121 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Натяжение болтов | СП 1.03.10-2023 5.4.5 |  |  |
| 8.4** |  |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Плотность соединений | СП 1.03.10-2023 5.4.6 |  |  |
| 8.5** |  | 43.29/41.000 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта | СП 1.03.10-2023 5.4.7 |  |  |
| 8.6** |  | 43.29/29.061 | Колонны и опоры. Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.2 |  |  |
| 8.7** |  |  | Колонны и опоры. Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.3 |  |  |
| 8.8** |  |  | Колонны и опоры. Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении | СП 1.03.10-2023 5.7.4 |  |  |
| 8.9** |  |  | Колонны и опоры. Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.5 |  |  |
| 8.11** |  |  | Фермы, ригели, балки и прогоны. Отклонение отметок опорных узлов от проектных | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.8 |  |  |
| 8.12** |  |  | Фермы, ригели, балки и прогоны. Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы | СП 1.03.10-2023 5.7.9 |  |  |
| 8.13** |  |  | Фермы, ригели, балки и прогоны. Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления | СП 1.03.10-2023 5.7.11 |  |  |
| 8.14** |  |  | Фермы, ригели, балки и прогоны. Расстояние между прогонами | СП 1.03.10-2023 5.7.14 |  |  |
| 8.15** |  |  | Фермы, ригели, балки и прогоны. Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля | СП 1.03.10-2023 5.7.15 |  |  |
| 8.17** |  |  | Подкрановые балки. Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | СП 1.03.10-2023 5.7.16 |  |  |
| 8.18** |  |  | Подкрановые балки. Отклонение опорного ребра балки от оси колонны | СП 1.03.10-2023 5.7.17 |  |  |
| 8.20** |  |  | Крановые пути мостовых кранов. Расстояние между осями рельсов одного пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.18 |  |  |
| 8.21** |  |  | Крановые пути мостовых кранов. Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки | СП 1.03.10-2023 5.7.19 |  |  |
| 8.22** |  |  | Крановые пути мостовых кранов. Отклонение оси рельса от прямолинейности | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.20 |  |  |
| 8.23** |  |  | Крановые пути мостовых кранов. Разность отметок головок рельсов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.21 |  |  |
| 8.24** |  |  | Крановые пути мостовых кранов. Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.22 |  |  |
| 8.26** |  |  | Крановые пути мостовых кранов. Зазор в стыках рельсов | СП 1.03.10-2023 5.7.24 |  |  |
| 8.28** |  |  | Крановые пути подвесных кранов. Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.25 |  |  |
| 8.29** |  |  | Крановые пути подвесных кранов. Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов: на опорах, в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.26 |  |  |
| 8.30** |  |  | Крановые пути подвесных кранов. Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов со стыковыми замками на опорах и в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 5.7.27 |  |  |
| 8.31** |  |  | Крановые пути подвесных кранов. Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути | СП 1.03.10-2023 5.7.28 |  |  |
| 8.33** |  |  | Профилированный настил. Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | СП 1.03.10-2023 5.7.29 |  |  |
| 8.34** |  |  | Профилированный настил. Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок | СП 1.03.10-2023 5.7.30 |  |  |
| 9.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.061 | Лакокрасочные покрытия. Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | СТБ 1684-2006 6.4; СТБ ISO 2808-2023 5.2.4.1.1.3, 5.5.6, 5.5.7 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 9.2** |  | 43.39/11.116 | Лакокрасочные покрытия. Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684-2006 6.5 |  |  |
| 9.3** |  |  | Лакокрасочные покрытия. Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 6.9 |  |  |
| 9.4** |  | 43.39/29.121 | Лакокрасочные покрытия. Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ГОСТ 15140-78; СТБ 1684-2006 6.11 |  |  |
| 9.5** |  | 43.39/29.061 | Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия. Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | СТБ 1684-2006 6.4; СТБ ISO 2808-2023 5.2.4.1.1.3, 5.5.6, 5.5.7 |  |  |
| 9.6** |  | 43.39/11.116 | Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия. Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684-2006 6.5 |  |  |
| 9.7** |  |  | Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия. Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 6.9 |  |  |
| 9.8** |  | 43.39/29.121 | Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия. Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 6.11 |  |  |
| 10.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.39/29.119 | Сооружение земляного полотна. Коэффициент уплотнения грунта земляного полотна, засыпки пазух смотровых колодцев (метод динамического зондирования) | СП 1.03.17-2025 5.1.6, 5.1.7; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 10.2** |  | 43.39/29.061 | Сооружение земляного полотна. Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.1.8 |  |  |
| 10.3** |  |  | Сооружение земляного полотна. Высотные отметки продольного и поперечного профиля | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.1.9 |  |  |
| 10.4** |  |  | Сооружение земляного полотна. Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.1.10 |  |  |
| 10.5** |  |  | Устройство слоев основания. Высотные отметки продольного и поперечного профиля | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.2.1 |  |  |
| 10.6** |  |  | Устройство слоев основания. Ширина слоя основания | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.2.2 |  |  |
| 10.7** |  |  | Устройство слоев основания. Толщина слоя основания | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.2.3 |  |  |
| 10.8** |  |  | Устройство слоев основания. Отклонение от поперечных уклонов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.2.4 |  |  |
| 10.9** |  |  | Устройство слоев основания. Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) | СП 1.03.17-2025 5.2.5 |  |  |
| 10.10** |  | 43.39/29.119 | Устройство слоев основания. Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | СП 1.03.17-2025 5.2.6; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 |  |  |
| 10.11** |  | 43.39/29.061 | Установка бортового камня. Прямолинейность установки бортового камня | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.3.2 |  |  |
| 10.12** |  |  | Установка бортового камня. Соответствие высотных отметок бортового камня | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.3.3 |  |  |
| 10.13** |  |  | Установка бортового камня. Перепад высот в стыках смежных элементов | СП 1.03.17-2025 5.3.4 |  |  |
| 10.15** |  |  | Укладка плит. Перепад высот между смежными элементами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.4.2.2 |  |  |
| 10.16** |  |  | Укладка плит. Ширина шва между смежными сборными элементами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.4.2.3 |  |  |
| 10.17** |  |  | Укладка плит. Ширина шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.4.2.4 |  |  |
| 10.18** |  |  | Укладка плит. Ширина шва для тротуарных плит обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  |  |  |
| 10.19** |  |  | Укладка плит. Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.4.2.5 |  |  |
| 10.20** |  |  | Укладка плит. Искривление линий швов между тротуарными плитами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.4.2.6 |  |  |
| 10.21** |  | 43.39/41.000 | Укладка плит. Заполнение швов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 5.4.2.7 |  |  |
| 11.1** | Устройство изоляционных покрытий | 43.29/41.000 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | СТБ 1846-2008 7.1 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 11.2** |  | 43.29/29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ | СТБ 1846-2008 7.5 |  |  |
| 11.3** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | СТБ 1846-2008 7.7 |  |  |
| 11.4** |  | 43.29/41.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 7.8 |  |  |
| 11.5** |  |  | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 8.6 |  |  |
| 11.6** |  | 43.29/29.121 | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием | СТБ 1846-2008 8.7 |  |  |
| 11.7** |  | 43.29/41.000 | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) | СТБ 1846-2008 8.8 |  |  |
| 11.8** |  | 43.29/29.061 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. Толщина слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 17.2 |  |  |
| 11.9** |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. Ширина зазора между плитами тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 17.3 |  |  |
| 11.10** |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 17.4 |  |  |
| 11.11** |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. Размеры уступов между смежными элементами тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 17.5 |  |  |
| 11.12** |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 17.11 |  |  |
| 11.13** |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 17.12 |  |  |
| 11.14** |  | 43.29/41.000 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 17.13 |  |  |
| 13.1** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/29.061 | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления. Соответствие установки цокольных планок и опорных элементов в проектном положении | СП 1.03.04-2022 7.1.3 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 13.2** |  |  | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления. Соответствие приклеивания теплоизоляционных плит (схема и площадь нанесения клея) технологической документации | СП 1.03.04-2022 7.1.4 |  |  |
| 13.3** |  |  | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления. Наличие и ширина швов (зазоров) между теплоизоляционнымиплитами (блоками) | СП 1.03.04-2022 7.1.5 |  |  |
| 13.4** |  |  | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления. Наличие и размер перепадов на стыках смежных теплоизоляционных плит (блоков) | СП 1.03.04-2022 7.1.6 |  |  |
| 13.5** |  |  | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления. Количество слоев армирующей сетки и толщина армированного слоя | СП 1.03.04-2022 7.2.2 |  |  |
| 13.6** |  |  | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления. Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности армированного слоя | СП 1.03.04-2022 7.2.4 |  |  |
| 13.7** |  |  | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления. Внешний вид защитно-декоративного покрытия системы утепления | СП 1.03.04-2022 7.3.7 |  |  |
| 13.8** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Контроль устройства теплоизоляционного слоя | СП 1.03.04-2022 8.4 |  |  |
| 13.11** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Контроль соответствия положения направляющих профилей проектной документации | СП 1.03.04-2022 8.6.1 |  |  |
| 13.12** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Контроль крепления направляющих профилей каркаса | СП 1.03.04-2022 8.6.2 |  |  |
| 13.13** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Контроль монтажа опорных элементов | СП 1.03.04-2022 8.2 |  |  |
| 13.14** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Соответствие крепления элементов облицовки проектной документации (схем крепления элементов облицовки, вида и количества крепежных элементов), расстояние между точками крепления листов облицовки | СП 1.03.04-2022 8.8 |  |  |
| 13.15** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  |  |  |
| 13.16** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Отклонения швов (зазоров) между элементами облицовки от вертикальности, горизонтальности, от проектного угла |  |  |  |
| 13.19** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Ширина швов и заполнения швов между элементами облицовки |  |  |  |
| 13.20** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Контроль устройства вентилируемой воздушной прослойки | СП 1.03.04-2022 8.7 |  |  |
| 13.21** |  |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Перепад между элементами облицовки на стыках и швах | СП 1.03.04-2022 8.8 |  |  |
| 13.22** |  | 43.29/41.000 | Работы по устройству вентилируемых систем утепления. Внешний вид облицованной поверхности (подбор и совмещение рисунка облицовки) |  |  |  |
| 14.1** | Облицовочные работы | 43.33/35.060 | Подготовка основания (состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки). Влажность основания | ГОСТ 21718-84; СП 1.03.07-2023 6.2 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 14.2** |  | 43.33/29.061 | Подготовка основания (состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки). Отклонение швов от вертикальности | СП 1.03.07-2023 6.5 |  |  |
| 14.3** |  |  | Подготовка основания (состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки).Отклонение швов от горизонтальности | СП 1.03.07-2023 6.6 |  |  |
| 14.4** |  |  | Подготовка основания (состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки). Отклонение от ширины швов и заполнение швов | СП 1.03.07-2023 6.7 |  |  |
| 14.5** |  | 43.33/41.000 | Подготовка основания (состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки). Внешний вид облицованной поверхности — перепад между изделиями на стыках и швах | СП 1.03.07-2023 6.8 |  |  |
| 14.7** |  | 43.33/29.061 | Подготовка основания (состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки). Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 6.9 |  |  |
| 14.8** |  | 43.33/29.121 | Подготовка основания (состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки). Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | ГОСТ 28089-2012; СП 1.03.07-2023 6.10 |  |  |
| 14.9** |  | 43.33/41.000 | Подготовка основания (состояние основания, наличие сетки, способ крепления сетки). Соответствие установки каркаса проектной документации | СП 1.03.07-2023 6.3 |  |  |
| 15.1** | Устройство полов | 43.33/41.000 | Устройство покрытий. Внешний вид покрытия | СП 1.03.06-2023 12.1 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 15.2** |  | 43.33/29.061 | Устройство покрытий. Соответствие отметок покрытия пола проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 12.2 |  |  |
| 15.3** |  |  | Устройство покрытий. Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия | СП 1.03.06-2023 12.3 |  |  |
| 15.4** |  |  | Устройство покрытий. Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 12.4 |  |  |
| 15.6** |  | 43.33/41.000 | Устройство монолитных покрытий. Соответствие укладки бетонной и растворной смесей проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 13.1 |  |  |
| 15.7** |  |  | Устройство монолитных покрытий. Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия | СП 1.03.06-2023 13.2 |  |  |
| 15.8** |  | 43.33/29.121 | Устройство монолитных покрытий. Прочность сцепления покрытия с основанием | СП 1.03.06-2023 13.4 |  |  |
| 15.9** |  | 43.33/41.000 | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. Соответствие кирпичных или бетонных столбиков под лаги проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 14.1 |  |  |
| 15.10** |  |  | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок | СП 1.03.06-2023 14.5 |  |  |
| 15.11** |  |  | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, размеры зазоров | СП 1.03.06-2023 14.2 |  |  |
| 15.13** |  | 43.33/29.061 | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. Толщина клеевой прослойки и площадь приклейки наборного и штучного паркета, древесноволокнистых плит | СП 1.03.06-2023 14.7 |  |  |
| 15.14** |  |  | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. Наличие уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 14.8 |  |  |
| 15.15** |  |  | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. Размер зазора между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 14.9 |  |  |
| 15.16** |  |  | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. Размер зазора между плинтусом и покрытием или стеной | СП 1.03.06-2023 14.10 |  |  |
| 15.17** |  |  | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя | СП 1.03.06-2023 15.1 |  |  |
| 15.18** |  |  | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Глубина пропитки грунтовкой нижележащего слоя | СП 1.03.06-2023 15.2 |  |  |
| 15.20** |  |  | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Размер зазоров между кромками полотнищ и плиток | СП 1.03.06-2023 15.3 |  |  |
| 15.21** |  |  | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Толщина клеевой прослойки | СП 1.03.06-2023 15.4 |  |  |
| 15.22** |  | 43.33/41.000 | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 15.5 |  |  |
| 15.25** |  |  | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Время выдерживания слоя покрытия | СП 1.03.06-2023 16.3 |  |  |
| 15.26** |  | 43.33/29.061 | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Толщина слоя покрытия | СП 1.03.06-2023 16.4; СТБ ISO 2808-2023 4.2.4 |  |  |
| 15.27** |  | 43.33/29.121 | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Прочность сцепления покрытия с основанием | СП 1.03.06-2023 16.5 |  |  |
| 15.28** |  | 43.33/41.000 | Устройство покрытий из плиточных материалов. Соответствие толщины соединительной прослойки требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 17.2 |  |  |
| 15.29** |  | 43.33/29.061 | Устройство покрытий из плиточных материалов. Отклонение от прямолинейности швов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 17.3 |  |  |
| 15.30** |  |  | Устройство покрытий из плиточных материалов. Ширина швов | СП 1.03.06-2023 17.4 |  |  |
| 15.31** |  |  | Устройство покрытий из плиточных материалов. Соответствие заполнения швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 17.5 |  |  |
| 15.32** |  |  | Устройство покрытий из плиточных материалов. Наличие уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 17.6 |  |  |
| 15.33** |  |  | Устройство покрытий из плиточных материалов. Прочность сцепления плитки с основанием | СП 1.03.06-2023 17.7 |  |  |
| 16.1** |  | 43.33/41.000 | Подготовка оснований. Состояние основания. Влажность основания | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) 1; ГОСТ 21718-84; СП 1.03.07-2023 7.2 |  |  |
| 16.2** |  |  | Подготовка оснований. Внешний вид окрашенной поверхности | СП 1.03.07-2023 7.3 |  |  |
| 16.3** |  | 43.33/29.061 | Подготовка оснований. Толщина малярного покрытия | СП 1.03.07-2023 7.4 |  |  |
| 17.1** | Обойные работы | 43.39/29.061 | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | СП 1.03.07-2023 8.3 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 17.2** |  | 43.39/41.000 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности | СП 1.03.07-2023 8.4 |  |  |
| 18.1** | Антикоррозионные лакокрасочные покрытия | 43.39/29.121 | Адгезия покрытия | ГОСТ 28574-2014; ГОСТ 32299-2025 (ISO 4624:2023); ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 19.1** | Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.121 | Усилия вырыва анкерного устройства и крепежного элемента из подосновы | СТБ 2068-2025 12 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 20.1** | Бетоны, растворы и изделия на их основе | 23.61/29.151 | Влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 20.2** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона -определение прочности по контрольным образцам -метод ударного импульса, -метод отрыва со скалыванием | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015; СТБ 2264-2012 |  |  |
| 20.3** |  |  | Прочность на сжатие по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019 |  |  |
| 20.4** |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 20.5** |  | 23.61/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 21.1** | Материалы и изделия на основе древесины | 16.10/29.151, 16.23/29.151 | Измерение влажности диэлькометрическим методом | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) 1; ГОСТ 21718-84 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 22.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 2 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 22.2** |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 3 |  |  |
| 22.3** |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 8.2 |  |  |
| 22.4** |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 9.1 |  |  |
| 22.5** |  |  | Пустотность | ГОСТ 8735-88 9.2 |  |  |
| 22.6** |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 10 |  |  |
| 23.1** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор образцов (кроме образцов монолитов из инженерно-геологических скважин) | ГОСТ 12071-2014 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 23.2** |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 5 |  |  |
| 23.3** |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 12536-2014 4.2 |  |  |
| 23.4** |  |  | Граница текучести | ГОСТ 5180-2015 7 |  |  |
| 23.5** |  |  | Граница раскатывания | ГОСТ 5180-2015 8 |  |  |
| 23.6** |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 9 |  |  |
| 23.7** |  |  | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 23.8** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 |  |  |
| 23.9** | Грунты (кроме многолетних мерзлых) | 100.06/29.121 | Характеристики деформируемости (метод испытания штампом): -модуль деформации | ГОСТ 20276.1-2020 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 23.10** | Грунты | 08.12/29.121 | Несущая способность грунта основания свай | СТБ 2242-2011 8 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |
| 23.11** |  |  | Глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании | ГОСТ 19912-2012 6 |  |  |
| 23.12** |  | 08.12/29.137 | Удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда | ГОСТ 19912-2012 5 |  |  |
| 24.1** | Материалы строительные | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 21718-84 | ул. Розы Люксембург, 101, 220036, г. Минск |  |