|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5164 от 29.11.2019 на бланке №___________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года

испытательно-аналитической лаборатории

Республиканского унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220054, г. Минск, тер. Национального аэропорта "МИНСК |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Противо-обледенитель- ные жидкости | 20.59/ 08.031 | Плотность при 20ºС | ТУ 2422-005-58016916-2014 ТУ 2422-004-58016916-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18995.1-73, раздел 1 |
| 1.2* |  | 20.59/ 08.133 | Показатель преломления при 20ºС |  | ГОСТ 18995.2-73 |
| 1.3* |  | 20.59/ 08.169 | Водородный показатель (pH) при 20ºС |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 1.4* |  | 20.59/ 29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 18995.5-73 |
| 1.5* |  | 20.59/ 29.049 | Вязкость динамическая при 20ºС |  | AS 9968-202021 |
| 1.6* |  | 20.59/ 11.116 | Внешний вид |  | ТУ 2422-004-58016916-2014, п.5.2 ТУ 2422-005-58016916-2014, п.5.2 |
| 1.7 *** |  | 20.59/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 п. 4.3, п. 4.11, п. 4.14 |
| 2.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/ 29.119 | Плотность при 20ºС | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-85 |
| 2.2* |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 |
| 2.3* |  | 19.20/ 29.049 | Кинематическая вязкость при 20ºС |  | ГОСТ 33-2016 |
| 2.4* |  | 19.20/ 08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-2022 |
| 2.5* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки, в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 2.6* |  | 19.20/ 08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 8489-85 |
| 2.7* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/ 08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6307-75 ГОСТ 10227-86, п.4.9 |
| 2.8* |  | 19.20/ 11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86, п.4.5 |
| 2.9* |  | 19.20/ 29.136 | Взаимодействие с водой |  | ГОСТ 27154-86 |
| 2.10 *** |  | 19.20/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012 п.4.4, п. 4.11 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева