ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Пластмассы / материалы электроизоляционные твердые | 22.29/26.095 | Испытания на растяжение | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) | ул. Портовая, 68, 247775, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  | 22.29/29.113 | Электрическое сопротивление при постоянном напряжении (удельное объемное, удельное поверхностное) | ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 2.1* | Кабели, провода, шнуры | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры кабельных изделий. Конструкция кабельных изделий | ГОСТ 12177-79 п.3.2; п.3.4-3.6, п.3.7.2; п.3.1; п.3.10-3.12 | ул. Портовая, 68, 247775, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 2.2* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 2.3* |  |  | Электрическое сопротивление оболочки, электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 2.4* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.121 | Проверка маркировки | ГОСТ 18690-2012 |  |  |
| 2.5* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Механические свойства изоляции до и после старения | ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |  |  |
| 2.6* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |  |  |  |