ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Кабели, провода, шнуры | 27.32/29.113 | Электрическая емкость | ГОСТ 27893-2023 (р.6); ГОСТ 27893-88 (р.3) | ул. Красина, 25, 220109, г. Минск |  |
| 1.2* |  |  | Емкостные связи и емкостная асимметрия | ГОСТ 27893-2023 (р.7); ГОСТ 27893-88 (р.4) |  |  |
| 1.3* |  |  | Определение переходного затухания на ближнем конце кабеля. Определение защищенности на дальнем конце кабеля. | ГОСТ 27893-2023 (р.8); ГОСТ 27893-88 (р.5) |  |  |
| 1.4* |  |  | Определение коэффициента затухания | ГОСТ 27893-2023 (р.9); ГОСТ 27893-88 (р.6) |  |  |
| 1.5* |  | 27.32/26.141 | Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей | ГОСТ 27893-2023 (р.13 метод 10-А, метод 10-Б); ГОСТ 27893-88 (р.10 метод 10-А, метод 10-Б) |  |  |
| 1.6* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.121 | Проверка маркировки | ГОСТ 18620-86 (п. 7.1, 7.2, 7.4); ГОСТ 18690-2012; ГОСТ IEC 60227-2-2012 (п.1.8) |  |  |
| 1.7* |  | 27.32/29.061 | Конструктивные размеры кабельных изделий. Конструкция кабельных изделий | ГОСТ 12177-79 (п. 3.2, 3.4-3.6, 3.7.2, 3.1, 3.10-3.12); ГОСТ IEC 60227-2-2012 (п.1.9, 1.10, 1.11); ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015 |  |  |
| 1.8* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил и экрана постоянному току | ГОСТ 7229-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 (п.2.1) |  |  |
| 1.9* |  |  | Электрическое сопротивление оболочки, электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |