ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения Ветеринарные препараты | 21.20/08.156, 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (Адсорбционная способность; Количественное определение; Подлинность; Светопропускание; Содержание примесей) | ГФ РБ II 2.2.25; ФЕАЭС 2.1.2.24 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 1.2* |  | 21.20/01.086, 21.10/01.086 | Бактериальные эндотоксины | ГФ РБ II 2.6.14; ФЕАЭС 2.1.6.8 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 1.3* |  | 21.20/11.116, 21.10/11.116, 23.13/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116 | Внешний вид (описание), запах, цвет, вкус, комплектация, упаковка, маркировка, консистенция, механические включения и примеси, однородность, пенообразование, устойчивость пены, распадаемость гранулята, стабильность геля, суспензии и др. (Визуальное наблюдение) | СОП-2-0320-24; ГФ РБ II 2.3.4; ФЕАЭС 2.1.3.2; ГФ РБ II т.1, с. 1139-1191; ТУ BY 300228365.004-2005; ТУ BY 300228365.033-2009; ТУ BY 300228365.043-2006; ТУ BY 300228365.045-2005; ТУ BY 300228365.127-2018; ТУ BY 300228365.192-2023; ТУ РБ 300228365.009-2004 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 1.4* |  | 21.20/08.159, 21.10/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография (Количественное определение; Определение примесей; Подлинность) Жидкостная хроматография | ГФ РБ II 2.2.29; ФЕАЭС 2.1.2.28 | ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 1.5* |  | 21.20/11.116, 21.20/29.040, 21.10/11.116, 21.10/29.040 | Действительное количество товара (содержимого) упаковочной единицы (Количество штук) Действительное количество товара (содержимого) упаковочной единицы (Масса; Объем) | ГФ РБ II 2.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9; ФЕАЭС 2.1.9.16; ФЕАЭС 2.1.9.17; ЛП-№011555-РГ-BY; НД РБ 1750Б; НД РБ 2275Б; НД РБ 2609Б; НД РБ 2613Б; НД РБ 2636Б; НД РБ 2706Б; НД РБ 2909Б; НД РБ 2923Б; СОП-2-0320-24; СТБ 8020-2002 п. 5.5; ТУ BY 300228365.010-2006; ТУ BY 300228365.015-2005; ТУ BY 300228365.016-2005; ТУ BY 300228365.020-2013; ТУ BY 300228365.021-2015; ТУ BY 300228365.026-2006; ТУ BY 300228365.027-2005; ТУ BY 300228365.029-2006; ТУ BY 300228365.033-2009; ТУ BY 300228365.034-2009; ТУ BY 300228365.036-2014; ТУ BY 300228365.039-2008; ТУ BY 300228365.040-2006; ТУ BY 300228365.042-2006; ТУ BY 300228365.043-2006; ТУ BY 300228365.044-2016; ТУ BY 300228365.045-2005; ТУ BY 300228365.047-2008; ТУ BY 300228365.048-2006; ТУ BY 300228365.049-2006; ТУ BY 300228365.050-2011; ТУ BY 300228365.051-2006; ТУ BY 300228365.052-2006; ТУ BY 300228365.053-2015; ТУ BY 300228365.055-2014; ТУ BY 300228365.056-2006; ТУ BY 300228365.058-2007; ТУ BY 300228365.059-2007; ТУ BY 300228365.061-2015; ТУ BY 300228365.063-2015; ТУ BY 300228365.064-2007; ТУ BY 300228365.066-2006; ТУ BY 300228365.072-2019; ТУ BY 300228365.074-2007; ТУ BY 300228365.075-2012; ТУ BY 300228365.081-2007; ТУ BY 300228365.086-2017; ТУ BY 300228365.087-2018; ТУ BY 300228365.088-2018; ТУ BY 300228365.089-2020; ТУ BY 300228365.091-2018; ТУ BY 300228365.094-2008; ТУ BY 300228365.095-2008; ТУ BY 300228365.105-2017; ТУ BY 300228365.109-2010; ТУ BY 300228365.111-2010; ТУ BY 300228365.114-2011; ТУ BY 300228365.116-2011; ТУ BY 300228365.122-2017; ТУ BY 300228365.123-2011; ТУ BY 300228365.126-2011; ТУ BY 300228365.127-2018; ТУ BY 300228365.128-2011; ТУ BY 300228365.130-2012; ТУ BY 300228365.131-2020; ТУ BY 300228365.132-2011; ТУ BY 300228365.137-2013; ТУ BY 300228365.138-2013; ТУ BY 300228365.139-2013; ТУ BY 300228365.142-2021; ТУ BY 300228365.143-2013; ТУ BY 300228365.147-2013; ТУ BY 300228365.148-2013; ТУ BY 300228365.149-2020; ТУ BY 300228365.151-2018; ТУ BY 300228365.152-2019; ТУ BY 300228365.159-2019; ТУ BY 300228365.161-2018; ТУ BY 300228365.162-2025; ТУ BY 300228365.163-2020; ТУ BY 300228365.164-2020; ТУ BY 300228365.165-2020; ТУ BY 300228365.168-2021; ТУ BY 300228365.169-2021; ТУ BY 300228365.170-2021; ТУ BY 300228365.171-2022; ТУ BY 300228365.175-2022; ТУ BY 300228365.176-2023; ТУ BY 300228365.177-2023; ТУ BY 300228365.178-2022; ТУ BY 300228365.179-2023; ТУ BY 300228365.180-2025; ТУ BY 300228365.181-2023; ТУ BY 300228365.182-2022; ТУ BY 300228365.183-2023; ТУ BY 300228365.184-2024; ТУ BY 300228365.185-2022; ТУ BY 300228365.188-2023; ТУ BY 300228365.189-2023; ТУ BY 300228365.192-2023; ТУ BY 300228365.194-2023; ТУ BY 300228365.197-2025; ТУ BY 300228365.198-2025; ТУ BY 300228365.199-2025; ТУ BY 300228365.200-2025; ТУ BY 300228365.201-2024; ТУ BY 300228365.202-2024; ТУ BY 300228365.203-2025; ТУ BY 300228365.204-2025; ТУ BY 300228365.205-2025; ТУ РБ 300228365.001-2002; ТУ РБ 300228365.007-2001; ТУ РБ 300228365.008-2001; ТУ РБ 300228365.009-2004 | ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 1.6** | Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения Ветеринарные препараты | 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы | ГФ РБ II 2.9.20; ЛП-№010534-РГ-BY | ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 1.7* |  | 21.20/17.087 | Механические включения: невидимые частицы Загрязнение механическими включениями: невидимые частицы | ГФ РБ II 2.9.19; ФЕАЭС 2.1.9.10 |  |  |
| 1.8* |  | 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание Истираемость таблеток | ГФ РБ II 2.9.7; ФЕАЭС 2.1.9.6 |  |  |
| 1.9* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения Ветеринарные препараты | 21.20/11.116, 21.10/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Качественные реакции | TY BY 300228365.154-2019; TY BY 300228365.186-2023; ГФ РБ II 2.3.1; ЛП-№005832-РГ-BY; ЛП-№006744-РГ-ВУ; ЛП-№011566-РГ-BY; ЛП-№012197-РГ-BY; НД РБ 1637Б; НД РБ 2110Б; НД РБ 2524Б; НД РБ 2609Б; НД РБ 2627Б; НД РБ 2636Б; НД РБ 2706Б; НД РБ 2707Б; НД РБ 2708Б; НД РБ 2822Б; НД РБ 2923Б; ТУ BY 300228365.044-2016; ТУ BY 300228365.052-2006; ТУ BY 300228365.105-2017; ТУ BY 300228365.130-2012; ТУ BY 300228365.147-2013; ТУ РБ 300228365.009-2004; ФЕАЭС 2.1.3.1 | ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 2.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Ветеринарные препараты | 21.20/01.086, 21.10/01.086 | Количественное определение антибиотиков микробиологическим методом | ГФ РБ II 2.7.2 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения Ветеринарные препараты | 21.20/08.149, 21.10/08.149 | Метод титрования (Количественное определение) | ГФ РБ II 2.2.20; ФЕАЭС 2.1.2.19; ГФ РБ II 2.5.11; ФЕАЭС 2.1.5.11; ГФ РБ II #2.5.50; ГФ РБ II #2.2.90 | ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 3.2* |  | 21.20/01.086, 21.10/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: испытания на наличие специфических микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов | ГФ РБ II 2.6.13; ФЕАЭС 2.1.6.7 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.3* |  |  | Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов Микробиологические испытания нестерильной продукции: общее количество жизнеспособных аэробов | ГФ РБ II 2.6.12; ФЕАЭС 2.1.6.6 |  |  |
| 3.4* | Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения Ветеринарные препараты | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства Однородность дозированных единиц | ГФ РБ II 2.9.40; ФЕАЭС 2.1.9.14; ГФ РБ II 2.9.6 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (микробиологическая лаборатория); ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 3.5* |  |  | Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства | ГФ РБ II 2.9.5; ФЕАЭС 2.1.9.5 | ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 3.6* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения Ветеринарные препараты | 21.20/11.116, 21.10/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей Окраска и интенсивности окраски жидкостей | ГФ РБ II 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 | ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 3.7** |  | 21.20/42.000, 21.10/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II #5.17.10; ФЕАЭС 2.1.7.1; ГОСТ 31929; СОП-2-0320-02; СОП-2-0320-05; СОП-2-0320-12; СОП-2-0320-34 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 3.8* |  | 21.20/08.031, 21.20/29.040, 21.10/08.031, 21.10/29.040 | Относительная плотность | ГФ РБ II 2.2.5; ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 3.9* |  | 21.20/08.133, 21.10/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) | ГФ РБ II 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 3.10* |  | 21.20/08.169, 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ГФ РБ II 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.3 | ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 3.11* |  | 21.20/08.052, 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ II 2.2.32; ФЕАЭС 2.1.2.31 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 3.12* |  | 21.20/11.116, 21.10/11.116 | Прозрачность и степень опалесценции жидкостей Прозрачность и степень мутности жидкостей | ФЕАЭС 2.1.2.1; ГФ РБ II 2.2.1 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 3.13* | Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения Ветеринарные препараты | 21.20/29.121 | Устойчивость таблеток к раздавливанию Прочность таблеток на сжатие | ГФ РБ II 2.9.8; ФЕАЭС 2.1.9.7 | ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 3.14* |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул | ГФ РБ II 2.9.1; ФЕАЭС 2.1.9.1 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 4.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Ветеринарные препараты | 21.20/11.116, 21.10/11.116 | Растворимость | ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 2.3.6.0 | ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 4.2* |  | 21.20/29.054, 21.10/29.054 | Ситовой анализ | ГФ РБ II 2.9.12 |  |  |
| 5.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения Ветеринарные препараты | 21.20/01.086, 21.10/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II 2.6.1; ФЕАЭС 2.1.6.1 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 5.2* |  | 21.20/08.161, 21.10/08.161 | Тонкослойная хроматография (Подлинность; Содержание примесей) | ГФ РБ II 2.2.27; ФЕАЭС 2.1.2.26 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. Терешковой, 13В, 210035, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 5.3* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения | 21.20/08.156, 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области (Подлинность) | ГФ РБ II 2.2.24; ФЕАЭС 2.1.2.23 | ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 5.4* |  | 21.20/08.158, 21.10/08.158 | Газовая хроматография (Количественное определение; Остаточные количества органических растворителей; Подлинность; Содержание примесей) | ГФ РБ II 2.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.27; ГФ РБ II 2.4.24; ФЕАЭС 2.1.4.19, ГФ РБ II 5.4; ФЕАЭС 2.3.2.0; ГФ РБ II 2.9.10 (Методы В и С); ГФ РБ II 2.9.11 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория); ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 5.5* | Лекарственные препараты, изделия медицинского назначения | 21.20/08.052 | Доза и однородность дозирования капель для внутреннего применения | ГФ РБ II том 1, с.1147; ФЕАЭС 2.5.1.9 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 5.6* |  |  | Однородность массы доставляемых (высвобождаемых) доз Количество доз в упаковке Однородность массы | ГФ РБ II том 1, с.1171; ГФ РБ II том 1, с. 1179; НД РБ 2524Б; НД РБ 2627Б; НД РБ 2707Б; НД РБ 2708Б; НД РБ 2717Б; НД РБ 2805Б; НД РБ 2822Б; НД РБ 2848Б; ФЕАЭС 2.5.1.31 |  |  |
| 5.7* |  | 21.20/29.127 | Определение времени размягчения липофильных суппозиториев Определение времени полной деформации суппозиториев на липофильной основе | ГФ РБ II 2.9.22; ФЕАЭС 2.1.9.11 |  |  |
| 5.8* |  | 21.20/08.169 | Осмоляльность | ГФ РБ II 2.2.35; ФЕАЭС 2.1.2.32 |  |  |
| 5.9* |  | 21.20/01.086, 21.20/02.086 | Подлинность: интерферона | НД РБ 1521Б; НД РБ 1964Б | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 5.10* |  | 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и вагинальных таблеток, ректальных и вагинальных капсул Распадаемость суппозиториев и пессариев | ГФ РБ II 2.9.2; ФЕАЭС 2.1.9.2 | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 5.11* |  | 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм | ГФ РБ II 2.9.3; ФЕАЭС 2.1.9.3 |  |  |
| 5.12* |  | 21.20/01.086, 21.20/02.086 | Специфическая активность | НД РБ 1521Б; НД РБ 1964Б | ул. М.Горького, 62-2, 210002, г. Витебск, Витебская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 6.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества | 21.10/08.149 | Вода: определение полумикрометодом Вода: полумикрометод | ГФ РБ II 2.5.12; ФЕАЭС 2.1.5.12 | ул. М. Горького, 42Д-3, 210004, г. Витебск, Витебская область (физико-химическая лаборатория) |  |
| 6.2* |  | 21.10/08.052 | Общая зола | ГФ РБ II 2.4.16; ФЕАЭС 2.1.4.16 |  |  |
| 6.3* |  | 21.10/08.169 | Оптическое вращение | ГФ РБ II 2.2.7; ФЕАЭС 2.1.2.7 |  |  |
| 6.4* |  | 21.10/08.052 | Сульфатная зола | ГФ РБ II 2.4.14; ФЕАЭС 2.1.4.14 |  |  |
| 6.5* |  |  | Тяжелые металлы | ГФ РБ II 2.4.8; ФЕАЭС 2.1.4.8 |  |  |
| 6.6* |  | 21.10/08.168 | Электрофорез (Подлинность) | ГФ РБ II 2.2.31; ФЕАЭС 2.1.2.30 |  |  |