ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 1.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.6** ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 1.7* ТР |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.8* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.1* | Биотесты для контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов и дезинфекционных камер | 100.15/01.086 | Роста тест-культуры | Инструкция 3.5-51-2006 п.99.1, п.100-103; Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Минздравом СССР 28.02.1991 №15/6-5 гл.4, приложение 1, 2, 5 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Вода питьевая | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.1** | Вода питьевая централизованного водоснабжения, (в т.ч. горячая) и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Вода питьевая централизованного водоснабжения, (в т.ч. горячая) и нецентрализованного водоснабжения | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 4.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; ТНПА и другая документация |  |  |
| 4.4** |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 |  |  |
| 4.5* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 4.6* |  | 100.09/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 5.1* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных си-стем питьевого водоснабжения | 100.09/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.2* |  | 100.09/08.156 | Железо | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 5.3* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 р.2 |  |  |
| 5.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |  |
| 5.5* |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |  |
| 5.6* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 5.7* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 5.8** |  | 100.09/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 |  |  |
| 5.9* |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 р.3 |  |  |
| 5.10* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 р.5,6 |  |  |
| 5.11* |  |  | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 5.12* | Вода питьевая централизованного водоснабжения, (в т.ч. горячая) и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 р.2 | ул. 50 лет Октября, 29, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел) |  |
| 5.13* |  | 100.09/08.149 | Жесткость,жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 р.4 |  |  |
| 6.1** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | Вода питьевая, расфасованная в емкости газированная и негазированая | ГОСТ 31904-2012 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.1* | Воздушная среда помещений организаций здравоохранения, жилых, административных и общественных зданий, воздух рабочей зоны | 100.10/01.086, 100.11/01.086 | Количество Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.2* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | АМИ.МН 0022-2021 |  |  |
| 7.3* |  |  | Плесневые и дрожжевые грибы |  |  |  |
| 8.1* | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.2* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 8.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 8.4* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 8.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.6** |  | 10.89/42.000 | Готовые кулинарные изделия, в т.ч продукция общественного питания | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 8.7* |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 8.8* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.9* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 8.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 9.1** | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.14/01.086 | S.aureus | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 30.12.2005 №283 р.6 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.1* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 10.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 10.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 10.6* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 10.7* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 10.8** ТР |  | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.1 |  |  |
| 10.9* ТР |  | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.10* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 10.11* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 11.1* | Жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 11.3** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | жировые продукты | ГОСТ 31762-2012 п.4.1; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.24 |  |  |
| 11.4* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 11.5* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 11.6* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.1* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | БГКП (колиформы) | ТНПА и другая документация | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.2** |  | 100.06/42.000 | Земли, включая почвы | ГОСТ 17.4.4.02-84 |  |  |
| 12.3* |  | 100.06/01.086 | Патогенные энтеробактерии | ТНПА и другая документация |  |  |
| 12.4* |  |  | Энтерококки |  |  |  |
| 13.1** | Игрушки | 32.40/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 18321-73 п.3; СТБ 1087-97 п.5.4; СТБ 952-94 п.3.3 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.1** | Изделия медицинского назначения. Маникюрные и педикюрные наборы и инструменты | 25.71/01.086, 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 4 п.20 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.1* | Испаражнения | 101.02/01.086 | Выявление и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний | Инструкция по применению 026-0309, утв. Главным государственным санитарным РБ врачом 08.09.2009 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.2** |  | 101.02/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминтов | Инструкция по применению 021-0306, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 03.01.2007; Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 с.7-10 |  |  |
| 15.3* |  |  | Цисты простейших | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 |  |  |
| 15.4* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |
| 16.1* | Клинический материал от обследуемых лиц: грудное молоко, желчь, кал, спино-мозговая жидкость, моча, кровь, гной, промывные воды и рвотные массы; - отделяемое из нижних и верхних ды-хательных путей, -отделяемое из урогенитального тракта, ушей, глаз | 101.01/01.086, 101.02/01.086, 101.03/01.086, 101.09/01.086, 101.14/01.086, 101.15/01.086 | Бактерии рода Corynebacterium | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.2* |  |  | Бактерии рода Vibrio cholerae | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.11.5 |  |  |
| 16.3* |  |  | Микроорганизмы рода Staphylococcus | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |  |  |
| 16.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 16.5* |  |  | Стерильность | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь гл.3 |  |  |
| 17.1** | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 9792-73 пп.1,2,4 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.1** | Коммунальные отходы (зольные) | 38.12/42.000 | Отбор образцов. | МОПр.МН 01-98 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.2* |  | 38.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 19.1* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 19.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 19.4** |  | 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.86/42.000 | Кондитерские изделия | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; СТБ 1036-97 п.7.8 |  |  |
| 19.5* |  | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.6* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 20.1* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 20.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 20.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 20.5* ТР |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 21.1* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе и для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 21.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 21.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 21.4* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 22.1* | Консервы общего назначения Консервы детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 22.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 22.4** |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.86/42.000 | Консервы общего назначения Консервы детского и диетического питания | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 р.2; СТБ 1036-97 п.7.7 |  |  |
| 22.5* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 22.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 23.1* | Культуры (штаммы) | 101.17/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению № 226-1200, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.12.2008 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.1** | Лакокрасочные материалы | 20.30/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 9980.1-86 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.1** | Лекарственно-техническое сырье | 21.10/42.000 | Лекарственно-техническое сырье | ТКП 251-2010 (02080) п.7, п.9 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.2* |  | 21.10/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 26.1* ТР | Масла растительные - все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 26.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  | ТР ТС 024/2011 |
| 26.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.6** ТР |  | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1 |  |  |
| 26.7* ТР |  | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 26.8* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21527-1-2013 |  | ТР ТС 024/2011 |
| 27.1* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 27.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 27.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 27.4* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 27.5** |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | молоко и молочные продукты | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 |  |  |
| 27.6* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 27.7* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 27.8* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 28.1* ТР | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 28.2* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 28.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 28.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 28.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 28.6* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 28.7* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 29.1** ТР | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.1* ТР | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.2* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 30.3* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 30.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 31.1* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 31.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 31.3* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 31.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 31.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 31.6** ТР |  | 10.73/42.000, 10.86/42.000, 10.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 31.7* ТР |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 31.8* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 32.1** | Мясо (в том числе полуфабрикаты). Птица (в том числе полуфабрикаты) | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 20235.0-74 п.1; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74 п.1; СТБ 974-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 33.1* | Мясо и мясные продукты | 01.41/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 33.2* |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 33.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 33.4* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 33.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 33.6* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |
| 33.7** |  | 01.41/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | Мясо и мясные продукты | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7269-2015 р.4; ГОСТ 9792-73 р.3; СТБ 1036-97 п.7.1; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |  |  |
| 33.8* |  | 01.41/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |
| 33.9* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 33.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 34.1* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 34.2* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 34.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 34.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 34.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 34.6* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |
| 34.7** ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 34.8* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 34.9* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 34.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 35.1* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 35.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 35.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |  |  |
| 35.5* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 35.6* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 35.7** |  | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Напитки | ГОСТ 12786-80; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.10-7.11 |  |  |
| 35.8** ТР |  |  | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 35.9* ТР |  | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 35.10* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |
| 35.11* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 35.12* |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 36.1* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 36.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п. 4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 36.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |
| 36.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 36.5** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 36.6* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86 п. 4.3 |  |  |
| 37.1** ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания: -отдельные виды специализированной пищевой продукции | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 38.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания:- мясо и мясная продукция, птица и продукция их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 38.2* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 38.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 39.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания:- специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 39.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 39.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п. 4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 39.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |
| 39.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1 |  |  |
| 39.6* ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 39.7* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86 п. 4.3 |  |  |
| 39.8* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 40.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания:-другая продукция | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | -другая продукция | ГОСТ 31904-2012 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 40.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 40.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 40.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 40.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 40.6* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 41.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания:-продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 41.2* ТР |  | 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 41.3* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 41.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |
| 41.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 41.6* ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 41.7* ТР |  | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86 п. 4.3 |  |  |
| 42.1** | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.41/42.000, 20.42/42.000, 20.53/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31649-2012; ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 31678-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31692-2012; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 31697-2012; ГОСТ 31698-2013; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 790-89 п.2.1; ГОСТ 7983-2016 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 43.1* ТР | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 43.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 43.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 44.1* | Питательные среды | 101.19/11.116 | Внешний вид, прозрачность, цвет, рН, стерильность, ингибирующие, дифференцирующие свойства, стабильность основных свойств | ГОСТ ISO 11133-2016 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 45.1* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 45.2* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 45.3* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 45.4** ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 8756.0-70 п.2,п.3; ГОСТ 9792-73; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91); СТБ 1036-97 |  |  |
| 45.5* ТР |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 45.6* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 45.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 46.1* | пищевые продукты | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.51/42.000, 10.71/42.000 | Отбор образцов. | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 46.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.51/04.125, 10.71/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 47.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.32/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 47.2* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 47.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 47.4* |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 47.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 47.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |
| 47.7* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 47.8* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 47.9* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  |  |
| 47.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 47.11** ТР |  | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 47.12* ТР |  | 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.32/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 47.13* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 47.14* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 47.15* |  |  |  |  |  |  |
| 47.16** |  | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 10.32/42.000 | Плодоовощная продукция | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 47.17* ТР |  | 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.32/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 47.18* |  | 01.13/07.096, 01.25/07.096, 10.32/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению 37-0305-2005, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 12.04.2005 с.2-5; Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 с.7-10 |  |  |
| 48.1** | Поверх-ностные воды | 100.03/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 49.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 49.2* |  | 100.03/01.086 | возбудители кишечных инфекций | Инструкция по применению № 025-0309 утв. Главным государственным санитпрным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 |  |  |
| 49.3* |  | 100.03/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |  |
| 49.4** |  | 100.03/42.000 | Поверхностные воды | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 50.1* | Поверхностные воды. | 100.03/01.086 | E.coli | Инструкция по применению № 037-0409 утв. Главным государственным санитпрным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 50.2* |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 гл.11 |  |  |
| 50.3* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты простейших. | Инструкция по применению 021-0306, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 03.01.2007; Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 |  |  |
| 50.4* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | Инструкция по применению № 037-0409 утв. Главным государственным санитпрным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 |  |  |
| 50.5* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 51.1* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 51.2* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 51.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 51.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 51.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 51.6* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 51.7** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1936-85 п.1.3; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 51.8* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 51.9* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 52.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детско го питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 52.2* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 52.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 52.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 52.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 52.6* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 52.7* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |
| 52.8* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 52.9* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 52.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 53.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п. 2.1; ГОСТ 7269-2015 п.4; ГОСТ 8756.0-70 п.2,п.3; ГОСТ 9792-73; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91); СТБ 1036-97 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 54.1* ТР | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 54.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 54.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 54.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 54.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 54.6* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 54.7** ТР |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 54.8* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 54.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 55.1** | Продукция легкой промышленности | 13.20/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.39/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 18321-73 п.3; ГОСТ 20566-75 п.4; ГОСТ 23948-80 п.6,п.7; ГОСТ 26666.0-85 п.1,п.2; ГОСТ 28631-2018 п.6.2.2; ГОСТ 28754-2018 п.6; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) п.3.6; ГОСТ 8844-75 п.1,п.2; ГОСТ 9173-86 п.7; ГОСТ 9209-77 п.1; ГОСТ 9289-78 п.4; ГОСТ 938.0-75 п.1; СТБ 1252-2000 п.7.2 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 56.1* | Продукция мукомольно-крупяная. Изделия хлебобулочные. Изделия макаронные | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.72/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 56.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 56.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 56.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 56.5* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 56.6** |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Продукция мукомольно-крупяная. Изделия хлебобулочные. Изделия макаронные | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.25-7.32 |  |  |
| 57.1* | Продукция общественного питания | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина С | ГОСТ 7047-55 р.3 п.14 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 57.2* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава 21.04.2001 №18/29 п.5.2.5 |  |  |
| 57.3* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава 21.04.2001 №18/29 п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.12.2.5 |  |  |
| 58.1** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 30.92/42.000, 32.30/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 18321-73 п.3; ГОСТ 19245-93 п.4; ГОСТ 20566-75 п.4; ГОСТ 23948-80 п.6,п.7; ГОСТ 28631-2018 п.7.2; ГОСТ 28754-2018; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) р.3; ГОСТ 30407-2019 п.6; ГОСТ 32074-2013 п.6.1; ГОСТ 3302-95 п.6; ГОСТ 3303-94 п.6; ГОСТ 8844-75 п.1,п.2; ГОСТ 9173-86 п.7; ГОСТ 9289-78 п.6; ГОСТ 938.0-75 п.1; СТБ 1015-97 п.5; СТБ 1301-2002; СТБ 1678-2006 п.7.1 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 59.1* | Птица и продукты ее переработки | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 59.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 59.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 59.4* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 59.5* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |
| 59.6* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 59.7** |  | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | Птица и продукты ее переработки | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016 р.3; ГОСТ 9792-73 р.3; СТБ 1036-97 п.7.1 |  |  |
| 59.8* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 60.1** | Рабочие места, помещения, жилых, общественных зданий | 100.11/35.065, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха,относительная влажность | АМИ.ГМ 0001-2021; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 60.2* |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. 50 лет Октября, 29, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел) |  |
| 61.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 61.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 61.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 61.4* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 61.5* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 61.6* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 61.7** |  |  | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.4 |  |  |
| 61.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 62.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 62.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 62.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 62.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 62.5** ТР |  | 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 62.6* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 62.7* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 63.1* | Свежие, свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы, в том числе для детского питания | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169 | Нитраты | МУ 5048-89 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 63.2** |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 34668-2020 п.7.3; СТБ 1036-97 п.7.3 |  |  |
| 64.1** | Сельскохозяйственное сырьё | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000 | Отбор образцов. | СТБ 1051-2012; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 64.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 65.1** | Смывы с объектов внеш-ней среды, с поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, общепита, торговли, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод | 101.19/07.096 | Яйца гельминтов. | Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 14.06.2005 с.6 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 66.1** | Смывы с объектов внешней среды организаций здравоохранения | 100.15/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | 4.2.10-22-1-2006 гл.3 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 66.2** |  |  | БГКП |  |  |  |
| 66.3** |  |  | Количество Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 67.1** | Смывы с объектов внешней среды, с поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, общепита, торговли, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод | 100.15/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 67.2** |  |  | Общая микробная обсеменяемость |  |  |  |
| 67.3** |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 67.4** |  |  | Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ) | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 п. 123 |  |  |
| 68.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 68.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8; ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 68.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 68.4* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 68.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 68.6* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 68.7* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 68.8* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 68.9** ТР |  | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 68.10* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 68.11* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ Р 52711-2007 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 69.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 69.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8 |  |  |
| 69.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 69.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 69.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86 |  |  |
| 69.6* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 69.7** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 69.8* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86 |  |  |
| 69.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 70.1** | Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 20.41/42.000, 20.59/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 18321-73 п.3; СТБ 1044-2012 п.5.3 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 71.1* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 71.2* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |
| 71.3* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 72.1* | Сточные воды | 100.05/01.086 | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 гл.11 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 72.2* |  |  | Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты простейших | Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 |  |  |
| 72.3** |  | 100.05/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 73.1** | Сточные воды. | 100.05/42.000 | Сточные воды | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 74.1** | Территория, внешняя среда, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты, сооружения, конструкции | 100.11/04.056, 30.99/04.056, 38.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 113-2007 (02300) | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 75.1** | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/42.000, 17.21/42.000, 22.21/42.000, 23.13/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 10354-82 п.4.3; ГОСТ 12302-2013 п.8; ГОСТ 18321-73 п.3; ГОСТ 24303-80 п.4; ГОСТ 24861-2005 п.6.2; ГОСТ 25250-88 п.2.3; ГОСТ 25951-83 п.4.6; ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002); ГОСТ 33756-2016; ГОСТ 5981-2011 п.8; ГОСТ 7730-89 п.2; СТБ 841-2003 п.6; СТБ 98-2008 п.5; СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.6 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 76.1* | Чай, кофе | 10.83/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 76.2** |  | 10.83/42.000 | Чай,кофе | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.21 |  |  |
| 77.1* ТР | Яйца и продукты их переработки | 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 32149-2013 п. 11 | ул. 50лет октября, 29а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 77.2* |  | 10.86/01.086, 01.47/01.086 |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.8; ГОСТ 32149-2013 п. 11 |  |  |
| 77.3* ТР |  | 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32149-2013 п. 8 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 77.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 32149-2013 п.10. |  |  |
| 77.5* |  | 10.86/01.086, 01.47/01.086 |  |  |  |  |
| 77.6* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32149-2013 р.8 |  |  |
| 77.7* ТР |  | 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 32149-2013 п.7 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 77.8* |  | 10.86/01.086, 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 32149-2013 р.7 |  |  |
| 77.9** ТР |  | 10.86/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30364.0-97 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 77.10* ТР |  | 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 77.11* |  | 10.86/01.086, 01.47/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 32149-2013 р.9 |  |  |
| 77.12** |  | 10.86/42.000, 01.47/42.000 | Яйца и продукты их переработки | ГОСТ 30364.0-97; СТБ 1036-97 п.7.6 |  |  |