ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства. Вспомогательные вещества | 21.10/08.074, 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: - подлинность; - количественное определение | ФЕАЭС 2.1.2.23; ГФ РБ II 2.2.24 | ул. Горького, д. 38, 223216, г.п. Смиловичи, Червенский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение; - определение оптической плотности | ФЕАЭС 2.1.2.24; ГФ РБ II 2.2.25 |  |  |
| 1.3* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Вода: определение полумикрометодом. Вода: полумикрометод | ФЕАЭС 2.1.5.12; ГФ РБ II 2.5.12 |  |  |
| 1.4* |  | 21.10/08.159, 21.10/08.160, 21.20/08.159, 21.20/08.160 | Высокоэффективная жидкостная хроматография. Жидкостная хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение | ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.36; ГФ РБ II 2.2.29; ГФ РБ II 2.2.46 |  |  |
| 1.5* |  | 21.10/08.158, 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение; - посторонние жирные кислоты в маслах методом газовой хроматографии; - идентификация и контроль остаточных растворителей; - остаточные количества этиленоксида и диоксана; - этиленгликоль и диэтиленгликоль в этоксилированных субстанциях | ФЕАЭС 2.1.2.27; ФЕАЭС 2.1.2.36; ФЕАЭС 2.1.4.19; ФЕАЭС 2.3.2.0; ГФ РБ II 2.2.28; ГФ РБ II 2.2.46; ГФ РБ II 2.4.24; ГФ РБ II 2.4.22 метод С; ГФ РБ II 2.4.25; ГФ РБ II 2.4.30; ГФ РБ II 5.4; ГФ РБ II 2.9.11 |  |  |
| 1.6* |  | 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов. Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь. Масса (объем) содержимого упаковки. Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств | ФЕАЭС 2.1.9.9; ФЕАЭС 2.1.9.16; ФЕАЭС 2.1.9.17; ГФ РБ II 2.9.17 |  |  |
| 1.7* |  | 21.10/26.045, 21.20/26.045 | Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм. Тест «Растворение» для твердых дозированных форм | ФЕАЭС 2.1.9.3, прибор 1, прибор 2 ФЕАЭС 2.3.9.1; ГФ РБ II 2.9.3, прибор 1, прибор 2; ГФ РБ (0672), (0016), (1807), (0478) |  |  |
| 1.8* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Качественные реакции. Реакция подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | ФЕАЭС 2.1.3.1; ГФ РБ 2.3.1 |  |  |
| 1.9* |  | 21.10/08.149, 21.10/08.169, 21.10/11.116, 21.20/08.149, 21.20/08.169, 21.20/11.116 | Методы объемного анализа: - потенциометрическое титрование; - перекисное число; - титриметрические методы анализа (кислотность или щелочность, подлинность, количественное определение); - тяжелые металлы. Методы объемного анализа: - потенциометрическое титрование; - перекисное число; - реактивы, титрованные растворы для объемного анализа; - титрование в неводных растворителях; - титриметрические методы анализа (кислотность или щелочность, подлинность, количественное определение); - тяжелые металлы | ФЕАЭС 2.1.2.19; ФЕАЭС 2.1.5.5; ФЕАЭС 2.2.2.2; ФЕАЭС 2.1.5.11; ФЕАЭС 2.1.4.7; ФЕАЭС 2.1.4.8, метод А, метод Б, метод В, метод Г, метод Д, метод Е, метод З; ГФ РБ II 2.2.20; ГФ РБ II 2.5.5; ГФ РБ II 2.5.11; ГФ РБ II 2.4.7; ГФ РБ II 4.2.2; ГФ РБ II 2.2.90; ГФ РБ II 2.5.50; ГФ РБ II 2.4.8, метод А, метод B, метод C, метод D, метод E, метод F, метод H ГФ РБ II раздел «Общие статьи» стр. 1053; ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 |  |  |
| 1.10* |  | 21.10/11.116, 21.10/17.087, 21.20/11.116, 21.20/17.087 | Механические включения: - невидимые частицы. Загрязнение механиче-скими включениями: - невидимые частицы; - видимые частицы | ФЕАЭС 2.1.9.10, метод 1; ГФ РБ II 2.9.19, метод 1; ГФ РБ II 2.9.20 |  |  |
| 1.11* |  | 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Однородность дозированных единиц: - однородность дозирования; - однородность высвобождаемой дозы | ФЕАЭС 2.1.9.14; ГФ РБ II 2.9.6; ГФ РБ II 2.9.40; ГФ РБ (1163), (0672), (0016), (0671), (0520), (1807), (0676), (1165), (0478), (0652) |  |  |
| 1.12* |  |  | Однородность массы: - средняя масса; - однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата | ФЕАЭС 2.1.9.5; ФЕАЭС 2.1.9.12; ГФ РБ II 2.9.5; ГФ РБ II 2.9.27; ФЕАЭС 2.1.9.5; ФЕАЭС 2.1.9.12; ГФ РБ II 2.9.5; ГФ РБ II 2.9.27; ГФ РБ (1163), (0672), (0016), (0671), (0520), (1807), (0676), (1165), (0478), (0652) |  |  |
| 1.13* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Окраска и интенсивность окраски жидкостей. Определение степени окрашивания жидкостей | ФЕАЭС 2.1.2.2; ГФ РБ II 2.2.2 |  |  |
| 1.14* |  |  | Описание, упаковка, маркировка | СОП-3-021-32; ФЕАЭС 2.1.3.2; ФЕАЭС 2.3.6.0; ГФ РБ II 2.3.4; ГФ РБ II 5.11; ГФ РБ (2034), (1163), (0672), (0016), (0671), (0520), (1807), (0523), (0676), (1165), (0478), (0652) |  |  |
| 1.15* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Определение приблизительного значения рН. Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикатора | ФЕАЭС 2.1.2.4; ГФ РБ II 2.2.4 |  |  |
| 1.16* |  |  | Оптическое вращение: - подлинность; - количественное определение; - угол оптического вращения; - удельное оптическое вращение | ФЕАЭС 2.1.2.7; ГФ РБ II 2.2.7 |  |  |
| 1.17* |  | 21.10/29.145, 21.20/29.145 | Осмоляльность | ФЕАЭС 2.1.2.32; ГФ РБ II 2.2.35 |  |  |
| 1.18* |  | 21.10/08.031, 21.10/08.118, 21.10/29.119, 21.20/08.031, 21.20/08.118, 21.20/29.119 | Относительная плотность | ФЕАЭС 2.1.2.5, метод 1, метод 3; ГФ РБ II 2.2.5, метод 1, метод 3 |  |  |
| 1.19* |  | 21.10/29.119, 21.20/29.119 |  | ФЕАЭС 2.1.2.5, определение при помощи денсиметра с осциллирующим датчиком; ГФ РБ II 2.2.5, определение при помощи плотномера с осциллирующим датчиком |  |  |
| 1.20* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ФЕАЭС 2.1.2.3; ГФ РБ II 2.2.3 |  |  |
| 1.21* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ФЕАЭС 2.1.2.31; ГФ РБ II 2.2.32 |  |  |
| 1.22* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Прозрачность и степень опалесценции жидкостей. Определение прозрачности и степени мутности жидкостей | ФЕАЭС 2.1.2.1, визуальный метод; ГФ РБ II 2.2.1, визуальный метод |  |  |
| 1.23* |  | 21.10/29.128, 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул | ФЕАЭС 2.1.9.1; ГФ РБ II 2.9.1; ГФ РБ (0016), (0478) |  |  |
| 1.24* |  | 21.10/29.145, 21.20/29.145 | Температура плавления – инструментальный метод | ФЕАЭС 2.1.2.14; ФЕАЭС 2.1.2.42; ГФ РБ II 2.2.14; ГФ РБ II 2.2.60 |  |  |
| 1.25* |  | 21.10/08.161, 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение | ФЕАЭС 2.1.2.26; ФЕАЭС 2.1.2.36; ГФ РБ II 2.2.27; ГФ РБ II 2.2.46 |  |  |
| 1.26* |  | 21.10/26.095, 21.10/29.143, 21.20/26.095, 21.20/29.143 | Устойчивость таблеток к раздавливанию. Прочность таблеток на сжатие | ФЕАЭС 2.1.9.7; ГФ РБ II 2.9.8 |  |  |
| 1.27* |  | 21.10/29.113, 21.20/29.113 | Электропроводность | ФЕАЭС 2.1.2.33; ГФ РБ II 2.2.38 |  |  |