ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Бензин автомобильный | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 4.2, 4.4, 4.5, 4.11, 4.14; СТБ ИСО 3170-2004 | 222649, п. Рассвет, Клецкий район, Минская область |  |
| 2.1** |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 град. | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 2.2* |  |  | Плотность при 20 град | ГОСТ 3900-85 |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 2.4* |  | 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |  |  |
| 2.5* |  | 19.20/08.055 | Индекс испаряемости | ГОСТ 31077-2002 7.4; СТБ 1656-2016 табл.3,4 |  |  |
| 2.6* |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч. при 50 град. С) | ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 31077-2002 п. 7.3; СТБ 1656-2016 табл. 1 п. 9 |  |  |
| 2.8* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97; СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 2.9* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы, мг/кг | СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |  |  |
| 3.1** | Дизельное топливо | 19.20/08.031 | Плотность при 15 град.С | ГОСТ ISO 3675-2014 | 222649, п. Рассвет, Клецкий район, Минская область |  |
| 3.2* |  |  | Плотность при 20 град | ГОСТ 3900-85 |  |  |
| 3.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88); ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 3.4* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 40 град. С | СТБ ISO 3104-2025 |  |  |
| 3.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |  |
| 3.6* |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч. при 50 град. С) | ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 3.7* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ EN 12662-2016 |  |  |
| 3.8* |  | 19.20/26.095 | Смазывающая способность | ГОСТ ISO 12156-1-2020 |  |  |
| 3.9* |  | 19.20/26.045 | Стойкость к окислению | СТБ ИСО 12205-2003 |  |  |
| 3.10* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ ISO 6245-2016 |  |  |
| 3.11* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 3.12* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы, мг/кг | СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |  |  |