ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 01.28/08.159, 01.28/08.160, 21.10/08.159, 21.10/08.160, 21.20/08.159, 21.20/08.160 | Высокоэффективная жидкостная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.30 ФЕАЭС 2.1.2.29; ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.2.56 ФЕАЭС 2.1.2.40 ГФ РБ II 2.2.55 ФЕАЭС 2.1.2.39 ГФ РБ II 2.5.34 | пр-кт Дзержинского, 83, корпус 15, 7 этаж, 220045, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 01.28/08.158, 21.10/08.158, 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.9.10 (Методы В и С) ФЕАЭС 2.1.9.8 ГХ (Методика 3 и 2) ГФ РБ II 2.4.24 ФЕАЭС 2.1.4.19 ГФ РБ II 2.4.26 (Метод А), ФЕАЭС 2.1.4.20 (Метод А) ГФ РБ II 2.4.28 ФЕАЭС 2.1.4.22 ГФ РБ II 2.9.11 ГФ РБ II 2.4.30 ФЕАЭС 2.1.4.25 |  |  |
| 1.3* |  | 01.28/08.161, 21.10/08.161, 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.3.2 ФЕАЭС 2.1.8.19 ГФ РБ II 2.3.3 ФЕАЭС 2.1.3.3 ГФ РБ II 2.4.21 ФЕАЭС 2.1.8.21 ГФ РБ II 2.4.23 ФЕАЭС 2.1.8.26 |  |  |
| 1.4* |  | 01.28/08.156, 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - определение примесей - количественное определение - определение степени окрашивания жидкостей - прозрачность - определение оптической плотности | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ II 2.4.18 (Метод В) ФЕАЭС 2.1.4.18 (Метод Б) ФЕАЭС 2.1.5.16 (Метод 2) |  |  |
| 1.5* |  |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - определение дубильных веществ - дубильные вещества в лекарственном растительном сырье, растительной фармацевтической субстанции и лекарственных растительных препаратах | ГФ РБ II 2.8.14 ФЕАЭС 2.1.8.13 (Метод А) |  |  |
| 1.6* |  |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - общий белок | ГФ РБ II 2.5.33 ФЕАЭС 2.1.5.14 |  |  |
| 1.7* |  |  | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - анизидиновое число | ГФ РБ II 2.5.36 ФЕАЭС 2.1.5.15 |  |  |
| 1.8* |  | 21.10/08.074, 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность - количественное определение | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |  |  |
| 1.9* |  | 01.28/08.156, 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ II 2.2.22 ФЕАЭС 2.1.2.21 |  |  |
| 1.10* |  | 01.28/08.032, 21.10/08.032, 21.20/08.032 | Атомно-абсорбционная спектрометрия: - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ II 2.2.23 ГФ РБ II 2.4.27 ФЕАЭС 2.1.2.22 ФЕАЭС 2.1.5.18 ФЕАЭС 2.1.4.21 за исключением методов АЭС-ИСП, МС-ИСП ГФ РБ II 2.4.10 ФЕАЭС 2.1.4.10 ГФ РБ II 2.4.15 ФЕАЭС 2.1.4.15, 2.1.4.17 (Метод Б) ГФ РБ II 2.4.31 ФЕАЭС 2.1.8.22 |  |  |
| 1.11* |  | 01.28/08.155, 21.10/08.155, 21.20/08.155 | Флуориметрия: - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ II 2.2.21 ФЕАЭС 2.1.2.20 ГФ РБ II 2.4.17 ФЕАЭС 2.1.4.17 (Метод А) |  |  |
| 1.12* |  | 21.10/08.133, 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность - количественное - определение показатель преломления | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |  |  |
| 1.13* |  | 01.28/08.169, 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность - количественное определение - угол оптического вращения - удельное оптическое вращение | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |  |  |
| 1.14* |  | 01.28/08.079, 21.10/08.079, 21.20/08.079 | Капиллярный электрофорез: - подлинность - количественное определение - определение примесей | ГФ РБ II 2.2.47 ФЕАЭС 2.1.2.37 |  |  |
| 1.15* |  | 01.28/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Относительная плотность: - плотность - относительная плотность | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 1.16* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение: - потенциометрическое определение водородного показателя (рН) - концентрация ионов с использованием ионоселективных электродов | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.47 ФЕАЭС 2.1.5.16 (Метод 3) |  |  |
| 1.17* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов Определение приблизительного значения рН | ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |  |  |
| 1.18* |  | 01.28/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Содержание этанола | ГФ РБ II 2.9.10 (Метод А) ФЕАЭС 2.1.9.8 (Методика 1, 2) |  |  |
| 1.19* |  | 01.28/08.052, 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Определение воды методом отгонки | ГФ РБ II 2.2.13 ФЕАЭС 2.1.2.13 |  |  |
| 1.20* |  | 01.28/08.169, 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Вода: определение полумикрометодом | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |  |  |
| 1.21* |  |  | Вода: микроопределение | ГФ РБ II 2.5.32 ФЕАЭС 2.1.5.13 |  |  |
| 1.22* |  | 01.28/08.052, 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов Остаток после выпаривания эфирных масел | ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 ГФ РБ II 2.8.9 ФЕАЭС 2.1.8.9 ФЕАЭС 2.5.1.16 ФЕАЭС 2.5.1.30 |  |  |
| 1.23* |  |  | Определение потери в массе при высушивании | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 |  |  |
| 1.24* |  |  | Общая зола | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |  |  |
| 1.25* |  |  | Сульфатная зола | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |  |  |
| 1.26* |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |  |  |
| 1.27* |  | 21.10/29.145, 21.20/29.145 | Температура плавления: - инструментальный метод - капиллярный метод - открытый капиллярный метод | ГФ РБ II 2.2.60 ФЕАЭС 2.1.2.42 ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 ГФ РБ II 2.2.15 ФЕАЭС 2.1.2.15 |  |  |
| 1.28* |  | 21.10/29.049, 21.20/29.049 | Метод капиллярной вискозиметрии. Вязкость. | ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 ГФ РБ II 2.2.8 ФЕАЭС 2.1.2.8 |  |  |
| 1.29* |  | 21.10/29.128, 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II (РБ0006) ФЕАЭС 2.5.1.7 ГФ РБ II (0016) ФЕАЭС 2.5.1.10 ГФ РБ II (0499) ФЕАЭС 2.5.1.4 ФЕАЭС 2.5.1.5 ГФ РБ II (1164), (1145) |  |  |
| 1.30* |  |  | Растворение для твердых дозированных форм | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 |  |  |
| 1.31* |  | 21.10/29.121, 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |  |  |
| 1.32* |  |  | Прочность таблеток на сжатие. Устойчивость таблеток к раздавливанию | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |  |  |
| 1.33* |  | 01.28/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Однородность массы: - однородность массы - средняя масса | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ II(РБ0006) ГФ РБ II (0672) ФЕАЭС 2.5.1.9 ФЕАЭС 2.5.1.18 ФЕАЭС 2.5.1.23 ФЕАЭС 2.5.3.2 ФЕАЭС 2.5.1.31 ГФ РБ II (0676) ФЕАЭС 2.1.9.18 ФЕАЭС 2.5.1.2 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II (1807), (РБ0004),(РБ0003) |  |  |
| 1.34* |  |  | Испытание на извлекаемый объем (массу) лекарственных препаратов | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9, 2.1.9.16, 2.1.9.17 |  |  |
| 1.35* |  | 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного препарата: - однородность дозирования - однородность высвобождаемой дозы - число доз | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II (0671), (0672), (1807) ГФ РБ II (0676) ФЕАЭС 2.5.1.2, 2.5.1.18, 2.5.1.31, 2.5.3.2 |  |  |
| 1.36* |  |  | Однородность дозированных единиц | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II (0132), (0676), (1807) |  |  |
| 1.37* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Загрязнения механическими включениями | ГФ РБ II 2.9.20 |  |  |
| 1.38* |  | 21.10/08.085, 21.20/08.085 | Осмоляльность: - осмоляльность - осмолярность | ГФ РБ II 2.2.35 ФЕАЭС 2.1.2.32 |  |  |
| 1.39* |  | 01.28/18.115, 21.10/18.115, 21.20/18.115 | Устичный коэффициент Устьица и устьичный индекс | ГФ РБ II 2.8.3 ФЕАЭС 2.1.8.3 |  |  |
| 1.40* |  |  | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья. Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья | ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.8.17 (микроскопический анализ) ГФ РБ II (РБ0003) |  |  |
| 1.41* |  |  | Оптическая микроскопия | ГФ РБ II 2.9.37 ФЕАЭС 2.1.9.13 ФЕАЭС 2.1.9.25, ФЕАЭС 2.1.9.27 ГФ РБ II (1163) |  |  |
| 1.42* |  | 01.28/08.052, 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье | ГФ РБ II 2.8.12 ФЕАЭС 2.1.8.12 |  |  |
| 1.43* |  | 01.28/08.149, 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность - количественное определение - определение примесей - кислотность или щелочность | ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II 2.4.7 ФЕАЭС 2.1.4.7 ГФ РБ II 2.4.19, #2.2.90, #2.5.50 ФЕАЭС 2.1.8.20, 2.1.5.16 (метод 1), 2.1.5.17, 2.1.5.19 |  |  |
| 1.44* |  |  | Титриметрические методы анализа: - эфирное число | ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 |  |  |
| 1.45* |  |  | Титриметрические методы анализа: - определение азота | ГФ РБ II 2.5.8 ГФ РБ II 2.5.9 ФЕАЭС 2.1.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.9 |  |  |
| 1.46* |  |  | Титриметрические методы анализа: - кислотное число | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |  |  |
| 1.47* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - число омыления | ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 |  |  |
| 1.48* |  |  | Титриметрические методы анализа: - перекисное (пероксидное) число | ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 |  |  |
| 1.49* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Титриметрические методы анализа: - неомыляемые вещества | ГФ РБ II 2.5.7 ФЕАЭС 2.1.5.7 |  |  |
| 1.50* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - йодное число | ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 |  |  |
| 1.51* |  |  | Титриметрические методы анализа: - гидроксильное число | ГФ РБ II 2.5.3 ФЕАЭС 2.1.5.3 |  |  |
| 1.52* |  | 01.28/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции | ГФ РБ II 4.1 ФЕАЭС 2.2.1.1 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |  |  |
| 1.53* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое титрование | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |  |  |
| 1.54* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Окисляющие вещества | ГФ РБ II 2.5.30 ФЕАЭС 2.1.4.33 |  |  |
| 1.55* |  | 01.28/11.116, 01.28/29.061, 21.10/11.116, 21.10/29.061, 21.20/11.116, 21.20/29.061 | Описание, маркировка упаковки, упаковка. Однородность (гомогенность). Проходимость через иглу. Седиментационная устойчивость. Определение геометрических размеров | СОП 186/12-16/2 от 01.09.2014 ФЕАЭС 2.5.1.33 |  |  |
| 1.56* |  | 01.28/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Ситовой анализ: - размер частиц - измельченность | ГФ РБ II 2.1.4 ФЕАЭС 2.1.1.4 ГФ РБ II 2.9.12 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II 2.9.38 ФЕАЭС 2.1.10.8 ГФ РБ II 2.9.35 ФЕАЭС 2.1.10.9 ГФ РБ II (РБ0004), ГФ РБ II (РБ0003) |  |  |
| 1.57* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Количественное определение талька и аэросила | ГФ РБ II (0478) |  |  |
| 1.58* |  | 01.28/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Определение органолептических показателей: - определение запаха | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 ГФ РБ II 2.8.8 ФЕАЭС 2.1.8.8 (Методика а) |  |  |
| 1.59* |  |  | Определение органолептических показателей: - посторонние примеси | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |  |  |
| 1.60* |  |  | Определение органолептических показателей: - определение показателя горечи | ГФ РБ II 2.8.15 ФЕАЭС 2.1.8.14 |  |  |
| 1.61* |  |  | Определение органолептических показателей: - определение растворимости | ГФ РБ II 2.8.10 ФЕАЭС 2.1.8.10 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 ФЕАЭС 2.1.9.21 ФЕАЭС 2.5.1.22 |  |  |
| 1.62* |  |  | Определение органолептических показателей: - определение примеси в эфирных маслах | ГФ РБ II 2.8.5, 2.8.6 ФЕАЭС 2.1.8.5, 2.1.8.6 ГФ РБ II 2.8.7 ФЕАЭС 2.1.8.7 (Методика а) |  |  |
| 1.63* |  |  | Определение органолептических показателей: - определение примесей | ГФ РБ II 2.4.1 ФЕАЭС 2.1.4.1 ГФ РБ II 2.4.2, 2.4.3 ФЕАЭС 2.1.4.2, 2.1.4.3 ГФ РБ II 2.4.4, 2.4.5 ФЕАЭС 2.1.4.4, 2.1.4.5 ГФ РБ II 2.4.6, 2.4.8, ГФ РБ II (0765) ФЕАЭС 2.1.4.6, 2.1.4.8, 2.5.1.16, 2.5.1.30, 2.5.1.37, 2.5.1.38 ГФ РБ II 2.4.9, 2.4.11 ФЕАЭС 2.1.4.9, 2.1.4.11 ГФ РБ II 2.4.12, 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4.12,2.1.4.13 ГФ РБ II 2.4.18 (Метод А) ФЕАЭС 2.1.4.18 (Метод А) |  |  |
| 1.64* |  | 01.28/08.107, 01.28/08.150, 01.28/11.116, 21.10/08.107, 21.10/08.150, 21.10/11.116, 21.20/08.107, 21.20/08.150, 21.20/11.116 | Определение органолептических показателей: - определение степени окрашивания жидкостей; - окраска и интенсивность окраски жидкостей | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |  |
| 1.65* |  |  | Определение органолептических показателей: - определение прозрачности и степени мутности жидкостей; - прозрачность и степень опалесценции жидкостей | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |  |  |
| 1.66* |  | 01.28/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Сжигание в колбе с кислородом | ГФ РБ II 2.5.10 ФЕАЭС 2.1.5.10 |  |  |
| 1.67* |  |  | Коэффициент набухания | ГФ РБ II 2.8.4 ФЕАЭС 2.1.8.4 |  |  |
| 1.68** |  | 01.28/42.000, 21.10/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II #5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 ГФ РБ II 2.8.20 |  |  |
| 1.69* |  | 01.28/01.086, 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 ГФ РБ II 5.1.9 | пр-кт Дзержинского, 83, корпус 15, 7 этаж, 220045, г. Минск |  |
| 1.70* |  |  | Количественное определение антибиотиков микробиологическим методом | ГФ РБ II 2.7.2 |  |  |
| 1.71* |  |  | Бактериальные эндотоксины: - метод А; - метод В | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 ГФ РБ II 5.1.10 ФЕАЭС 2.1.6.21 |  |  |
| 1.72* |  |  | Микробиологические испытания нестерильной продукции: общее количество жизнеспособных аэробов. Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов: - общее количество аэробов; - общее количество грибов. | ГФ РБ II 2.6.12 ФЕАЭС 2.1.6.6 |  |  |
| 1.73* |  |  | Микробиологические испытания нестерильной продукции: испытания на наличие специфических микроорганизмов. Микробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов: - бактерии семейства Enterobacteriaceae; - E. сoli; - Salmonella; - P. аeruginosa; - S. aureus; - Candida аlbicans. | ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 1.74* |  |  | Микробиологические испытания лекарственных средств растительного происхождения для внутреннего применения. Микробиологические испытания лекарственных препаратов природного происхождения для приема внутрь и сырья, используемого для их получения. | ГФ РБ II 2.6.31 ФЕАЭС 2.1.6.9 |  |  |
| 2.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Суппозитории и пессарии. | 21.10/29.128, 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев. Распадаемость суппозиториев и вагинальных таблеток, ректальных и вагинальных капсул | ГФ РБ II 2.9.2 ФЕАЭС 2.1.9.2 | пр-кт Дзержинского, 83, корпус 15, 7 этаж, 220045, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 21.10/29.127, 21.20/29.127 | Определение времени размягчения липофильных суппозиториев. Определение времени полной деформации суппозиториев на липофильной основе | ГФ РБ II 2.9.22 ФЕАЭС 2.1.9.11 |  |  |
| 3.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства для ингаляций | 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Аэродинамическое испытание мелких частиц | ГФ РБ II 2.9.18 | пр-кт Дзержинского, 83, корпус 15, 7 этаж, 220045, г. Минск |  |
| 4.1* | Изделия медицинского назначения | 21.20/01.086 | Бактериальные эндотоксины: - метод А; - метод В. | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 ГФ РБ II 5.1.10 ФЕАЭС 2.1.6.21 | пр-кт Дзержинского, 83, корпус 15, 7 этаж, 220045, г. Минск |  |
| 4.2* |  |  | Стерильность. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. по МЗ РБ 28.01.2006 № 7, ГФ РБ II 2.6.1 ГФ РБ II 5.1.9 ФЕАЭС 2.1.6.1 |  |  |
| 5.1* | Вода очищенная | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота: - общее количество аэробов | ГФ РБ II 2.6.12 ФЕАЭС 2.1.6.6 ГФ РБ II (0008) | пр-кт Дзержинского, 83, корпус 15, 7 этаж, 220045, г. Минск |  |
| 5.2* |  |  | Бактериальные эндотоксины: -метод А; - метод В. | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 ГФ РБ II 5.1.10 ФЕАЭС 2.1.6.21 ГФ РБ II (0008) |  |  |