ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.1** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые, семечковые и косточковые | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.61/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые, семечковые и косточковые | 01.13/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | Массовая доля нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.61/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.5* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.6* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.1** ТР | Напитки | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.1** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.2* ТР | Напитки | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* | Кондитерские изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность, щелочность | ГОСТ 5898-2022 рр.7;8; ГОСТ 5898-87 п.2; п.4 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.3* ТР | Напитки | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3* | Кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 р.7 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.4* ТР | Напитки | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.5* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 3.1** ТР | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Овощи квашеные и соленые для непосредственного употребления. Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.1** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | Методические указания МУ №18/29 стр.9-15 р.3 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.2* ТР | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Овощи квашеные и соленые для непосредственного употребления. Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* | Блюда пищевые готовые | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ | АМИ.МГ 0032-2025 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.3* ТР | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Овощи квашеные и соленые для непосредственного употребления. Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Блюда пищевые готовые | 10.85/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность | АМИ.МГ 0032-2025 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.4* ТР | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Овощи квашеные и соленые для непосредственного употребления. Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4* | Блюда пищевые готовые | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | АМИ.МГ 0032-2025 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.5* ТР | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Овощи квашеные и соленые для непосредственного употребления. Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Блюда пищевые готовые | 10.85/08.052 | Вес блюда | АМИ.МГ 0032-2025 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.6* ТР | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Овощи квашеные и соленые для непосредственного употребления. Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 3.8* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.9* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 3.10* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.1** ТР | Кондитерские изделия, изделия с кремом (крем, торты, пирожные, бисквиты, кексы, пряники, коврижки, печенье) | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 2160-2011 р.4 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.2* ТР | Кондитерские изделия, изделия с кремом (крем, торты, пирожные, бисквиты, кексы, пряники, коврижки, печенье) | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022 р.7 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.3* ТР | Кондитерские изделия, изделия с кремом (крем, торты, пирожные, бисквиты, кексы, пряники, коврижки, печенье) | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 р.5.1 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.4* ТР | Кондитерские изделия, изделия с кремом (крем, торты, пирожные, бисквиты, кексы, пряники, коврижки, печенье) | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 4.6* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 5.1** ТР | Молоко сырое, продукты молочные и сыры | 10.51/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32901-2014 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 5.1** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.2* ТР | Молоко сырое, продукты молочные и сыры | 10.51/01.086, 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 4.6 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 5.2* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.3* ТР | Молоко сырое, продукты молочные и сыры | 10.51/01.086, 10.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84 4.5 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 5.3* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.4; ГОСТ 5867-90 р.2 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.4* ТР | Молоко сырое, продукты молочные и сыры | 10.51/01.086, 10.41/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 5.4* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 р.2; ГОСТ 3626-73 р.2 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.5* ТР | Молоко сырое, продукты молочные и сыры | 10.51/01.086, 10.41/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 5.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 6.1** ТР | Мясо и мясопродукты | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 6.1** | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.2* ТР | Мясо и мясопродукты | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 6.2* | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Хлорид-ионы | ГОСТ 23268.17-78 п.3 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.3* ТР | Мясо и мясопродукты | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 6.3* | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Ионы кальция, магния | ГОСТ 23268.5-78 п.2; п.3 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.4* ТР | Мясо и мясопродукты | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 6.5* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 6.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 6.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 6.8* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.1** ТР | Колбасные изделия и продукты из мяса | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 7.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: относительная влажность воздуха,% Параметры микроклимата: температура воздуха, С | ГОСТ 12.1.005-88 р.2; ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.2* ТР | Колбасные изделия и продукты из мяса | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 7.3* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 7.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 7.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 7.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.7* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 7.8* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 8.1** ТР | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 8.1** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.2* ТР | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 8.2* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 р.5 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.3* ТР | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 8.3* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.4* ТР | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 8.4* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 р.4 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.5* ТР | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 8.5* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 р.9 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.6* ТР | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 8.6* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Общее железо | ГОСТ 4011-72 р.2 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.7* ТР | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 8.7* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 р.3 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.8* ТР | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 8.8* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 р.3 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.9* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 р.6 |  |  |
| 8.10* |  | 100.09/08.156 | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) | ГОСТ 33045-2014 рр.5,6 |  |  |
| 8.11* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 9.1* ТР | Вода питьевая, упакованная, включая природную минеральную воду | 11.07/01.086 | ОМЧ | ГОСТ 18963-73 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 9.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.2* ТР | Вода питьевая, упакованная, включая природную минеральную воду | 11.07/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 9.2* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 р.3 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.3* ТР | Вода питьевая, упакованная, включая природную минеральную воду | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ Р 54755-2011 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 10.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) | МВИ.БР 333-2017 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.2** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации аммиака | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 10.3** |  |  | Отбор проб Определение концентрации бензина |  |  |  |
| 10.4** |  |  | Отбор проб Определение концентрации оксида углерода |  |  |  |
| 10.5** |  |  | Отбор проб Определение концентрации ацетона |  |  |  |
| 10.6** |  |  | Отбор проб Определение концентрации ксилола |  |  |  |
| 10.7** |  |  | Отбор проб Определение концентрации паров углеводородов нефти |  |  |  |
| 10.8** |  |  | Отбор проб Определение концентрации сероводорода |  |  |  |
| 10.9** |  |  | Отбор проб Определение концентрации толуола |  |  |  |
| 10.10** |  |  | Отбор проб Определение концентрации уайт-спирита |  |  |  |
| 10.11** |  |  | Отбор проб Определение концентрации этанола |  |  |  |
| 10.12** |  |  | Определение концентрации этилацетата Отбор проб |  |  |  |
| 11.1** | Пищевые продукты | 01.12/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 01.50/42.000, 01.70/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.2* |  | 01.12/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 01.50/04.125, 01.70/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.81/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклида цезий-137 | АМИ.БР 0121-2026 |  |  |
| 12.1* | Мясо свежее охлажденное и замороженное в том числе упакованное под вакуумом. Полуфабрикаты мясные натуральные и рубленные (охлажденные и замороженные), фарш | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 12.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 12.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.7* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.8* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 13.1* | Субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные, в т.ч. блоками (печень, почки, язык, сердце и др.) | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 13.4* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 14.1* | Колбасные и мясные изделия полукопченые, варено-копченые, в т.ч. нарезанные упакованные под вакуумом. Тушки и части тушек птицы и изделия запеченные, варено-копченые, копченые в т.ч. нарезанные, упакованные под вакуумом. Шпик и продукты из шпика | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 14.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 14.4* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 14.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 14.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 14.8* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 15.1* | Яйцо куриное и яичные продукты жидкие и сухие | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 15.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.4* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 15.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 16.1* | Молоко сырое, продукты молочные и сыры | 10.51/42.000, 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.2* |  | 10.51/01.086, 01.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 16.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 4.6 |  |  |
| 16.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 16.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 17.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. пироги, блинчики) с фруктовыми и овощными начинками, творогом, сыром, сливочным заварным кремом, мясопродуктами, рыбой. Конфеты, халва, восточные сладости, шоколад и изделия из него. Кондитерские изделия, изделия с кремом (крем, торты, пирожные, бисквиты, кексы, пряники, коврижки, печенье) | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.2* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 17.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 17.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 17.5* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 17.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 17.7* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 18.1* | Жировые продукты (кулинарные, кондитерские и растительные жиры, крема на растительных маслах). Маргарин, майонез | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 18.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 18.4* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 18.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 18.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 18.7* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 19.1* | Воды минеральные, лечебно-столовые, столовые в потребительской таре и транспортной таре | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.2* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 19.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 19.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; ГОСТ Р 54755-2011; Инструкция по применению №072-0210, утв.19.03.2010 МЗ РБ гл.4 п.13 |  |  |
| 20.1* | Напитки безалкогольные в т.ч. сокосодержащие на настоях и эссенциях. Напитки брожения (квас, напитки брожения слабоалкогольные) | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.2* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |  |  |
| 20.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 20.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 20.5* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 21.1* | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Овощи квашеные и соленые для непосредственного употребления. Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.2* |  | 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 21.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 21.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 21.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 21.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 21.7* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 21.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 21.9* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 21.10* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 22.1* | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.2* |  | 100.09/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 34786-2021 9.2; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 22.3* |  |  | Общее микробное число, в т.ч. сапрофитные бактерии | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 7.1; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 22.4* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.1; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 22.5* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.3; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 22.6* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |  |
| 22.7* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 23.1** | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, в т.ч. сапрофитные бактерии | ГОСТ 34786-2021 7.1; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 23.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.1; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 23.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.3; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 24.1** | Вода питьевая, упакованная, включая природную минеральную воду | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.2* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число, в т.ч. сапрофитные бактерии | ГОСТ 34786-2021 7.1; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь; МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 24.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.1; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь; МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 24.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.3; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь; МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 24.5* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 24.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 11; ГОСТ Р 54755-2011 |  |  |
| 25.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.1; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 25.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.3; Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 25.4* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 25.5* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция по применению №070-0210, утв.19.03.2010 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 26.1** | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Постановлением МЗ Республики Беларусь №120; Инструкция №001-0116, утв. 30.06.2016 МЗ РБ; Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 26.3* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция №076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь |  |  |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Постановлением МЗ Республики Беларусь №120 |  |  |
| 26.5* |  |  | Иерсинии | Инструкция №001-0116, утв. 30.06.2016 МЗ РБ |  |  |
| 26.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 27.1** | Объекты внешней среды (смывы, воздух, перевязочный материал, хирургический инструментарий, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций) | 100.10/42.000, 101.19/42.000, 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ Республики Беларусь | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 27.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  |
| 27.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |
| 27.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |
| 27.5* |  |  | Стерильность |  |  |  |
| 28.1** | Дезинфицирующие, антисептические растворы | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. 30.12.2005 постановлением МЗ Республики Беларусь №283 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 28.2* |  | 20.59/01.086 | Контаминация. Микробиологическая чистота |  |  |  |
| 29.1** | Тесты для бактериологического контроля дезкамер | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 3.5-51-2006, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 №175 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 29.2* |  | 32.50/01.086 | Устойчивость тест-культуры S.aureus |  |  |  |
| 30.1** | Тесты для бактериологического контроля воздушных и паровых стерилизаторов | 32.50/42.000 | Отбор проб | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР; Приказ МЗ Республики Беларусь №1065 от 02.08.2024 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 30.2* |  | 32.50/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры B. Licheniformis B.Sterotermophilus | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |  |  |
| 31.1* | Контроль качества питательных сред | 20.59/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства. Производительность. Селективность. Специфичность. Стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция № 079-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 32.1** | Вода питьевая, упакованная, включая природную минеральную воду | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 постановлением МЗ Республики Беларусь №77; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 32.2* |  | 11.07/07.096 | Цисты лямблий. Яйца гельминтов | Инструкция № 057-06, утв. 05.01.2007 МЗ Республики Беларусь; Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 постановлением МЗ Республики Беларусь №77; МУК № 11-10-4-2002, утв. 29.05.2002 МЗ РБ |  |  |
| 32.3* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 33.1** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; Инструкция № 021-0306, утв. 05.01.2007 МЗ Республики Беларусь; Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 постановлением МЗ Республики Беларусь №77; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 33.2* |  | 100.05/07.096 | Цисты патогенных простейших. Яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 021-0306, утв. 05.01.2007 МЗ Республики Беларусь; Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 постановлением МЗ Республики Беларусь №77 |  |  |
| 34.1** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые, семечковые и косточковые | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 37-0305, утв. 05.04.2005 МЗ Республики Беларусь; Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 постановлением МЗ Республики Беларусь №77 | ул. Социалистическая, д. 1, 213410, г. Горки, Горецкий район, Могилевская область (лабораторный отдел ) |  |
| 34.2* |  | 01.13/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.31/07.096 | Цисты патогенных простейших. Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |