ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 2.1** | Воздушные линии напряжением до 10 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0092-2023 |  |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0091-2023 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0092-2023 |  |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0007-2021 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии |  |  |  |
| 6.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | АМИ.ГР 0008-2021 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 6.2** |  |  | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Время срабатывания расцепителя |  |  |  |
| 7.1** | Силовые трансформаторы напряжением до 10кВ включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 7.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 8.1** | Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 9.1** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 10.1** | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 10.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 11.1** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 12.1** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 12.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 13.1** | Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 13.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 14.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 15.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 15.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 16.1** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки напряжением до 10 кВ | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 16.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 18.1** | Предохранители напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 19.1** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 20.1** | Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства молниезащиты | АМИ.ГР 0091-2023 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |
| 21.1** | Электрооборудование лечебно-профилактических организаций | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0091-2023 | ул. Правды, 33/8, 210029, г. Витебск, Витебская область |  |