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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала
	АМИ.МН 0006-2021
	ул. Рокоссовского, 78, 213811, г. Бобруйск, Могилевская область
	

	1.2**
	
	
	Аэродинамические испытания: объемный расход воздуха
	
	
	

	1.3**
	
	100.13/29.061
	Аэродинамические испытания: геометрические размеры отверстия вентиляционного канала
	
	
	

	2.1**
	Газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций
	100.13/23.000
	Наличие тяги
	АМИ.МН 0006-2021 п. 10.4;
СП 4.03.03-2026 п. 8.7
	ул. Рокоссовского, 78, 213811, г. Бобруйск, Могилевская область
	

	2.2**
	
	
	Скорость воздушного потока в дымовых каналах(газоходах, дымовых каналов)
	АМИ.МН 0006-2021 п. 10.1
	
	

	2.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры дымовых каналов
	АМИ.МН 0006-2021 п. 10.2
	
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 17.07.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1






	Дата принятия решения по аккредитации: 17.07.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
NsaRegistrylnfohttps://bsca.by/by/registry-testlab/get-file?id=4008329.07.2026 06:12:53, Ne 40083.3344284




