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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Абонентские линии местных телефонных сетей
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току
	ЛАМИ 0012-2023
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	1.2**
	
	
	Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току
	
	
	

	1.3**
	
	
	Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий
	
	
	

	1.4**
	
	
	Рабочая емкость цепей абонентских линий
	
	
	

	2.1**
	Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON)
	27.31/33.110
	Затухание ЭКУ
	ЛАМИ 0043-2025
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	2.2**
	
	
	Затухание на соединителях
	
	
	

	2.3**
	
	
	Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км
	
	
	

	2.4**
	
	
	Оптическая длина волокна
	
	
	

	2.5**
	
	
	Километрическое затухание, коэффициент затухания
	
	
	

	2.6**
	
	27.31/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП
	ЛАМИ 0012-2023
	
	

	2.7**
	
	
	Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП
	
	
	

	2.8**
	
	
	Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП
	
	
	

	2.9**
	
	
	Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга
	
	
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.МС 0077-2024
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	3.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.МС 0076-2024
	
	

	3.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.МС 0078-2024
	
	

	4.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в том числе силовые кабельные линии
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	5.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.МС 0079-2024
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	5.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	
	
	

	5.3**
	
	
	Время отключения УЗО при I ном., 2I ном., 5I ном.
	
	
	

	5.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	

	5.5**
	
	
	Проверка работоспособности УЗО
	
	
	

	6.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	6.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	7.1**
	Комплектное распределительное устройство
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	7.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	8.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	8.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	9.1**
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	9.2**
	
	27.12/29.113
	Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	9.3**
	
	
	Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения
	
	
	

	10.1**
	Ввод и проходные изоляторы
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	10.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	11.1**
	Силовые кабельные линии 10 кВ
	27.32/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	11.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	12.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	12.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	12.3**
	
	
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.ГР 0080-2022
	
	

	13.1**
	Выключатели нагрузки
	27.12/22.000
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	13.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	14.1**
	Элегазовые выключатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	14.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	15.1**
	Вакуумные выключатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.ГР 0080-2022
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	15.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0025-2023
	
	

	16.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением зданий и сооружений)
	100.13/23.000, 100.13/29.061
	Аэродинамические показатели: - скорость потока; - расход воздуха
Геометрические размеры воздуховодов и вентиляционных каналов
	СП 4.02.07-2024 приложение Н
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	16.2**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением)
	100.13/23.000, 100.13/29.061
	Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления
Геометрические размеры воздуховодов
	ГОСТ 12.3.018-79;
СП 4.02.07-2024
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	17.1**
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	100.13/23.000
	Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям
	ГОСТ 12.3.018-79;
НПБ 23-2010 раздел 4
	ул. Платонова, д. 1, пом. 1, 220034, г. Минск
	

	17.2**
	
	
	Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу
	
	
	

	17.3**
	
	
	Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях
	
	
	

	17.4**
	
	
	Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации
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