|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4605 |
|  | от 03.04.2015 |
|  | на бланке № ____ на ____ листах |
|  | редакция ____ |

ПРОЕКТ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 15 июля 2026 года

| геотехническая лаборатория (BY/112 2.4605 от 03.04.2015) Общество с ограниченной ответственностью "Златоуст" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Ф.Скорины, 10 к.415, 220076 г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.2* | Грунты (кроме органических) | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.3 |
| 1.3* | Грунты (кроме загипсованных) | 100.06/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.040 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п.п.5, 7, 8 |
| 1.7* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |
| 1.9* |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* | Грунты 2 | 100.06/ 08.149 | Содержание хлор-иона в водной вытяжке | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на объект испытания | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 1.11* |  | 100.06/ 08.169 | Содержание сульфатов в водной вытяжке |  | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 1.12* |  | 100.06/ 29.121 | Прочностные характеристики (метод одноплоскостного среза) - сопротивление срезу, - угол внутреннего трения, - удельное сцепление | СТБ 943-2007 СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая проектная документация 5 | ГОСТ 12248.1-2020 |
| 1.13*** |  | 100.06/ 29.121 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 1.14*** |  | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: -глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании, -условное динамическое сопротивление |  | ТКП 45-5.01-17-2006 ГОСТ 19912-2012 п.6 |
| 1.15*** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.16*** |  | 100.06/ 29.121 | Удельное сопротивление грунта внедрению зонда при статическом зондировании |  | ГОСТ 19912-2012 п.5 |
| 1.17*** |  | 100.06/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1* | Вода природная | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель рН | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание хлор-иона |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 2.3* |  | 100.04/ 08.052 | Содержание сульфатов |  | ГОСТ 4389-72 п.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель ООС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гирина Е.Т._____________ инициалы, фамилия |  | 15.07.2026 дата составления |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных