ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды) |  |
| 1.2** |  |  | Отбор проб бенз(а)пирена | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 |  |  |
| 1.3* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация аммиака (Диапазон измерений: (10-2500) мкг/м3) | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 1.4* |  |  | Отбор проб и концентрация диоксида азота (Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м3) | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб и концентрация фенола Отбор проб и концентрация фенола (Диапазон измерений: (3-100) мкг/м3) | МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 1.6** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация оксида углерода (Диапазон измерений: (0-50) мг/м3) | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 1.7* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация формальдегида (Диапазон измерений: (10-250) мкг/м3) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 1.8* |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) (Диапазон измерений: (170-16700) мкг/м³) | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 1.9* |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация бензола (Диапазон измерений: (25-500)мкг/м³) | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 1.10* |  |  | Отбор проб и концентрация мета-ксилола (Диапазон измерений: (75-1500) мкг/м3) |  |  |  |
| 1.11* |  |  | Отбор проб и концентрация н-бутилацетата (Диапазон измерений: (25-500) мкг/м3) |  |  |  |
| 1.12* |  |  | Отбор проб и концентрация орто-ксилола (Диапазон измерений: (75-1500) мкг/м3) |  |  |  |
| 1.13* |  | 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация пара-ксилола (Диапазон измерений: (75-1500) мкг/м3) |  |  |  |
| 1.14* |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация толуола (Диапазон измерений: (150-3000) мкг/м3) |  |  |  |
| 1.15* |  |  | Отбор проб и концентрация этилацетата (Диапазон измерений: (5-100) мкг/м3) |  |  |  |
| 1.16* |  |  | Отбор проб и концентрация этилбензола (Диапазон измерений: (5-100) мкг/м3) |  |  |  |
| 2.1** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб атмосферных осадков и снежного покрова | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды) |  |
| 2.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-10) рН) | МВИ.МН 5086-2014 |  |  |
| 2.3* |  | 100.14/29.113 | Удельная электропроводность (Диапазон измерений: (2-12900) мкСм/см) | МВИ.МН 5085-2014 |  |  |
| 3.1** | Окружающая среда. Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб почвы | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84 | пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды) |  |
| 4.1** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб поверхностных вод | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды) |  |
| 4.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН (Диапазон измерений: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного (Диапазон измерений: (0,10-50,00вкл.) мг/дм3) | МВИ.МН 3202-2009 |  |  |
| 4.5* |  |  | Концентрация нитрат-иона (Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 4.6* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений: (0,5-1000,0 вкл.) мг/дм3) | МВИ.МН 4233-2012 |  |  |
| 4.7* |  |  | Биохимическое потребления кислорода после n дней (БПКn) (Диапазон измерений: (3-6000)мгО2/ дм3; Диапазон измерений: (0,5-6) мг О2/ дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 4.8* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (Диапазон измерений: (50 -50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 4.9* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений: без разбавления (2,00-40,0) мг/дм3, свыше с разбавлением) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.10* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений: (3,0и более) мг/дм3 ) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,005-0,8) мгР/дм³ без разбавления) | ГОСТ 18309-2014 р.8 |  |  |
| 4.14* |  |  | Концентрация фосфат-иона (Диапазон измерений: (0,005-0,8) мгР/дм³ без разбавления) | ГОСТ 18309-2014 р.6 |  |  |
| 4.15* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 4.18* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона (Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 4.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация АПАВ (Диапазон измерений: (0,025 – 100,0 вкл.) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 4.20* |  |  | Концентрация Потребление кислорода (ХПК) (Диапазон измерений: (5 – 800) мгО/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 5.1** | Окружающая среда.Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб сточных вод | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск, Витебская область (Отдел мониторинга окружающей среды) |  |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона (Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 5.3* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона (Диапазон измерений: (0,5-1000,0 вкл.) мг/дм3) | МВИ.МН 4233-2012 |  |  |
| 5.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Диапазон измерений: (3,0и более) мг/дм3 ) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 5.5* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона (Диапазон измерений: без разбавления (2,00-40,0) мг/дм3, свыше с разбавлением) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона (Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 5.7* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (Диапазон измерений: (50 -50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного (Диапазон измерений: (0,10-50,00вкл.) мг/дм3) | МВИ.МН 3202-2009 |  |  |
| 5.9* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребления кислорода после n дней (БПКn) (Диапазон измерений: (3-6000)мгО2/ дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 5.12* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 5.13* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН (Диапазон измерений: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (Диапазон измерений: (0,005-0,8) мгР/дм³ без разбавления) | ГОСТ 18309-2014 р.8 |  |  |
| 5.15* |  |  | Концентрация фосфат-иона (Диапазон измерений: (0,005-0,8) мгР/дм³ без разбавления) | ГОСТ 18309-2014 р.6 |  |  |
| 5.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация АПАВ (Диапазон измерений: (0,025 – 100,0 вкл.) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 5.19* |  |  | Концентрация Потребление кислорода (ХПК) (Диапазон измерений: (5 – 800) мгО/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 7.1** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк) |  |
| 7.2** |  |  | Отбор проб бенз(а)пирена | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 |  |  |
| 7.3* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация аммиака (Диапазон измерений: (10-2500) мкг/м3) | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 7.4* |  |  | Отбор проб и концентрация диоксида серы (Диапазон измерений: (12-500) мкг/м3) | МВИ.МН 5834-2017 |  |  |
| 7.5* |  |  | Отбор проб и концентрация сероводорода (Диапазон измерений: (3-100) мкг/м³) | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 7.6* |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация оксида углерода (Диапазон измерений: (0-50) мг/м3) | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 7.7* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация фенола (Диапазон измерений: (3-100) мкг/м3) | МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 7.8* |  |  | Отбор проб и концентрация формальдегида (Диапазон измерений: (10-250) мкг/м3) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 7.9* |  |  | Отбор проб и концентрация диоксида азота (Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м3) | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 7.10* |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) (Диапазон измерений: (170-16700) мкг/м³) | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 7.11* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация фторида водорода (Диапазон измерений: (2-700) мкг/м³) | МВИ.МН 5681-2016 |  |  |
| 8.1** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб поверхностных вод | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк) |  |
| 8.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН (Диапазон измерений: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 9.1** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк) |  |
| 9.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-10) рН) | МВИ.МН 5086-2014 |  |  |
| 9.3* |  | 100.14/29.113 | Удельная электропроводность (Диапазон измерений: (2-12900) мкСм/см) | МВИ.МН 5085-2014 |  |  |
| 9.4* |  | 100.14/08.156 | Концентрация аммоний-иона (Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3) | МВИ.МН 5092-2014 |  |  |
| 9.5* |  | 100.14/08.032 | Концентрация натрия (Диапазон измерений: (0,05-2,0) мг/дм³) | МВИ.МН 5091-2014 |  |  |
| 9.6* |  |  | Концентрация калия (Диапазон измерений: (0,05-2,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 9.7* |  | 100.14/08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона (Диапазон измерений: (1-200,0) мг/дм³) | МВИ.МН 5762-2017 |  |  |
| 9.8* |  |  | Концентрация хлоридов (Диапазон измерений: (0,2-10,0) мг/дм³) | МВИ.МН 5763-2017 |  |  |
| 9.9** |  | 100.14/08.156 | Концентрация нитратов (Диапазон измерений: (0,05-1,50) мг/дм³) | МВИ.МН 5664-2016 |  |  |
| 9.10* |  | 100.14/08.150 | Концентрация сульфатов (Диапазон измерений: (0,5-30,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-37-2015 |  |  |
| 10.1** | Окружающая среда. Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб почвы | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84 | ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк) |  |
| 11.1** | Окружающая среда.Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб сточных вод | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ул. Молодежная, 49/1, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк) |  |
| 11.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН (Диапазон измерений: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 13.1** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Красноармейская, 6а, 211387, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Группа мониторинга окружающей среды МС Орша 1 разряда) |  |
| 13.2** |  |  | Отбор проб бенз(а)пирена | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 |  |  |
| 13.3* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация диоксида азота (Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м3) | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 13.4* |  |  | Отбор проб и концентрация диоксида серы (Диапазон измерений: (12-500) мкг/м3) | МВИ.МН 5834-2017 |  |  |
| 13.5* |  |  | Отбор проб и концентрация формальдегида (Диапазон измерений: (10-250) мкг/м3) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 13.6** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация оксида углерода (Диапазон измерений: (0-50) мг/м3) | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 13.7* |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) (Диапазон измерений: (170-16700) мкг/м³) | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 14.1** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб атмосферных осадков и снежного покрова | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Красноармейская, 6а, 211387, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Группа мониторинга окружающей среды МС Орша 1 разряда) |  |
| 14.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-10) рН) | МВИ.МН 5086-2014 |  |  |
| 14.3* |  | 100.14/29.113 | Удельная электропроводность (Диапазон измерений: (2-12900) мкСм/см) | МВИ.МН 5085-2014 |  |  |
| 15.1** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб поверхностных вод | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Красноармейская, 6а, 211387, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Группа мониторинга окружающей среды МС Орша 1 разряда) |  |
| 15.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН (Диапазон измерений: (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 15.3* |  | 100.03/29.113 | Удельная электропроводимость ((2-20*10³) мСм/м) | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 16.1** | Окружающая среда. Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб почвы | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84 | ул. Красноармейская, 6а, 211387, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Группа мониторинга окружающей среды МС Орша 1 разряда) |  |
| 19.1** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | 211188, с/с Домжерицкий, 1, вблизи д.Домжерицы, Лепельский район, Витебская область (Станция фонового мониторинга Березинский заповедник) |  |
| 19.2* |  | 100.02/08.150, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация сульфатов растворимых (Диапазон измерений: (0,15-6,0) мкг/м³) Отбор проб и концентрация сульфатов растворимых (Диапазон измерений: (0,15-6,0) мкг/м3) | МВИ.МН 5984-2018 |  |  |
| 19.3* |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (Диапазон измерений: (0,4-150) мкг/м³) | МВИ.МН 5973-2018 |  |  |
| 20.1** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб атмосферных осадков и снежного покрова | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | 211188, с/с Домжерицкий, 1, вблизи д.Домжерицы, Лепельский район, Витебская область (Станция фонового мониторинга Березинский заповедник) |  |
| 20.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-10) рН) | МВИ.МН 5086-2014 |  |  |
| 21.1** | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор проб аэрозолей приземного слоя атмосферы | СТБ 1058-2016 | ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Браслав) |  |
| 21.2* |  | 100.02/04.125 | Йод-131 (качественный метод) | МВИ.МН 5573-2016 |  |  |
| 22.1** | Естественные атмосферные выпадения | 100.14/42.000 | Отбор проб естественных атмосферных выпадений | МВИ.МН 5595-2016 | ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Браслав) |  |
| 23.1** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | МВИ.МН 5595-2016 | ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Браслав) |  |
| 24.1** | Окружающая среда. Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб почвы | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; СТБ ИСО 10381-4-2006; ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Браслав) |  |
| 24.2* |  | 100.06/04.125 | Активность гамма-излучающих радио-нуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 25.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Здания и сооружения | 100.12/04.056, 100.13/04.056 | Мощность эквива-лентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 113-2007 (02300) | ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Браслав) |  |
| 26.1** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб атмосферных осадков и снежного покрова | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Браслав) |  |
| 26.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) (Диапазон измерений: (2-10) рН) | МВИ.МН 5086-2014 |  |  |
| 26.3* |  | 100.14/29.113 | Удельная электропроводность (Диапазон измерений: (2-12900) мкСм/см) | МВИ.МН 5085-2014 |  |  |
| 27.1** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб поверхностных вод | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001; ТКП 17.13-04-2014 (02120); ТКП 17.13-17-2014 (02120); ТКП 17.13-18-2014 (02120); ТКП 17.13-19-2014 (02120); ТКП 17.13-20-2014 (02120) | ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Браслав) |  |
| 28.1** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдений. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквива-лентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 113-2007 (02300) | ул. Советская, 136, 211969, г. Браслав, Браславский район, Витебская область (Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Браслав) |  |