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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Нефть
	06.10/42.000, 19.20/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 2517-2012
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	ТР ЕАЭС 045/2017

	1.1**
	
	
	
	
	
	

	1.2* ТР
	
	06.10/25.120, 19.20/25.120
	давление насыщенных паров
	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) разделы 4-9, 17
	
	ТР ЕАЭС 045/2017

	1.2*
	
	
	
	
	
	

	1.3* ТР
	
	06.10/08.055, 19.20/08.055
	массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014
	21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	ТР ЕАЭС 045/2017

	1.3*
	
	
	выход фракций
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод Б
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	1.4* ТР
	
	06.10/08.149, 19.20/08.149
	массовая концентрация хлористых солей
	ГОСТ 21534-2021 метод А часть1
	21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	ТР ЕАЭС 045/2017

	1.4*
	
	06.10/08.055, 19.20/08.055
	массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	1.5* ТР
	
	06.10/08.169, 19.20/08.169
	массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204ºС
	ГОСТ Р 52247-2021 метод Б¹
	21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	ТР ЕАЭС 045/2017

	1.5*
	
	06.10/08.031, 19.20/08.031
	плотность
	ГОСТ 3900-2022 п.4
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	1.6* ТР
	
	06.10/08.158, 19.20/08.158
	массовая доля сероводорода
	ГОСТ 32918-2014;
ГОСТ Р 50802-2021¹
	21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	ТР ЕАЭС 045/2017

	1.6*
	
	06.10/08.052, 19.20/08.052
	массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	1.7* ТР
	
	06.10/08.158, 19.20/08.158
	массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме
	ГОСТ 32918-2014;
ГОСТ Р 50802-2021¹
	21-1, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	ТР ЕАЭС 045/2017

	1.7*
	
	06.10/08.052, 19.20/08.052
	массовая доля парафина
	ГОСТ 11851-2018 метод А
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	1.8*
	
	06.10/08.149, 19.20/08.149
	массовая концентрация хлористых солей
	ГОСТ 21534-2021 метод А часть1
	
	

	1.9*
	
	06.10/08.130, 19.20/08.130
	массовая доля серы
	ГОСТ 32139-2024;
ГОСТ Р 51947-2002¹
	
	

	1.10*
	
	06.10/08.169, 19.20/08.169
	массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204ºС
	ГОСТ Р 52247-2021 метод Б¹
	
	

	1.11*
	
	06.10/08.158, 19.20/08.158
	массовая доля сероводорода
	ГОСТ 32918-2014;
ГОСТ Р 50802-2021¹
	
	

	1.12*
	
	
	массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме
	
	
	

	2.1* ТР
	
	06.10/42.000, 19.20/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 2517-2012
	вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский,1, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	ТР ЕАЭС 045/2017

	2.1*
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	отбор проб
	СТБ ISO 5667-6-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	2.2* ТР
	Нефть
	06.10/25.120, 19.20/25.120
	давление насыщенных паров
	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) разделы 4-9, 17
	вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский,1, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	ТР ЕАЭС 045/2017

	2.2*
	Поверхностные воды
	100.03/08.155
	концентрация нефтепродуктов
	ФР.1.31.2012.13169
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	2.3* ТР
	Нефть
	06.10/08.055, 19.20/08.055
	массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014
	1, вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	ТР ЕАЭС 045/2017

	2.4* ТР
	
	06.10/08.149, 19.20/08.149
	массовая концентрация хлористых солей
	ГОСТ 21534-2021 метод А часть1
	
	

	2.5* ТР
	
	06.10/08.169, 19.20/08.169
	массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204ºС
	ГОСТ Р 52247-2021 метод Б¹
	
	

	2.6* ТР
	
	06.10/08.158, 19.20/08.158
	массовая доля сероводорода
	ГОСТ 32918-2014;
ГОСТ Р 50802-2021¹
	
	

	2.7* ТР
	
	
	массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме
	
	
	

	3.1**
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	отбор проб
	ТКП 17.03-02-2020 (33140)
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	3.2*
	
	100.06/08.155
	концентрация нефтепродуктов
	ФР.1.31.2012.13170
	
	

	4.1*
	Нефть
	06.10/42.000, 19.20/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 2517-2012
	21-1, 247789, с/с Михалковский, Мозырский район, Гомельская область (испытательная лаборатория нефти Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь " Открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба");
вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский,1, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	4.2*
	
	06.10/25.120, 19.20/25.120
	давление насыщенных паров
	ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) разделы 4-9, 17
	вблизи г.Новополоцк, 211438, с/с Ветринский,1, Витебский район, Витебская область (химическая лаборатория Филиала "Линейная производственная диспетчерская станция" Полоцк открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба")
	

	4.3*
	
	06.10/08.055, 19.20/08.055
	выход фракций
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод Б
	
	

	4.4*
	
	
	массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014
	
	

	4.5*
	
	06.10/08.031, 19.20/08.031
	плотность
	ГОСТ 3900-2022 п.4
	
	

	4.6*
	
	06.10/08.052, 19.20/08.052
	массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018
	
	

	4.7*
	
	
	массовая доля парафина
	ГОСТ 11851-2018 метод А
	
	

	4.8*
	
	06.10/08.149, 19.20/08.149
	массовая концентрация хлористых солей
	ГОСТ 21534-2021 метод А часть1
	
	

	4.9*
	
	06.10/08.130, 19.20/08.130
	массовая доля серы
	ГОСТ 32139-2024;
ГОСТ Р 51947-2002¹
	
	

	4.10*
	
	06.10/08.169, 19.20/08.169
	массовая доля органических хлоридов, выкипающих до 204ºС
	ГОСТ Р 52247-2021 метод Б¹
	
	

	4.11*
	
	06.10/08.158, 19.20/08.158
	массовая доля сероводорода
	ГОСТ 32918-2014;
ГОСТ Р 50802-2021¹
	
	

	4.12*
	
	
	массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме
	
	
	



¹ - при приемке сырья и поставках на экспорт по договорам с Российской Федерацией
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