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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/29.113, 27.32/29.113, 27.90/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	1.2**
	
	27.90/22.000
	Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	1.3**
	
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	
	

	2.1**
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	2.2**
	
	27.90/29.113
	Ток проводимости вентильных разрядников и ОПН
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	3.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/08.169
	Концентрация азота диоксида (ДИ 2,05 - 1000 мг/м3)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Ф. Скорины, 4, 220076, г. Минск (Лаборатория охраны окружающей среды инженерного центра)
	

	3.2**
	
	
	Концентрация азота оксида (ДИ 1,34 - 4000 мг/м3)
	
	
	

	3.3**
	
	
	Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3
	
	
	

	3.4**
	
	
	Концентрация кислорода (ДИ 0,1 - 21,0 об. %)
	
	
	

	3.5**
	
	100.01/08.074, 100.01/08.169
	Концентрация метана (ДИ 63,0 - 7140 мг/м3)
	МВИ.МН 4759-2020
	
	

	3.6**
	
	100.01/08.169
	Концентрация серы диоксида (ДИ 2,86 - 15000 мг/м3)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.7**
	
	
	Концентрация углерода оксида (ДИ 1,25 - 50000 мг/м3)
	
	
	

	4.1**
	Дымоходы и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини котельных, котельных, газораспределительных станций
	100.13/23.000
	Наличие тяги
	СП 4.03.03-2026 п.8.7
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (промышленно-санитарная лаборатория инженерного центра)
	

	5.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
	АМИ.БР 0047-2024;
АМИ.БР 0056-2024
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	5.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	5.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.БР 0047-2024;
АМИ.БР 0056-2024
	
	

	6.1**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые и вентиляционные каналы)
	100.13/23.000
	Cкорость движения воздуха (скорость воздушного потока), наличие тяги (характеристики воздушных потоков)
	АМИ.МН 0006-2021 (за исключением п.10.2.3)
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (промышленно-санитарная лаборатория инженерного центра)
	

	7.1**
	Измерительные трансформаторы тока и напряжения
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	7.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0005-2023
	
	

	8.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели, вакуумные выключатели, элегазовые выключатели, выключатели нагрузки
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	8.2**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	
	

	9.1**
	Насосное, компрессорное оборудование, электрические машины и устройства во взрывозащищенном исполнении, трубопроводы
	27.11/35.059, 28.11/35.059, 28.13/35.059, 28.15/35.059, 28.25/35.059, 24.20/35.059
	Параметры вибрации ( виброперемещение; виброскорость; виброускорение)
	АМИ.ГМ 0326-2024;
ГОСТ IEC 60034-14-2014;
ГОСТ ИСО 10816-1-97
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (лаборатория технической диагностики компрессорных станций инженерного центра)
	

	10.1**
	Рабочие места
	100.12/35.067
	Воздушный ультразвук (уровень звукового давления, дБ, в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 кГц)
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (промышленно-санитарная лаборатория инженерного центра)
	

	10.2**
	
	100.12/35.068
	Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 (параметры микроклимата)
	МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.16, п.19
	
	

	10.3**
	
	100.12/35.067
	Инфразвук (общий уровень звукового давления, дБЛин; уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц, дБ; эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, дБ; эквивалентный общий уровень звукового давления, дБЛин)
	МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	10.4**
	
	100.12/35.059
	Локальная вибрация (логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ)
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.20, п.23, п.25
	
	

	10.5**
	
	100.12/35.068
	Напряженность электрического поля, В/м (электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в диапазонах частот: 5 - 2000 Гц; 2 - 400 кГц; электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц)
	АМИ.ГМ 0301-2024
	
	

	10.6**
	
	100.12/35.069
	Напряженность электростатического поля, кВ/м (электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ)
	
	
	

	10.7**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация (логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ)
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.20, п.23, п.24
	
	

	10.8**
	
	100.12/35.063
	Освещённость, лк
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	10.9**
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха, % (параметры микроклимата)
	МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.9, п.15, п.16, п.18
	
	

	10.10**
	
	100.12/35.068
	Плотность магнитного потока магнитного поля, нТл (электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в диапазонах частот: 5 - 2000 Гц; 2 - 400 кГц)
	АМИ.ГМ 0301-2024
	
	

	10.11**
	
	100.12/35.070
	Скорость движения воздуха, м/с (параметры микроклимата)
	МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.9, п.15, п.16, п.18
	
	

	10.12**
	
	100.12/35.065
	Температура воздуха, °С (параметры микроклимата)
	
	
	

	10.13**
	
	
	Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С (параметры микроклимата)
	МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	10.14**
	
	100.12/35.068
	Ультрафиолетовое излучение (интенсивность ультрафиолетового излучения в спектральных диапазонах «А», «В» и «С», Вт/м2)
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	10.15**
	
	100.12/35.067
	Шум (максимальные уровни звука в дБА (I); уровень звука, дБА; уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА)
	ГОСТ 12.1.050-86;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.20, п.21, п.22
	
	

	11.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели, комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токо-проводы, сборные соединительные шины
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	11.2**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	
	

	12.1**
	Силовые кабельные линии
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	АМИ.БР 0103-2025
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	12.2**
	
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	
	

	13.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	13.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0005-2023
	
	

	13.3**
	
	
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 п.4
	
	

	14.1**
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, административных и производственных зданий с искусственным побуждением
	100.13/23.000
	Скорость потока, давление, температура, влажность, расход воздуха
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (промышленно-санитарная лаборатория инженерного центра)
	

	15.1**
	Трансформаторное масло
	19.20/29.113
	Пробивное напряжение
	ГОСТ 6581-75 п.4
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	16.1**
	Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные
	24.20/29.121
	Адгезия защитных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение К;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Приложение Б
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (лаборатория технической диагностики магистральных газопроводов инженерного центра)
	

	16.2**
	
	24.20/32.166
	Выполнение электрометрических обследований подземных трубопроводов методами интенсивных измерений
	АМИ.МС 0080-2024
	
	

	16.3**
	
	
	Определение исправности вставки электроизолирующей (ВЭИ)
	ВСН 39-1.22-007-2002 п.5.8
	
	

	16.4**
	
	
	Определение наличия блуждающих постоянных токов в земле
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение Г
	
	

	16.5**
	
	
	Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение Д
	
	

	16.6**
	
	
	Определение опасного влияния переменного тока
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение Е
	
	

	16.7**
	
	
	Поляризационный потенциал сооружения, находящегося под электрохимической защитой
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение Х
	
	

	16.8**
	
	
	Сопротивление изоляционного покрытия трубопроводов
	"Инструкция по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией", ВНИИСТ, 1995;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Приложение Д
	
	

	16.9**
	
	
	Сопротивление растеканию тока анодных заземлений, токоотводов-протекторов
	ВСН 009-88 п.4.11, в) п.4.20, в)
	
	

	16.10**
	
	
	Суммарный потенциал сооружения, находящегося под электрохимической защитой
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ц
	
	

	16.11**
	
	24.20/32.089
	Толщина защитных покрытий
	АМИ.ГМ 0360-2025
	
	

	16.12**
	
	24.20/32.166
	Удельное электрическое сопротивление грунта
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.1
	
	

	17.1**
	Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0103-2025
	ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра)
	

	17.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0005-2023
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