ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | скорость потока воздуха; расход воздуха | СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. Индустриальная, 1/2, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |
| 1.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов |  |  |  |
| 2.1** | Здания и сооруже-ния (газоходы, (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, обще-ственных, админи-стративных и про-изводственных зданий, мини-котельных, ко-тельных, газорас-пределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п.8.7 | ул. Индустриальная, 1/2, 231400, г. Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область |  |