ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных, треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, лБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.050-86; Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) Санитарные нормы и правила п.п. 15, 20-22 | ул. Счастного, 38, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, из октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений и виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) Санитарные нормы и правила п.п. 15, 20, 23, 24, 25 |  |  |
| 2.3** |  |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, из октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений и виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура - относительная влажность воздуха - скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2; МВИ.ГМ 1860-2020; Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) Санитарные нормы и правила, п.п. 9, 15-18 |  |  |
| 3.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества) (Д: (15-20000) мг/м3) | МВИ.МН 4514-2012 | ул. Счастного, 38, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.3** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа), кислорода (Д: (1,25-25000) мг/м3 Д: (0,1-21) % об. д.) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.4** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков (Д: (0,1-60) м/с) | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 3.5** |  |  | Давление газопылевых потоков (Д: (0-20) гПа; Д: (20-80) гПа; ) | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 3.6** |  |  | Температура газопылевых потоков (Д: (0-500) 0С ) |  |  |  |
| 4.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение концентрации оксида азота (Д: (0 -95,5) мг/м3) | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Счастного, 38, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 4.2** |  |  | Отбор проб Определение концентрации оксида углерода (Д: (0-580) мг/м3) |  |  |  |
| 4.3** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации хромовой кислоты соли в пересчете на хром (VI) (Д: (0,001-0,082) мг/м3) | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 4.4** |  |  | Определение массовой концентрации серной кислоты (Д: (0,3-15) мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 4985-2014 |  |  |
| 4.5** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации пыли (Д: (0,25-500) мг/м3) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 4.6** |  | 100.10/08.107, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации масла минерального нефтяного (Д: (2,5-50) мг/м3) | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 4.7** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле (Д: (0,05-1,25) мг/м3) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 4.8** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации оксида хрома (VI) в сварочном аэрозоле (Д: (0,003-0,12) мг/м3) | МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 4.9** |  |  | Отбор проб Определение массовой концентрации железа в сварочном аэрозоле (Д: (1,5-15) мг/м3) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 5.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) (Д: (150-10442) мкг/м3) | АМИ.ГМ 0365-2025 | ул. Счастного, 38, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.2** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб Определение массовой концентрации диоксида азота (Д: (20-1440) мкг/м3) | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |