ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Скорость уда-ляемого возду-ха в вентиля-ционном кана-ле | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Октябрьская, д. 173а, оф. б/н, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 1.2** |  |  | Количество удаляемого воздуха в вен-тиляционном канале |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Кратность воз-духообмена в помещении | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 1.4** |  | 100.13/29.061 | Геометриче-ские размеры вентиляцион-ных каналов, помещений |  |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Наличие тяги в дымовых каналах | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Октябрьская, д. 173а, оф. б/н, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область |  |