ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды) | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | СТБ 1428-2003 | пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 2.1* | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | СТБ 1428-2003 | пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 3.1* | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 3.3** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | СТБ 1428-2003 | пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 4.1* | Тепловые сети | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 4.3** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | СТБ 1428-2003 | пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 5.1* | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, оборудование химических производств | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание) - сварные соединения | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) | пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | б-р Юности, 18, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление); пер. Транспортный, 4, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Лаборатория контроля сварных соединений филиала Мозырское монтажное управление) |  |
| 5.3** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | СТБ 1428-2003 |  |  |