ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Древесина и изделия из древесины. Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080); ТКП 251-2010 (02080) | ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 2.1** | Лекарственно-техническое сырье | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 3.1** | Пищевая продукция (мясо и мясная продукция, дикорастущие ягоды, грибы, березовый сок, мед) | 01.70/42.000, 02.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 01.70/04.125, 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 4.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080); ТКП 240-2010 (02080) | ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность (плотность загрязнения) цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013; ТКП 240-2010 (02080) п.8 |  |  |
| 5.1** | Рабочие места, помещения. Территория. | 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 250-2010 (02080) | ул. Крупской, 140, 212008, г. Могилев, Могилевская область |  |