ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода питьевая. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021 | ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.3; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 1.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 1.4* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 7.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |  |
| 1.5* |  |  | Колифаги | АМИ. ВТ 0025-2025 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/11.116 | Запах, ДИ: (0-5,0) баллов | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.7* |  |  | Привкус (ДИ: (0-5,0) баллов) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | мутность (ДИ: (0,58-4,64)) | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 1.9* |  |  | Цветность (ДИ: (1,0-70,0)) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 1.10** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (ДИ: (2,0-12,0) ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация(сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (ДИ ≥ 0,1 °Ж) | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |  |  |
| 1.13* |  |  | Окисляемость перманганатная (ДИ: (0,25÷100,0) мг/дм3) | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) п. 8 |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты, суммарно (ДИ: (0,005÷50,0) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 1.15* |  |  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные (ДИ: (0,025÷2,0) мг/дм3) | ГОСТ 31857-2012 п.3 (метод 1) |  |  |
| 1.16* |  |  | Фенольный индекс (ДИ: (0,0005÷25,0) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) метод А |  |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.032 | Алюминий (Al-3+) (ДИ: (0,01÷10,0) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) (ДИ: (0,078÷3,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.079 | Ион аммония (ДИ:(0,5÷5000,0) мг/дм3) | ГОСТ 31869-2012 п.5 (метод А) |  |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.032 | Барий (Ва2+) (ДИ: (0,01÷20,0) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 (метод 1) |  |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.079 | Барий (Ва2+) (ДИ: (0,05÷5,00) мг/дм3 ) | ГОСТ 31869-2012 п.5 (метод А) |  |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.032 | Бериллий (ДИ: (0,0001÷0,2) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 (метод 1) |  |  |
| 1.23* |  | 100.09/08.155 | Бор (В, суммарно) (ДИ: (0,05÷5,0) мг/дм3) | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.156 | Железо (Fe, суммарно) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.032 | Кадмий (Cd, суммарно) (ДИ: (0,0001÷1,0) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 (метод 1) |  |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.156 | Марганец (Mn, суммарно) (ДИ: (0,01÷5,0) мг/дм3) | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А, вариант 3) |  |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.032 | Марганец (Mn, суммарно) (ДИ: (0,001÷5,0) мг/дм3 ) | ГОСТ 31870-2012 п.4 (метод 1) |  |  |
| 1.28* |  |  | Медь(Cu,суммарно) (ДИ: (0,001÷5,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.29* |  |  | Молибден (Mo, суммарно) (ДИ: (0,001÷20,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.30* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк (As, суммарно) (ДИ: (0,01÷0,1) мг/дм3) | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 1.31* |  | 100.09/08.032 | Мышьяк (As, суммарно) (ДИ: (0,005÷30,0) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 (метод 1) |  |  |
| 1.32* |  |  | Никель (Ni, суммарно) (ДИ: (0,001÷5,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.33* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3-) (ДИ: (0,1÷200,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 1.34* |  | 100.09/08.079 | Нитраты (по NO3-) (ДИ: (0,2÷500,0) мг/дм3 ) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |  |
| 1.35* |  |  | Нитраты (по NO3-) (ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3 ) | ГОСТ 31867-2012 п.5 |  |  |
| 1.36* |  | 100.09/08.156 | Нитриты (ДИ: (0,003÷30,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 1.37* |  | 100.09/08.079 | Нитрит-ионы (ДИ: (0,2÷500,0) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |  |
| 1.38* |  |  | Нитрит-ионы (ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3) | ГОСТ 31867-2012 п.5 |  |  |
| 1.39* |  | 100.09/08.032 | Ртуть (Hg, суммарно) (ДИ: (0,2÷5,0) мкг/дм3) | ГОСТ 31950-2012 п.4 (метод 2) |  |  |
| 1.41* |  |  | Свинец (Pb, суммарно) (ДИ: (0,001÷0,05) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 (метод 1) |  |  |
| 1.42* |  |  | Селен (Se, суммарно) (ДИ: (0,002÷5,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.43* |  | 100.09/08.079 | Стронций (Sr2+) (ДИ: (0,5÷50,0) мг/дм3 ) | ГОСТ 31869-2012 п.5 (метод А) |  |  |
| 1.44* |  |  | Сульфаты (SO42-) (ДИ: (0,5÷2000,0) мг/дм3 ) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |  |
| 1.45* |  |  | Сульфаты (SO42-) (ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3 ) | ГОСТ 31867-2012 п.5 |  |  |
| 1.46* |  |  | Фториды (F-) (ДИ: (0,1÷100,0) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |  |
| 1.47* |  |  | Фториды (F-) (ДИ: (0,3÷2000,0) мг/дм3) | ГОСТ 31867-2012 п.5 |  |  |
| 1.48* |  | 100.09/08.149 | Хлориды (Cl-) | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 1.49* |  | 100.09/08.079 | Хлориды (Cl-) (ДИ: (0,5÷2000,0) мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |  |
| 1.50* |  |  | Хлориды (Cl-) (ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3) | ГОСТ 31867-2012 п.5 |  |  |
| 1.51* |  | 100.09/08.156 | Хром (Cr6+) (ДИ: (0,025÷25,0) мг/дм3) | ГОСТ 31956-2013 метод А |  |  |
| 1.52* |  | 100.09/08.032 | Хром (Cr) (ДИ: (0,001÷0,05) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 (метод 1) |  |  |
| 1.53* |  | 100.09/08.156 | Цианиды (CN-) (ДИ: (0,01÷0,25) мг/дм3) | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 1.54* |  | 100.09/08.032 | Цинк (Zn2+) (ДИ: (0,001÷0,05) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 (метод 1) |  |  |
| 1.55* |  | 100.09/08.158 | гамма-ГХЦГ (линдан) (ДИ: (0,1÷1,0) мкг/дм3) | ГОСТ 31858-2012; МВИ.МН 1645-2001 |  |  |
| 1.56* |  |  | ДДТ (сумма изомеров) (ДИ: (0,001÷0,01) мг/дм3; ДИ: (0,1÷1,0) мкг/дм3) |  |  |  |
| 1.57* |  | 100.09/08.079 | 2,4-Д (ДИ: (0,003÷0,1) мг/дм3) | ГОСТ 31941-2012 метод 3 |  |  |
| 1.58** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный (свободный, связанный, при одновременном присутствии) | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 1.59* |  | 100.09/08.158 | Хлороформ (ДИ: (0,002÷0,2) мг/дм3) | ГОСТ 31951-2012 п.6 |  |  |
| 1.60* |  |  | 1,2-дихлорэтан (ДИ: (0,0009÷0,09) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.61* |  |  | Трихлорэтилен (ДИ:(0,002÷0,2) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.62* |  |  | Тетрахлорэтилен (ДИ: (0,001÷0,1) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.63* |  |  | Бромоформ (ДИ: (0,004÷0,4) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.64* |  |  | Хлордибромметан (ДИ: (0,0018÷0,18) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.65* |  |  | Дихлорбромметан (ДИ: (0,0015÷0,15) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.66* |  | 100.09/08.079 | Кальций (Ca) (ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3) | ГОСТ 31869-2012 п.5 (метод А) |  |  |
| 1.67* |  |  | Магний (Mg) (ДИ:(0,25÷2500,0)мг/дм3) |  |  |  |
| 1.68* |  |  | Калий (K) (ДИ: (0,5÷5000,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.69* |  | 100.09/08.149 | Бикарбонаты (HCO3-) (ДИ: (6,1÷6100,0) мг/дм3) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А |  |  |
| 1.70* |  | 100.09/04.125 | Общая α-радиоактивность | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 1.71* |  |  | Общая β-радиоактивность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 1.72** |  | 100.09/29.145 | Температура | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 1.73* |  | 100.09/08.032 | Сурьма (Sb) (ДИ: (0,001÷0,02) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 (метод 1) |  |  |
| 2.1** | Помещения зданий, сооружений. Рабочие места. Производственная территория. | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск |  |