| Республиканское унитарное предприятие "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации", отдел испытаний и измерений | BY/112 1.0415 |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 1.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 ГОСТ 12.2.003-91 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.1 * | Изделия медицинской техники (аппараты, приборы, оборудование и инструменты), содержащие электрические цепи и рассчитанные на питание от внешнего или внутреннего источника электрического тока | 26.60/ 22.000 26.60/ 29.113 | Электрическая прочность и электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 26140-84 п.2.5.8 ГОСТ 30324.0-95 пп.3, 20 ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 СТБ IEC 60601-1-2012 п.8.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26140-84 п.4.4 ГОСТ 30324.0-95 п.20 ГОСТ 12.2.025-76 пп.4.3, 4.4 СТБ IEC 60601-1-2012 п.8.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.2 * |  | 26.60/ 11.116 26.60/ 26.045 | Маркировка и документация | ГОСТ 20790-93 п.8.1 ГОСТ 30324.0-95 п.6 СТБ IEC 60601-1-2012 п.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20790-93 п.8.1 ГОСТ 30324.0-95 п.6 СТБ IEC 60601-1-2012 п.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.3 * |  | 26.60/ 29.113 | Потребляемая мощность | ГОСТ 30324.0-95 п.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30324.0-95 п.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.4 * |  | 26.60/ 39.000 | Работоспособность | ГОСТ 20790-93 пп.2, 3.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20790-93 пп.7.2, 7.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.5 * |  | 26.60/ 29.040 | Масса 21.08.2026 | ГОСТ 20790-93 п.3.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20790-93 п.7.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.6 * | Изделия медицинской техники (аппараты, приборы, оборудование и инструменты), содержащие электрические цепи и рассчитанные на питание от внешнего или внутреннего источника электрического тока | 26.60/ 11.116 | Качество покрытий | ГОСТ 20790-93 п.3.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20790-93 п.7.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.7 * |  | 26.60/ 26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 30324.0-95 пп.21.5, 21.6 (а) ГОСТ 20790-93 п.3.10 (4) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30324.0-95 пп.21.5, 21.6 (а) | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.8 * |  | 26.60/ 26.141 | Воздействие жидкостей | ГОСТ 20790-93 п. 3.12, 3.18, 3.20 ГОСТ 30324.0-95 п.4.10 СТБ IEC 60601-1-2012 пп.5.7, 11.6.2, 11.6.3, 11.6.6 ГОСТ 12.2.025-76 п.2.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 20790-93 пп.7.19, 7.20, 7.25 ГОСТ 30324.0-95 пп.44.2, 44.3, 44.5, 44.7 СТБ IEC 60601-1-2012 пп.5.7, 11.6.2, 11.6.3, 11.6.6 ГОСТ 12.2.025-76 п.4.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.9 * |  | 26.60/ 29.113 | Защита от прикосновения к находящимся под напряжением частям 21.08.2026 | ГОСТ 30324.0-95 п.16 ГОСТ 12.2.025-76 п.2.8 СТБ IEC 60601-1-2012 п.5.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30324.0-95 п.16 ГОСТ 12.2.025-76 п.4.7 СТБ IEC 60601-1-2012 п.5.9 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.10 * | Изделия медицинской техники (аппараты, приборы, оборудование и инструменты), содержащие электрические цепи и рассчитанные на питание от внешнего или внутреннего источника электрического тока | 26.60/ 29.113 | Защитное заземление, рабочее заземление | ГОСТ 30324.0-95 п.18 ГОСТ 12.2.025-76 п.2.10 СТБ IEC 60601-1-2012 п.8.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30324.0-95 п.18 ГОСТ 12.2.025-76 п.4.8 СТБ IEC 60601-1-2012 п.8.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.11 * |  | 26.60/ 29.113 | Ток утечки | ГОСТ 30324.0-95 пп.17, 19 ГОСТ 12.2.025-76 п.2.2 СТБ IEC 60601-1-2012 п.8.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30324.0-95 п.17, 19 ГОСТ 12.2.025-76 п.4.2 СТБ IEC 60601-1-2012 п.8.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 4.12 * |  | 26.60/ 29.061 | Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ 30324.0-95 п.57.10 ГОСТ 12.2.025-76 п.2.4 СТБ IEC 60601-1-2012 п.8.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30324.0-95 п.57.10 ГОСТ 12.2.025-76 п.4.5 СТБ IEC 60601-1-2012 п.8.9 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 5.1 * | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/ 29.113 | Изоляция | ГОСТ IEC 60065-2013 пп.10.2, 10.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60065-2013 пп.10.2, 10.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 5.2 * |  | 26.40/ 11.116 26.40/ 26.045 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 п.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60065-2013 п.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 5.3 * | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/ 29.145 | Нагрев при нормальных условиях работы и в условиях неисправности | ГОСТ IEC 60065-2013 п.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60065-2013 п.7.1, 11.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 5.4 * |  | 26.40/ 29.113 | Защита от поражения электрическим током в нормальных условиях и в условиях неисправности | ГОСТ IEC 60065-2013 п.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60065-2013 пп.8.1-8.3, 8.8-8.10, 8.13-8.16, 8.19-8.21, 9.1.1-9.1.5, 9.1.7, 9.2, 11.1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 5.5 * |  | 26.40/ 29.061 | Зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60065-2013 пп.13.1, 13.2, 13.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60065-2013 пп.13.3, 13.4, приложение Е, J | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 5.6 * |  | 26.40/ 29.113 | Соединители | ГОСТ IEC 60065-2013 пп.15.1-15.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60065-2013 пп.15.1-15.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 5.7 * |  | 26.40/ 11.116 | Наружные гибкие кабели | ГОСТ IEC 60065-2013 п.16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60065-2013 пп.16.1, 16.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.1 * | Оборудование информационных технологий | 26.40/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп.2.9, 5.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп.2.9, 5.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.2 * |  | 26.40/ 29.113 | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп.1.3.3, 1.4.5, 1.4.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.3 * |  | 26.40/ 11.116 26.40/ 26.045 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.4 * |  | 26.40/ 29.113 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп.2.1.1.1-2.1.1.4, 2.1.1.6, 2.1.1.9, 2.2. | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.5 * |  | 26.40/ 29.113 | Цепи безопасного сверхнизкого напряжения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.6 * | Оборудование информационных технологий | 26.40/ 29.113 | Цепи с ограничением тока | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп.2.4, 5.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4, 5.1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.7 * |  | 26.40/ 29.113 | Обеспечение защитного соединения и заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.8 * |  | 26.40/ 11.116 | Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.9 * |  | 26.40/ 29.113 | Защитные блокировки | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп.2.8.1-2.8.3, 2.8.6, 2.8.7.1, 2.8.7.4, 2.8.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 6.10 * |  | 26.40/ 29.061 | Зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп.2.10.1-2.10.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп.2.10.1-2.10.5 Приложение F | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.060 100.12/ 35.065 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха - скорость движения воздуха - интенсивность теплового облучения - тепловая нагрузки среды (ТНС-индекс) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 06.05.2013 № 38 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл. 4; СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 пп.9, 15-19; МВИ.БР 264-2014 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.2 ** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 06.05.2013 № 38 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.3 ** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звука - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот - эквивалентные уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 ГН утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп.15, 20-22 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.4 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 пп.15, 20, 23, 24 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.5 ** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН утв. Постановлением Минздраваот 14.06.2013 № 47 пп.15, 20, 23, 25 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.6 ** |  | 100.12/ 35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряжённость электрического поля промышленной частоты | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 04.07.2012 № 91 | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69 пп.54-67 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.7 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряжённость магнитного поля промышленной частоты - магнитная индукция промышленной частоты | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69 | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69 пп.54-62, 68-71 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.8 ** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля: - напряжённость электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 04.07.2012 № 91 | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69 пп.42-46 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.9 ** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряжённость электростатического поля | ГН утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Приложение 1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.10 ** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряжённость переменного электрического поля в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 0,3 кГц до 300 кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц | ГН утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 21.08.2026 | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Приложение 1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 7.11 ** | Рабочие места | 100.12/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213; ГН утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213; СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.03.2016 № 42; СанПиН 2.6.1.8-15-2003; СанПиН 2.6.1.13-60-2005 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 8.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, транспортные средства | 100.13/ 35.060 100.13/ 35.065 100.13/ 35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха - скорость движения воздуха - результирующая температура - локальная асимметрия результирующей температуры | ГОСТ 30494-2011 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 21.08.2026 | ГОСТ 30494-2011 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 8.2 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, транспортные средства | 100.13/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 06.05.2013 № 38 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 | ГОСТ 24940-2016 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 8.3 ** |  | 100.13/ 35.067 | Шум: - уровни звука - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот - эквивалентные уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 16.12.2013 № 127 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 06.05.2013 № 38 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2012 №191 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.01-2020 | ГОСТ 23337-2014 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 8.4 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, транспортные средства | 100.13/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 8.5 ** |  | 100.13/ 35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты: - напряжённость электрического поля промышленной частоты - напряжённость магнитного поля промышленной частоты - магнитная индукция промышленной частоты | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 12.06.2012 № 67 СанПиН 2.1.8.12-17-2005 | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 12.06.2012 № 67 глава 2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 8.6 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, транспортные средства | 100.13/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения | СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213; ГН утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213; ТКП 45-2.03-134-2009; СанПиН утв. Постановлением Минздрава от 11.03.2016 № 42; СанПиН 2.6.1.8-15-2003; СанПиН 2.6.1.13-55-2005; СанПиН 2.6.1.13-60-2005; СанПиН 2.6.3.13-24-2006 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 45-2.03-134-2009 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение масла минерального (масла минеральные нефтяные) Д: (2,5–20,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 363-2019 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение щелочи едкой (растворы в пересчете на гидроксид натрия) Д: (0,2 –25,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 361-2019 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение этановая кислота (уксусная) Д: (2,5–25,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.4 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение содержания пыли в воздухе рабочей зоны Д: (1,0–100,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 333-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.5 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение: -свинец и его неорганические соединения (по свинцу), -свинец цирконий титан триоксид (по свинцу), -свинцово-кадмиевый припой (по свинцу), -свинцово-оловянные припои (по свинцу) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 332-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.6 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение серной кислоты Д: (0,2 – 4,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 338-2018 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.7 * |  | 100.10/ 08.050 | Определение концентрации азота диоксид (двуокись азота) Д: (0-20) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.8 * |  | 100.10/ 08.050 | Определение концентрации аммиака Д: (0-100) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.9 * |  | 100.10/ 08.050 | Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый) Д: (0-100) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ПЭП-МВИ-004-22 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.10 * | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.050 | Определение концентрации дигидросульфида (сероводород) Д - (0-100) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.11 * |  | 100.10/ 08.050 | Определение концентрации оксида углерода Д: (0-200) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.12 * |  | 100.10/ 08.050 | Определение концентрации углеводородов по метану Д: (0-5) % |  | ПЭП-МВИ-004-22 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.13 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение формальдегида Д: (0,25 –3,125) мг/м3 08.05.2025 |  | МВИ.БР 322-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.14 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение гидрохлорида (хлористый водород) Д: (2,5 –25,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 Постановление Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 360-2019 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.15 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение хром триоксида (VI) (хромовый ангидрид) Д: (0,003-0,120) мг/м3 |  | МВИ.БР 321-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.16 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение дихромтриоксид (по хрому III), Д: (0,5-20,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 321-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.17 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение дижелезотриоксид Д: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 318-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.18 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор образцов и определение марганца Д: (0,05-1,25) мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.19 ** |  | 100.10/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации ацетона |  | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.20 ** |  | 100.10/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации ксилола |  | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.21 ** |  | 100.10/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации толуола |  | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.22 ** |  | 100.10/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти |  | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.23 ** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение белоксодержащих аэрозолей |  | МВИ.БР 334-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 9.24 ** |  | 100.10/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации этанола |  | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 10.1 ** | Системы вентиляционные зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха Д: (0,1-60) м/с | Фактические значения ТКП 497-2018 | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 10.2 ** |  | 100.13/ 23.000 | Давление в воздуховоде Д: (0-2353,596) Па |  | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 10.3 ** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (расчетное значение) |  | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 11.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков Д: (0,1-60) м/с | Разрешение территориальных органов Минприроды на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ. МН 1003-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 11.2 ** |  | 100.01/ 23.000 | Давление Д: (0-2353,596) Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ. МН 1003-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 11.3 ** |  | 100.01/ 35.065 | Температура газопылевых потоков Д:(минус 20-1000) °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ. МН 1003-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 11.4 ** |  | 100.01/ 08.050 | Определение концентрации диоксида азота |  | МВИ. МН 1003-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 11.5 ** |  | 100.01/ 08.050 | Определение концентрации кислорода |  | МВИ. МН 1003-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 11.6 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор образцов и определение пыли (твердых частиц) |  | МВИ.МН 4514-2012 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 11.7 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.050 | Определение концентрации диоксида серы |  | МВИ. МН 1003-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 11.8 ** |  | 100.01/ 08.050 | Определение концентрации оксида углерода |  | МВИ. МН 1003-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 11.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | МВИ.МН 4566-2013 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 12.2 ** | Заполнение оконных и дверных проемов: - точность установки оконных и дверных блоков в проемах | 43.39/ 29.061 | Величина зазора между оконным, дверным блоком и проемом | СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 12.3 ** |  | 43.39/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 12.4 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков |  | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 12.5 ** |  | 43.39/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами (распорными колодками, клиньями, пробками, втулками) |  | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 12.7 ** |  | 43.39/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 13.1 ** | Заполнение оконных и дверных проемов: - установка подоконных досок | 43.39/ 29.061 | Определение толщины слоя выравнивающей стяжки | СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 13.2 ** |  | 43.39/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 13.3 ** |  | 43.39/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) | СП 3.02.08-2024 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 13.4 ** |  | 43.39/ 29.061 | Глубина штрабы в откосах |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 13.5 ** |  | 43.39/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 14.2 ** | Заполнение оконных и дверных проемов: - установка наружных сливов | 43.39/ 29.061 | Величина уклона сливов |  | СП 1.03.15-2024 п.5.10 СТБ 1476-2004 п.6.1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 14.3 ** |  | 43.39/ 29.061 | Шаг установки крепежных элементов слива |  | СП 1.03.15-2024 п.5.10 СТБ 1476-2004 п.6.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 14.4 ** |  | 43.39/ 29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СП 1.03.15-2024 п.5.10 СТБ 1476-2004 п.6.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 15.1 ** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: - сооружение земляного полотна | 43.12/ 29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 16.1 ** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: - установка бортового камня | 43.29/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 п.3.1.2 табл.А1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 16.2 ** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 п.1.5.2 а), б) табл.А1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 16.3 ** |  | 43.29/ 11.116 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 17.1 ** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: - устройство сборного покрытия из плит тротуарных | 43.29/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементам |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 п.3 в) табл.А1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 17.2 ** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 п.1.1 табл.А1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 17.3 ** |  | 43.29/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 п.1.1 табл.А1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 17.4 ** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 п.1.3 табл.А1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 17.5 ** |  | 43.29/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 п.3.1.3 табл.А1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 18.1 ** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: - лакокрасочные покрытия, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия, комбинированные покрытия | 43.39/ 32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1684-2006 п.6.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 18.2 ** |  | 43.39/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 18.3 ** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 18.4 ** |  | 43.39/ 32.166 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.10 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 18.5 ** |  | 43.39/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11; ГОСТ 15140-78 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 19.1 ** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: - покрытия гуммировочные | 43.39/ 11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.7.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 19.2 ** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 19.3 ** |  | 43.39/ 32.166 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей |  | СТБ 1684-2006 п.7.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 19.4 ** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: - покрытия гуммировочные | 43.39/ 11.116 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1684-2006 п.7.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 19.5 ** |  | 43.39/ 29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.7.9 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 20.1 ** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: - металлизационные покрытия | 43.39/ 32.089 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.8.3 ГОСТ 9.304-87 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 20.2 ** |  | 43.39/ 32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.8.4 ГОСТ 9.304-87 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 20.3 ** |  | 43.39/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 ГОСТ 9.304-87 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 21.1 ** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: - оклеечные покрытия | 43.39/ 29.061 43.39/ 32.089 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | СТБ 1684-2006 п.10.11 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 21.2 ** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 21.3 ** |  | 43.39/ 32.166 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.13 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 21.4 ** |  | 43.39/ 29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 22.1 ** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений: - облицовочные и футеровочные покрытия | 43.39/ 11.116 | Соответствие последовательности футеровки частей аппарата (конструктивного элемента), раскладки кирпича (плитки) при футеровке аппарата (конструктивного элемента) | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1684-2006 п.11.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 22.2 ** |  | 43.39/ 29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 22.3 ** |  | 43.39/ 29.061 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 22.4 ** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 22.5 ** |  | 43.39/ 29.061 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.13 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 22.6 ** |  | 43.39/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 23.1 ** | Устройство изоляционных покрытий: - устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.39/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1846-2008 п.7.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 23.2 ** |  | 43.39/ 40.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 24.1 ** | Устройство изоляционных покрытий: - устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | 43.39/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008 п.8.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 24.2 ** |  | 43.39/ 40.000 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 24.3 ** |  | 43.39/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 24.4 ** |  | 43.39/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п.8.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 25.1 ** | Устройство изоляционных покрытий: - устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.39/ 11.116 43.39/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008 пп.9.2, 7.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 25.2 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.6 ГОСТ 26433.2-94 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 25.3 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.7 ГОСТ 26433.2-94 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 25.4 ** | Устройство изоляционных покрытий: - устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.39/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1846-2008 пп.9.8, 6.4 ГОСТ 26433.2-94 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 25.5 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп.9.9, 6.3 ГОСТ 26433.2-94 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 25.6 ** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 26.1 ** | Устройство изоляционных покрытий: - устройство гидроизоляции из металлических листов | 43.39/ 32.115 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1846-2008 п.10.3 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 27.1 ** | Устройство изоляционных покрытий: - устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 43.39/ 29.061 | Соответствие способа соединения листовых материалов |  | СТБ 1846-2008 п.11.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 27.2 ** |  | 43.39/ 29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.11.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 27.3 ** |  | 43.39/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 пп.11.9, 8.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 27.4 ** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.11.10 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 28.1 ** | Устройство изоляционных покрытий: - устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.39/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1846-2008 п.17.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 28.2 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп.17.10, 6.4 ГОСТ 26433.2-94 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 28.3 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп.17.11, 9.6 ГОСТ 26433.2-94 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 28.4 ** | Устройство изоляционных покрытий: - устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.39/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 пп.17.12, 9.7 ГОСТ 26433.2-94 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 28.5 ** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 29.1 ** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: - штукатурные системы | 43.39/ 29.061 | Установка конструктивных элементов теплоизоляционного слоя | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СП 1.03.04-2022 п.7.1.9 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 29.2 ** |  | 43.39/ 29.061 | Наличие швов между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 29.3 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 29.4 ** |  | 43.39/ 29.061 | Соответствие армированного и декоративно-защитного слоев |  | СП 1.03.04-2022 пп.7.2-7.3 СП 1.03.07-2023 п.5.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 29.5 ** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: - штукатурные системы | 43.39/ 29.061 | Отклонения от вертикальности, горизонтальности, проектного угла наклона плоскостей стен и углов здания, отклонения от прямолинейности (ровности) поверхности системы утепления | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СП 1.03.07-2023 пп.5.4-5.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 29.6 ** |  | 43.39/ 40.000 | Внешний вид системы утепления |  | СП 1.03.04-2022 п.7.3.7 СП 1.03.07-2023 п.7.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 30.1 ** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: - системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 43.39/ 29.061 | Расположение теплоизоляционных изделий и крепежных элементов |  | СП 1.03.04-2022 пп.9.2.1-9.2.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 30.2 ** |  | 43.39/ 29.061 | Наличие швов между теплоизоляционными изделиями |  | СП 1.03.04-2022 пп.7.1.5, 9.2.7 СП 1.03.07-2023 п.6.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 30.3 ** |  | 43.39/ 40.000 | Внешний вид системы утепления |  | СП 1.03.04-2022 п.7.3.7 СП 1.03.07-2023 п.7.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 30.4 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности |  | СП 1.03.07-2023 пп.5.4, 5.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 30.5 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий |  | СП 1.03.04-2022 п.6.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 31.1 ** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: - вентилируемые системы | 43.39/ 29.061 | Расположение подоблицовочных конструкций | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СП 1.03.04-2022 п.8.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 31.2 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение элементов каркаса (направляющих) от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.04-2022 п.8.6.1 СП 1.03.07-2023 п.5.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 31.3 ** |  | 43.39/ 29.061 | Соединение элементов каркасов и направляющих |  | СП 1.03.04-2022 п.8.6.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 31.4 ** |  | 43.39/ 29.061 | Крепление элементов облицовки |  | СП 1.03.04-2022 пп.8.8.3-8.8.4, 8.8.5.1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 31.5 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СП 1.03.04-2022 пп.8.8.3-8.8.4, 8.8.5.2 СП 1.03.07-2023 пп.5.4, 5.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 31.6 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СП 1.03.04-2022 пп.8.8.3-8.8.4, 8.8.5.3 СП 1.03.07-2023 п.5.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 31.7 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СП 1.03.04-2022 пп.8.8.3-8.8.4, 8.8.5.4 СП 1.03.07-2023 п.6.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 31.8 ** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах |  | СП 1.03.04-2022 пп.8.8.3-8.8.4, 8.8.5.7 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 31.9 ** |  | 43.39/ 40.000 | Внешний вид системы утепления |  | СП 1.03.04-2022 пп.8.8.3-8.8.4, 8.8.5.8 СП 1.03.07-2023 п.7.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 32.1 ** | Строительно-монтажные работы | 43.29/ 29.061 | Линейные размеры и их отклонения | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 32.2 ** |  | 43.29/ 29.061 | Угловые размеры и их отклонения |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.2.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 32.3 ** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл.А.п.3.1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 32.4 ** |  | 43.29/ 29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 табл.А.1 п.1.1; п.1.3; п.1.4; п.1.5.1-1.5.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 33.1 ** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений: - устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов 08.05.2025 | 43.12/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов | СП 5.01.01-2022 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СП 1.03.14-2024 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 34.1 * | Безлямочные и лямочные предохранительные пояса, привязи, обвязки, стропы к поясу | 13.92/ 26.095 25.93/ 26.095 | Прочность при воздействии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 Глава 19 ТКП 290-2023 п.13.8 ГОСТ 12.4.089-86 п.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 281-2015 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 35.1 * | Страховочные канаты | 13.92/ 26.095 | Прочность при воздействии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 Глава 22 ТКП 290-2023 п.13.8 ГОСТ 12.4.107-2012 пп.5.3, 6.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 281-2015 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 36.1 * | Лестницы переносные и подвесные используемые в электроустановках | 25.99/ 26.095 | Прочность при воздействии статической нагрузки | ТКП 290-2023 пп.10.8, 10.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 281-2015 ТКП 290-2023 п.10.8.2,10.9.2, 10.9.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 37.1 * | Лестницы переносные и подвесные | 25.99/ 26.095 | Прочность при воздействии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 Глава 5 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями утвержденные Первым заместителем министра топлива и энергетики Республики Беларусь от 12.02.1996 п.5.2 ГОСТ 26887-86 п.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 281-2015 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 38.1 * | Монтерские когти и лазы | 25.99/ 26.095 | Прочность при воздействии статической нагрузки | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 Глава 18 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.БР 281-2015 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 39.1 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/ 29.113 | Прочность электроизолирующей части при испытании напряжением частотой 50 Гц до 40 кВ | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 40.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Прочность электроизолирующей части при испытании напряжением частотой 50 Гц до 40 кВ | ТКП 290-2023 пп.10.3.2, 10.4.2 Приложение Ж табл. Ж.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 41.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Прочность электроизолирующей части при испытании напряжением частотой 50 Гц до 40 кВ Прочность рабочей части при испытании напряжением частотой 50 Гц до 14 кВ Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 42.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Прочность изоляции корпусов при испытании напряжением частотой 50 Гц до 2 кВ Напряжение индикации Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении Проверка повышенным напряжением; | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 43.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз (до 10 кВ) | 26.51/ 29.113 | Прочность электроизолирующей части при испытании напряжением частотой 50 Гц до 40 кВ Прочность рабочей части соединительных проводов при испытании напряжением частотой 50 Гц до 20 кВ Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж табл. Ж.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 44.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Прочность электроизолирующей части при испытании напряжением частотой 50 Гц до 6 кВ Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 45.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Прочность электроизолирующей части при испытании напряжением частотой 50 Гц до 15 кВ Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 46.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 23.43/ 29.113 | Прочность электроизолирующей части при испытании напряжением частотой 50 Гц до 2 кВ | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж табл. Ж.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 47.1 * | Колпаки, накладки электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Прочность электроизолирующей части при испытании напряжением частотой 50 Гц до 10 кВ | ТКП 290-2023 пп.10.13.2, 10.14.2 Приложение Ж табл. Ж.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0097-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 48.1 ** | Транспортные потоки | 30.99/ 35.067 | Шум: - уровни звука - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот - эквивалентные уровни звука - максимальные уровни звука | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 | ГОСТ 20444-2014 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 49.1 * | Транспорт дорожный категорий M, N, O | 29.10/ 29.040 29.20/ 29.040 | Масса: - масса транспортного средства в снаряженном состоянии | СТБ 1878-2008 п.5 ГОСТ 33987-2016 п.4.3 НПА, в том числе ТНПА, на конкретный вид продукции | ГОСТ 33987-2016, приложение Г, п.Г1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.1 * | Машины ручные и переносные электрические | 27.90/ 26.045 27.90/ 11.116 | Маркировка и документация | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.7 СТБ IEC 60745-1-2012 п.8 ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.7 СТБ IEC 60745-1-2012 п.8 Приложение К п.К.8, L п.L.8 ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.2 * | Машины ручные и переносные электрические | 27.90/ 29.113 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.013.0-91 пп.8.1-8.4 СТБ IEC 60745-1-2012 п.9 ГОСТ IEC 61029-1-2012 пп.9.1, 9.3-9.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 пп.8.1-8.4 СТБ IEC 60745-1-2012 п.9 Приложение К п.К.9, L п.L.9 ГОСТ IEC 61029-1-2012 пп.9.1, 9.3-9.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.3 * |  | 27.90/ 29.113 | Пуск | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.9 СТБ IEC 60745-1-2012 п.10 ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.9 СТБ IEC 60745-1-2012 п.10 ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.10 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.4 * |  | 27.90/ 29.113 | Потребляемые мощность и ток | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.10; СТБ IEC 60745-1-2012 п.11; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.11; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.10; СТБ IEC 60745-1-2012 п.11; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.11 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.5 * |  | 27.90/ 29.145 | Нагрев | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.11; СТБ IEC 60745-1-2012 п.12; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.12; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.11; СТБ IEC 60745-1-2012 п.12 Приложение К п.К.12, L п.L.12; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.12 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.6 * | Машины ручные и переносные электрические | 27.90/ 26.080 | Влагостойкость | ГОСТ 12.2.013.0-91 пп.14.3, 14.4; СТБ IEC 60745-1-2012 пп.14.2-14.4; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.15; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 пп.14.3, 14.4, 15; СТБ IEC 60745-1-2012 пп.14.2- 14.4, 15; ГОСТ IEC 61029-1-2012 пп.15, 16 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.7 * |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.15.2 приложение 1 п.5; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.16.2; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.15.2 приложение 1 п.5; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.16.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.8 * |  | 27.90/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.15.3, Приложение 3, п.2; СТБ IEC 60745-1-2012 п.15; Приложение K п.К15, Приложение L п.L15, Приложение N п.N3; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.16.3; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.15.3 Приложение 3 п.2; СТБ IEC 60745-1-2012 п.15 Приложение K п.К15, Приложение L п.L15, Приложение N п.N3; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.16.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.9 * | Машины ручные и переносные электрические | 27.90/ 26.046 | Защитное заземление | ГОСТ 12.2.013.0-91 пп.25.1, 25.3-25.5 приложение 1 п.5, приложение 3 п.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3; СТБ IEC 60745-1-2012 пп.26.1, 26.3-26.5, Приложение N п.N4; ГОСТ IEC 61029-1-2012 пп.26.1, 26.3-26.5; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 пп.25.1, 25.3-25.5 приложение 1 п.5, приложение 3 п.2; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3; СТБ IEC 60745-1-2012 пп.26.1, 26.3-26.5, Приложение N п.N4; ГОСТ IEC 61029-1-2012 пп.26.1, 26.3-26.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.10 * |  | 27.90/ 29.061 | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.27 приложение D; СТБ IEC 60745-1-2012 п.28 Приложение А; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.28 Приложение С; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.27 Приложение D; СТБ IEC 60745-1-2012 п.28 Приложение А, Приложение К п.К.28, Приложение L п.L.28; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.28 Приложение С | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.11 * |  | 27.90/ 26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.28.1; СТБ IEC 60745-1-2012 п.29.1; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.29.1; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.28.1; СТБ IEC 60745-1-2012 п.29.1 Приложение К п.К.29.1, Приложение L п.L.29.1; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.29.1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 50.12 * | Машины ручные и переносные электрические | 27.90/ 29.113 | Ток утечки | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.12; СТБ IEC 60745-1-2012 п.13; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.13; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.2.013.0-91 п.12; СТБ IEC 60745-1-2012 п.13; ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.13 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.1 * | Электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.51/ 11.116 26.51/ 26.045 | Маркировка и документация | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Части, находящиеся под напряжением | ГОСТ IEC 61010-1-2014 пп.6.2, 6.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 пп.6.2, 6.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.3 * | Электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.51/ 29.113 | Защита в нормальных условиях | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.4 * | Электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.51/ 26.046 | Защитное заземление | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.5 * |  | 26.51/ 29.061 | Зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.7, Приложение C; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.7, Приложение C | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.6 * |  | 26.51/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.8, Приложение F пп. F.2, F.3; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.8, приложение F пп. F.2, F.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.7 * |  | 26.51/ 29.113 | Конструкция, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.9; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.9 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.8 * |  | 26.51/ 29.113 | Отключение от источника питания | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.11; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.11 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.9 * | Электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование | 26.51/ 26.095 | Механическая стойкость к ударам и тряске | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.8; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.10 * |  | 26.51/ 26.080 | Теплостойкость | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.10.5; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.10.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.11 * |  | 26.51/ 26.080 | Защита от опасностей, вызываемые жидкостями | ГОСТ IEC 61010-1-2014 пп.11.1-11.6; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 пп.11.1-11.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 51.12 * |  | 26.51/ 29.113 | Соединения с внешними цепями | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.6; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.1 * | Светильники | 27.40/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2.1 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.2 * | Светильники | 27.40/ 32.115 | Проверка правильность сборки электромонтажной схемы | СТБ 1944 -2009 п.6.1; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1944-2009 п.11.15 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.3 * |  | 27.40/ 11.116 27.40/ 26.045 | Проверка наличия и правильности маркировки | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.3.2, 3.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.4 * |  | 27.40/ 32.115 | Проверка комплектности | СТБ 1944 -2009 п.9.1; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1944-2009 п.11.16 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.5 * |  | 27.40/ 26.080 | Испытание на влагостойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.6 * |  | 27.40/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.7 * | Светильники | 27.40/ 26.046 | Устройство заземления | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.8 * |  | 27.40/ 29.113 | Измерение коэффициента мощности | СТБ 1944-2009 п.6.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1944-2009 п.11.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.9 * |  | 27.40/ 29.061 | Проверка соответствия габаритных и установочных размеров чертежам | СТБ 1944-2009 п.6.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1944-2009 п.11.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.10 * |  | 27.40/ 29.040 | Проверка массы | СТБ 1944-2009 п.6.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1944-2009 п.11.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.11 * |  | 27.40/ 29.061 | Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.12 * | Светильники | 27.40/ 29.113 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.8.2.1-8.2.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.8.2.5, приложение А | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 52.13 * |  | 27.40/ 26.080 | Теплостойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 53.1 ** | Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения плоских крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 53.2 ** |  | 25.11/ 32.115 | Сварные швы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 53.3 ** |  | 25.11/ 32.115 | Качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 53.4 ** | Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения плоских крыш | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.7-5.9 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 53.5 ** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 пп.3.6, 3.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.10, 5.11 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 53.6 ** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 53.7 ** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 53.8 ** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения плоских крыш здания | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 54.1 * | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 29.061 27.32/ 26.046 | Проверка конструкции и конструктивных размеров | ГОСТ 17515-72 пп.1.2-1.5, 1.7, 2.2-2.9 ГОСТ 16442-80 пп.1.2-1.7, 2.2.1-2.2.8, 2.2.10 ГОСТ 31947-2012 пп.5.2.1.1-5.2.1.9 ГОСТ 31995-2012 пп.3.2, 3.4, 4.1.1.1-4.1.1.8, 4.1.1.10-4.1.1.13, 4.1.1.15, 4.1.1.16 ГОСТ 31996-2012 пп.5.2.1.1-5.2.1.5 5.2.1.7- 5.2.1.9, 5.2.1.11-5.2.1.17, 5.2.1.19 ГОСТ IEC 60227-1-2011 пп.5.1.1, 5.1.2, 5.2.1-5.2.3, 5.6.2 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ 7399-97 пп.3.2, 3.3, 4.1.1 ГОСТ 10348-80 пп.1.2-1.5, 2.2.1-2.2.4 ГОСТ 18410-73 пп.1.3, 2.2.1-2.2.5, 2.2.7-2.2.15 ГОСТ 26445-85 пп.2.4.2-2.4.9, 2.4.11 ГОСТ 28244-96 п.п.3.1, 3.2, 3.4, 4.1.1.1, 4.1.1.6-4.1.1.9, 4.1.1.12-4.1.1.14, 4.1.1.17-4.1.1.20 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 17515-72 пп.4.2, 4.3 ГОСТ 16442-80 п.5.2.1 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 31947-2012 п.8.2 ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.2.5.3, 7.2.8 ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1 ГОСТ IEC 60227-1-2011, п.5.1.3, 5.2.1-5.2.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012, пп.1.9-1.11 ГОСТ 7399-97 п.6.1 ГОСТ 10348-80 п.4.2 ГОСТ 18410-73 п.4.2.1 ГОСТ 26445-85 п.4.2 ГОСТ 28244-96 пп.6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.14-6.1.16, 6.1.18, 6.1.19 ГОСТ 30988.1-2020 пп.10.1, 27 ГОСТ 30851.1-2002 пп.10.1, 26 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 54.2 * | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 29.113 | Проверка электрических параметров: - измерение электрического сопротивления токопроводящих жил; - испытание напряжением постоянного и переменного тока; - измерение сопротивления изоляции; | ГОСТ 23286-78 ГОСТ 17515-72, п.2.10-2.13 ГОСТ 16442-80, п.2.3 ГОСТ 31947-2012, п.5.2.2. ГОСТ 31995-2012, п.4.1.2 (п.1-3, таблица 5) ГОСТ 31996-2012, пп.5.2.2.1-5.2.2.6 ГОСТ IEC 60227-1-2011, пп.5.1.4, 5.6.1 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ 7399-97, п.4.1.2 ГОСТ 10348-80, п.2.3 ГОСТ 18410-73, пп.2.3.1-2.3.4 ГОСТ 26445-85, пп.2.5.1-2.5.3 ГОСТ 28244-96 п.4.1.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 17515-72, пп.4.5, 4.6, 4.8 ГОСТ 16442-80, п.5.3 ГОСТ 31947-2012, п.8.3 ГОСТ 31995-2012, пп.7.3.1-7.3.3 ГОСТ 31996-2012, п.8.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012, п.2. ГОСТ 7399-97, п.6.2 ГОСТ 10348-80, п.4.3 ГОСТ 18410-73, пп.4.3.1-4.3.3 ГОСТ 26445-85, пп.4.3.1, 4.3.2 ГОСТ 28244-96, п.6.2 ГОСТ 30988.1-2020 п.17 ГОСТ 30851.1-2002, п.15 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 54.3 * | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 26.046 27.32/ 26.080 | Проверка стойкости к внешним воздействующим факторам | ГОСТ 7399-97 п.4.1.4.2 ГОСТ 10348-80 пп.2.5.1-2.5.3 ГОСТ 23286-78 ГОСТ 17515-72 пп.2.16-2.18, 2.20 ГОСТ 18410-73 п.2.5.1 ГОСТ 26445-85 п.2.6.1 (п.7-9, 11 таблица 1), 2.6.5, 2.6.6 ГОСТ 31947-2012 п.5.2.5 ГОСТ 31995-2012 п.4.1.5.1 (п.1, 2, 3, табл. 7), 4.1.5.2 ГОСТ 31996-2012 пп.5.2.4.1-5.2.4.3 ГОСТ 28244-96 п.4.1.4.6, 4.1.4.7, 4.1.4.9 ГОСТ 30988.1-2020 п. 25.1-25.3 ГОСТ 30851.1-2002 п. 24.1.1, 24.1.2, 24.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16962.1-89 пп.2.1.4, 2.1.5, 2.4.5 ГОСТ 30630.2.1-2013 пп.4.4, 4.5, 7.7 ГОСТ 30630.2.2-2001 п.4.6 ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16.3, 2.16.4, 2.18, 2.20.4, 2.21, 2.22.5, 2.23.4 ГОСТ 7399-97 п.6.4.2 ГОСТ 10348-80 п. 4.5.1-4.5.3 ГОСТ 17515-72 п.4.11-4.13, 4.15 ГОСТ 22220-76 п.1 ГОСТ 18410-73 п.4.5.1 ГОСТ 26445-85 пп.4.4.11-4.4.13, 4.4.15, 4.4.24, 4.4.25 ГОСТ 31947-2012 п.8.6 ГОСТ 31995-2012 пп.7.6.1-7.6.3, 7.6.5 ГОСТ 31996-2012 п.8.5.1-8.5.3 ГОСТ 28244-96 пп.6.4.3, 6.4.4 ГОСТ 30988.1-2020 пп.16.1, 16.2.1, 16.3, 25.1-25.3 ГОСТ 30851.1-2002 пп.24.1.1, 24.1.2, 24.2 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 54.4 * | Кабели, провода и шнуры | 27.32/ 26.046 27.32/ 36.038 27.32/ 36.100 27.32/ 36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 7399-97 п.4.1.5.2 ГОСТ 10348-80 п.2.6 ГОСТ 17515-72 п.2.23 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16962.1-89 п.2.1.4 ГОСТ 30630.2.1-2013 п.4.4 ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16.3 ГОСТ 7399-97 п.6.5.2 ГОСТ 10348-80 п.4.6 ГОСТ 17515-72 п. 4.17 (первый метод) | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 54.5 * |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 26.045 | Маркировка и упаковка | ГОСТ 18690-2012 ГОСТ 17515-72 п.1.18 ГОСТ 16442-80 пп.1.1, 1.8, 6 ГОСТ 31947-2012 пп.5.2.1.6, 5.3, 5.4 ГОСТ 31995-2012 пп.4.2, 4.3 ГОСТ 31996-2012 пп.5.2.1.10, 5.2.7,5.2.8 ГОСТ IEC 60227-1-2011 пп.3, 4 ГОСТ 7399-97 пп.4.2, 4.3 ГОСТ 10348-80 п.5 ГОСТ 18410-73 п.5 ГОСТ 26445-85 п.5 ГОСТ 28244-96 пп.4.2, 4.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту Испытаний | ГОСТ 17515-72 п.5.1 ГОСТ 16442-80 п.6 ГОСТ 18690-2012 ГОСТ 31947-2012 п.8.8 ГОСТ 31995-2012 п.7.9 ГОСТ 31996-2012 п.8.8 ГОСТ IEC 60227-1-2011 пп.3, 4 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.8 ГОСТ 7399-97 п.6.6 ГОСТ 10348-80 п.5 ГОСТ 18410-73 п.5 ГОСТ 26445-85 п.5 ГОСТ 28244-96 п.6.6 ГОСТ 30988.1-2020 п.8 ГОСТ 30851.1-2002 п.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 55.1 * | Степени защиты, обеспечиваемы оболочками (Код IP) | 28.99/ 26.141 | Степень защиты, обозначаемые первой характеристической цифрой 1,2,3,4 | ГОСТ 14254-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 14254-2015 пп.12,13.1-13.3 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 55.2 * |  | 28.99/ 26.141 | Степень защиты, обозначаемые дополнительной буквой , В, С, D |  | ГОСТ 14254-2015 п.15 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 56.1 ** | Жилые здания. Ограждающие конструкции. Теплотехнические характеристики зданий | 100.13/ 26.080 | Определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления | СП 2.04.02-2020 СП 1.04.05-2025 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ EN ISO 9972-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 56.2 ** |  | 100.13/ 34.065 | Определение зон структурной неоднородности ограждающих конструкций зданий методом термографического обследования | СП 2.04.02-2020 СП 1.04.05-2025 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ EN 13187-2016 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 56.3 ** |  | 100.13/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | СП 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5656-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 56.4 ** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 56.5 ** | Жилые здания. Ограждающие конструкции. Теплотехнические характеристики зданий | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков | СП 2.04.01-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5656-2017 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 56.6 ** |  | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 56.7 ** |  | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 56.8 ** |  | 100.13/ 34.065 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  |  | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 57.1 * | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Щитки распре-делительные | 27.12/ 29.040 27.12/ 29.061 27.12/ 11.116 | Конструкция и масса | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.8.8; ГОСТ IEC 61439-3-2015 п.8.8; ГОСТ 32395-2020 пп.5.4, 6.2.2, 6.2.9-6.2.24, 6.3.1-6.3.8, 6.3.11, 6.7.7; ГОСТ 32397-2020 пп.5.6, 6.2.2, 6.2.7, 6.2.9-6.2.12, 6.2.14-6.2.24, 6.3.1-6.3.8, 6.7.6, 6.7.9; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.8; ГОСТ 32395-2020 пп.10.1, 10.2, 10.8, 10.11; ГОСТ 32397-2020 пп.10.1, 10.2, 10.8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 57.2 * |  | 27.12/ 11.116 | Маркировка и документация | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.6; ГОСТ IEC 61439-3-2015 п.6; ГОСТ 32395-2020 пп.6.2.25, 6.2.26, 6.3.9, 6.3.10, 6.4.4-6.4.6, 6.7.5, 6.7.6, 6.9, 6.10; ГОСТ 32397-2020 пп.6.2.25, 6.2.26, 6.3.9, 6.3.10, 6.4.6, 6.4.8, 6.4.9, 6.7.7, 6.7.8, 6.9, 6.10; ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ 21130-75; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.2.7; ГОСТ IEC 61439-3-2015 п.10.2.7; ГОСТ 32395-2020 пп.10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.17, 10.24, 10.29, 10.30; ГОСТ 32397-2020 пп.10.9, 10.10, 10.14, 10.22, 10.28, 10.32; | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 57.3 * | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Щитки распре-делительные | 27.12/ 29.113 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.8.4; ГОСТ 32395-2020 п.6.4; ГОСТ 32397-2020 п.6.4; ГОСТ IEC 60447-2015; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.5.2; ГОСТ 32395-2020 пп.10.14-10.17; ГОСТ 32397-2020 пп.10.11-10.15 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 57.4 * |  | 27.12/ 32.115 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Щитки распре-делительные Защитные покрытия | ГОСТ 32395-2020 п.6.5; ГОСТ 32397-2020 п.6.5; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 32395-2020 пп.10.18, 10.19; ГОСТ 32397-2020 пп.10.16, 10.17; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.302-88; ГОСТ 9.401-2018; ГОСТ 9.410-88; ГОСТ 15140-78 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 57.5 * |  | 27.12/ 11.116 | Комплектующие | ГОСТ 32395-2020 пп.6.6, 6.12; ГОСТ 32397-2020 пп.6.6, 6.12; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 32395-2020 пп.10.20, 10.21, 10.35; ГОСТ 32397-2020 пп.10.18, 10.19, 10.33 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 57.6 * |  | 27.12/ 29.113 | Внутренние цепи | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.8.6; ГОСТ IEC 61439-3-2015 п.8.6; ГОСТ 32395-2020 п.6.7; ГОСТ 32397-2020 п.6.7; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61439-1-2013 пп.10.7; ГОСТ 32395-2020 пп.10.22-10.24; ГОСТ 32397-2020 пп.10.20-10.22 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 57.7 * | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Щитки распре-делительные | 27.12/ 26.046 | Электрические характеристики | ГОСТ IEC 61439-1-2013 пп.8.3, 9.1.2; ГОСТ 32395-2020 пп.6.8.2-6.8.5; ГОСТ 32397-2020 пп.6.8.3-6.8.6; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61439-1-2013 пп.10.4, 10.9.2, 10.9.4, 10.9.5, Приложение F; ГОСТ 32395-2020 пп.10.26-10.28; ГОСТ 32397-2020 пп.10.24-10.26 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 57.8 * |  | 27.12/ 26.080 | Воздействие внешних факторов | ГОСТ 32395-2020 п.8.4; ГОСТ 32397-2020 п.8.4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 32395-2020 п.10.32; ГОСТ 32397-2020 п.10.30; ГОСТ 30630.2.1-2013 пп.4-7; ГОСТ 30630.2.2-2001 пп.4, 5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 57.9 * |  | 27.12/ 26.045 27.12/ 26.080 | Прочность материалов и частей | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.8.1.3; ГОСТ 32395-2020 п.6.2.5; ГОСТ 32397-2020 пп.6.2.5, 6.2.6; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.2.3.1; ГОСТ IEC 61439-3-2015 пп.10.2.2.2, 10.2.2.4; ГОСТ 32395-2020 п.10.4; ГОСТ 32397-2020 пп.10.4, 10.5 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 58.1 * | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.33/ 11.116 | Классификация и маркировка | ГОСТ 31195.1-2012 пп.7, 8; ГОСТ IEC 60998-1-2017 пп.7, 8 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.8; ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 пп.7, 8; ГОСТ 31195.2.3-2012 пп.7, 8; ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 пп.7, 8; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 пп.7, 8; ГОСТ 31195.2.5-2012 пп.7, 8; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31195.1-2012 пп.7, 8; ГОСТ IEC 60998-1-2017 пп.7, 8; ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.8; ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.7, 8; ГОСТ 31195.2.3-2012 п.7, 8; ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 пп.7, 8; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 пп.7, 8; ГОСТ 31195.2.5-2012 пп.7, 8 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 58.2 * |  | 27.33/ 29.113 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 31195.1-2012 п.9; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.9; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.9; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.9; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31195.1-2012 п.9; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.9; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.9; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.9 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 58.3 * |  | 27.33/ 26.080 27.33/ 26.141 | Износостойкость, устойчивость к влажным условиям, попаданию твердых инородных предметов и проникновению воды | ГОСТ 31195.1-2012 п.12; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.12; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.12; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.12; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31195.1-2012 п.12; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.12; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.12; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.12 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 58.4 * | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.33/ 26.046 | Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 31195.1-2012 п.13; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.13; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.13; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.13; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31195.1-2012 п.13; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.13; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.13; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.13 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 58.5 * |  | 27.33/ 29.145 | Превышение температуры | ГОСТ 31195.1-2012 п.15; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.15; ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.15; ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.15; ГОСТ 31195.2.3-2012 п.15; ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 п.15; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.15; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.15; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31195.1-2012 п.15; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.15; ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.15; ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.15; ГОСТ 31195.2.3-2012 п.15; ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 п.15; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.15; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.15 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 58.6 * |  | 27.33/ 26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 31195.1-2012 п.16; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.16; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.16; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31195.1-2012 п.16; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.16; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.16 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 58.7 * | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.33/ 29.061 | Воздушные зазоры и расстояния утечки | ГОСТ 31195.1-2012 п.17; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.17; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.17; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.17; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31195.1-2012 п.17; ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.17; ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.17; ГОСТ 31195.2.5-2012 п.17 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 59.1 ** | Рентгеновские установки (стационарные и передвижные), смежные помещения и прилегающие территории | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 24.12.2015 №134; СанПиН 2.6.1.8-12-2004; СанПиН 2.6.1.8-38-2003; СанПиН 2.6.1.13-34-2006 | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 60.1 * | Средства защиты от ионизирующего излучения | 14.12/ 04.056 | Свинцовый эквивалент | ГОСТ 31114.3-2012 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 | АМИ.ГМ 0432-2025 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 61.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.7 (г), 8.7.14, 8.7.15 | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 61.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |
| 61.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии (расчетное значение) | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.8.7.14 | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Спокойная, 1/6, 224020, г. Брест, Брест район, Брестская область |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.