ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Кислород газообразный медицинский | 20.11/11.116 | Запах | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.10; ФСП РБ 1668 | ул. Серова, 8, 220024, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.3; ФСП РБ 1668 |  |  |
| 1.3* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля диоксида углерода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.5; ФСП РБ 1668 |  |  |
| 1.4* |  |  | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.2; ФСП РБ 1668 |  |  |
| 1.5** |  | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.1; ФСП РБ 1668 |  |  |
| 1.6* |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.7; ФСП РБ 1668 |  |  |
| 1.7* |  |  | Содержание монооксида углерода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.6; ФСП РБ 1668 |  |  |
| 1.8* |  |  | Содержание озона и других газов-окислителей | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.8; ФСП РБ 1668 |  |  |
| 2.1* | Кислород газообразный технический | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.3 | ул. Серова, 8, 220024, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.2 |  |  |
| 2.3** |  | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) 3.1 |  |  |
| 3.1* | Кислород жидкий медицинский | 20.11/11.116 | Запах | ГОСТ 6331-78 3.10; ФСП РБ 1517-15 | ул. Серова, 8, 220024, г. Минск |  |
| 3.2* |  | 20.11/08.149 | Объем диоксида углерода | ГОСТ 6331-78 3.4; ФСП РБ 1517-15 |  |  |
| 3.3* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 6331-78 3.2; ФСП РБ 1517-15 |  |  |
| 3.4** |  | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6331-78 3.1; ФСП РБ 1517-15 |  |  |
| 3.5* |  | 20.11/08.082 | Содержание ацетилена | ГОСТ 6331-78 3.3.1; ФСП РБ 1517-15 |  |  |
| 3.6* |  | 20.11/11.116 | Содержание влаги и механических примесей | ГОСТ 6331-78 3.9; ФСП РБ 1517-15 |  |  |
| 3.7* |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований | ГОСТ 6331-78 3.7; ФСП РБ 1517-15 |  |  |
| 3.8* |  | 20.11/08.107 | Содержание масла | ГОСТ 6331-78 3.5; ФСП РБ 1517-15 |  |  |
| 3.9* |  | 20.11/08.082 | Содержание монооксида углерода | ГОСТ 6331-78 3.6; ФСП РБ 1517-15 |  |  |
| 3.10* |  |  | Содержание озона и других газов-окислителей | ГОСТ 6331-78 3.8; ФСП РБ 1517-15 |  |  |
| 4.1* | Кислород жидкий технический | 20.11/08.149 | Объем диоксида углерода | ГОСТ 6331-78 3.4 | ул. Серова, 8, 220024, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля кислорода | ГОСТ 6331-78 3.2 |  |  |
| 4.3** |  | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6331-78 3.1 |  |  |
| 4.4* |  | 20.11/08.082 | Содержание ацетилена | ГОСТ 6331-78 3.3.1 |  |  |
| 4.5* |  | 20.11/11.116 | Содержание влаги и механических примесей | ГОСТ 6331-78 3.9 |  |  |
| 4.6* |  | 20.11/08.107 | Содержание масла | ГОСТ 6331-78 3.5 |  |  |
| 5.1* | Сосуды работающие под давлением | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерения твердости): основной металл | МВИ.МН № 5719-2016 | ул. Серова, 8, 220024, г. Минск |  |
| 5.2* |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): основной металл (для наружной поверхности баллонов) | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 5.3* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ИСО 10543-2002; МВИ.МН 5705-2016 |  |  |