ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Игрушки | 32.40/29.061 | Определение размера игрушек и их съемных деталей | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.1** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием | СП 1.03.07-2023 п.9.9.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 1.2** ТР | Игрушки | 32.40/29.121 | Испытание растяжением | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.4; ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.3** ТР |  | 32.40/26.095 | Испытание падением | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.5; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.5 |  |  |
| 1.4** ТР |  |  | Испытание опрокидыванием | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.6; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.6 |  |  |
| 1.5** ТР |  |  | Испытание ударом | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.7; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.7 |  |  |
| 1.6** ТР |  | 32.40/26.141 | Испытание давлением | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.8; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.8 |  |  |
| 1.7** ТР |  | 32.40/29.061 | Испытание намачиванием | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.9; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.9 |  |  |
| 1.8** ТР |  | 32.40/11.116 | Доступность составных частей или деталей | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.10; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.10 |  |  |
| 1.9** ТР |  | 32.40/29.061 | Острые кромки | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.11; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.11 |  |  |
| 1.10** ТР |  | 32.40/11.116 | Острые концы | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.12; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.12 |  |  |
| 1.11** ТР |  | 32.40/26.095 | Гибкость металлической проволоки | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.13; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.13 |  |  |
| 1.12* ТР |  | 32.40/29.061 | Набухающие материалы | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.14; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.14 |  |  |
| 1.13** ТР |  | 32.40/26.141 | Герметичность игрушек с жидким наполнителем | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.15; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.15 |  |  |
| 1.14** ТР |  | 32.40/11.116 | Геометрическая форма игрушек | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.16; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.16 |  |  |
| 1.15** ТР |  | 32.40/29.070 | Механизмы складывания и скольжения | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.18; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.18 |  |  |
| 1.16** ТР |  | 32.40/29.061 | Толщина шнуров | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.20; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.20 |  |  |
| 1.17** ТР |  | 32.40/29.121 | Статическая прочность | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.21; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.21 |  |  |
| 1.18** ТР |  |  | Динамическая прочность | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.22; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.22 |  |  |
| 1.19** ТР |  | 32.40/26.095 | Устойчивость | ГОСТ EN 71-1-2014 п.п. 6.2.1, 6.2.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5.2 ¹ |  |  |
| 1.20** ТР |  | 32.40/38.000 | Определение кинетической энергии | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.24; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.24 |  |  |
| 1.21** ТР |  |  | Характеристика тормозного устройства | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.26; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.26 |  |  |
| 1.22** ТР |  | 32.40/29.121 | Прочность стержня руля игрушечного самоката | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.27; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.27 |  |  |
| 1.23** ТР |  | 32.40/38.000 | Определение максимальной скорости игрушек с электрическим приводом | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.29; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.29 |  |  |
| 1.24** ТР |  | 32.40/29.061 | Испытание для маленьких шаров и вакуумных присосок | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.32; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.32 |  |  |
| 1.25** ТР |  | 32.40/11.116 | Испытание игрушечных фигурок | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.33; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.33 |  |  |
| 1.26** ТР |  | 32.40/29.061 | Периметр шнуров и цепей | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.36; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.36 |  |  |
| 1.27** ТР |  | 32.40/26.095 | Испытание на отделение отрывного элемента | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.38; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.38 |  |  |
| 1.28** ТР |  | 32.40/29.061 | Самовтягивающиеся шнуры | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.39; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.39 |  |  |
| 1.29** ТР |  |  | Длина шнуров, цепей и шнуров электропитания | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.40; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.40 |  |  |
| 1.30** ТР |  | 32.40/11.116 | Определения зазоров в складных устройствах, между краями деталей в игрушках | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.15.1.6; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15.1.6 |  |  |
| 1.31** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Требования к материалу (чистота материалов, наличие запрещенных материалов, размер гранул) | ГОСТ 25779-90 пп. 3.1, 3.3, 3.4 |  |  |
| 1.32** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.121 | Испытание крутящим моментом | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.3; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.3 |  |  |
| 1.33** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/26.095 | Требование к износостойкости игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребёнка | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.17; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.17 |  |  |
| 1.34** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/29.121 | Толщина полимерной плёнки, прочность крепления | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.25; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.25 |  |  |
| 1.35** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/35.065 | Требования к игрушкам с неэлектрическим источником тепла | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.30; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.30 |  |  |
| 1.36** ТР |  | 32.40/11.116 | Испытание на отрыв для магнитов | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.34; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.34 |  |  |
| 1.37** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Измерение модуля упругости для мячиков на резинке | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.37; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.37 |  |  |
| 1.38** ТР |  | 32.40/11.116 | Требования к сборке | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.2 |  |  |
| 1.39** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Требования к гибкой полимерной пленке | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.3; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.3 |  |  |
| 1.40** ТР |  |  | Требования к пакетам для игрушек | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.4; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.4 |  |  |
| 1.41** ТР |  | 32.40/11.116 | Требования к стеклу | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.5; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.5 |  |  |
| 1.42** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Требования к приводным механизмам | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.10.2; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.2 |  |  |
| 1.43** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.040 | Требования к шарнирам | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.10.3; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.3 |  |  |
| 1.44** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Требования к пружинам | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.10.4; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.4 |  |  |
| 1.45** ТР |  | 32.40/11.116 | Требования к игрушкам типа мяч | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.12; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.12 |  |  |
| 1.46** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/29.121 | Требования к устройствам, вмещающим ребёнка | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.14; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.14 |  |  |
| 1.47** ТР |  |  | Требования к игрушкам, несущим на себе массу ребёнка | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.15; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15 |  |  |
| 1.48** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.040, 32.40/29.121 | Требования игрушкам со снарядами накопителя энергии | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.17; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17 |  |  |
| 1.49** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.121 | Требования к игрушкам для игры на воде | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.18; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.18 |  |  |
| 1.50** ТР |  | 32.40/11.116 | Требования к пиротехническим и запальным устройствам, предназначенные для игрушек и игрушки с пистонами | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.19; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.19 |  |  |
| 1.51** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.040, 32.40/29.061 | Требования к мячам на резинке | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.24; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.24 |  |  |
| 1.52** ТР |  | 32.40/11.116 | Требования к игрушкам, закрепленным на пищевых продуктах | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.25; ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.25 |  |  |
| 1.53** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.040, 32.40/29.061 | Требование к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 5; ГОСТ EN 71-1-2022 п.5 |  |  |
| 1.54** ТР |  | 32.40/11.116 | Отсутствие пайки в конструкторах и моделях | ГОСТ 25779-90 п. 3.13 |  |  |
| 1.55** ТР |  |  | Наличие элементов на опорных поверхностях, предотвращающих соскальзывание ноги | ГОСТ 25779-90 п. 3.39 |  |  |
| 1.56** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/35.065 | Требование к температуре частей игрушки (предназначенных для касания рукой ребёнка и доступных) и утечки газа и жидкости в игрушках, содержащих источник тепла | ГОСТ 25779-90 п. 3.49 |  |  |
| 1.57** ТР |  | 32.40/11.116 | Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек | ГОСТ 25779-90 п. 3.58 |  |  |
| 1.58** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/35.062 | Требования к игрушкам для игры на воде | ГОСТ 25779-90 п.п. 3.63, 3.64 |  |  |
| 1.59** ТР |  | 32.40/11.116 | Отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины | ГОСТ 25779-90 п. 3.70 |  |  |
| 1.60** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Требования к оптическим игрушкам. Определения высоты изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки | ГОСТ 25779-90 п. 3.72 |  |  |
| 1.61** ТР |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Определение расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках | ГОСТ 25779-90 п. 3.73 |  |  |
| 1.62** ТР |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Отклонение от плоскости стекол в биноклях без коррекции зрения | ГОСТ 25779-90 п. 3.74 |  |  |
| 1.63** ТР |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой | ГОСТ 25779-90 п. 3.75 |  |  |
| 1.64** ТР |  | 32.40/11.116 | Требования к оптическим игрушкам. До-ступ к наполнителю в калейдоскопе (кроме коэффициента про-пускания светорассеивающего стекла по ГОСТ 3520) | ГОСТ 25779-90 п. 3.76 |  |  |
| 1.65** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Требования к оптическим игрушкам. Кратность увеличения окуляра фильмоскопа | ГОСТ 25779-90 п. 3.77 |  |  |
| 1.66** ТР |  |  | Требования к оптическим игрушкам. Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза | ГОСТ 25779-90 п. 3.78 |  |  |
| 1.67** ТР |  |  | Требования к настольно-печатным играм. Контрастность цвета, текста, рисунка | ГОСТ 25779-90 п. 3.79 |  |  |
| 1.68** ТР |  |  | Требования к настольно-печатным играм. Отмарывание красок | ГОСТ 25779-90 п. 3.80 |  |  |
| 1.69** ТР |  |  | Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019); ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.8; СТБ ISO 2808-2023 |  |  |
| 1.70** ТР |  |  | Требования к надувным бассейнам | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.9; ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.9 |  |  |
| 1.71** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/29.121 | Статическая прочность надувных бассейнов с ненадувными стенками | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.10; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.10 |  |  |
| 1.72** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/22.000 | Определение наличия в игрушках лазеров и опасных светодиодов | ГОСТ IEC 60825-1-2013; ГОСТ IEC 60825-1-2023; ГОСТ IEC 62115-2014; ГОСТ IEC 62115-2022 |  |  |
| 1.73** ТР |  | 32.40/11.116 | Требования к конструкции электрических игрушек | ГОСТ IEC 62115-2014 п. 14; ГОСТ IEC 62115-2022 п.13 |  |  |
| 1.74** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061, 32.40/29.121 | Требования к защите шнуров и проводов в электрических игрушках | ГОСТ IEC 62115-2014 п. 15; ГОСТ IEC 62115-2022 п.14 |  |  |
| 1.75** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Требования к винтам и соединениям в электрических игрушках | ГОСТ IEC 62115-2014 п. 17; ГОСТ IEC 62115-2022 п.16 |  |  |
| 1.76** ТР |  |  | Упаковка | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 6; ГОСТ EN 71-1-2022 п.6 |  |  |
| 1.77** ТР |  |  | Маркировка | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 7; ГОСТ EN 71-1-2022 п.7; ГОСТ EN 71-8-2014 п. 5; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 5; ГОСТ IEC 60825-1-2013 п. 5; ГОСТ IEC 60825-1-2023 п.5; ГОСТ IEC 62115-2014 п. 7; ГОСТ IEC 62115-2022 п.7 |  |  |
| 1.78** ТР |  | 32.40/32.089 | Показатель магнитной индукции | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.35; ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.35 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 1.79* ТР |  | 32.40/26.045 | Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота | ГОСТ 25779-90 п. 3.68; ГОСТ 34399-2018 |  |  |
| 1.80** ТР |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 1.81* ТР |  | 32.40/25.047 | Воспламеняемость | ГОСТ ISO 8124-2-2014 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 1.82** ТР |  | 32.40/11.116 | Устойчивость | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.2; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 1.83** ТР |  | 32.40/26.095 | Статическая прочность | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.3; ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.3 |  |  |
| 1.84** ТР |  | 32.40/11.116 | Защемление головы и шеи | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.5; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.5 |  |  |
| 1.85** ТР |  |  | Защемление одежды и волос (испытание пуговицей) | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.6; ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.6 |  |  |
| 1.86** ТР |  | 32.40/29.061 | Измерение участка скольжения и конечного участка на горках | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.7; ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.7 |  |  |
| 1.87** ТР |  |  | Диаметр канатов и других средств подвешивания | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.8; ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.8 |  |  |
| 1.88** ТР |  | 32.40/26.095 | Динамическая прочность ограждений и перил | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.4; ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.4 |  |  |
| 1.89** ТР |  | 32.40/29.061 | Максимальная высота | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.1.3; ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.3 |  |  |
| 1.90** ТР |  | 32.40/11.116 | Углы и кромки | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.1.4; ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.4 |  |  |
| 1.91** ТР |  |  | Выступающие части | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.1.5; ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.5 |  |  |
| 1.92** ТР |  | 32.40/29.061 | Ограждения, перила, лестницы (геометрия) | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.2.2; ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.2.2 |  |  |
| 1.93** ТР |  |  | Бортики (геометрия) | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.5.2; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.5.3 |  |  |
| 1.94** ТР |  | 32.40/11.116 | Защемление пальцев | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.3.4; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.3.4 |  |  |
| 1.95** ТР |  | 32.40/29.061 | Требования к стартовому участку | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.5.3; ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.5.4 |  |  |
| 1.96** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Острые кромки, острые концы и выступающие части. Требования к игрушкам, внутри которых может поместиться ребенок. | ГОСТ EN 71-1-2014 п.п. 4.7, 4.8, 4.9, 4.14.1, 8.10, 8.11, 8.12; ГОСТ EN 71-1-2022 п.п. 4.7, 4.8, 4.9, 4.14.1, 8.10, 8.11, 8.12; ГОСТ EN 71-14-2018 п.п. 4.1, 4.2, 4.7; ГОСТ EN 71-14-2022 п.п. 5.1, 5.6.2, 5.6.3; ГОСТ EN 71-8-2014 п. 4.1.5; ГОСТ EN 71-8-2021 п. 4.1.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 1.97** ТР |  | 32.40/11.116 | Измерение высоты защиты от падения качелей с двойными сиденьями и проверка зазоров между сидень-ем и защитой от падения | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.11 |  |  |
| 1.98** ТР |  | 32.40/11.116, 32.40/29.061 | Требование к летающим игрушкам | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.27 |  |  |
| 1.99** ТР |  |  | Оценка способности двух шнуров или цепей перевиваться | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.41 |  |  |
| 1.100** ТР |  |  | Определение дальности полёта снарядов | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.42 |  |  |
| 1.101** ТР |  |  | Оценка ведущих частей снарядов и летающих игрушек | ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.43 |  |  |
| 1.102* ТР |  | 32.40/26.095 | Определение ударного воздействия элементов качания | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.9 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 1.103** ТР |  |  | Испытание защитного покрытия на амортизирующую способность (испытание на удар) | ГОСТ EN 71-14-2022 пп. 5.8.2, 7.1.1, Приложение В |  |  |
| 2.1** ТР | Ограждения дорожные |  |  |  | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.29/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (коэффициент уплотнения песчаного грунта ускоренным методом динамического зондирования при глубине контроля до 30 см) | СП 1.03.17-2025 п.п.5.1.6, 5.1.7; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 2.2** ТР | Ограждения дорожные | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Толщина и внешний вид защитных покрытий | ГОСТ 26804-2012 п. 8.1 ¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.1 ¹; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1 ¹ | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.3** ТР |  | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121 | Прочность сцепления защитных покрытий | ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4 ¹; ГОСТ 26804-2012 п. 8.1 ¹; ГОСТ 33128-2014 п.7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.2 ¹; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹ |  |  |
| 2.3** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.29/29.119 | Степень уплотнения слоя основания (коэффициент уплотнения песчаного основания при глубине контроля до 30 см) | СП 1.03.17-2025 п.п.5.1.6, 5.1.7; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 2.4** ТР | Ограждения дорожные | 25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 26804-2012 п. 8 ¹; ГОСТ 33128-2014 п.7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.4 ¹ | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.5** ТР |  | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Размеры и внешний вид сварных соединений | ГОСТ 26804-2012 п. 8.2 ¹; ГОСТ 3242-79 ¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7 |  |  |
| 2.6** ТР |  | 25.11/42.000, 22.23/42.000, 23.61/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 26804-2012 ¹; ГОСТ 33128-2014 ¹; ГОСТ 33128-2024 ¹ |  |  |
| 2.7** ТР |  | 25.11/29.121, 22.23/29.121, 23.61/29.121 | Прочность и жесткость при вертикальной нагрузке | ГОСТ 33129-2024 п.п. 5.1, 5.2, 5.4; ¹ |  |  |
| 2.8** ТР |  |  | Прочность и жесткость при горизонтальной распределенной нагрузке | ГОСТ 33129-2024 п.п. 5.1, 5.3, 5.4 ¹ |  |  |
| 2.9** ТР |  |  | Удерживающая способность | ГОСТ 33129-2014 п.4.1.8; ГОСТ 33129-2024 пп. 5.1, 5.2, 5.4 ¹ |  |  |
| 2.10** ТР |  |  | Прочность при горизонтальной сосредоточенной нагрузке |  |  |  |
| 3.1** ТР | Знаки дорожные | 25.11/11.116 | Надписи и изображения | ГОСТ 32946-2014 п.п. 4.3, 4.8, 4.14 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.1** | Устройство антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | СТБ 1684-2006 п. 6.4; СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (ИСО 2808-97) п.п. 6.1, 7.2.1, 8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 3.2** ТР | Знаки дорожные | 25.11/11.116 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 32946-2014 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.2** | Устройство антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п. 6.9 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 3.3** ТР | Знаки дорожные | 25.11/29.121 | Устойчивость конструкции знака к деформациям | ГОСТ 32946-2014 п.4.7, прил. А | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.3** | Устройство антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4; СТБ 1684-2006 п. 6.11 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 3.4** ТР | Знаки дорожные | 25.11/11.116 | Маркировка | ГОСТ 32946-2014 п. 4.23 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.5** ТР |  | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121 | Толщина и внешний вид защитных покрытий | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019); ГОСТ 32946-2014 пп. 4.4, 4.5; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1 ¹; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.4, 6.3 ¹; СТБ ISO 2808-2023 |  |  |
| 3.6** ТР |  |  | Прочность сцепления защитных покрытий | ГОСТ 32946-2014 п.п. 4.6; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹ |  |  |
| 3.7** ТР |  | 25.11/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 32945-2014 ¹; ГОСТ 32946-2014 п. 4.2 |  |  |
| 4.1** ТР | Дорожные сигнальные столбики | 25.11/29.121, 22.23/29.121, 23.61/29.121 | Устойчивость к статическому воздействию ветровой нагрузки | ГОСТ 32844-2014 п.п. 4.1, 4.4.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.1** | Устройство изоляционных покрытий | 43.39/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | СТБ 1846-2008 п. 7.7 (метод 1,2) | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 4.2** ТР | Дорожные сигнальные столбики | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061 | Геометрические параметры (дор.сигн.ст) | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 32844-2014 п. 4.1, 4.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.2** | Устройство изоляционных покрытий | 43.39/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием | СТБ 1846-2008 п. 8.7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 4.3** ТР | Дорожные сигнальные столбики | 25.11/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 32843-2014 ¹; ГОСТ 32844-2014 п. 4.1.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.1** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/11.116, 23.61/11.116, 22.23/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.2 ¹; ГОСТ 32950-2014 п. 4.7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.1** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.121 | Соответствие проектной документации адгезии наружных слоев подосновы и клея к подоснове | СП 1.03.04-2022 п.п.6.6, 6.7; СП 1.03.17-2025 п. 5.19 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 5.2** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.23/29.121 | Толщина и внешний вид антикоррозионного покрытия | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019); ГОСТ 32948-2014 п.п. 7.1.4.2, 7.1.4.3, 7.1.4.4 ¹; ГОСТ 32950-2014 п.п. 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1 ¹; ГОСТ 9.407-2015 п. 9 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.4, 6.3 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.4, 6.3; ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.8 ¹; СТБ ISO 2808-2023 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.2** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.121 | Соответствие усилия вырыва анкерного устройства из подосновы | СП 1.03.04-2022 п.п.6.6, 6.7; СТБ 2068-2025 п. 12 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 5.3** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061 | Геометрические параметры (оп.дор.зн) | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.3 ¹; ГОСТ 32950-2014 п. 4.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.3** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.121 | Соответствие усилия вырыва крепежного элемента из подосновы | СП 1.03.04-2022 п. 6.7; СТБ 2068-2025 п. 12 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 5.4** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.23/29.121 | Сцепление горячего цинкового покрытия (по методам: нанесения надрезов, сетки царапин и нагрева) | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019); ГОСТ 32950-2014 п. 4.4; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п. 9.2.8; СТБ ISO 2808-2023 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.4** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.121 | Предел прочности на отрыв от подосновы | СТБ 2068-2025 п. 8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 5.5** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/29.121, 23.61/29.121, 22.23/29.121 | Испытание опор на прочность и жёсткость Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных опор | ГОСТ 32950-2014 п. 4.2, прил. А | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.5** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.121 | Отклонение усилия вырыва анкерного устройства и крепежного элемента из подосновы | СТБ 2079-2010 п. 10 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 5.6** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.23/29.121 | Сцепление лакокрасочных покрытий | ГОСТ 15140-78 п. 2 ¹; ГОСТ 32948-2014 п.5.2.5.1 ¹ | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.7** ТР |  | 25.11/11.116, 23.61/11.116, 22.23/11.116 | Степень защиты ревизионного люка | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 11, 13 (для цифры 3 и 4) ¹; ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.5.3 ¹; ГОСТ 32950-2014 п. 4.5.3 |  |  |
| 5.8** ТР |  | 25.11/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 32948-2014 ¹ |  |  |
| 6.1** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116 | Внешний вид (опоры стац.эл.осв) | ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.12, 4.3.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.1** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 23.61/29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | СП 1.03.09-2023 п.п.5.7.4, 6.3.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 6.2** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061 | Толщина и внешний вид антикоррозионного покрытия | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019); ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.7, 4.1.9, 4.2.4; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.1, 8.2.1 ¹; ГОСТ 9.407-2015 п. 9 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.4, 6.3 ¹; СТБ ISO 2808-2016 п. 5.5.7 ¹; СТБ ISO 2808-2023 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.2** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами контроля (метод ударного имульса) | ГОСТ 22690-2015 п. 7.4; СП 1.03.09-2023 п.п.5.7.4, 6.3.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 6.3** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061 | Геометрические параметры(опоры стац.эл.осв) | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.4, 4.2.10, 4.3.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.3** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1097-2012 п. 7.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 6.4** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.23/29.121, 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.61/29.121 | Прочность сцепления горячего цинкового покрытия (по методам: нанесения надрезов, сетки царапин и нагрева) | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.9; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1, 8.4.3 ¹ | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.5** ТР |  | 25.11/29.121, 22.23/29.121, 23.61/29.121 | Прочность и жесткость металлических и композитных опор Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных опор | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.1; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.1, 4.3.4, Приложение В; ГОСТ 8829-94 ¹ |  |  |
| 6.6** ТР |  | 25.11/11.116, 25.11/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.61/11.116, 23.61/29.061 | Размеры и внешний вид сварных соединений (опоры стац.эл.осв) | ГОСТ 3242-79 ¹; ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.5, Прил. А |  |  |
| 6.7** ТР |  | 25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116 | Защита от попадания внешних твердых предметов (цифра 3 и 4) | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 11, 13 (для цифры 3 и 4) ¹; ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.8 |  |  |
| 6.8** ТР |  | 25.11/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 32947-2014 ¹ |  |  |
| 7.1** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Общие требования к конструкции Общие требования к конструкции, внешний вид, качество поверхности | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п. 6; ГОСТ 35115-2024 п.10.1 ¹; ГОСТ 35115-2024 п. 10.1 ¹; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 7.1** | Металлические изделия и конструкции строительные | 25.11/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения: - сварные соединения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 7.2** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 32.99/11.116, 32.99/29.121 | Несущая способность | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил. С; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ 35115-2024 п. 10.2 приложение С ¹; ГОСТ Р 52169-2012 Прил. В | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 7.2** | Металлические изделия и конструкции строительные | 25.11/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 23118-2019 7.5; ГОСТ 23120-2016 8.1; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 7.3** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Защита от застреваний | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил. D ¹; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ 35115-2024 п. 10.2 приложение Б ¹; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.8, Прил. Г | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 7.3** | Металлические изделия и конструкции строительные | 25.11/32.089 | Толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3; СТБ 1317-2002 п. 6.6; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 7.4** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 32.99/11.116 | Защита от падений | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014); ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ 35115-2024 п. 10.1; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 7.4** | Металлические изделия и конструкции строительные | 25.11/11.116 | Наличие дефектов на поверхности изделий | ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п. 5; СТБ 1317-2002 п. 6.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 7.5** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Высота свободного падения | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014); ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ 35115-2024 п. 10.1 ¹; ГОСТ 35115-2024 п.10.1 ¹; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 7.5** | Металлические изделия и конструкции строительные | 25.11/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 п. 2; ГОСТ 23118-2019 п.7.8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 7.6** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Зона безопасности | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014); ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ 35115-2024 п.10.1 ¹; ГОСТ 35115-2024 п. 10.1 ¹; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 7.7** ТР |  |  | Зона приземления | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014); ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ 35115-2024 п.10.1 ¹; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г |  |  |
| 7.8** ТР |  |  | Лестницы, стремянки, трапы, рампы | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014); ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1, прил. Г |  |  |
| 7.9** ТР |  | 32.99/29.061 | Канаты, цепи |  |  |  |
| 7.10** ТР |  |  | Фундаменты |  |  |  |
| 7.11** ТР |  | 32.99/29.061, 32.99/38.000 | Раскачивающийся брус |  |  |  |
| 7.12** ТР |  | 32.99/11.116 | Доступ к стартовому участку | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ Р 52168-2012 п. 6, Прил. А; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1 |  |  |
| 7.13** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Стартовый участок |  |  |  |
| 7.14** ТР |  |  | Участок скольжения |  |  |  |
| 7.15** ТР |  |  | Конечный участок |  |  |  |
| 7.16** ТР |  |  | Профиль горки | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4.4.3; ГОСТ Р 52168-2012 п. 6, Прил. А |  |  |
| 7.17** ТР |  | 32.99/11.116 | Поверхность горки | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил. D; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4.6; ГОСТ Р 52168-2012 п. 5.8, п. 6 |  |  |
| 7.18** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Расстояние до игровой поверхности (клиренс) | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ Р 52167-2012 п. 6; ГОСТ Р 52167-2012 п.6; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1 |  |  |
| 7.19** ТР |  |  | Свободное пространство под сидением качелей с одной точкой крепления | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ Р 52167-2012 п.6; ГОСТ Р 52167-2012 п. 6; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1 |  |  |
| 7.20** ТР |  |  | Минимальное свободное пространство и устойчивость сидений качелей с несколькими точками крепления | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.6; ГОСТ Р 52167-2012 п. 6; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1 |  |  |
| 7.21** ТР |  |  | Средства подвеса |  |  |  |
| 7.22** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/29.121 | Наклон посадочного места и расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. В; ГОСТ Р 52299-2013 Прил. А |  |  |
| 7.23** ТР |  |  | Возможность защемления или сдавливания частей тела ребенка | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. С; ГОСТ Р 52299-2013 Прил. Б |  |  |
| 7.24** ТР |  |  | Устойчивость при горизонтальном нагружении (боковая устойчивость) | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. D; ГОСТ Р 52299-2013 Прил. В |  |  |
| 7.25** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Угол отклонения продольной оси | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1; ГОСТ Р 52299-2013 п.7 |  |  |
| 7.26** ТР |  |  | Общий диапазон движения шатунной качалки |  |  |  |
| 7.27** ТР |  |  | Угол отклонения конструктивного элемента, совершающего маховые движения, качалки с одной осью вращением вокруг одной центральной оси, расположенной на высоте |  |  |  |
| 7.28** ТР |  |  | Площадь проекции торцевой части рукоятки/подножки | ГОСТ Р 52299-2013 прил. Г |  |  |
| 7.29** ТР |  |  | Определение наличия выступающих конструктивных элементов опор для рук/ног | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. Е |  |  |
| 7.30** ТР |  |  | Сводное пространство (пространство падения) | ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1; ГОСТ Р 52300-2013 п. 7 |  |  |
| 7.31** ТР |  |  | Оси |  |  |  |
| 7.32** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/29.121 | Прочность крепления опорной конструкции карусели к оси | ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) Прил. А; ГОСТ Р 52300-2013 Прил. А |  |  |
| 7.33** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/38.000 | Скорость вращения | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ Р 52169-2012 п. 5.1; ГОСТ Р 52300-2013 п.7 |  |  |
| 7.34** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Клиренс |  |  |  |
| 7.35** ТР |  |  | Посадочные места, подвесные поручни |  |  |  |
| 7.36** ТР |  |  | Диаметр карусели |  |  |  |
| 7.37** ТР |  |  | Платформа, большой вращающийся диск |  |  |  |
| 7.38** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/29.121 | Приводы, ведущие колеса, элементы несущей конструкции, направляющие |  |  |  |
| 7.39** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Конструкция и узлы крепления троса (каната), расстояние между канатами параллельных канатных дорог | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ Р 54847-2011 п. 6 |  |  |
| 7.40** ТР |  |  | Подвесной элемент |  |  |  |
| 7.41** ТР |  |  | Конструкция захвата для рук и сидений |  |  |  |
| 7.42** ТР |  |  | Клиренс |  |  |  |
| 7.43** ТР |  |  | Расстояние от подвесного каната до сиденья/захвата |  |  |  |
| 7.44** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/38.000 | Скорость движения каретки | ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) Прил. В; ГОСТ Р 54847-2011 Прил. Б |  |  |
| 7.45** ТР |  |  | Торможение каретки | ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) Прил. А; ГОСТ Р 54847-2011 Прил. А |  |  |
| 7.46** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Площадь проекции торцевой части рукоятки | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. Е; ГОСТ Р 54847-2011 п. 6, Прил. В |  |  |
| 7.47** ТР |  |  | Определение наличия выступающих конструктивных элементов опор для рук/ног | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Прил. Е; ГОСТ Р 54847-2011 п. 6 Прил. В |  |  |
| 7.48** ТР |  |  | Защита от падений в пространственной игровой сети | ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) п. 4.1; ГОСТ Р 55872-2013 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5 |  |  |
| 7.49** ТР |  |  | Размер ячеек трехмерно установленных плоских сетей | ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) п. 4.2; ГОСТ Р 55872-2013 п.п. 4.1, 4.2, 5 |  |  |
| 7.50** ТР |  |  | Защита от повреждений в пространство падения | ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) п. 4.3; ГОСТ Р 55872-2013 п.п. 4.1, 4.3, 5 |  |  |
| 7.51** ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061, 32.99/29.121 | Сходящиеся элементы (соединение элементов сети) | ГОСТ 34614.11-2019 п.4.4; ГОСТ Р 55872-2013 п.п. 4.4, 5 |  |  |
| 7.52* ТР |  | 32.99/25.120, 16.23/25.120, 16.29/25.120, 22.19/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.14/25.120, 25.99/25.120, 42.99/25.120 | Воспламеняемость | ГОСТ EN 1021-1-2016 ¹; ГОСТ ISO 8124-2-2014 п.п. 3.10; 5.1; 5.4 |  |  |
| 7.53** ТР |  | 32.99/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 23.14/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности полимерных, полимер-содержащих материалов, синтетических и смешанных текстильных материалов | ГОСТ 30877-2003 п. 5.3 ¹; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 7.54** ТР |  |  |  |  | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 7.55** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 32.40/26.095 | Максимальное ускорение сиденья | ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) пп. 4-5, Приложение В; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п. 4.6, Приложение В | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 7.56* ТР |  |  | Испытание качелей динамической нагрузкой | ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) Приложение С; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) Приложение С ¹ |  |  |
| 7.57** ТР |  |  | Критическая высота падения | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1, приложение Н; ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018+AC:2019) пп.5-7 |  |  |
| 7.58** ТР |  |  | Среднее значение напряжения смятия сиденья | ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) пп. 4-5, Приложение В; ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п. 4.6, Приложение В |  |  |
| 8.1** ТР | Коляски детские | 32.40/11.116 | Устойчивость на горизонтальной и наклонной (под углом 10°) плоскостях | ГОСТ 19245-2023 п.п. 8.4.5, 8.4.6; ГОСТ 19245-93 п.п. 5.7, 5.8 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.1** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики | ГОСТ 9.032-74 пп. 2.1, 2.2, 2.7 (прил. 4 кроме блеска), 2.8; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12; СТБ 1317-2002 п. 6.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.2** ТР | Коляски детские | 32.40/11.116 | Наличие острых концов, узлов и деталей, открытых отверстий, щелей диаметром больше 5 мм и меньше 12 мм) | ГОСТ 19245-2023 п.п. 6.5, 6.14, 8.3, 8.4.4; ГОСТ 19245-93 п.п. 3.13, 3.5, 5.1, 5.2, 5.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.2** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/29.061 | Отклонения от линейных размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1317-2002 п. 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.3** ТР | Коляски детские | 32.40/26.095 | Работа тормозной и блокирующих систем | ГОСТ 19245-2023 п.п. 8.4.7, 8.4.8; ГОСТ 19245-93 п.п. 5.9, 5.10 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.3** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1317-2002 п. 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.4** ТР | Коляски детские | 32.40/26.141 | Водонепроницаемость внешней обивки или чехла | ГОСТ 22944-78 п. 2 (метод кошеля) | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.4** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1317-2002 п. 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.5** ТР | Коляски детские | 32.40/26.095 | Прочность ремней, ручек, скоб и иных приспособлений для переноски | ГОСТ 19245-2023 п. 8.4.9; ГОСТ 19245-93 п. 5.11 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.5** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/32.089 | Толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3; СТБ 1317-2002 п. 6.6; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.6** ТР | Коляски детские | 32.40/26.095 | Прочность ремней безопасности, регуляторов и замков | ГОСТ 19245-2023 п.п. 8.4.10, 8.4.11; ГОСТ 19245-93 п.п. 5.12, 5.13 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 8.6** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/29.061 | Отклонение размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1317-2002 п. 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.7** |  | 25.11/32.115 | Внешний вид поверхности элементов и сварных соединений | СТБ 1133-98 п. 4; СТБ 1317-2002 п. 6.2, п. 6.8 |  |  |
| 9.1** ТР | Мягкие элементы мебели | 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 30877-2003 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 9.1** | Конструкции стальные строительные | 25.11/29.121 | Несущая способность, прочность и жесткость | ГОСТ 23118-2019 п 5.1.2; ГОСТ 3242-79; СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.13, 5.14; СТБ 1133-98 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 9.2* ТР | Мягкие элементы мебели | 31.00/25.047, 31.01/25.047, 31.02/25.047, 31.09/25.047 | Воспламеняемость | ГОСТ EN 1021-1-2016; ГОСТ Р 50810-95; СТ РК EN 1021-1-2015 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 9.2** | Конструкции стальные строительные | 25.11/11.116 | Внешний вид и толщина металлических и неметаллических неорганических покрытий | ГОСТ 23118-2019 п.п. 7.7, 7.8; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1, 2.2; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 9.3** ТР | Мягкие элементы мебели | 31.00/26.095, 31.00/29.061, 31.01/26.095, 31.01/29.061, 31.02/26.095, 31.02/29.061, 31.09/26.095, 31.09/29.061, 31.03/26.095, 31.03/29.061 | Мягкость | ГОСТ 21640-91 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 9.3** | Конструкции стальные строительные | 25.11/29.061 | Отклонение размеров швов сварных соединений | ГОСТ 23118-2019 п 5.5.3; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 9.4** ТР | Мягкие элементы мебели | 31.00/26.095, 31.00/29.061, 31.01/26.095, 31.01/29.061, 31.02/26.095, 31.02/29.061, 31.09/26.095, 31.09/29.061, 31.03/26.095, 31.03/29.061 | Остаточная деформация беспружинных мягких элементов | ГОСТ 19918.3-79 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 9.4** | Конструкции стальные строительные | 25.11/32.115 | Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.4; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1133-98 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 9.5* ТР | Мягкие элементы мебели | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность пружинных мягких элементов | ГОСТ 14314-94 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 9.5** | Конструкции стальные строительные | 25.11/32.115 | Внешний вид сварных швов | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; СТБ 1133-98 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 9.6** |  | 25.11/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров конструкций | ГОСТ 23118-2019 п.п. 7.5, 7.10; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 10.1** ТР | Мебельная продукция (корпусная мебель) | 31.03/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля (тканевая поверхность матраса) | ГОСТ 30877-2003 п. 5.3 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 10.1** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/29.121 | Прочность и жесткость ограждений лестниц и ограждений крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.13, 5.14; СТБ 1381-2003 п.п. 4.2, 6.1, 6.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 10.2* ТР | Мебельная продукция (корпусная мебель) | 31.03/26.095, 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий | ГОСТ 28136-89 р.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 10.2** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от ПД | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1381-2003 п. 6.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 10.3* ТР | Мебельная продукция (корпусная мебель) | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 19882-2022 п.п. 9.5, 9.6 ¹; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.3, Приложение 2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 10.3** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1381-2003 п. 6.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 10.4* ТР | Мебельная продукция (корпусная мебель) | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность полкодержателей | ГОСТ 19882-2022 п. 6.3 ¹; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п. 7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 10.4** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/29.061 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики | ГОСТ 9.032-74 пп. 2.1, 2.2, 2.7 (прил. 4 кроме блеска), 2.8; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12; СТБ 1381-2003 п. 6.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 10.5* ТР | Мебельная продукция (корпусная мебель) | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1м длины | ГОСТ 19882-2022 п. 7 ¹; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п. 8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 10.5** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий | ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.3, 6.4.4; СТБ 1381-2003 п. 6.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 10.6* ТР | Мебельная продукция (корпусная мебель) | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки | ГОСТ 19882-2022 п. 6.4 ¹; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п. 9 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 10.6** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/29.061 | Качество грунтовки и окраски: внешний вид толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3; СТБ 1381-2003 п. 6.5; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 10.7* ТР | Мебельная продукция (корпусная мебель) | 31.03/26.095, 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность и деформируемость корпуса | ГОСТ 19882-2022 п.6.1 ¹; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.4 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 10.8* ТР |  |  | Прочность основания | ГОСТ 19882-2022 п.6.2 ¹; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.5 |  |  |
| 10.9* ТР |  | 31.03/36.057, 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность опор качения | ГОСТ 30212-94 п.7 |  |  |
| 11.1** ТР | Ковровые покрытия | 13.93/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 30877-2003 п. 5.3 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 11.1** | Закладные, арматурные каркасы, сетки | 25.11/29.061 | Действительные отклонения линейных размеров изделий | ГОСТ 10922-2012 пп. 5.3, 7.3; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2174-2011 п. 7.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 11.2** |  |  | Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения | ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.4, 7.5, 7.6; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2174-2011 п. 7.1 |  |  |
| 11.3** |  |  | Минимальное расстояние между привариваемыми арматурными стержнями (тавровые соединения) | ГОСТ 10922-2012 п. 7.2; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2174-2011 п. 7.2 |  |  |
| 11.4** |  |  | Качество поверхности сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 п. 7.8; СТБ 2174-2011 п. 7.9 |  |  |
| 11.5** |  |  | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях | ГОСТ 10922-2012 п. 7.9; СТБ 2174-2011 п. 7.8 |  |  |
| 11.6** |  |  | Качество кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом тавровых соединений анкерных стержней | ГОСТ 10922-2012 п.п. 5.10, 7.7; СТБ 2174-2011 п.п. 5.7, 7.6 |  |  |
| 11.7** |  | 25.11/11.116 | Наличие шлака и брызг металла на соединениях. Состояние наплавленного и основного металла в соединениях. | ГОСТ 10922-2012 п.п. 5.11, 5.12, 7.8; СТБ 2174-2011 п.п. 5.8, 5.9, 7.9 |  |  |
| 11.8** |  | 25.11/29.061 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.п. 5.13, 7.8; СТБ 2174-2011 п.п. 5.10, 7.9 |  |  |
| 11.9** |  |  | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п. 7.5; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2174-2011 п. 7.4 |  |  |
| 11.10** |  |  | Угол между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали | ГОСТ 10922-2012 п. 7.6; ГОСТ 14098-2014; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 11.11** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид кромок плоских элементов закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п. 7.8 |  |  |
| 11.12** |  |  | Внешний вид арматурных и закладных изделий, а также сварных соединений |  |  |  |
| 11.13** |  | 25.11/29.061 | Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения | ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.4, 7.5, 7.6; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011 п. 7.1 |  |  |
| 11.14** |  |  | Перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях | ГОСТ 10922-2012 п. 7.7; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2174-2011 п. 7.6 |  |  |
| 11.15** |  |  | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях, выполненных контактной точечной сваркой | ГОСТ 10922-2012 п. 7.9; ГОСТ 14098-2014; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011 п. 7.8 |  |  |
| 11.16** |  |  | Качество кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом | ГОСТ 10922-2012 п. 7.7; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011 п. 7.6 |  |  |
| 11.17** |  | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Качество сварных швов, размер и число наружных дефектов в сварных соединениях, выполненных дуговой, ванной и ванно-шовной сваркой | ГОСТ 10922-2012 п. 7.8; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011 п. 7.9 |  |  |
| 12.1** ТР | Трубы дорожные водопропускные | 23.61/29.061, 25.11/29.061, 22.23/29.061 | Геометрические параметры (Трубы дорожные водопропускные) | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 32871-2014 приложение А, Б | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.1** | Фермы стропильные для производственных зданий | 25.11/29.121 | Несущая способность, устойчивость и жесткость ферм; несущая способность соединений | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ 1396-2003 п. 6.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 12.2** ТР | Трубы дорожные водопропускные | 23.61/32.115, 25.11/32.115, 22.23/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 32871-2014 приложение Б; ГОСТ 9.307-2021 п.8.1 ¹ | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.2** | Фермы стропильные для производственных зданий | 25.11/11.116 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах, деталях ферм, сварных швах и околошовной зоне | СТБ 1396-2003 п. 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 12.3** ТР | Трубы дорожные водопропускные | 25.11/32.089 | Толщина защитных покрытий | ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) п.6.3.1.2 ¹; ГОСТ 32871-2014 приложение Б; ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1 ¹ | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.3** | Фермы стропильные для производственных зданий | 25.11/11.116 | Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра | ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85,ИСО 2632-2-85); СТБ 1396-2003 п. 6.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 12.4** ТР | Трубы дорожные водопропускные | 25.11/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 32871-2014 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.4** | Фермы стропильные для производственных зданий | 25.11/29.061 | Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм из парных уголков | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1396-2003 п. 6.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 12.5** |  |  | Фактические отклонения линейных размеров ферм из парных уголков и их деталей от номинальных |  |  |  |
| 12.6** |  |  | Фактические отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных |  |  |  |
| 12.7** |  |  | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из парных уголков от проектных |  |  |  |
| 12.8** |  |  | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных |  |  |  |
| 13.1* ТР | Двери с вертикальной осью вращения | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость крепления | ГОСТ 19195-89 п.2.1 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 13.1** | Тренажёры стационарные уличные | 32.30/11.116, 32.30/29.061 | Общие требования к материалам | СТБ EN 16630-2020 5.1; СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 13.2* ТР | Двери с вертикальной осью вращения | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления | ГОСТ 19195-89 п.2.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 13.2** | Тренажёры стационарные уличные | 32.30/11.116, 32.30/29.061 | Общие требования к конструкции (Тренажёры стационарные уличные) | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 13.3* ТР | Двери с вертикальной осью вращения | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления | ГОСТ 19195-89 п.2.3 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 13.3** | Тренажёры стационарные уличные | 32.30/11.116, 32.30/29.061, 32.30/29.121 | Прочность конструкции | СТБ EN 16630-2020 п.п. 4.3.2, 5.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 13.4** |  | 32.30/11.116, 32.30/29.061 | Геометрические параметры поверхностей доступных частей оборудования | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |  |  |
| 13.5** |  |  | Общие требования к опорной поверхности для ног | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 16630-2020 5.1 |  |  |
| 13.6** |  | 32.30/11.116, 32.30/29.061, 32.30/38.000 | Общие требования к конструкции подвижных частей |  |  |  |
| 13.7** |  | 32.30/11.116, 32.30/29.061 | Защита от застревания | СТБ EN 16630-2020 5.1, 5.2; СТБ EN 16630-2020 п. 5.1, 5.2 |  |  |
| 13.8** |  |  | Общие требования к грузам и сопротивлению тренажёров | СТБ EN 16630-2020 5.1 |  |  |
| 13.9** |  |  | Общие требования к механизмам регулировки и останова |  |  |  |
| 13.10** |  |  | Общие требования к доступу и выходу |  |  |  |
| 13.11** |  |  | Общие требования к соединительным элементам | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |  |  |
| 13.12** |  |  | Общие требования к быстроизнашивающимся элементам |  |  |  |
| 13.13** |  |  | Общие требования к элементам захвата и обхвата | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |  |  |
| 13.14** |  |  | Общие требования к канатам, ремням и цепям |  |  |  |
| 13.15** |  |  | Общие требования к пространствам и площадям пространств |  |  |  |
| 13.16** |  |  | Общие требования к фундаментам |  |  |  |
| 14.1* ТР | Двери с горизонтальной осью вращения | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления | ГОСТ 19195-89 п.3.1 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 14.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 43.99/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1164.1-2009 п. 6.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 14.2* ТР | Двери с горизонтальной осью вращения | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления | ГОСТ 19195-89 п.3.2 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 14.2** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 43.99/29.040 | Плотность грунта, степень уплотнения (коэффициент уплотнения песчаного грунта ускоренным методом динамического зондирования при глубине контроля до 30 см) | СТБ 1377-2003 п. 6; СТБ 2176-2025 п. 6.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 14.3** |  |  |  |  |  |  |
| 15.1* ТР | Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие раздвигания | ГОСТ 30209-94 п.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 15.1** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/32.115, 24.31/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 15.2* ТР | Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прочность крепления | ГОСТ 30209-94 п. 3 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 15.2** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/32.103, 24.31/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ 1172-99 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 15.3* ТР | Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность крепления | ГОСТ 30209-94 п.4 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 15.3** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/18.115, 24.31/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материалов -сварные соединения; | ГОСТ ISO 15614-1-2022 п. 7.4.3; СТ РК ISO 17639-2015; СТБ ISO 15614-1-2009 п. 7.4.4; СТБ ЕН 1321-2004 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 15.4** |  | 24.10/29.143, 24.31/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) |  |  |
| 15.5** |  | 24.10/32.030, 24.31/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 15.6** |  | 24.10/26.095, 24.10/29.121, 24.10/29.137, 24.10/29.144, 24.31/26.095, 24.31/29.121, 24.31/29.137, 24.31/29.144 | Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р.4, р.5, р.8, р.9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78; ГОСТ ISO 15614-1-2022 п.п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5; СТ РК ISO 17639-2015; СТ РК ISO 4136-2015; СТ РК ISO 5173-2015; СТ РК ISO 9015-1-2016; СТ РК ISO 9016-2016; СТБ 2174-2011; СТБ 2349-2013; СТБ ISO 148-1-2020; СТБ ISO 15614-1-2009 п.7.4; СТБ ISO 15630-1-2009; СТБ ISO 15630-2-2009; СТБ ISO 9606-1-2022; СТБ ЕН 1320-2003; СТБ ЕН 875-2002; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 16.1* ТР | Вертикальные двери-шторки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие раздвигания | ГОСТ 30209-94 п.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 16.1** | Металлические конструкции; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 25.11/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 16.2* ТР | Вертикальные двери-шторки | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность рывком | ГОСТ 30209-94 п. 6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 16.2** | Металлические конструкции; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 25.11/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ 1172-99 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 16.3** |  | 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 16.4** |  | 25.11/26.095, 25.11/29.121, 25.11/29.137, 25.11/29.144 | Механические свойства металла: -(временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение) | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.2; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.5, п.8, п.9 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 16.5** |  | 25.11/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) р. 7; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 17.1* ТР | Ящики (полуящики) | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания | ГОСТ 28105-89 п. 2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 17.1** | Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций | 24.10/32.115, 24.31/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 17.2* ТР | Ящики (полуящики) | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность | ГОСТ 28105-89 п. 3 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 17.2** | Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций | 24.10/29.121, 24.10/29.137, 24.10/29.144, 24.31/29.121, 24.31/29.137, 24.31/29.144 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 12004-81; СТБ 2174-2011; СТБ ISO 15630-1-2009; СТБ ISO 15630-2-2009 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 17.3* ТР | Ящики (полуящики) | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность | ГОСТ 28105-89 п.4 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 18.1* ТР | Штанги | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061 | Прогиб | ГОСТ 28102-89 п. 2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 18.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 18.2* ТР | Штанги | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность штангодержателей | ГОСТ 28102-89 п. 3 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 18.2** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения | СТБ 1172-99 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 18.3* ТР | Штанги | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания | ГОСТ 28102-89 п.4 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 18.3** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 18.4* ТР | Штанги | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность выдвижных штанг | ГОСТ 28102-89 п.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 18.5* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность выдвижных штанг | ГОСТ 28102-89 п.5 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 19.1* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88); ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.6 ¹; ГОСТ EN 1730-2013; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6 ¹; ГОСТ EN 581-3-2022 п.5.2 ¹; СТБ 1268-2006 п.5.8 ¹ | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 19.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 19.2* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.4; ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.3 ¹; ГОСТ EN 1730-2013; ГОСТ EN 581-3-2012 п.п. 6.3.1, 6.3.2; ГОСТ EN 581-3-2022 п.5.2 ¹; СТБ 1268-2006 п.5.9 ¹ | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 19.2** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения | СТБ 1172-99 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 19.3* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.10 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 19.3** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 19.4* ТР | Обеденные столы, в том числе школьные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность при падении на пол | ГОСТ 30099-93 п.11 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 19.5* ТР |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.5 ¹; СТБ 1268-2006 п.5.10 ¹ | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 19.6* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость | ГОСТ 30099-93 п.6 |  |  |
| 19.7* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.7; ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.4.2 ¹; ГОСТ EN 1730-2013; ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.4; ГОСТ EN 581-3-2022 п.5.2 ¹ |  |  |
| 19.8* ТР |  |  | Долговечность под действием вертикальной нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.8; СТБ 1268-2006 п.5.11 ¹ |  |  |
| 20.1* ТР | Столы письменные | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88); ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.6 ¹; ГОСТ 34890.2-2022 п.4.3 ¹; ГОСТ EN 1730-2013; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.1; СТБ 1268-2006 п.5.8 ¹ | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 20.1** | Подъемные сооружения: -грузоподъемные краны и механизмы (включая грузозахватные приспособления и тару); -лифты электрические и гидравлические | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 20.2* ТР | Столы письменные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.2; ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.3 ¹; ГОСТ 34890.2-2022 (EN 527-2:2016+A1:2019) п.5 ¹; ГОСТ EN 1730-2013; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.2; СТБ 1268-2006 п.5.9 ¹ | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 20.2** | Подъемные сооружения: -грузоподъемные краны и механизмы (включая грузозахватные приспособления и тару); -лифты электрические и гидравлические | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения | СТБ 1172-99 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 20.3* ТР | Столы письменные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.9 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 20.3** | Подъемные сооружения: -грузоподъемные краны и механизмы (включая грузозахватные приспособления и тару); -лифты электрические и гидравлические | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 20.4* ТР | Столы письменные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность при падении на пол | ГОСТ 30212-94 п.10; ГОСТ 34890.2-2022 (EN 527-2:2016+A1:2019) п.5 ¹; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 20.5* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Тяговое усилие столов на опорах качения | СТБ 1268-2006 п.5.12 ¹ |  |  |
| 20.6* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием ударной нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.3; СТБ 1268-2006 п.5.10 ¹ | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 20.7* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость | ГОСТ 30212-94 п.4 |  |  |
| 20.8* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.5; ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.4.2 ¹; ГОСТ EN 1730-2013; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.4 |  |  |
| 20.9* ТР |  |  | Долговечность под действием вертикальной нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.6; ГОСТ 34890.2-2022 (EN 527-2:2016+A1:2019) п.5 ¹; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.5; СТБ 1268-2006 п.5.11 ¹ |  |  |
| 20.10* ТР |  |  | Долговечность опор качения | ГОСТ 30212-94 п.7; СТБ 1268-2006 п.5.13 ¹ |  |  |
| 20.11* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под воздействием горизонтальной нагрузки | ГОСТ 34890.2-2022 (EN 527-2:2016+A1:2019) п.5 ¹; ГОСТ EN 527-3-2016 п.5.3 |  |  |
| 21.1* ТР | Столы журнальные | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88); ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.6 ¹; ГОСТ EN 1730-2013 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 21.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 10922-2012; ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 21.2* ТР | Столы журнальные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.2; ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.3 ¹; ГОСТ EN 1730-2013 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 21.2** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ 1172-99 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 21.3* ТР | Столы журнальные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.9 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 21.3** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 21.4* ТР | Столы журнальные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность при падении на пол | ГОСТ 30212-94 п.10 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 21.5* ТР |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.3; СТБ 1268-2006 п.5.10 ¹ | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 21.6* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость | ГОСТ 30212-94 п.4 |  |  |
| 21.7* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.5; ГОСТ 34878-2022 (EN 1730:2012) п.5.4.2 ¹; ГОСТ EN 1730-2013 |  |  |
| 21.8* ТР |  |  | Долговечность под действием вертикальной нагрузки | ГОСТ 30212-94 п.6 |  |  |
| 21.9* ТР |  |  | Долговечность опор качения | ГОСТ 30212-94 п.7 |  |  |
| 22.1* ТР | Столы туалетные | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 22.1** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; -наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 22.2* ТР | Столы туалетные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.4 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 22.2** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; -наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения | СТБ 1172-99 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 22.3* ТР | Столы туалетные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.10 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 22.3** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; -наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 22.4* ТР | Столы туалетные | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность при падении на пол | ГОСТ 30099-93 п.11 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 22.5* ТР |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.5 ¹ | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 22.6* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость | ГОСТ 30099-93 п.6 |  |  |
| 22.7* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.7 |  |  |
| 23.1* ТР | Столы детские | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 23.1** | Элементы металлические дымовых труб | 24.20/29.061 | Смещение продольных швов обечаек относительно друг друга | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 23.2* ТР | Столы детские | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием статической нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.4 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 23.2** | Элементы металлические дымовых труб | 24.20/11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида сварных швов | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 23.3* ТР | Столы детские | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность при падении на пол | ГОСТ 30099-93 п.11 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 23.3** | Элементы металлические дымовых труб | 24.20/29.061 | Эллиптичность (наибольшая разность диаметров) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 23.4* ТР | Столы детские | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием ударной нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.5 ¹ | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 23.4** | Элементы металлические дымовых труб | 24.20/29.061 | Отклонение от прямолинейности (прямолинейность реального профиля поверхности элемента в любом сечении на всей длине элемента) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 23.5* ТР | Столы детские | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость | ГОСТ 30099-93 п.6 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 23.5** | Элементы металлические дымовых труб | 24.20/11.116 | Контроль качества подготовки поверхности элементов труб под антикоррозионное покрытие | ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.3, 6.4.4; СТБ 1547-2005 п. 6.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 23.6* ТР | Столы детские | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки | ГОСТ 30099-93 п.7 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 24.1* ТР | Столы ученические и столы для учителя | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 23380-83 п.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 24.1** | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/29.121 | Предел прочности на сжатие (прочность при сжатии) | ГОСТ 10180-2012; СТБ 1543-2005 п. 7.6.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 24.2* ТР | Столы ученические и столы для учителя | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием вертикальной статической нагрузки | ГОСТ 23380-83 п.3 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 24.2** | Смеси сухие гидроизоляционные. Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием | ГОСТ 28574-2014 п.5; СТБ 1307-2012 п. 7.12; СТБ 1543-2005 п. 7.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 24.3* ТР | Столы ученические и столы для учителя | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность при падении на пол | ГОСТ 23380-83 п.8 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 24.4* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Жесткость | ГОСТ 23380-83 п.4 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 24.5* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием горизонтальной нагрузки |  |  |  |
| 24.6* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления задней стенки | ГОСТ 23380-83 п.5 |  |  |
| 24.7* ТР |  |  | Прочность под действием ударной нагрузки | ГОСТ 23380-83 п.7 |  |  |
| 25.1* ТР | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Устойчивость (экспериментальный метод) | ГОСТ 30211-94 (ИСО 7174-1-88); ГОСТ EN 1022-2013; ГОСТ EN 1022-2023 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 приложение В.3.1; ГОСТ EN 581-2-2022 п.п.6,7, приложение А ¹ | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 25.1** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Предел прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012; СТБ 1071-2007 п. 6.3; СТБ 1097-2012 п. 7.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 25.2* ТР | Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Статическая прочность сиденья | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.1; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) п.п.5, 6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 приложение В.2.1; ГОСТ EN 581-2-2022 п.п.6, 7, приложение А ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.4 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 25.3* ТР |  |  | Статическая прочность спинки | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.2; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) п.п. 5, 6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 приложение В; ГОСТ EN 581-2-2022 п.п. 6, 7, приложение А; ГОСТ ISO 1728-2013 п. 6.2.1 |  |  |
| 25.4* ТР |  |  | Статическая прочность подлокотников (боковин) в боковом направлении | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.3 |  |  |
| 25.5* ТР |  |  | Статическая прочность подголовника в боковом направлении | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.3 |  |  |
| 25.6* ТР |  |  | Статическая прочность подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.4; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) п.п.5, 6 ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 п.6.6 |  |  |
| 25.7* ТР |  |  | Статическая прочность ножек | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.7, 7.8; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) п.п.5, 6 ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 п.п. 6.12, 6.13 |  |  |
| 25.8* ТР |  |  | Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п. 7.9 |  |  |
| 25.9* ТР |  |  | Прочность при падении на пол | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) приложение 1, п. 7.13 |  |  |
| 25.10* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность деревянных стульев | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.3 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 25.11* ТР |  |  | Долговечность поворотных опор и опор качения | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4 |  |  |
| 25.12* ТР |  |  | Долговечность (усталость) сидения | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение1, п.7.5; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5,6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1; ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6,7, Приложение А ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.7-6.9 |  |  |
| 25.13* ТР |  |  | Долговечность (усталость) спинки | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение 1, п.7.6; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5,6 ¹; ГОСТ EN 1728-2013 пп.6.7-6.9; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение А, В.2.1; ГОСТ EN 581-2-2022 пп.6,7, Приложение А ¹ |  |  |
| 25.14* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Ударная прочность сиденья | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение1, п.7.10; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5,6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1; ГОСТ EN 581-2-2022 пп.6,7, Приложение А ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 п.6.15 |  |  |
| 25.15* ТР |  |  | Ударная прочность спинки и подлокотника | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Приложение1, п.7.11, 7.12 |  |  |
| 25.16* ТР |  |  | Испытание подлокотников на сопротивление длительной нагрузке | ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5,6 ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 п.6.10 |  |  |
| 26.1* ТР | Стулья детские | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность каркаса трансформируемых стульев | ГОСТ 23381-2022 п. 6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 26.1** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений (облицовочные плиты, лакокрасочные покрытия, замазки и др.) | 23.64/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием | ГОСТ 28089-2012; ГОСТ 28574-2014 п.5, 6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 26.2* ТР | Стулья детские | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу | ГОСТ 23381-2022 п. 6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 26.3* ТР |  |  | Статическая прочность сиденья |  |  |  |
| 26.4* ТР |  |  | Прочность при падении на пол | ГОСТ 23381-2022 п.8 |  |  |
| 26.5* ТР |  |  | Прочность стола и подножки трансформируемого стула | ГОСТ 23381-2022 п. 6 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 26.6* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу | ГОСТ 23381-2022 п.6.2 |  |  |
| 26.7* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции | ГОСТ 23381-2022 п. 7 |  |  |
| 27.1* ТР | Стулья ученические | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Статическая прочность сиденья стула на металлическом каркасе | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 27.1** | Защитно-отделочные штукатурки. Композиции. Композиции для покрытия пола. | 23.64/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием | ГОСТ 28574-2014 п.5, 6; СТБ 1263-2001 п. 8.9; СТБ 1496-2004 п. 8.7; СТБ 1503-2004 п. 7.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 27.2* ТР | Стулья ученические | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность при падении на пол | ГОСТ 23381-2022 п.8 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 27.3* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 23381-2022 п.5 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 27.4* ТР |  |  | Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу | ГОСТ 23381-2022 п.6.2 |  |  |
| 27.5* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность крепления накладной спинки стула к каркасу | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |  |  |
| 27.6* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность деревянных стульев | ГОСТ 23381-2022 п.7 |  |  |
| 28.1* ТР | Кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Усилие трансформации встроенных кроватей | ГОСТ 17340-87 п.8 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 28.1** | Отделочно-интерьерные материалы | 22.23/35.069 | Уровень напряженности электро- статического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 28.2* ТР | Кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Прочность встроенных кроватей при падении | ГОСТ 17340-87 п.9 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 28.3* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами | ГОСТ 17340-87 п. 2 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 28.4* ТР |  |  | Прочность крепления опорных элементов к царгам | ГОСТ 17340-87 п. 3 |  |  |
| 28.5* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность конструкции | ГОСТ 17340-87 п.4 |  |  |
| 28.6* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Ударная прочность оснований | ГОСТ 17340-87 п.5 |  |  |
| 28.7* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность царг | ГОСТ 17340-87 п.6 |  |  |
| 28.8* ТР |  |  | Долговечность гибких и эластичных оснований | ГОСТ 17340-87 п.7 |  |  |
| 29.1* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 30210-2022 п.5 ¹; ГОСТ 30210-94 п.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 29.1** | Средства личной гигиены | 17.22/11.116 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | СТБ 1382-2003 п. 7.11 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 29.2* ТР | Двухъярусные кровати | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность ограждения верхнего яруса | ГОСТ 30210-2022 п.7 ¹; ГОСТ 30210-94 п.4 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 29.3* ТР |  |  | Прочность крепления верхнего яруса | ГОСТ 30210-2022 п.6 ¹; ГОСТ 30210-94 п.3 |  |  |
| 29.4* ТР |  |  | Статическая прочность крепления лестницы | ГОСТ 30210-2022 п.11.1 ¹; ГОСТ 30210-94 п.7.1 |  |  |
| 29.5* ТР |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116, 31.03/11.116 | Исполнение | ГОСТ 30210-2022 п.13 ¹; ГОСТ 30210-94 п.9 |  |  |
| 29.6* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность конструкции | ГОСТ 30210-2022 п.8 ¹; ГОСТ 30210-94 п.5 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 29.7* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность основания | ГОСТ 30210-2022 п.9 ¹; ГОСТ 30210-94 п.6 |  |  |
| 29.8* ТР |  |  | Прочность каждой ступени лестницы | ГОСТ 30210-2022 п.11.2 ¹; ГОСТ 30210-94 п.7.2 |  |  |
| 29.9* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность основания | ГОСТ 30210-2022 п.10 ¹; ГОСТ 30210-94 п.10 |  |  |
| 30.1* ТР | Кровати, тип I | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность каркаса под действием вертикальной нагрузки | ГОСТ 28777-2016 п.11.1 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 30.1** | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля (Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс) | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 30.2* ТР | Кровати, тип I | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность блокирующего механизма складных кроватей | ГОСТ 28777-2016 п.13 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 30.3* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 28777-2016 п.12 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 30.4* ТР |  |  | Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой | ГОСТ 28777-2016 п.6.5 |  |  |
| 30.5* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность стоек при испытании на изгиб | ГОСТ 28777-2016 п.9 |  |  |
| 30.6* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность | ГОСТ 28777-2016 п.11.2 |  |  |
| 30.7* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность основания в каждой испытываемой точке | ГОСТ 28777-2016 п.8 |  |  |
| 31.1* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей | ГОСТ 19120-93 п.5 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 31.1** | Тара потребительская полимерная | 22.22/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля (Тара потребительская полимерная) | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 31.2* ТР | Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Усилие трансформации спальных мест дивана-кровати (или его секций) | ГОСТ 19120-93 п.8 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 31.3* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность каркаса при падении | ГОСТ 19120-93 п.9 |  |  |
| 31.4* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 19120-93 п.2; ГОСТ EN 1022-2013; ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6,7, Приложение А ¹ | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 31.5* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Статическая прочность навесных боковин | ГОСТ 19120-93 п.3; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 п. 6.6 |  |  |
| 31.6* ТР |  |  | Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях | ГОСТ 19120-93 п.4; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.12, 6.13 |  |  |
| 31.7* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057, 31.03/36.057 | Долговечность | ГОСТ 19120-93 п.6; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 приложение А, В.2.1.2, В.2.1.3; ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 |  |  |
| 31.8* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Ударная прочность сиденья или спального места | ГОСТ 19120-93 п.7; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1.6; ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.15 |  |  |
| 31.9* ТР |  |  | Испытание статическим нагружением поверхности сидения, передней кромки сидения и спинки; статические испытания подставки для ног в высоких стульях | ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5, 6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1.1; ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.2.1, 6.2.2, 6.4 |  |  |
| 31.10* ТР |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116, 31.03/11.116 | Испытания на поднятие | ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1.7; ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹ |  |  |
| 32.1* ТР | Мебель для предприятий торговли | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 26756-2016 п. 7.10 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 32.1** | Профили металлические холодногнутые для кровель, фасадов и комплектующие изделия к ним | 24.31/11.116, 24.31/29.061, 24.33/11.116, 24.33/29.061, 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Внешний осмотр и геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 9.307-2021 п.8.1; ГОСТ 9.407-2015 п.п. 6.1, 7.2.1, 8; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3; СТБ 1382-2003 п.п. 7.1, 7.1 а), 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8; СТБ 1527-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 32.2* ТР | Мебель для предприятий торговли | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Проверка работы подвижных элементов и запорных устройств | ГОСТ 26756-2016 п. 7.11 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 32.2** | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.31/11.116, 24.31/29.061, 24.31/29.121, 24.33/11.116, 24.33/29.061, 24.33/29.121, 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4; ГОСТ 15140-78 п. 2; ГОСТ 23118-2019 п.7.8; СТБ 1382-2003 п. 7.11; СТБ 1527-2005 п. 7.9; СТБ 1684-2006 п. 6.11 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 32.3* ТР | Мебель для предприятий торговли | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Прогиб штанги вешал для одежды и горизонтальных несущих элементов | ГОСТ 26756-2016 п. 7.15.1 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 32.4* ТР |  | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061 | Отклонение от вертикали стоек в горках | ГОСТ 26756-2016 п. 7.15.2 |  |  |
| 32.5* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей | ГОСТ 26756-2016 п.п. 7.15.2, 7.15.4 |  |  |
| 32.6* ТР |  |  | Прочность полки под установку кассового аппарата | ГОСТ 26756-2016 п. 7.15.3 |  |  |
| 32.7* ТР |  |  | Прочность штанги вешал для одежды | ГОСТ 26756-2016 п. 7.15.4 |  |  |
| 32.8* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Проверка подъёмно-поворотных стульев для кассира и банкеток для примерки обуви | ГОСТ 19917-2014; ГОСТ 26756-2016 п. 7.14 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 32.9* ТР |  |  | Испытания дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения, дверей раздвижных и дверей-шторок, ящиков (полуящиков) выдвижных | ГОСТ 16371-2014; ГОСТ 26756-2016 п. 7.16 |  |  |
| 33.1* ТР | Мебель для книготорговых помещений | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Усилие выдвигания ящика | ГОСТ 23190-2018 п. 8.7; ГОСТ 28105-89 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 33.1** | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.31/11.116, 24.31/26.141, 24.31/29.061, 24.33/11.116, 24.33/26.141, 24.33/29.061, 25.11/11.116, 25.11/26.141, 25.11/29.061 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1549-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 33.2* ТР | Мебель для книготорговых помещений | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 23190-2018 п. 8.8 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 33.3* ТР |  | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061 | Деформируемость полок (прогиб) | ГОСТ 19882-2022 ¹; ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88); ГОСТ 23190-2018 п.8.9; ГОСТ 23508-2018 п.7.5 |  |  |
| 34.1* ТР | Мебель | 31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.09/29.061, 31.03/29.061 | Функциональные размеры | ГОСТ 16371-2014 п.7.1; ГОСТ 19917-2014 п.7.1; ГОСТ 22046-2002 п.п. 7.1, 7.2; ГОСТ 22046-2016 п.п. 7.1, 7.2; ГОСТ 28777-2016 п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 34.1** | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства | 24.31/11.116, 24.31/29.061, 24.33/11.116, 24.33/29.061, 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Внешний осмотр и геометрические параметры (Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства) Внешний осмотр и геометрические параметры | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 9.307-2021 п.8.1; ГОСТ 9.407-2015 п.п. 6.1, 7.2.1, 8; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3, 9.2.8; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3; СТБ 1382-2003 п.п. 7.1, 7.1 а), 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8; СТБ 1527-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 34.2* ТР | Мебель | 31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.09/26.045, 31.03/26.045 | Стойкость поверхности к влажной дезинфекции | ГОСТ 27627-88; ГОСТ ISO 4211-2012 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 34.2** | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства | 24.31/11.116, 24.31/29.061, 24.31/29.121, 24.33/11.116, 24.33/29.061, 24.33/29.121, 25.11/11.116, 25.11/29.061, 25.11/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью (Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства) | ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4; ГОСТ 24045-2016 п. 7.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 34.3* ТР | Мебель | 31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.09/26.045, 31.03/26.045 | Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию | ГОСТ 27627-88 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 34.4* ТР |  |  | Оценка устойчивости поверхности к воздействию холодных жидкостей | ГОСТ ISO 4211-2012 |  |  |
| 34.5** ТР |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116, 31.03/11.116 | Применяемые материалы, исполнение | ГОСТ 16371-2014 п. 7.2 ¹; ГОСТ 19917-2014 п. 7.2 ¹ |  |  |
| 34.6** ТР |  |  | Требования к фурнитуре, трансформация изделия, наличие защитного покрытия | ГОСТ 16371-2014 п. 7.5 ¹; ГОСТ 19917-2014 п. 7.3 ¹ |  |  |
| 34.7** ТР |  |  | Защита от травм при эксплуатации изделий мебели (внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели) | ГОСТ 16371-2014 п. 7.5 ¹; ГОСТ 19917-2014 п. 7.3 ¹; ГОСТ 22046-2002 п.п. 7.1, 7.2 ¹; ГОСТ 22046-2016 п.п. 7.1, 7.2 ¹; ГОСТ EN 581-1-2012 п.п. 4, 5 ¹; ГОСТ EN 581-1-2022 п.п. 4, 5 ¹ |  |  |
| 34.8* ТР |  | 31.00/32.115, 31.01/32.115, 31.02/32.115, 31.09/32.115, 31.03/32.115 | Определение блеска прозрачных лаковых покрытий | ГОСТ 16143-2022 ¹; ГОСТ 16143-81 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 34.9* ТР |  | 31.00/26.080, 31.01/26.080, 31.02/26.080, 31.09/26.080, 31.03/26.080 | Оценка устойчивости поверхности к воздействию влажного тепла | ГОСТ ISO 4211-3-2012; ГОСТ ISO 4211-3-2023 ¹ |  |  |
| 34.10* ТР |  | 31.00/26.045, 31.01/26.045, 31.02/26.045, 31.09/26.045, 31.03/26.045 | Оценка устойчивости поверхности к воздействию сухого тепла |  |  |  |
| 34.11* ТР |  | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095, 31.03/26.095 | Оценка поверхности сопротивлению удару | ГОСТ ISO 4211-4-2012 |  |  |
| 34.12* ТР |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116, 31.03/11.116 | Стеклоизделия для мебели | ГОСТ 30698-2014 пп. 9.9, 9.10 ¹; ГОСТ 33002-2014 ¹; ГОСТ 6799-2005 п.7.9; ГОСТ 6799-2021 ¹ |  |  |
| 34.13* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121, 31.03/29.121 | Прочность крепления подсадных ножек мебели | ГОСТ 19194-73 |  |  |
| 35.1* ТР | Мебель складная и трансформируемая. Столы | 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000 | Общие требования | СТБ 1268-2006 п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 35.1** | Трубы стальные электросварные, водогазопроводные, прямошовные | 24.20/26.141, 24.44/26.141, 24.10/26.141, 24.31/26.141 | Испытание гидравлическим давлением | ГОСТ 10705-80 п. 4.13; ГОСТ 10706-76 п. 3.3; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 3262-75 п. 4.3; ГОСТ 3845-2017; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 | ул. Академическая, 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 35.2* ТР | Мебель складная и трансформируемая. Столы | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием статической нагрузки | СТБ 1268-2006 п. 5.9 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 35.2** | Трубы стальные электросварные, водогазопроводные, прямошовные | 24.20/26.095, 24.20/29.121, 24.20/29.137, 24.20/29.144, 24.44/26.095, 24.44/29.121, 24.44/29.137, 24.44/29.144, 24.10/26.095, 24.10/29.121, 24.10/29.137, 24.10/29.144, 24.31/26.095, 24.31/29.121, 24.31/29.137, 24.31/29.144 | Механические свойства металла: -временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение -предел текучести -изгиб -сплющивание | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 10705-80 п.п. 4.5, 4.7, 4.8, 4.12; ГОСТ 10705-80 п.4.5; ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4, 3.5, 3.6, 3.12; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 3262-75 п.п. 4.1, 4.4 б), 4.4 в); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.5, п.8, п.9; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9454-78 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 35.3* ТР | Мебель складная и трансформируемая. Столы | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Определение тягового усилия столов на опорах качения | СТБ 1268-2006 п. 5.12 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 35.4* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием ударной нагрузки. | СТБ 1268-2006 п.5.10 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 35.5* ТР |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность под действием вертикальной нагрузки | СТБ 1268-2006 п.5.11 ¹ |  |  |
| 35.6* ТР |  |  | Долговечность опор качения | СТБ 1268-2006 п.5.13 |  |  |
| 36.1* ТР | Мебельная продукция. Офисная. Перегородки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость перегородок без встраиваемых элементов | ГОСТ EN 1023-3-2016 п. 6.1 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 36.1** | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | 24.51/11.116, 24.51/29.040, 24.51/29.061 | Внешний осмотр и геометрические параметры (Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним) Внешний осмотр и геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 6942-98 п.п 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 36.2* ТР | Мебельная продукция. Офисная. Перегородки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость перегородок со встраиваемыми элементами | ГОСТ EN 1023-3-2016 п. 6.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 36.2** | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | 24.51/26.141 | Испытание гидравлическим давлением (Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним) | ГОСТ 6942-98 п. 7.9 | ул. Академическая, 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 36.3* ТР | Мебельная продукция. Офисная. Перегородки | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Смещение встраиваемых элементов | ГОСТ EN 1023-3-2016 п. 6.3 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 36.4* ТР |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.09/29.121 | Прочность перегородок со встраиваемыми элементами | ГОСТ EN 1023-3-2016 п. 6.4 |  |  |
| 37.1** ТР | Мебельная продукция | 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000, 31.03/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 16371-2014 п. 6.4.2; ГОСТ 26756-2016 п.п. 4, 5 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 37.1** | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций | 24.33/11.116, 24.33/29.061, 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 30245-2003 п.п. 5.5, 5.8, 5.9; ГОСТ 30245-2012 п.п. 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.2; СТБ 1177-99 п. 6.8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 37.2** ТР | Мебельная продукция | 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000, 31.03/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 16854-91 п. 2.3.2 абзац 2; ГОСТ 22046-2002 п. 6.4.2; ГОСТ 23190-2018 п. 7.7 абзац 2; ГОСТ 23508-2018 п. 6.7 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 37.2** | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций | 24.33/26.095, 24.33/29.121, 25.11/26.095, 25.11/29.121 | Механические свойства металла: -(временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение -предел текучести -изгиб) | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 30245-2012 п.п 7.5, 7.6, 7.7; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4, п.5, п.8, п.9; ГОСТ 9454-78 | пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 37.3** ТР | Мебельная продукция | 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000, 31.03/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 19917-2014 п. 6.4.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 104, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория ) | ТР ТС 025/2012 |
| 37.4** ТР |  |  |  | ГОСТ 23381-2022 р.4 |  |  |
| 38.1* ТР | Упаковка металлическая | 25.92/26.141, 25.99/26.141 | Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха | ГОСТ 13950-91 п. 4.4; ГОСТ 18896-73 п. 5.5; ГОСТ 21029-75 п.5.6; ГОСТ 30766-2001 пп 7.6.1, 7.6.2; ГОСТ 31677-2012 п.8.1; ГОСТ 32481-2013 п. 8.3; ГОСТ 33849-2016 пп. 7.6, 7.7; ГОСТ 34760-2021 способ 2, 3, 4; ГОСТ 5799-2022 п. 7.4; ГОСТ 5981-2011 п. 9.4; ГОСТ 6128-81 п. 4.3; ГОСТ EN 12377-2016 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 38.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Основные размеры лестниц и ограждений, их предельные отклонения: -высота лестницы; -длина лестницы; -ширина лестницы; -высота ступени; -ширина ступени; - расстояние от наружных поверхностей конструкций до тетивы (ступени) лестницы -размеры ограждения лестницы; -высота ограждения площадки выхода на кровлю | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 38.2* ТР | Упаковка металлическая | 25.92/26.095, 25.99/26.095 | Сопротивление внутреннему давлению | ГОСТ 24690-81 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 38.2** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 38.3* ТР | Упаковка металлическая | 25.92/26.095, 25.99/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки | ГОСТ 13950-91 п.4.7; ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 30765-2001 п. 8.9; ГОСТ 33748-2023 п. 10.6; ГОСТ 33810-2016 п. 7.6; ГОСТ 34405-2018 п. 9.7; ГОСТ 6128-81 п. 4.4; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 38.3** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш | 25.11/11.116 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.3, 5.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 38.4* ТР | Упаковка металлическая | 25.92/26.095, 25.99/26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 5799-2022 п. 7.7 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 38.4** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 38.5** |  |  | Прочность балок крепления лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |  |  |
| 38.6** |  |  | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 39.1* ТР | Упаковка стеклянная | 23.13/26.141, 23.19/26.141 | Внутреннее гидростатическое давление | ГОСТ 13904-2019 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 39.1** | Грунты | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения – метод динамического зондирования | СТБ 2176-2025 п. 6.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 39.2* ТР | Упаковка стеклянная | 23.13/26.080, 23.19/26.080 | Термическая стойкость (перепад температур) | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 32130-2022 п. 7.9 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 39.3* ТР |  | 23.13/26.095, 23.19/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки | ГОСТ 33203-2014; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.12 |  |  |
| 39.4* ТР |  |  | Кислотостойкость (для банок и бутылок для консервирования, пищевых кислот и продуктов детского питания) | ГОСТ 15844-2022 п. 7.18; ГОСТ 32130-2022 п. 7.17; ГОСТ 33805-2016 п. 7.16; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18 |  |  |
| 40.1* ТР | упаковка полимерная | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 19360-74 п.4.5; ГОСТ 32686-2022 метод А; ГОСТ 33221-2015 п. 9.7 способ 1; ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4; ГОСТ 33837-2016 п.9.7 способ А; ГОСТ 34264-2017 пп. 9.8, 9.9; ГОСТ 34534-2019 п. 5.1.4, п. 8.9; ГОСТ 34760-2021 способ 2,3,4; ГОСТ EN 12377-2016; СТ РК EN 13592-2017 п. 7.2.5 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 40.1** | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/26.141 | Герметичность арматуры и узлов | ГОСТ 19681-94 пп. 7.4, 7.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 40.2* ТР | упаковка полимерная | 22.22/26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 17811-78 п. 4.4; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32521-2013 п. 8.8; ГОСТ 32522-2013 п. 9.9; ГОСТ 32686-2022 п. 8.10; ГОСТ 33221-2015 п. 9.8; ГОСТ 33746-2016 п. 9.6; ГОСТ 33756-2016 п. 9.8; ГОСТ 34264-2017 п. 9.10; ГОСТ 34534-2019 п. 5.1.5, п. 8.10; ГОСТ ISO 23560-2022 приложение С; СТ РК EN 13592-2017 пп. 7.26, 8.2.2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 40.2** | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 19681-94 п. 7.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 40.3* ТР | упаковка полимерная | 22.22/26.141 | Герметичность сварного и клеевого швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 40.3** | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/35.065 | Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата, ºС | ГОСТ 19681-94 п. 7.18 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 40.4* ТР | упаковка полимерная | 22.22/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков) | ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 32686-2022 п. 8.11; ГОСТ 33221-2015 п. 9.9; ГОСТ 33746-2016 п.9.6; ГОСТ 33756-2016 п. 9.9; ГОСТ 34264-2017 п. 9.11.2; ГОСТ 34534-2019 п. 5.1.6, п. 8.11; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1,2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 40.4** | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 19681-94 п. 7.24; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 9.2.8, 9.2.12 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 40.5* ТР | упаковка полимерная | 22.22/26.080 | Испытание на воздействие горячей воды (кроме пакетов и мешков), стойкость к горячей воде | ГОСТ 32686-2022 п. 8.8; ГОСТ 33756-2016 п. 9.11; ГОСТ 34534-2019 п. 5.8, п. 8.13 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 40.6* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9; ГОСТ 32686-2022 п.8.12; ГОСТ 33221-2015 п.9.10; ГОСТ 33756-2016 п. 9.10; ГОСТ 34264-2017 п. 9.12; ГОСТ 34534-2019 п. 5.1.7, п. 8.12; СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.7.2, 8.2.3; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 |  |  |
| 40.7* ТР |  | 22.22/26.095 | Статическая нагрузка при растяжении (для пакетов и мешков) | ГОСТ 12302-2013 п.9.5; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п. 4.3; ГОСТ 19360-74 п. 4.4; ГОСТ 32522-2013 п. 9.6; ГОСТ ISO 13934-1-2021; ГОСТ ISO 23560-2022 приложение В; ГОСТ ЕН ИСО 13935-1-2002; СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.7.1, 8.2.4 |  |  |
| 40.8* ТР |  | 22.22/11.116 | Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции | ГОСТ 32686-2022 п. 8.9; ГОСТ 33221-2015 п. 9.13; ГОСТ 33756-2016 п. 9.12; ГОСТ 34264-2017 п. 9.13 |  |  |
| 41.1* ТР | упаковка картонная и бумажная | 17.21/26.095, 17.29/26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 17065-94 п. 6.5; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 33772-2016 п.9.7; ГОСТ 34032-2016 п.8.8; СТБ EN 13593-2021 п.8.1 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 41.1** | Приборы отопительные | 25.21/26.141 | Прочность и герметичность | ГОСТ 31311-2022 п. 8.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 41.2* ТР | упаковка картонная и бумажная | 17.21/26.095, 17.29/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки | ГОСТ 13479-82 п.4.6; ГОСТ 17065-94 п.6.6; ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 34032-2016 п.8.7; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 41.2** | Приборы отопительные | 25.21/26.141 | Статическая прочность | ГОСТ 31311-2022 п. 8.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 41.3* ТР | упаковка картонная и бумажная | 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33772-2016 п.9.8; СТ РК ГОСТ Р 51864-2008; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 41.3** | Приборы отопительные | 25.21/29.061 | Качество (класс) покрытия | ГОСТ 31311-2022 п. 8.7; ГОСТ 9.032-74 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 42.1* ТР | упаковка из комбинированных материалов | 17.29/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 24.33/26.141, 24.45/26.141 | Влагостойкость (водонепроницаемость) | ГОСТ 34032-2016 п.8.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 42.1** | Аттракционы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 42.2* ТР | упаковка из комбинированных материалов | 17.29/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116 | Окисленость поверхности внутреннего покрытия | ГОСТ 32736-2020 п.8.9 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 42.2** | Аттракционы | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения | СТБ 1172-99 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 42.3* ТР | упаковка из комбинированных материалов | 17.29/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 24.33/26.141, 24.45/26.141 | Герметичность (при наличии укупорочных средств) или прочность соединительных швов | ГОСТ 12302-2013 пп. 9.5-9.8; ГОСТ 32736-2020 пп. 8.5, 8.6; ГОСТ 33118-2014 п.7.12, приложение Д; ГОСТ 33772-2016 п.9.5; ГОСТ EN 12377-2016 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 42.3** | Аттракционы | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ЕН 1714-2006 =СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 42.4* ТР | упаковка из комбинированных материалов | 17.29/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116 | Стойкость внутренней поверхности к воздействию упаковываемой продукции (влагопроницаемость, жиропроницаемость) | ГОСТ 34032-2016 п.8.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 42.5* ТР |  | 17.29/29.121, 22.22/29.121, 22.29/29.121, 24.33/29.121, 24.45/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9 |  |  |
| 43.1* ТР | упаковка из текстильных материалов | 13.95/26.095, 13.99/26.095 | Разрывная нагрузка | ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п.6.8; ГОСТ 33227-2015 п.8.3; ГОСТ ISO 13934-1-2021 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 43.1** | Крепежные изделия | 25.94/11.116, 25.94/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061 | Внешний осмотр, геометрические параметры (Крепежные изделия) | ГОСТ 1759.1-82; ГОСТ 22356-77 п.п. 3.1, 3.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 43.2* ТР | упаковка из текстильных материалов | 13.95/26.095, 13.99/26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 17811-78 п. 4.4; ГОСТ 30090-93 п.6.16 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 43.2** | Крепежные изделия | 25.94/26.095, 25.94/29.121, 25.99/26.095, 25.99/29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 22356-77 п.п. 3.4, 3.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 43.3** |  |  | Коэффициент закручивания | ГОСТ 22356-77 п.п. 3.8, 3.9, 3.10 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 43.4** |  |  | Ударная вязкость | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 5; ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.5; ГОСТ 9454-78 |  |  |
| 43.5** |  |  | Напряжение от испытательной нагрузки | ГОСТ 1759.3-83; ГОСТ 22356-77 п.п. 3.7, 3.9, 3.10 |  |  |
| 43.6** |  | 25.94/29.143, 25.99/29.143 | Твёрдость | ГОСТ 22356-77 п. 3.3, 3.9, 3.10 Приложение 2; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 44.1* ТР | упаковка деревянная | 16.24/26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 9338-2022 п.8.6; ГОСТ 9570-2016 п.8.9.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 44.1** | Клапаны на номинальное давление не более PN 250. | 22.29/11.116, 22.29/29.040, 22.29/29.061, 24.20/11.116, 24.20/29.040, 24.20/29.061 | Внешний осмотр, геометрические | ГОСТ 5761-2005 п. 6.9.16 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 44.2* ТР | упаковка деревянная | 16.24/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81); ГОСТ 9396-88 п.4.3; ГОСТ 9621-72 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 44.2** | Клапаны на номинальное давление не более PN 250. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Прочность, плотность | ГОСТ 24054-80; ГОСТ 25136-82; ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 44.3* ТР | упаковка деревянная | 16.24/26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки | ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 25014-81 методы 1, 2; ГОСТ 9338-2022 п. 8.6; ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 44.3** | Клапаны на номинальное давление не более PN 250. | 22.29/26.141, 24.20/26.141 | Герметичность (Клапаны на номинальное давление не более PN 250) | ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.8, 9.9; ГОСТ 9544-2015 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 45.1* ТР | упаковка керамическая | 23.41/26.141, 23.44/26.141, 23.49/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 33414-2015 п.7.9 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 45.1** | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. | 22.29/11.116, 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры, работоспособность | ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.5, 8.7.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 45.2** |  | 22.29/26.141, 24.20/26.141 | Герметичность (Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250) | ГОСТ 24054-80; ГОСТ 25136-82; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7; ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.2, 8.7, 8.8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 46.1* ТР | Укупорочные средства. Металлические укупорочные средства | 25.91/26.141, 25.92/26.141, 25.99/26.141 | Герметичность (кроме колпачков для парфюмерно-косметической продукции, мюзле, скобы) | ГОСТ 18896-73 п.5.6; ГОСТ 25749-2020 п.9.4 (2 способ); ГОСТ 30766-2001 п.7.6.2; ГОСТ 32625-2014 п.9.5 (способ А); ГОСТ 33416-2015 п. 8.6.1(1 способ); ГОСТ 33849-2016 п.7.7; ГОСТ 5981-2011 п.9.7; ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 46.1** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. | 22.29/11.116, 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 13547-2015 п.п. 5.2.6, 5.2.11; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 46.2* ТР | Укупорочные средства. Металлические укупорочные средства | 25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080 | Стойкость к горячей обработке крышек для консервирования | ГОСТ 25749-2020 п. 9.6; ГОСТ 33416-2015 п. 8.7; ГОСТ 34562-2019 п.9.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 46.2** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Прочность, плотность | ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 46.3* ТР | Укупорочные средства. Металлические укупорочные средства | 25.91/26.095, 25.92/26.095, 25.99/26.095 | Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств | ГОСТ 25749-2020 п.9.5; ГОСТ 32625-2014 п.9.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 46.3** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. | 22.29/26.141, 24.20/26.141 | Герметичность (Арматура трубопроводная. Затворы дисковые) | ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 46.4** |  | 22.29/29.061, 24.20/29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 9.306-85; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12; СТБ ISO 2808-2023 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 46.5** |  | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Усилия на рукоятке или маховике ручного привода | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3; ГОСТ 13547-2015 п. 5.2.9 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 47.1* ТР | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 17.21/26.141, 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 32626-2014 п. 9.5; ГОСТ 32736-2020 п.8.5; ГОСТ 33214-2021 п.9.4; ГОСТ 34257-2017 п.9.5; ГОСТ EN 12377-2016; ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 47.1** | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. | 22.29/11.116, 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8; ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2, 8.3 | ул. Академическая, 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 47.2* ТР | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 17.21/26.095, 22.22/26.095 | Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств | ГОСТ 32626-2014 п.9.10; ГОСТ 32736-2020 п. 8.8; ГОСТ 33214-2021 п. 9.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 47.2** | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Прочность (Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные) | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5; ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 47.3* ТР | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 17.21/26.141, 22.22/26.141 | Испытание внутренним гидростатическим давлением | ГОСТ 32626-2014 п. 9.6 метод А, Б | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 47.3** | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. | 22.29/26.141, 24.20/26.141 | Герметичность (Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные) | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 47.4* ТР | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 17.21/26.080, 22.22/26.080 | Стойкость крышек для консервирования к горячей обработке | ГОСТ 32626-2014 п. 9.7 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 47.4** | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. | 22.29/29.061, 24.20/29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия (Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные) | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 9.306-85; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12; СТБ ISO 2808-2023 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 47.5* ТР | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 17.21/11.116, 22.22/11.116 | Химическая стойкость | ГОСТ 32626-2014 п. 9.8; ГОСТ 33214-2021 п. 9.5 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 47.5** | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Усилия на рукоятке или маховике ручного привода | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3; ГОСТ 13547-2015 п. 5.2.9 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 47.6* ТР | Полимерные и комбинированные укупорочные средства | 17.21/29.121, 22.22/29.121 | Прочность клеевого шва | ГОСТ 34257-2017 п. 9.10 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 47.7* ТР |  | 17.21/35.060, 22.22/35.060 | Влажность | ГОСТ 34257-2017 п. 9.8; ГОСТ 5541-2019 п. 7.5; ГОСТ ISO 9727-3-2016 п. 7.1 |  |  |
| 47.8* ТР |  | 17.21/26.095, 22.22/26.095 | Контроль прочности склеивания | ГОСТ 34257-2017 п. 9.9 |  |  |
| 48.1* ТР | Корковые укупорочные средства | 16.29/26.141 | Герметичность упаковки | ГОСТ 34257-2017 п.9.5; ГОСТ 5541-2019 п. 7.10 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 48.1** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов. | 22.29/11.116, 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8; ГОСТ 34288-2017 п. 5.2.8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 48.2* ТР | Корковые укупорочные средства | 16.29/26.095 | Влажность пробок и уплотнительных прокладок | ГОСТ 5541-2019 п. 7.5; ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 48.2** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Прочность (Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов) | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5; ГОСТ 34288-2017 п.п. 8.4, 8.5; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 48.3* ТР | Корковые укупорочные средства | 16.29/26.095 | Предел прочности при кручении агломерированных и сборных пробок | ГОСТ 32178-2013; ГОСТ 5541-2019 п.7.7 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 48.3** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов. | 22.29/26.141, 24.20/26.141 | Герметичность (Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов) | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7; ГОСТ 34288-2017 п. 8.6; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 48.4* ТР | Корковые укупорочные средства | 16.29/26.080 | Стойкость к кипячению в воде | ГОСТ 5541-2019 п. 7.6 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 48.4** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Усилия на рукоятке или маховике ручного привода | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3; ГОСТ 13547-2015 п. 5.2.9 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 48.5* ТР | Корковые укупорочные средства | 16.29/11.116 | Капиллярность боковой поверхности | ГОСТ 5541-2019 п.7.11 | ул. Академическая, д. 15/2, комн. 102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 48.6* ТР |  | 16.29/26.095 | Контроль прочности склеивания | ГОСТ 34257-2017 п. 9.9 |  |  |
| 49.1* ТР | Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Общие требования к конструкции Общие требования к конструкции, внешний вид, качество поверхности | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 33807-2016; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 038/2016 |
| 49.1** | Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов. | 22.29/11.116, 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8; ГОСТ 34289-2017 п.п. 5.2.3, 5.2.8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 49.2* ТР | Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей | 32.99/11.116 | геометрические параметры. | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 33807-2016; ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019) п. 5.1 ¹ | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 038/2016 |
| 49.2** | Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Прочность (Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов) | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5; ГОСТ 34289-2017 п.п. 8.4, 8.5; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 49.3* ТР | Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Защита от застреваний | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 33807-2016; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил. D ¹ | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 038/2016 |
| 49.3** | Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов. | 22.29/26.141, 24.20/26.141 | Герметичность (Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов) | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7; ГОСТ 34289-2017 п. 8.6; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 49.4* ТР | Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей | 32.99/11.116, 32.99/29.121 | Несущая способность | ГОСТ 33807-2016; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) приложение С | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 038/2016 |
| 49.4** | Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Усилия на маховике ручного привода (ручного дублера) задвижки | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3; ГОСТ 34289-2017 п. 5.2.6 | ул. Академическая, 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 49.5* ТР | Аттракционы немеханизированные, в т.ч. аттракционы для детей | 32.99/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 33807-2016 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 038/2016 |
| 50.1* ТР | Стулья, кресла, табуреты складные | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность сиденья | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5, 6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение В.2.1.2; ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6, 7, Приложение А ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.7, 6.8, 6.9 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 50.1** | Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов. | 22.29/11.116, 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8; ГОСТ 34290-2017 п. 5.2.7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 50.2* ТР | Стулья, кресла, табуреты складные | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность спинки | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п. 4а; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5,6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 приложение А, В п. 2.1.2, 2.1.3; ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6,7, Приложение А ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 пп. 6.7, 6.9 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 50.2** | Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Прочность (Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов) | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5; ГОСТ 34290-2017 п.п. 8.4, 8.5; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013 | пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 50.3* ТР | Стулья, кресла, табуреты складные | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность подлокотников | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п. 4а; ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп. 5,6 ¹; ГОСТ EN 1728-2013 п. 6.10 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 50.3** | Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов. | 22.29/26.141, 24.20/26.141 | Герметичность (Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов) | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7; ГОСТ 34290-2017 п. 8.6; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 50.4* ТР | Стулья, кресла, табуреты складные | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Испытание механизма регулирования положения спинки на сопротивление длительной нагрузке | ГОСТ 34880-2022 (EN 1728:2012) пп.5, 6 ¹; ГОСТ EN 581-2-2012 Приложение А; ГОСТ EN 581-2-2022 пп. 6,7, Приложение А ¹; ГОСТ ISO 1728-2013 п.4.3 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 50.4** | Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Усилия на маховике ручного привода (ручного дублера) задвижки | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6.1.7 Таблица 3; ГОСТ 34290-2017 п. 5.2.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 51.1* ТР | Кровати, тип II | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность | ГОСТ 28777-2016 п. 11 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 51.1** | Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов. | 22.29/11.116, 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры, проверка функционирования | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8; ГОСТ 34291-2017 п.п. 5.1.4, 5.2.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 51.2* ТР | Кровати, тип II | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность основания в каждой испытываемой точке | ГОСТ 28777-2016 п.8 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 51.2** | Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов. | 22.29/29.121, 24.20/29.121 | Прочность (Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов) | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5; ГОСТ 34290-2017 п.п. 8.4, 8.5; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 51.3* ТР | Кровати, тип II | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность царг | ГОСТ 28777-2016 п. 15 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 51.3** | Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов. | 22.29/26.141, 24.20/26.141 | Герметичность (Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов) | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7; ГОСТ 34291-2017 п. 8.6; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 52.1* ТР | Кресла-качалки | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 19120-93 п.2 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 52.1** | Шланги водопроводные гибкие | 24.20/11.116, 24.20/29.061 | Внешний осмотр, геометрические параметры | СТБ 1597-2006 п.п. 5.1, 5.3, 5.8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 52.2* ТР | Кресла-качалки | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Долговечность при горизонтальном нагружении боковин | ГОСТ 19120-93 п. 10 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 52.2** | Шланги водопроводные гибкие | 24.20/26.141 | Герметичность шлангов и мест заделки концевой арматуры | СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.5, 5.7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 52.3* ТР | Кресла-качалки | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность под действием ударной нагрузки | ГОСТ 19120-93 п.11 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 52.3** | Шланги водопроводные гибкие | 24.20/29.121 | Прочность шлангов и мест заделки концевой арматуры | СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.6, 5.7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 52.4** |  | 24.20/26.080 | Морозостойкость при температуре окружающего воздуха минус 20 ºC | СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.4 |  |  |
| 52.5** |  | 24.20/29.061 | Качество металлических покрытий | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2; ГОСТ 9.306-85; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3, 9.2.8, 9.2.12; СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.2, 5.9; СТБ ISO 2808-2023 |  |  |
| 53.1* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095 | Устойчивость одиночных и нестационарных секционных кресел | ГОСТ 26003-2016 п.5; ГОСТ 26003-83 п.2 ¹ | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 53.1** | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения | 23.65/26.141, 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 8696-74 п. 4.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 53.2* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность каркаса кресла с откидными сиденьями | ГОСТ 26003-2016 п.6; ГОСТ 26003-83 п.3 ¹ | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 53.2** | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Статическое растяжение (Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения) | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 4, 8; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8; ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 53.3* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Статическая прочность крепления элементов кресел | ГОСТ 26003-2016 п.7; ГОСТ 26003-83 п.4 ¹ | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 53.3** | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Статический изгиб | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 9; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 5; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8; ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.5; ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.4; ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.9; ГОСТ 9454-78 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 53.4* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Смещения ряда стульев | ГОСТ 26003-2016 п.8 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 53.4** | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Ударная вязкость | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 5; ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.5; ГОСТ 9454-78 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 53.5* ТР | Кресла для зрительных залов | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность соединительных элементов | ГОСТ 26003-2016 п.9 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 210, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 53.5** | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения | 23.65/29.143, 23.69/29.143 | Твёрдость (Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения) | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 54.1** | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. | 23.65/26.141, 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 8696-74 п. 4.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 54.2** |  | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Статическое растяжение (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные) | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8; ГОСТ 8731-74 п. 3.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 54.3** |  | 23.65/29.143, 23.69/29.143 | Твёрдость | ГОСТ 22356-77 п. 3.3, 3.9, 3.10 Приложение 2; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 7; ГОСТ 8731-74 п. 3.6; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 55.1** | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и тепло деформированные. | 23.65/26.141, 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 8733-74 п.п.1.8, 1.8 а), 3.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 55.2** |  | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Механические свойства: -статическое растяжение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8; ГОСТ 8733-74 п. 3.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 55.3** |  | 23.65/29.143, 23.69/29.143 | Твёрдость | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п. 7; ГОСТ 8733-74 п. 3.5; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 56.1** | Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. | 23.65/26.141, 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 9583-75 п.п. 4.7, 4.7 а) | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 56.2** |  | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Испытание прочности на изгиб | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.2, 4.3, 4.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 56.3** |  |  | Испытание прочности на изгиб раздавливанием | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.2, 4.4, 4.4 а), 4.5 |  |  |
| 56.4** |  | 23.65/29.143, 23.69/29.143 | Твёрдость | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9583-75 п. 4.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 57.1** | Трубы стальные электросварные | 23.65/26.141, 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ГОСТ 10705-80 п. 4.13; ГОСТ 3845-2017 | пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 57.2** |  | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Статическое растяжение (Трубы стальные электросварные) | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 10705-80 п.п. 4.7, 4.12; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 58.1** | Трубы стальные электросварные прямошовные. | 23.65/26.141, 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ГОСТ 10706-76 п. 3.3; ГОСТ 3845-2017 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 58.2** |  | 23.65/29.121, 23.69/29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4, 3.5, 3.7; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8 |  |  |
| 59.1** | Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. | 23.65/26.141, 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ГОСТ 10707-80 п.п. 4.1, 4.5 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 59.2** |  | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Механические свойства: -статическое растяжение (Трубы стальные электросварные холоднодеформированные) | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 10707-80 п.п. 4.1, 4.6; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8 | пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 59.3** |  | 23.65/29.143, 23.69/29.143 | Твёрдость | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) | пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 60.1** | Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном | 23.65/11.116, 23.69/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2252-2012 п.п. 7.1.1, 7.1.2 | пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 60.2** |  | 23.65/29.040, 23.69/29.040 | Плотность | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); СТБ 2252-2012 п. 7.1.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 60.3** |  | 23.65/29.121, 23.69/29.121 | Сжатие | ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014); СТБ 2252-2012 п. 7.1.4 |  |  |
| 60.4** |  | 23.65/26.141, 23.69/26.141 | Водопоглощение | СТБ 2252-2012 п. 7.1.5 |  |  |
| 60.5** |  | 23.65/26.080, 23.69/26.080 | Теплопроводность | СТБ 1618-2006; СТБ 2252-2012 п. 7.1.7 |  |  |
| 60.6** |  | 23.65/29.121, 23.69/29.121 | Предел прочности на сдвиг в осевом направлении | СТБ 2252-2012 п.п. 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3 |  |  |
| 60.7** |  |  | Ударопрочность | СТБ 2252-2012 п. 7.2.5 |  |  |
| 61.1** | Изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном. | 25.11/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2270-2012 п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1 | пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 61.2** |  | 25.11/29.040 | Плотность | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); СТБ 2270-2012 п. 7.1.3 |  |  |
| 61.3** |  | 25.11/29.121 | Сжатие | ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014); СТБ 2270-2012 п. 7.1.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 61.4** |  | 25.11/26.141 | Водопоглощение | СТБ 2270-2012 п. 7.1.5 |  |  |
| 61.5** |  | 25.11/26.080 | Теплопроводность | СТБ 1618-2006; СТБ 2270-2012 п. 7.1.7 |  |  |
| 61.6** |  | 25.11/26.141 | Герметичность (Изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном) | СТБ 2270-2012 п. 7.2.5 |  |  |
| 61.7** |  | 25.11/29.121 | Прочность (Изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном) | ГОСТ 11262-80; СТБ 2270-2012 п. 7.2.6 |  |  |
| 62.1** | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Статическое растяжение (Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали) | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 19040-81; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8; ГОСТ 9940-81 п.п. 4.1, 4.2, 4.6 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 62.2** |  |  | Сплющивание | ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9940-81 п. 4.8 |  |  |
| 62.3** |  |  | Раздача | ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998); ГОСТ 9940-81 п. 4.8 |  |  |
| 62.4** |  | 23.65/26.045, 23.69/26.045 | Межкристаллитная коррозия | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) п.п. 5, 7; ГОСТ 9940-81 п. 4.11 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 63.1** | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких высоколегированных сталей | 23.65/26.095, 23.65/29.121, 23.69/26.095, 23.69/29.121 | Статическое растяжение (Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких высоколегированных сталей) | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 19040-81; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8; ГОСТ 9941-2022 п. 9.3 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 63.2** |  |  | Сплющивание (Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких высоколегированных сталей) | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013); ГОСТ 9941-2022 п. 9.3; ГОСТ 9941-2022 п. 9.5 | пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 63.3** |  |  | Раздача | ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998); ГОСТ 9941-2022 п. 9.6 |  |  |
| 63.4** |  |  | Загиб | ГОСТ 3728-78; ГОСТ 9941-2022 п. 9.7 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 63.5** |  | 23.65/26.045, 23.69/26.045 | Межкристаллитная коррозия | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) п.п. 5, 7; ГОСТ 9941-2022 п. 9.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 64.1** | Арматура санитарно-техническая водосливная | 25.99/11.116 | Качество поверхности Внешний осмотр, геометрические параметры | ГОСТ 23289-2016 п.п. 8.1, 8.2 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория); пер. Ольшевского, 7/9, 212, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 64.2** |  | 25.99/29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия (Арматура санитарно-техническая водосливная) | ГОСТ 23289-2016 п. 8.3; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.303-84; ГОСТ 9.306-85 |  |  |
| 64.3** |  | 25.99/11.116 | Водопропускная способность | ГОСТ 23289-2016 п. 8.7, п.8.8 |  |  |
| 64.4** |  | 25.99/26.141 | Герметичность арматуры и узлов | ГОСТ 23289-2016 п. 8.4 |  |  |
| 65.1** | Изделия санитарные керамические | 23.42/29.061 | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-82 пп.1.2, 1.3, 1.4 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 65.2** |  | 23.42/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | ГОСТ 13449-82 п.1.5 |  |  |
| 65.3** |  |  | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека | ГОСТ 13449-82 п.1.6, 1.7 |  |  |
| 65.4** |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.2.2 |  |  |
| 65.5** |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-82 п.3 |  |  |
| 65.6** |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |  |  |
| 65.7** |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п.5 |  |  |
| 65.8** |  |  | Термическая стойкость изделия | ГОСТ 13449-82 п.6 |  |  |
| 65.9** |  | 23.42/11.116 | Функциональная пригодность | ГОСТ 13449-82 п.7 |  |  |
| 65.10** |  | 23.42/29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 13449-82 п.1.1; ГОСТ 30493-96 |  |  |
| 66.1** | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 22.23/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей (Изделия санитарные на основе композиционных материалов) | СТБ 1227-2000 п.8.1 | ул. Академическая, д. 15, ккорп. 2, комн. №102, 208, 220072, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 66.2** |  | 22.23/29.061 | Размеры изделий (Изделия санитарные на основе композиционных материалов) | СТБ 1227-2000 п.8.2 |  |  |
| 66.3** |  | 22.23/29.121 | Деформация | ГОСТ 13449-82 п.1.2; СТБ 1227-2000 п.8.3 |  |  |
| 66.4** |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение (Изделия санитарные на основе композиционных материалов) | ГОСТ 7025-91 п.4; СТБ 1227-2000 п.8.4 |  |  |
| 66.5** |  | 22.23/26.045 | Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ | СТБ 1227-2000 п.8.5 |  |  |
| 66.6** |  | 22.23/29.070 | Стойкость покрытия к истиранию | СТБ 1227-2000 п.8.6 |  |  |
| 66.7** |  | 22.23/26.095 | Ударная прочность покрытия изделия | ГОСТ 18297-96 п.7.8; СТБ 1227-2000 п.8.7 |  |  |
| 66.8** |  | 22.23/26.045 | Химическая стойкость покрытия | СТБ 1227-2000 п.8.8 |  |  |
| 66.9** |  | 22.23/26.080 | Термическая стойкость покрытия | ГОСТ 18297-96 п.7.3; СТБ 1227-2000 п.8.9 |  |  |
| 66.10** |  | 22.23/29.121 | Механическая прочность изделий (Изделия санитарные на основе композиционных материалов) | ГОСТ 13449-82 п.3; СТБ 1227-2000 п.8.10 |  |  |

¹ - 1)  -Стандарты и методики  исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.