ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам. Инструмент электрифицированный (машины ручные переносные электрические). | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.33/24.000, 27.90/24.000 | Высокочастотные кондуктивные электромагнитные помехи, включая индустриальные радиопомехи | ГОСТ CISPR 11-2017 п.7; ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.5, кроме п.4.3.5; ГОСТ CISPR 15-2014 п.8,9; ГОСТ CISPR 32-2015 прил.С,D | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.1* | Радиостанции сухопутной и морской подвижной службы с угловой и цифровой модуляцией, радиостанции общего пользования, радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования, электронная аппаратура с использованием приемопередающей аппаратуры и ее составных частей. | 26.30/27.001 | Параметры приемопередатчика радиостанций (кроме интермодуляционных излучений) | СТБ 1040-2018 п.7, 8; СТБ 1200-2023 п.7.4, 7.5 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 1.2* ТР | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам. Инструмент электрифицированный (машины ручные переносные электрические). | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.33/24.000, 27.90/24.000 | Высокочастотные излучаемые электромагнитные помехи, включая индустриальные радиопомехи | ГОСТ CISPR 11-2017 п.7; ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.5; ГОСТ CISPR 32-2015 прил.С,D | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.2* | Радиостанции сухопутной и морской подвижной службы с угловой и цифровой модуляцией, радиостанции общего пользования, радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования, электронная аппаратура с использованием приемопередающей аппаратуры и ее составных частей. | 26.30/27.007 | Требования к параметрам передатчика. Ошибка по частоте. | СТБ 1040-2018 п.7.1 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 1.3* ТР | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам. Инструмент электрифицированный (машины ручные переносные электрические). | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.33/24.000, 27.90/24.000 | Низкочастотные кондуктивные помехи. Изменения, колебания напряжения и фликер. Гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 п.6.3; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 п.4 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 020/2011 |
| 1.3* | Радиостанции сухопутной и морской подвижной службы с угловой и цифровой модуляцией, радиостанции общего пользования, радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования, электронная аппаратура с использованием приемопередающей аппаратуры и ее составных частей. | 26.30/27.001 | Мощность передатчика | СТБ 1040-2018 п.7.2 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 1.4* |  | 26.30/27.015 | Максимально допустимая девиация частоты | СТБ 1040-2018 п.7.3 |  |  |
| 1.5* |  | 26.30/27.001 | Мощность в соседнем и альтернативном канале | СТБ 1040-2018 п.7.4 |  |  |
| 1.6* |  |  | Нежелательные излучения в области побочных излучений | СТБ 1040-2018 п.7.5 |  |  |
| 1.7* |  | 26.30/27.010 | Переходные процессы при включении и выключении передатчика | СТБ 1040-2018 п.7.6 |  |  |
| 1.8* |  | 26.30/27.002 | Требования к параметрам приемника. Максимальная пороговая чувствительность | СТБ 1040-2018 п.8.1 |  |  |
| 1.9* |  | 26.30/27.001 | Требования к параметрам приемника. Избирательность по соседнему каналу | СТБ 1040-2018 п.8.2 |  |  |
| 1.10* |  | 26.30/27.010 | Требования к параметрам приемника. Побочные излучения в режиме приема | СТБ 1040-2018 п.8.4 |  |  |
| 1.11* |  |  | Требования к параметрам приемника. Избирательность по побочным каналам приема | СТБ 1040-2018 п.8.5 |  |  |
| 2.1* ТР | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое. | 27.40/11.116, 27.90/11.116 | Маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.5; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.6; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.6; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.5; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.6; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.5 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей. | 27.90/29.113 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.10; СТБ IEC 60335-1-2013 п.10 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 2.2* ТР | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое. | 27.40/39.000, 27.90/39.000 | Конструкция | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.4; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.6; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.7; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.7; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.7; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.6; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.7; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.6 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.2* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей. | 27.90/25.098 | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.11; СТБ IEC 60335-1-2013 п.11 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 2.3* ТР | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое. | 27.40/29.061, 27.90/29.061 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.5; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.10; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.11; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.11; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.11; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.10; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.11; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.10 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.3* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей. | 27.90/29.113 | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.16; СТБ IEC 60335-1-2013 п.16 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 2.4* ТР | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое. | 27.40/29.113, 27.90/29.113 | Заземление светильника | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.8; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.9; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.9; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.8; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.9; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.8 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.4* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей. | 27.90/29.113 | Заземление | ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.27; СТБ IEC 60335-1-2013 п.27 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 2.5* ТР | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое. | 27.40/11.116, 27.90/11.116 | Защита от поражения электрическим током. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.8; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.11; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.12; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.12; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.12; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.11; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.12; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.11 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.5* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей. | 27.90/26.141 | Конструктивно-технические требования. Степень защиты оболочки. | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.13.1, 13.2, 13.3, 14.1 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 2.6* ТР | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое. | 27.40/26.141, 27.90/26.141 | Защита от попадания пыли, твёрдых частиц и влаги. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.13; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.14; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.14; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.14; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.13 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.7* ТР |  | 27.40/29.113, 27.90/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.14; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.15; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.15; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.15; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.14; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.15; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.14 |  |  |
| 2.8* ТР |  | 27.40/29.061, 27.90/29.061 | Пути утечки и воздушные зазоры. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.7; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.8; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.8; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.7; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.8; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.7 |  |  |
| 2.9* ТР |  | 27.40/25.098, 27.90/25.098 | Испытание на старение и тепловые испытания. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.12; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.13; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.12; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.13; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.12 |  |  |
| 2.10* ТР |  | 27.40/25.108, 27.90/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.15; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.16; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.16; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.16; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.15; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.16; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.15 |  |  |
| 2.11* ТР |  | 27.40/11.116, 27.90/11.116 | Винтовые контактные зажимы. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.14; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.9; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.10; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.10; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.9; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.10; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.9 |  |  |
| 2.12* ТР |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.15; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.9; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.10; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.10; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.9; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.10; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.9 |  |  |
| 3.1* ТР | Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам. | 26.20/11.116 | Показатели безопасности. Компоненты. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.5 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.1* | Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические для проводного вещания и телефонной сети: плинты, боксы, коробки каскадной защиты, коробки распределительные, универсальные, устройства кабельные соединительные, устройства защитные, абонентские, розетки сети проводного вещания, соединители многожильные | 27.33/22.000 | Электрические параметры. Сопротивление электрического контакта. Сопротивление ограничительных резисторов | ГОСТ 24606.3-82 п.1, 2, 3 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 3.2* ТР | Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам. | 26.20/29.113 | Подключение к сети электропитания. Потребляемый ток. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.2* | Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические для проводного вещания и телефонной сети: плинты, боксы, коробки каскадной защиты, коробки распределительные, универсальные, устройства кабельные соединительные, устройства защитные, абонентские, розетки сети проводного вещания, соединители многожильные | 27.33/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 24606.2-81 п.1, 2 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 3.3* ТР | Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам. | 26.20/29.113 | Допустимый предел напряжения для ручного оборудования. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.3 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.3* | Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические для проводного вещания и телефонной сети: плинты, боксы, коробки каскадной защиты, коробки распределительные, универсальные, устройства кабельные соединительные, устройства защитные, абонентские, розетки сети проводного вещания, соединители многожильные | 27.33/29.113 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 24606.1-81 п.1, 2 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 3.4* ТР | Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам. | 26.20/11.116 | Нейтральный провод. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.4 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.5* ТР |  |  | Маркировка и инструкции. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7 |  |  |
| 3.6* ТР |  | 26.20/29.113 | Защита от опасностей. Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1 |  |  |
| 3.7* ТР |  |  | Цепи БСНН. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2 |  |  |
| 3.8* ТР |  |  | Цепи НТС. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3 |  |  |
| 3.9* ТР |  |  | Цепи с ограничением тока. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4 |  |  |
| 3.10* ТР |  |  | Источники электропитания с ограничением мощности . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.5 |  |  |
| 3.11* ТР |  |  | Обеспечение защитного заземления и соединения. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 |  |  |
| 3.12* ТР |  |  | Защитное заземление. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.1 |  |  |
| 3.13* ТР |  | 26.20/41.000 | Функциональное заземление. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.2 |  |  |
| 3.14* ТР |  |  | Провода защитного заземления и соединения. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.3 |  |  |
| 3.15* ТР |  |  | Клеммы. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.4 |  |  |
| 3.16* ТР |  |  | Надежность защитного заземления. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.5 |  |  |
| 3.17* ТР |  | 26.20/29.113 | Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7 |  |  |
| 3.18* ТР |  | 26.20/41.000 | Защитные блокировки. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8 |  |  |
| 3.19* ТР |  | 26.20/29.113 | Электрическая изоляция. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9 |  |  |
| 3.20* ТР |  | 26.20/29.061 | Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10 |  |  |
| 3.21* ТР |  | 26.20/41.000 | Электропроводка соединения и электропитание. . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.1 |  |  |
| 3.22* ТР |  | 26.20/22.000 | Подключение к сети электропитания. Потребляемый ток . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2 |  |  |
| 3.23* ТР |  | 26.20/41.000 | Клеммы для подключения внешних проводов. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.3 |  |  |
| 3.24* ТР |  |  | Отключение от сети электропитания переменного тока. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4 |  |  |
| 3.25* ТР |  |  | Подсоединение к оборудованию . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5 |  |  |
| 3.26* ТР |  | 26.20/26.095 | Физические требования. Устойчивость. Механическая прочность . . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1, 4.2 |  |  |
| 3.27* ТР |  | 26.20/41.000 | Конструкция оборудования. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3, кроме п.4.3.13 |  |  |
| 3.28* ТР |  |  | Защита от опасных подвижных частей. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.4 |  |  |
| 3.29* ТР |  | 26.20/25.098 | Требования к тепловым режимам. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5 |  |  |
| 3.30* ТР |  | 26.20/41.000 | Отверстия в кожухах . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.6 |  |  |
| 3.31* ТР |  | 26.20/25.108 | Огнестойкость. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7 |  |  |
| 3.32* ТР |  | 26.20/29.113 | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий. Ток прикосновения и ток через провод защитного заземления. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1 |  |  |
| 3.33* ТР |  |  | Электрическая прочность. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2 |  |  |
| 3.34* ТР |  |  | Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.3 |  |  |
| 3.35* ТР |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям. Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединённого с этой сетью, от опасностей в оборудовании. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.1 |  |  |
| 3.36* ТР |  |  | Защита пользователей и оборудования от перенапряжений в телекоммуникационных сетях. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.2 |  |  |
| 3.37* ТР |  |  | Защита телекоммуникационной системы от перегрева. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.3 |  |  |
| 3.38* ТР |  | 26.20/41.000 | Подключение к системам кабельного распределения. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.7, кроме п.7.4.3 |  |  |
| 4.1* | Светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими газоразрядными лампами, с напряжением питания не более 1000 В для освещения жилых, общественных помещений, производственных зданий и наружного освещения, в том числе: стационарные светильники общего назначения, встраиваемые светильники, светильники для освещения улиц и дорог, прожекторы заливающего света, световые гирлянды, светильники для аварийного освещения (кроме светотехнических измерений). | 27.40/11.116 | Маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.5; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.6; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.6; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.5; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.6; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.5 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 4.2* |  | 27.40/39.000 | Конструкция | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.4; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.6; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.7; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.7; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.7; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.6; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.7; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.6 |  |  |
| 4.3* |  | 27.40/29.061 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.5; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.10; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.11; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.11; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.11; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.10; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.11; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.10 |  |  |
| 4.4* |  | 27.40/29.113 | Заземление светильника | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.8; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.9; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.9; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.8; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.9; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.8 |  |  |
| 4.5* |  | 27.40/11.116 | Защита от поражения электрическим током. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.8; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.11; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.12; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.12; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.12; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.11; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.12; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.11 |  |  |
| 4.6* |  | 27.40/26.141 | Защита от попадания пыли, твёрдых частиц и влаги. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.13; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.14; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.14; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.14; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.13 |  |  |
| 4.7* |  | 27.40/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.14; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.15; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.15; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.15; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.14; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.15; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.14 |  |  |
| 4.8* |  | 27.40/29.061 | Пути утечки и воздушные зазоры. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.7; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.8; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.8; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.7; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.8; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.7 |  |  |
| 4.9* |  | 27.40/25.098 | Испытание на старение и тепловые испытания. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.12; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.13; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.12; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.13; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.12 |  |  |
| 4.10* |  | 27.40/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.15; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.16; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.16; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.16; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.15; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.16; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.15 |  |  |
| 4.11* |  | 27.40/11.116 | Винтовые контактные зажимы. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.14; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.9; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.10; ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.10; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.9; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.10; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.9 |  |  |
| 4.12* |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения. | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.15 |  |  |
| 4.13* |  | 27.40/29.113 | Коэффициент мощности. | СТБ 1944-2009 п.6.5 |  |  |
| 4.14* |  | 27.40/29.040 | Масса светильника. | СТБ 1944-2009 п.11.24 |  |  |
| 4.15* |  | 27.40/29.061 | Габаритные и установочные размеры |  |  |  |
| 5.1* | Радиостанции общего пользования, сухопутной и морской подвижной службы, радиоэлектронная бытовая аппаратура, электротехнические изделия, изделия электронной техники и квантовой электроники, электрооборудование автотракторное, изделия ГСП, технические средства охранной, пожарной сигнализации машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом, аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. | 26.20/26.095, 26.30/26.095, 26.40/26.095, 27.40/26.095, 27.90/26.095 | Испытания на воздействие синусоидальной вибрации: диапазон частот от 10 до 3000 Гц; амплитуда виброперемещения не более 2,5 мм; максимальное ускорение не более 430 м/с2; максимальная нагрузка не более 50 кг | ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.2, 2.3; ГОСТ 12997-84 п.5.6; ГОСТ 16019-2001 п.5.4.2; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3, 2.4; ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) п.8; ГОСТ 30630.1.2-99 п.4.5, 4.3; ГОСТ 3940-2004 п.6.13 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 5.2* |  |  | Испытания на воздействие механических ударов. пиковое ударное ускорение от 98 до 1470 м/с2; длительность ударного импульса от 1 до 15 мс; максимальная нагрузка не более 50 кг | ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.4, 2.5, 2.5; ГОСТ 12997-84 п.5.6; ГОСТ 16019-2001 п.5.4.3; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.5, 2.6; ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87); ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) п.8; ГОСТ 30630.1.2-99 п.6.5; ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |  |  |
| 5.3* |  |  | Испытания на прочность при транспортировании: пиковое ударное ускорение от 98 до 1470 м/с2; длительность ударного импульса от 1 до 15 мс; максимальная нагрузка не более 50 кг . | ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88,МЭК 68-2-1-90,МЭК 68-2-2-74,МЭК 68-2-5-75,МЭК 68-2-6-82,МЭК 68-2-13-83,МЭК 68-2-3-69,МЭК 68-2-14-84,МЭК 68-2-29-87,МЭК 68-2-27-87,МЭК 68-2-52-84,МЭК 68-2-28-90,МЭК 68-2-32-75) п.2.7; ГОСТ 16019-2001 п.5.5.12; ГОСТ 23216-78 п.5.2.4 |  |  |
| 5.4* |  |  | Испытания на прочность при падении: высота сбрасывания не более 1м. | ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.8; ГОСТ 16019-2001 п.5.4.4; ГОСТ 28217-89 (МЭК 68-2-31-69) п.3; ГОСТ 28218-89 (МЭК 68-2-32-75) п.5 |  |  |
| 5.5* |  | 26.20/26.080, 26.30/26.080, 26.40/26.080, 27.40/26.080, 27.90/26.080 | Испытания на воздействие повышенной температуры: диапазон температур от плюс 30 °С до плюс 120 °С | ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.9; ГОСТ 12997-84 п.5.3; ГОСТ 16019-2001 п.5.5.3; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16, 2.17; ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) п.7, 18, 29, 38; ГОСТ 30630.2.1-2013 п.4; ГОСТ 3940-2004 п.6.5 |  |  |
| 5.6* |  |  | Испытания на воздействие пониженной температур. Диапазон температур от минус 10 °С до минус 80 °С. | ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.10; ГОСТ 12997-84 п.5.3; ГОСТ 16019-2001 п.5.5.2; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18, 2.19; ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2; ГОСТ 30630.2.1-2013 п.6; ГОСТ 3940-2004 п.6.6 |  |  |
| 5.7* |  |  | Испытания на воздействие пониженного атмосферного давления: атмосферное давление 13 КПа, 61 КПа, 70 КПа; диапазон температур от минус 50 °С до плюс 60 °С | ГОСТ 12997-84 п.5.5; ГОСТ 16019-2001 п.5.5.5; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24; ГОСТ 28208-89 (МЭК 68-2-13-83) п.7; ГОСТ 30630.2.4-2001 п.4.4 |  |  |
| 5.8* |  |  | Испытания на воздействие повышенной влажности: относительная влажность от 80 % до 100 %, при температуре от плюс 20 °С до плюс 50 °С | ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.12; ГОСТ 12997-84 п.5.4; ГОСТ 16019-2001 п.5.5.6; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22, 2.23; ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) п.3; ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-82) п.6; ГОСТ 30630.2.2-2001 п.4; ГОСТ 3940-2004 п.6.7 |  |  |
| 5.9* |  | 26.20/26.141, 26.30/26.141, 26.40/26.141, 27.40/26.141, 27.90/26.141 | Испытания на герметичность от проникновения воды. Глубина ванны 1200 мм, сечение 580•580 мм. IPХ7. | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.14.2; ГОСТ 16019-2001 п.5.5.9; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.32; ГОСТ 30630.2.6-2013 п.6.3 |  |  |
| 5.10* |  |  | Испытания на воздействие атмосферных выпадаемых осадков. Интенсивность дождя 2 мм/мин. IP Х3. | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.14.2; ГОСТ 16019-2001 п.5.5.10; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33, 2.34; ГОСТ 30630.2.6-2013 п.7.4 |  |  |
| 5.11* |  |  | Испытания на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы). Диапазон температур от минус 5 °С до минус 20 °С | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.11; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.21; ГОСТ 30630.2.2-2001 п.7 |  |  |
| 6.1* | Оборудование радиосвязи и связанное с ним вспомогательное оборудование, технические средства охранной, пожарной сигнализации, бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства, оборудование информационных технологий, промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные устройства и технические средства, применяемые в промышленных зонах: электрическое световое и аналогичное оборудование, электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов: оборудование радиосвязи | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.40/24.000, 27.90/24.000 | Измерение индустриальных радиопомех. Квазипиковое и среднее напряжение радиопомех. | ГОСТ 30379-2017 п.7.2; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) п.5.2; ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008) п.8.3; ГОСТ CISPR 11-2017 п.7; ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.5; ГОСТ CISPR 15-2014 п.8; ГОСТ CISPR 32-2015 прил.С,D | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 6.2* |  |  | Измерение индустриальных радиопомех. Напряжённость поля радиопомех. | ГОСТ 30379-2017 п.7.2; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) п.5.3; ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008) п.8.2; ГОСТ CISPR 11-2017 п.7; ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.9; ГОСТ CISPR 15-2014 п.9; ГОСТ CISPR 32-2015 прил.С,D |  |  |
| 7.1* | Электротехническое и электронное оборудование с потребляемым током не более 16 А по фазе | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.40/24.000, 27.90/24.000 | Требования к ЭМС. Гармонические составляющие тока. | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) п.6.2 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 7.2* |  |  | Требования к ЭМС. Изменения, колебания напряжения и фликер | ГОСТ 30379-2017; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) п.4 |  |  |
| 8.1* | Оборудование информационных технологий | 26.20/11.116 | Показатели безопасности. Компоненты. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.5 | ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр) |  |
| 8.2* |  | 26.20/22.000 | Подключение к сети электропитания. Потребляемый ток . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2 |  |  |
| 8.3* |  | 26.20/29.113 | Допустимый предел напряжения для ручного оборудования. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.3 |  |  |
| 8.4* |  | 26.20/11.116 | Нейтральный провод. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.4 |  |  |
| 8.5* |  |  | Маркировка и инструкции. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7 |  |  |
| 8.6* |  | 26.20/29.113 | Защита от опасностей. Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1 |  |  |
| 8.7* |  |  | Цепи БСНН. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2 |  |  |
| 8.8* |  |  | Цепи НТС. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3 |  |  |
| 8.9* |  |  | Цепи с ограничением тока. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4 |  |  |
| 8.10* |  |  | Источники электропитания с ограничением мощности . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.5 |  |  |
| 8.11* |  |  | Обеспечение защитного заземления и соединения. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 |  |  |
| 8.12* |  |  | Защитное заземление. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.1 |  |  |
| 8.13* |  | 26.20/41.000 | Функциональное заземление. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.2 |  |  |
| 8.14* |  |  | Провода защитного заземления и соединения. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.3 |  |  |
| 8.15* |  |  | Клеммы. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.4 |  |  |
| 8.16* |  |  | Надежность защитного заземления. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.5 |  |  |
| 8.17* |  | 26.20/29.113 | Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7 |  |  |
| 8.18* |  | 26.20/41.000 | Защитные блокировки. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8 |  |  |
| 8.19* |  | 26.20/29.113 | Электрическая изоляция. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9 |  |  |
| 8.20* |  | 26.20/29.061 | Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10 |  |  |
| 8.21* |  | 26.20/41.000 | Электропроводка соединения и электропитание. . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.1 |  |  |
| 8.22* |  | 26.20/22.000 | Подключение к сети электропитания. Потребляемый ток . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2 |  |  |
| 8.23* |  | 26.20/41.000 | Клеммы для подключения внешних проводов. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.3 |  |  |
| 8.24* |  |  | Отключение от сети электропитания переменного тока. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4 |  |  |
| 8.25* |  |  | Подсоединение к оборудованию . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5 |  |  |
| 8.26* |  | 26.20/26.095 | Физические требования. Устойчивость. Механическая прочность . . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1, 4.2 |  |  |
| 8.27* |  | 26.20/41.000 | Конструкция оборудования. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3, кроме п.4.3.13 |  |  |
| 8.28* |  |  | Защита от опасных подвижных частей. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.4 |  |  |
| 8.29* |  | 26.20/25.098 | Требования к тепловым режимам. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5 |  |  |
| 8.30* |  | 26.20/41.000 | Отверстия в кожухах . | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.6 |  |  |
| 8.31* |  | 26.20/25.108 | Огнестойкость. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7 |  |  |
| 8.32* |  | 26.20/29.113 | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий. Ток прикосновения и ток через провод защитного заземления. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1 |  |  |
| 8.33* |  |  | Электрическая прочность. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2 |  |  |
| 8.34* |  |  | Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.3 |  |  |
| 8.35* |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям. Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединённого с этой сетью, от опасностей в оборудовании. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.1 |  |  |
| 8.36* |  |  | Защита пользователей и оборудования от перенапряжений в телекоммуникационных сетях. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.2 |  |  |
| 8.37* |  |  | Защита телекоммуникационной системы от перегрева. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.3 |  |  |
| 8.38* |  | 26.20/41.000 | Подключение к системам кабельного распределения. | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.7, кроме п.7.4.3 |  |  |