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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб щебня
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	1.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав щебня
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
	
	

	1.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5
	
	

	1.4*
	
	
	Насыпная плотность и пустотность щебня
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17
	
	

	1.5*
	
	08.12/29.151
	Влажность щебня
	ГОСТ 21718-84;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.19
	
	

	1.6*
	
	08.12/29.054
	Содержание глины в комках в щебне
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
	
	

	1.7*
	
	08.12/29.040
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7
	
	

	1.8*
	
	08.12/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.18
	
	

	2.1**
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	2.2*
	
	08.12/29.040
	Гранулометрический состав
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3;
ГОСТ 8735-88 п.3;
СТБ 2318-2025 п.6.2
	
	

	2.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовой смеси
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1;
ГОСТ 8735-88 п.5.3;
СТБ 2318-2025 п.6.4
	
	

	2.5*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17
	
	

	3.1**
	Песок для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб песка
	ГОСТ 8735-88 п.2
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	3.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 п.3
	
	

	3.3*
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке
	ГОСТ 8735-88 п.5.3
	
	

	3.4*
	
	
	Насыпная плотность и пустотность
	ГОСТ 8735-88 п.9
	
	

	3.5*
	
	
	Истинная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.8
	
	

	3.6*
	
	08.12/29.151
	Влажность
	ГОСТ 21718-84;
ГОСТ 8735-88 п.10
	
	

	3.7*
	
	08.12/29.054
	Определение содержания глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	4.1**
	Смеси бетонные
	23.63/42.000
	Отбор проб смесей бетонных
	СТБ 1545-2005 п.4
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	4.2**
	
	23.63/29.144
	Удобоукладываемость по показателю: подвижность, жесткость
	СТБ 1545-2005 п.5
	
	

	4.3*
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность
	СТБ 1545-2005 п.6
	
	

	5.1*
	Бетоны конструкционные тяжелые
	23.63/26.080
	Морозостойкость бетона
	ГОСТ 10060.1-95
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	5.2*
	
	23.63/29.119
	Средняя плотность бетона
	ГОСТ 12730.1-2020 п.7
	
	

	5.3*
	
	23.63/29.040
	Влажность бетона
	ГОСТ 21718-84
	
	

	5.4*
	
	23.63/29.151
	Водопоглощение (бетон конструкционный)
	ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	5.5*
	
	23.63/29.040
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018 п.п.5.1-5.5
	
	

	6.1*
	Бетон тяжелый дисперсионно-армированный
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.1-95
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	6.2*
	
	23.63/29.119
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.1-2020 п.7
	
	

	6.3*
	
	23.63/29.151
	Водопоглощение (бетон тяжелый дисперсионно-армированный)
	ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	7.1*
	Бетоны легкие
	23.63/26.080
	Морозостойкость бетонов (легких)
	ГОСТ 10060.1-95
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	7.2*
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность бетонов (легких)
	ГОСТ 12730.1-2020 п.7
	
	

	7.3*
	
	23.63/29.151
	Влажность бетона (легкого)
	ГОСТ 21718-84
	
	

	8.1**
	Растворы строительные
	23.64/42.000
	Отбор проб (раствор)
	ГОСТ 5802-2024 п.п. 4.2, 4.3
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	8.2**
	
	23.64/29.144
	Подвижность растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п.5
	
	

	8.3*
	
	23.64/29.119
	Средняя плотность растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п.6
	
	

	8.4*
	
	23.64/29.128
	Расслаиваемость растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п.7
	
	

	8.5*
	
	23.64/26.141
	Водоудерживающая способность растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п.8
	
	

	8.6*
	
	23.64/29.121
	Прочность раствора на сжатие
	ГОСТ 5802-2024 п.9
	
	

	8.7*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение раствора
	ГОСТ 5802-2024 п.12
	
	

	8.8*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость раствора
	ГОСТ 5802-2024 п.13
	
	

	8.9**
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием (адгезия)
	ГОСТ 28574-2014;
СТБ 1307-2012 п.7.12
	
	

	9.1**
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные
	23.61/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	9.2**
	
	
	Качество поверхностей и внешний вид конструкции
	ГОСТ 13015.0-83 п.13
	
	

	9.3**
	
	
	Толщина защитного слоя
	ГОСТ 22904-93 п.6
	
	

	10.1**
	Кирпич и камни керамические. Кирпич и камни силикатные
	23.32/42.000
	Отбор образцов кирпича
	ГОСТ 379-2015 п.6;
СТБ 1160-99 п.6
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	10.2**
	
	23.32/11.116
	Наличие известковых включений
	ГОСТ 379-2015 п.7.7;
СТБ 1160-99 п.7.10
	
	

	10.3**
	
	23.32/29.061
	Геометрические размеры кирпича
	ГОСТ 379-2015 п.п.7.1-7.5;
СТБ 1160-99 п.п.7.1-7.5
	
	

	10.4**
	
	23.32/11.116
	Внешний вид кирпича
	ГОСТ 379-2015 п.7.1;
СТБ 1160-99 п.5.2
	
	

	10.5*
	
	23.32/29.151
	Водопоглощение кирпича
	ГОСТ 7025-91 п.2
	
	

	10.6*
	
	23.32/29.040
	Средняя плотность кирпича
	ГОСТ 7025-91 п.5
	
	

	10.7*
	
	23.32/26.080
	Морозостойкость кирпича
	ГОСТ 7025-91 п.7
	
	

	10.8*
	
	23.32/29.121
	Прочность при сжатии и изгибе
	ГОСТ 8462-85
	
	

	11.1**
	Плитки керамические
	23.32/42.000
	Отбор образцов плитки керамической
	ГОСТ 13996-2019 п.7.3;
ГОСТ 27180-2019 п.4.3
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	11.2**
	
	23.32/11.116
	Качество лицевой поверхности
	ГОСТ 27180-2019 п.5.7
	
	

	11.3**
	
	23.32/29.061
	Геометрические размеры плитки керамической
	ГОСТ 27180-2019 п.п.5.2, 5.3
	
	

	12.1**
	Грунты
	100.06/42.000
	Отбор проб грунта
	ГОСТ 12071-2014
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	12.2*
	
	100.06/29.040
	Плотность грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.9
	
	

	12.3*
	
	
	Влажность грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.5
	
	

	12.4*
	
	
	Гранулометрический состав песчаных грунтов
	ГОСТ 12536-2014 п.4.2
	
	

	12.5**
	
	100.06/38.000
	Коэффициент уплотнения
	СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п.6.2
	
	

	13.1**
	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные
	23.99/42.000
	Отбор образцов теплоизоляционных материалов
	СТБ 1034-96 п.п.5.7-5.8;
СТБ 1437-2004 п.п.6.7-6.10, 7.1.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	13.2*
	
	23.99/29.061
	Линейные размеры теплоизоляционных материалов
	ГОСТ 17177-94 п.4.6
	
	

	13.3*
	
	23.99/11.116
	Внешний вид теплоизоляционных материалов
	ГОСТ 17177-94 п.5.4.2
	
	

	13.4*
	
	23.99/29.061
	Правильность геометрической формы
	ГОСТ 17177-94 п.п.6.3-6.9
	
	

	13.5*
	
	23.99/29.119
	Плотность
	ГОСТ 17177-94 п.7;
СТБ 1437-2004 п.7.3
	
	

	13.6*
	
	23.99/29.151
	Влажность теплоизоляционных материалов
	ГОСТ 17177-94 п.8
	
	

	14.1**
	Стекло листовое
	23.11/42.000
	Отбор образцов стекла
	ГОСТ 111-2014 п.6;
ГОСТ 32529-2013 п.7.4
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	14.2*
	
	23.11/29.061
	Толщина и разнотолщинность
	ГОСТ 111-2014 п.7.1;
ГОСТ 32557-2013 п.8
	
	

	14.3*
	
	
	Длина и ширина
	ГОСТ 111-2014 п.7.1;
ГОСТ 32557-2013 п.9
	
	

	14.4*
	
	
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 111-2014 п.7.1;
ГОСТ 32557-2013 п.10
	
	

	14.5*
	
	
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 111-2014 п.7.1;
ГОСТ 32557-2013 п.11
	
	

	14.6*
	
	
	Отклонение от прямолинейности кромок
	ГОСТ 111-2014 п.7.1;
ГОСТ 32557-2013 п.12
	
	

	14.7*
	
	
	Отклонение от прямоугольности углов
	ГОСТ 111-2014 п.7.1;
ГОСТ 32557-2013 п.13
	
	

	14.8*
	
	
	Количество и размер пороков
	ГОСТ 111-2014 п.7.3;
ГОСТ 32557-2013 п.19
	
	

	15.1*
	Пиломатериалы
	16.10/11.116
	Пороки древесины
	ГОСТ 2140-81
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	15.2*
	
	16.10/29.151
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)
	
	

	16.1**
	Материалы лакокрасочные
	20.30/42.000
	Отбор проб материалов лакокрасочных
	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013)
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	16.2*
	
	20.30/29.049
	Условная вязкость
	ГОСТ 8420-2022
	
	

	16.3*
	
	20.30/29.040
	Массовая доля летучих веществ
	ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007)
	
	

	16.4*
	
	
	Укрывистость
	ГОСТ 8784-75 разд. 1
	
	

	16.5*
	
	20.30/29.121
	Адгезия
	ГОСТ 15140-78 п.2
	
	

	17.1**
	Гравий, щебень и песок искуственные пористые
	08.12/42.000
	Отбор проб гравия, щебня и песка искусственного пористого
	ГОСТ 9758-2012 п.5
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	17.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав (искусственные пористые)
	ГОСТ 9758-2012 п.17
	
	

	17.3*
	
	
	Потери массы при кипячении
	ГОСТ 9758-2012 п.33
	
	

	17.4*
	
	
	Определение насыпной плотности
	ГОСТ 9758-2012 п.6
	
	

	17.5*
	
	08.12/29.121
	Прочность при сдавливании в цилиндре
	ГОСТ 9758-2012 п.25
	
	

	17.6*
	
	08.12/29.151
	Влажность (искусственные пористые)
	ГОСТ 21718-84;
ГОСТ 9758-2012 п.15
	
	

	17.7*
	
	
	Определение водопоглощения крупного заполнителя
	ГОСТ 9758-2012 п.16
	
	

	18.1**
	Геодезические работы
	41.00/29.061
	Построение строительной геодезической сетки строительной площадки
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	18.2**
	
	
	Построение внешней разбивочной сети здания
	
	
	

	18.3**
	
	
	Детальная разбивка осей
	
	
	

	18.4**
	
	
	Высотная разбивка здания
	
	
	

	18.5**
	
	
	Геодезические работы при монтаже фундаментов
	
	
	

	18.6**
	
	
	Геодезические работы при устройстве монолитных фундаментов
	
	
	

	18.7**
	
	
	Геодезические работы при устройстве свайных фундаментов
	
	
	

	18.8**
	
	
	Вынос осей на фундамент
	ГОСТ 26433.1-89
	
	

	18.9**
	
	
	Геодезические работы при монтаже подвальной части здания
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94
	
	

	18.10**
	
	
	Построение внутренней разбивочной сетки на исходном горизонте
	
	
	

	18.11**
	
	
	Передача плановой и высотной сети здания на монтажный горизонт
	
	
	

	18.12**
	
	
	Детальные разбивочные работы
	
	
	

	18.13**
	
	
	Геодезические работы при возведении конструкций надземной части зданий
	
	
	

	18.14**
	
	
	Геодезические работы при монтаже оборудования
	
	
	

	18.15**
	
	
	Геодезические работы при монтаже скользящей опалубки
	
	
	

	18.16**
	
	
	Геодезические работы при монтаже оболочек
	
	
	

	18.17**
	
	
	Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий
	
	
	

	18.18**
	
	
	Геодезические разбивочные работы при прокладке трасс инженерных сетей
	
	
	

	18.19**
	
	
	Монтаж трубопроводов с применением лазерных приборов
	
	
	

	18.20**
	
	
	Геодезические исполнительные съемки
	
	
	

	18.21**
	
	
	Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий
	
	
	

	19.1**
	Окна и балконные двери для зданий
	16.23/42.000
	Отбор образцов окон и балконных дверей
	СТБ 939-2013 п.8.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	19.2*
	
	16.23/29.151
	Влажность окон и балконных дверей
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81);
СТБ 939-2013 п.8.8
	
	

	19.3**
	
	16.23/11.116
	Пороки
	ГОСТ 2140-81 п.4;
СТБ 939-2013 п.8.9
	
	

	19.4*
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон
	ГОСТ 15613.1-84;
СТБ 939-2013 п.8.10.1
	
	

	19.5*
	
	
	Прочность угловых клеевых соединений
	СТБ 939-2013 п.8.10.3 Приложение В
	
	

	19.6*
	
	16.23/29.061
	Шероховатость
	ГОСТ 15612-2013 п.п.4, 7;
СТБ 939-2013 п.8.14
	
	

	19.7*
	
	
	Размеры, отклонения размеров от номинальных, отклонения от плоскостности, и прямолинейности
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1457-2004 п.п.6-8;
СТБ 939-2013 п.8.12
	
	

	19.8*
	
	16.23/11.116
	Внешний вид окон и балконных дверей
	СТБ 939-2013 п.8.13
	
	

	19.9*
	
	16.23/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий
	ГОСТ 15140-78;
СТБ 939-2013 п.8.17
	
	

	20.1**
	Двери для зданий
	16.23/42.000
	Отбор образцов дверей
	СТБ 2433-2015 п.7.2.5
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	20.2**
	
	16.23/29.151
	Влажность дверей
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81);
СТБ 2433-2015 п.8.2
	
	

	20.3**
	
	16.23/11.116
	Пороки дверей
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2433-2015 п.8.3
	
	

	20.4*
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон (двери)
	ГОСТ 15613.1-84;
СТБ 2433-2015 п.8.4.1.1
	
	

	20.5*
	
	
	Прочность угловых клеевых соединений (двери)
	СТБ 2433-2015 п.8.4.1.3;
СТБ 939-2013 п.8.10
	
	

	20.6*
	
	
	Прочность склеивания облицовки с каркасом щитового полотна (двери)
	ГОСТ 25885-83;
СТБ 2433-2015 п.8.4.1.4
	
	

	20.7*
	
	16.23/29.061
	Шероховатость (двери)
	ГОСТ 15612-2013 п.п.4, 7;
СТБ 2433-2015 п.8.5
	
	

	20.8*
	
	
	Отклонения от номинальных размеров (двери)
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1457-2004 п.5;
СТБ 2433-2015 п.8.6
	
	

	20.9*
	
	
	Отклонения от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности (двери)
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1457-2004 п.п.6-8;
СТБ 2433-2015 п.8.6
	
	

	20.10*
	
	
	Внешний вид (двери)
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2433-2015 п.8.7
	
	

	20.11*
	
	16.23/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью (двери)
	ГОСТ 15140-78;
СТБ 2433-2015 п.8.8
	
	

	20.12*
	
	
	Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов (двери)
	ГОСТ 15867-79
	
	

	21.1*
	Детали профильные из древесины и древесных материалов
	16.23/42.000
	Отбор образцов деталей профильных
	СТБ 1074-2009 п.5.3
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	21.2*
	
	16.23/29.061
	Отклонения от номинальных размеров
	СТБ 1074-2009 п.6.1
	
	

	21.3*
	
	
	Отклонения от плоскостности, перпендикулярности (прямолинейности)
	СТБ 1074-2009 п.6.2.
	
	

	21.4*
	
	16.23/11.116
	Пороки (детали профильные)
	ГОСТ 2140-81;
СТБ 1074-2009 п.6.3
	
	

	21.5*
	
	16.23/29.151
	Влажность (детали профильные)
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)
	
	

	21.6*
	
	16.23/29.061
	Шероховатость (детали профильные)
	ГОСТ 15612-2013 п.п.4, 7;
СТБ 1074-2009 п.6.6
	
	

	21.7*
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон (детали профильные)
	ГОСТ 15613.1-84;
СТБ 1074-2009 п.6.7
	
	

	21.8*
	
	
	Прочность склеивания листовых облицовочных материалов с древесиной детали (детали профильные)
	ГОСТ 25885-83;
СТБ 1074-2009 п.6.9
	
	

	21.9*
	
	
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью (детали профильные)
	ГОСТ 15140-78;
СТБ 1074-2009 п.6.12
	
	

	21.10*
	
	
	Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов (детали профильные)
	ГОСТ 15867-79
	
	

	22.1**
	Камни бортовые бетонные и железобетонные
	23.61/42.000
	Отбор образцов камней бортовых
	СТБ 1097-2012 п.6
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	22.2*
	
	23.61/29.151
	Водопоглощение бетона камней
	ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	22.3*
	
	23.61/29.061
	Ширина раскрытия технологических трещин
	ГОСТ 26433.1-89
	
	

	22.4*
	
	
	Качество поверхности камней бортовых
	ГОСТ 13015.0-83 п.13
	
	

	23.1**
	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог
	23.61/42.000
	Отбор образцов плит бетонных и железобетонных для тротуаров и дорог
	ГОСТ 13015.1-81;
СТБ 1071-2007 п.5.9
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	23.2*
	
	23.61/29.040
	Истираемость бетона
	ГОСТ 13087-2018 п.п.5.1-5.5
	
	

	23.3*
	
	23.61/29.151
	Водопоглощение бетона (плиты для тротуаров и дорог)
	ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	23.4*
	
	23.61/29.061
	Качество поверхности
	ГОСТ 13015.0-83 п.13
	
	

	24.1**
	Основания и фундаменты зданий и сооружений
	43.99/29.061
	Соответствие размеров котлована в плане проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.14-2024 п.5.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	24.2**
	
	
	Отклонение отметок дна котлована от проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.14-2024 п.5.2
	
	

	24.3**
	
	
	Соответствие крутизны откоса котлована проектной документации и требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.14-2024 п.5.3
	
	

	24.4**
	
	43.99/29.119
	Соответствие фактического напластования и свойств грунтов указанным в отчете об инженерно-геологических изысканиях
	ГОСТ 5180-2015 п.9;
СП 1.03.14-2024 п.5.4
	
	

	24.5**
	
	43.99/29.061
	Величина недоборов и переборов грунта в котловане
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.14-2024 п.5.5
	
	

	24.6**
	
	43.99/38.000
	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (в случаях, когда проектной документацией предусмотрено доуплотнение грунтов естественного сложения)
	ГОСТ 5180-2015 п.9;
СП 1.03.14-2024 п.5.6;
СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п.6.2
	
	

	24.7**
	
	43.99/11.116
	Соответствие мероприятий по недопущению промерзания грунтов основания проектной документации
	СП 1.03.14-2024 п.5.7
	
	

	24.8**
	
	
	Соответствие мероприятий по предохранению грунтов основания от подтопления подземными и поверхностными водами проектной документации
	СП 1.03.14-2024 п.5.8
	
	

	24.9**
	
	43.99/29.061
	Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.14-2024 п.7.1
	
	

	24.10**
	
	
	Соответствие точности расположения фундаментов в плане проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.14-2024 п.7.2
	
	

	24.11**
	
	
	Соответствие размеров монолитных фундаментов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.14-2024 п.7.3
	
	

	24.12**
	
	
	Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.14-2024 п.7.4
	
	

	24.13**
	
	43.99/38.000
	Соответствие степени уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки проектной документации
	ГОСТ 5180-2015 п.9;
СП 1.03.14-2024 п.7.5;
СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п.6.2
	
	

	25.1**
	Автомобильные дороги
	42.11/38.000
	Коэффициент уплотнения грунтов
	СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п.6.2
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	25.2**
	
	42.11/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1115-2013 п.4.4
	
	

	26.1*
	Асфальтобетон
	23.99/29.040
	Средняя плотность (асфальтобетон)
	СТБ 1115-2013 п.8.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	26.2*
	
	23.99/29.151
	Водонасыщение
	СТБ 1115-2013 п.8.7
	
	

	26.3*
	
	23.99/29.061
	Набухание
	СТБ 1115-2013 п.8.8
	
	

	26.4*
	
	23.99/29.121
	Предел прочности при сжатии
	СТБ 1115-2013 п.8.9
	
	

	27.1**
	Штукатурные работы
	43.31/35.065
	Условия производства работ (штукатурные работы)
	СП 1.03.07-2023 п.5.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	27.2**
	
	43.31/34.065
	Подготовка основания
	СП 1.03.07-2023 п.5.2
	
	

	27.3**
	
	43.31/29.061
	Количество и толщина штукатурных слоев
	СП 1.03.07-2023 п.5.3
	
	

	27.4**
	
	
	Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали
	СП 1.03.07-2023 п.5.4
	
	

	27.5**
	
	
	Отклонение оштукатуренной поверхности от горизонтали
	СП 1.03.07-2023 п.5.5
	
	

	27.6**
	
	
	Отклонение оштукатуренной поверхности от прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.07-2023 п.5.6
	
	

	27.7**
	
	
	Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей
	СП 1.03.07-2023 п.5.7
	
	

	27.8**
	
	43.31/11.116
	Внешний вид оштукатуренной поверхности
	СП 1.03.07-2023 п.5.8
	
	

	27.9**
	
	43.31/29.121
	Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием
	СП 1.03.07-2023 п.5.9, метод 1, 2
	
	

	28.1**
	Облицовочные работы
	43.33/35.065
	Условия производства работ (облицовочные работы)
	СП 1.03.07-2023 п.6.1, п.5.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	28.2**
	
	43.33/34.065
	Подготовка основания (облицовочные работы)
	СП 1.03.07-2023 п.6.2, п.5.2
	
	

	28.3**
	
	43.33/29.061
	Соответствие установки каркаса требованиям проектной документации
	СП 1.03.07-2023 п.6.3
	
	

	28.4**
	
	
	Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.07-2023 п.6.4
	
	

	28.5**
	
	
	Отклонение швов от вертикали
	СП 1.03.07-2023 п.6.5
	
	

	28.6**
	
	
	Отклонение швов от горизонтали
	СП 1.03.07-2023 п.6.6
	
	

	28.7**
	
	
	Отклонение ширины швов и заполнение швов
	СП 1.03.07-2023 п.6.7
	
	

	28.8**
	
	
	Внешний вид облицованной поверхности – перепад между изделиями на стыках и швах
	СП 1.03.07-2023 п.6.8
	
	

	28.9**
	
	
	Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейность (ровность)
	СП 1.03.07-2023 п.6.9
	
	

	28.10**
	
	43.33/29.121
	Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием
	СП 1.03.07-2023 п.6.10
	
	

	29.1**
	Малярные работы
	43.34/35.065
	Условия производства работ (малярные работы)
	СП 1.03.07-2023 п.7.1, п.5.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	29.2**
	
	43.34/34.065
	Подготовка основания (малярные работы)
	СП 1.03.07-2023 п.7.2, п.5.2.1, п.5.2.2
	
	

	29.3**
	
	43.34/29.061
	Внешний вид окрашенной поверхности
	СП 1.03.07-2023 п.7.3
	
	

	29.4**
	
	
	Толщина малярного покрытия
	СП 1.03.07-2023 п.7.4, метод 1
	
	

	30.1**
	Обойные работы
	43.39/35.065
	Операционный контроль условий производства работ
	СП 1.03.07-2023 п.8.1, п.5.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	30.2**
	
	43.39/34.065
	Операционный контроль подготовки основания под оклейку обоями
	СП 1.03.07-2023 п.8.2, п.5.2
	
	

	30.3**
	
	43.39/29.061
	Отклонение стыков полотнищ обоев от вертикали и положение стыков
	СП 1.03.07-2023 п.8.3
	
	

	30.4**
	
	43.39/11.116
	Внешний вид оклеенной обоями поверхности
	СП 1.03.07-2023 п.8.4
	
	

	31.1**
	Стекольные работы
	43.34/35.065
	Условия производства работ (стекольные работы)
	СП 1.03.07-2023 п.9.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	31.2**
	
	43.34/29.061
	Установка листового стекла
	СП 1.03.07-2023 п.9.2
	
	

	31.3**
	
	
	Установка стеклопакетов
	СП 1.03.07-2023 п.9.4
	
	

	32.1**
	Устройство полов
	43.33/35.065
	Контроль условий производства работ
	СП 1.03.06-2023 п.5
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	32.2**
	
	43.33/29.151
	Влажность основания или нижележащего слоя
	ГОСТ 21718-84;
СП 1.03.06-2023 п.6.1
	
	

	32.3**
	
	
	Состояние основания или нижележащего слоя
	СП 1.03.06-2023 п.6.2
	
	

	32.4**
	
	43.33/38.000
	Коэффициент уплотнения или плотность грунта (устройство полов)
	ГОСТ 5180-2015 п.9;
СП 1.03.06-2023 п.7.1
	
	

	32.5**
	
	43.33/29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.06-2023 п.7.2
	
	

	32.6**
	
	
	Отклонение от заданного уклона
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.06-2023 п.7.3
	
	

	32.7**
	
	
	Соответствие отметок основания проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.06-2023 п.7.4
	
	

	32.8**
	
	
	Толщина бетонного подстилающего слоя и стяжки
	СП 1.03.06-2023 п.8.1
	
	

	32.9**
	
	
	Соответствие укладки бетонной и растворной смесей проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.06-2023 п.8.2
	
	

	32.10**
	
	
	Отклонение от прямолинейности (ровность) (бетонный подстилающий слой и стяжка)
	СП 1.03.06-2023 п.п.8.4, 7.2
	
	

	32.11**
	
	
	Бетонный подстилающий слой и стяжка. Отклонение от заданного уклона
	СП 1.03.06-2023 п.п.8.5, 7.3
	
	

	32.12**
	
	
	Бетонный подстилающий слой и стяжка. Отклонение от горизонтали
	СП 1.03.06-2023 п.8.6
	
	

	32.13**
	
	
	Соответствие устройства деформационных швов требованиям ТНПА
	СП 1.03.06-2023 п.8.7
	
	

	32.14**
	
	
	Отметки подстилающего слоя из песка и щебня
	СП 1.03.06-2023 п.п.9.1, 7.4
	
	

	32.15**
	
	
	Толщина слоя
	СП 1.03.06-2023 п.9.2
	
	

	32.16**
	
	43.33/38.000
	Коэффициент уплотнения или плотность. Подстилающий слой из песка, щебня, гравия и шлака
	ГОСТ 5180-2015 п.9;
СП 1.03.06-2023 п.9.3
	
	

	32.17**
	
	43.33/29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	СП 1.03.06-2023 п.п.10.9, 7.2
	
	

	32.18**
	
	
	Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	СП 1.03.06-2023 п.п.10.10, 7.3
	
	

	32.19**
	
	
	Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	СП 1.03.06-2023 п.п.10.11, 8.6
	
	

	32.20**
	
	43.33/29.121
	Прочность сцепления гидроизоляции с основанием
	СП 1.03.06-2023 п.10.12, метод 1
	
	

	32.21**
	
	
	Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов
	СП 1.03.06-2023 п.10.13
	
	

	32.22**
	
	43.33/11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СП 1.03.06-2023 п.10.14
	
	

	32.23**
	
	
	Внешний вид покрытия
	СП 1.03.06-2023 п.12.1
	
	

	32.24**
	
	43.33/29.061
	Соответствие отметок покрытия пола проектной документации
	СП 1.03.06-2023 п.п.12.2, 7.4
	
	

	32.25**
	
	
	Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия
	СП 1.03.06-2023 п.п.12.3, 7.2
	
	

	32.26**
	
	
	Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтали
	СП 1.03.06-2023 п.п.12.4, 7.3, 8.6
	
	

	32.27**
	
	
	Соответствие укладки бетонной и растворной смесей проектной документации и требованиям ТНПА. Монолитные покрытия полов
	СП 1.03.06-2023 п.13.1
	
	

	32.28**
	
	43.33/11.116
	Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия
	СП 1.03.06-2023 п.13.2
	
	

	32.29**
	
	43.33/29.121
	Прочность сцепления покрытия с основанием
	СП 1.03.06-2023 п.13.4
	
	

	32.30**
	
	43.33/29.061
	Соответствие кирпичных или бетонных столбиков под лаги проектной документации
	СП 1.03.06-2023 п.14.1
	
	

	32.31**
	
	
	Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров
	СП 1.03.06-2023 п.14.2
	
	

	32.32**
	
	
	Отклонение от горизонтальности лаг
	СП 1.03.06-2023 п.14.3
	
	

	32.33**
	
	
	Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг
	СП 1.03.06-2023 п.14.4
	
	

	32.34**
	
	
	Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок
	СП 1.03.06-2023 п.14.5
	
	

	32.35**
	
	
	Толщина клеевой прослойки и площадь приклейки наборного и штучного паркета, древесно-волокнистых плит
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019);
СП 1.03.06-2023 п.14.7
	
	

	32.36**
	
	
	Наличие уступа между смежными элементами покрытия (покрытия из древесины и изделий на ее основе)
	СП 1.03.06-2023 п.14.8
	
	

	32.37**
	
	
	Размер зазора между смежными элементами покрытия
	СП 1.03.06-2023 п.14.9
	
	

	32.38**
	
	
	Размер зазора между плинтусом и покрытием или стеной
	СП 1.03.06-2023 п.14.10
	
	

	32.39**
	
	
	Размер зазоров между кромками полотнищ и плиток
	СП 1.03.06-2023 п.15.3
	
	

	32.40**
	
	
	Толщина клеевой прослойки
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019);
СП 1.03.06-2023 п.15.4
	
	

	32.41**
	
	43.33/11.116
	Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.06-2023 п.15.5
	
	

	32.42**
	
	43.33/34.065
	Температура и влажность основания
	СП 1.03.06-2023 п.п.16.1, 6.1
	
	

	32.43**
	
	43.33/11.116
	Наличие и сплошность огрунтовки основания
	СП 1.03.06-2023 п.16.2
	
	

	32.44**
	
	43.33/29.040
	Время выдерживания слоя покрытия
	СП 1.03.06-2023 п.16.3
	
	

	32.45**
	
	43.33/29.061
	Толщина слоя покрытия
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019);
СП 1.03.06-2023 п.16.4
	
	

	32.46**
	
	
	Соответствие толщины соединительной прослойки требованиям ТНПА
	СП 1.03.06-2023 п.17.2
	
	

	32.47**
	
	
	Отклонение от прямолинейности швов
	СП 1.03.06-2023 п.17.3
	
	

	32.48**
	
	
	Ширина швов
	СП 1.03.06-2023 п.17.4
	
	

	32.49**
	
	
	Соответствие заполнения швов проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.06-2023 п.17.5
	
	

	32.50**
	
	
	Наличие уступа между смежными элементами покрытия (покрытий из плиточных материалов)
	СП 1.03.06-2023 п.п.17.6, 14.8
	
	

	32.51**
	
	43.33/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	СП 1.03.06-2023 п.п.17.7, 13.4
	
	

	33.1**
	Заполнение оконных и дверных проемов
	43.32/29.061
	Точность установки оконных и дверных блоков, витрин и витражей в проемах
	СП 1.03.15-2024 п.5.2;
СТБ 1476-2004
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	33.2**
	
	
	Установка подоконных досок
	СП 1.03.15-2024 п.5.9;
СТБ 1476-2004
	
	

	33.3**
	
	
	Установка наружных отливов
	СП 1.03.15-2024 п.5.10;
СТБ 1476-2004
	
	

	34.1**
	Электромонтажные работы
	43.21/29.061
	Линейные размеры (электромонтажные работы)
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	34.2**
	
	
	Правильность расположения электрооборудования
	
	
	

	35.1**
	Блоки из ячеистого бетона
	23.61/42.000
	Отбор проб (блоки из ячеистого бетона)
	СТБ 1117-98 п.п.5.8, 5.9
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	35.2**
	
	23.61/29.061
	Линейные размеры (блоки из ячеистого бетона)
	ГОСТ 26433.1-89
	
	

	35.3*
	
	23.61/29.040
	Средняя плотность (блоки из ячеистого бетона)
	ГОСТ 12730.1-2020 п.7
	
	

	35.4*
	
	23.61/29.151
	Отпускная влажность (блоки из ячеистого бетона)
	ГОСТ 12730.2-2020
	
	

	36.1**
	Благоустройство территории. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных
	81.30/29.061
	Толщина слоя обратной засыпки пазух колодцев инженерных коммуникаций
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.1.4
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	36.2**
	
	81.30/38.000
	Степень уплотнения грунта земляного полотна
	ГОСТ 5180-2015 п.9;
СП 1.03.17-2025 п.5.1.6;
СТБ 1377-2003
	
	

	36.3**
	
	
	Степень уплотнения обратной засыпки пазух смотровых колодцев
	ГОСТ 5180-2015 п.9;
СП 1.03.17-2025 п.5.1.7;
СТБ 1377-2003
	
	

	36.4**
	
	81.30/29.061
	Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.1.8
	
	

	36.5**
	
	
	Высотные отметки продольного и поперечного профиля
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.1.9
	
	

	36.6**
	
	
	Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.1.10
	
	

	36.7**
	
	
	Высотные отметки продольного и поперечного профиля (дорожные одежды)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.2.1
	
	

	36.8**
	
	
	Ширина слоя основания
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.2.2
	
	

	36.9**
	
	
	Толщина слоя основания
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.2.3
	
	

	36.10**
	
	
	Отклонение от поперечных уклонов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.2.4
	
	

	36.11**
	
	
	Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой)
	СП 1.03.17-2025 п.5.2.5
	
	

	36.12**
	
	81.30/38.000
	Степень уплотнения слоя основания
	ГОСТ 5180-2015 п.9;
СП 1.03.17-2025 п.5.2.6;
СТБ 1377-2003
	
	

	36.13**
	
	81.30/29.061
	Размеры обоймы из бетона
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.3.1
	
	

	36.14**
	
	
	Прямолинейность установки бортового камня
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.3.2
	
	

	36.15**
	
	
	Соответствие высотных отметок бортового камня
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.3.3
	
	

	36.16**
	
	
	Перепад высот в стыках смежных элементов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.3.4
	
	

	36.17**
	
	
	Толщина выравнивающего слоя
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.4.1.1
	
	

	36.18**
	
	
	Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой)
	СП 1.03.17-2025 п.5.4.1.2
	
	

	36.19**
	
	
	Перепад высоты между смежными элементами
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.1
	
	

	36.20**
	
	
	Ширина шва между смежными сборными элементами
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.2
	
	

	36.21**
	
	
	Ширина шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.3
	
	

	36.22**
	
	
	Ширина шва для тротуарных плит обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.4
	
	

	36.23**
	
	
	Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.5
	
	

	36.24**
	
	
	Искривление линий швов между плитами тротуарными
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.6
	
	

	37.1**
	Сборные бетонные и железобетонные конструкции
	43.29/29.061
	Подготовка основания
	СП 1.03.09-2023 п.5.1.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	37.2**
	
	
	Отклонение от совмещения установочных рисок фундаментных блоков стен с рисками разбивочных осей
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.1.2
	
	

	37.3**
	
	
	Отклонение от вертикали плоскостей блоков стен
	СП 1.03.09-2023 п.5.1.5
	
	

	37.4**
	
	
	Отклонение толщины шва
	СП 1.03.09-2023 п.5.1.6
	
	

	37.5**
	
	
	Отклонение от горизонтали рядов блоков стены
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.1.7
	
	

	37.6**
	
	
	Перепад между смежными блоками
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.1.8
	
	

	37.7**
	
	
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.2.1
	
	

	37.8**
	
	
	Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажного здания
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.2.2
	
	

	37.9**
	
	
	Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (консолей) одноэтажного здания и каждого яруса многоэтажного здания в пределах выверяемого участка
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.2.3
	
	

	37.10**
	
	
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажного здания с рисками разбивочных осей
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.2.4
	
	

	37.11**
	
	
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.2.5
	
	

	37.12**
	
	
	Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.2.6
	
	

	37.13**
	
	
	Отклонение от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.2.7
	
	

	37.14**
	
	
	Отклонение от проектного значения ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости
	СП 1.03.09-2023 п.5.2.8
	
	

	37.15**
	
	
	Соответствие временного крепления элементов конструкции проектной документации
	СП 1.03.09-2023 п.5.2.9
	
	

	37.16**
	
	
	Соответствие нанесения разметки осей на опорах проектной документации
	СП 1.03.09-2023 п.5.3.1
	
	

	37.17**
	
	
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкции с установочными рисками
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.3.2
	
	

	37.18**
	
	
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опоре
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.3.3
	
	

	37.19**
	
	
	Отклонение от симметричности при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.3.5
	
	

	37.20**
	
	
	Отклонение от проектного значения расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета
	СП 1.03.09-2023 п.5.3.6
	
	

	37.21**
	
	
	Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве
	СП 1.03.09-2023 п.5.3.7
	
	

	37.22**
	
	
	Толщина слоя раствора под плитами перекрытий
	СП 1.03.09-2023 п.5.3.8
	
	

	37.23**
	
	
	Отклонение от горизонтали потолочных поверхностей плит балконов, лоджий и козырьков в продольном и поперечном направлениях
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.3.9
	
	

	37.24**
	
	
	Разность отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.3.10
	
	

	37.25**
	
	
	Отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.4.1
	
	

	37.26**
	
	
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов конструкции
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.4.2
	
	

	37.27**
	
	
	Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей
	СП 1.03.09-2023 п.5.4.3
	
	

	37.28**
	
	
	Разность отметок верха панелей
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.4.4
	
	

	37.29**
	
	
	Воздухо-, водопроницание и теплоизоляция стыков наружных стен
	СП 1.03.09-2023 п.5.5
	
	

	37.30**
	
	
	Очистка опорных поверхностей ранее смонтированных и монтируемых элементов конструкций
	СП 1.03.09-2023 п.5.6.1
	
	

	37.31**
	
	
	Размеры стыков (швов) между объемными элементами конструкций
	СП 1.03.09-2023 п.5.6.2
	
	

	37.32**
	
	
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкций с установочными рисками
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.6.3
	
	

	37.33**
	
	
	Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов конструкций
	СП 1.03.09-2023 п.5.6.4
	
	

	37.34**
	
	
	Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.6.5
	
	

	37.35**
	
	
	Отклонение от симметричности оси дверного проема относительно вертикальной оси объемного блока шахты лифта
	СП 1.03.09-2023 п.5.6.6
	
	

	37.36**
	
	
	Отклонение от вертикали стен шахты лифта
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.6.7
	
	

	37.37**
	
	
	Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.6.8
	
	

	37.38**
	
	
	Отклонение отметки верха лестничной площадки от проектного значения
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.6.9
	
	

	37.39**
	
	
	Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестничных маршей
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.6.10
	
	

	37.40**
	
	
	Глубина опирания лестничных площадок в направлении перекрываемого пролета
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.6.11
	
	

	37.41**
	
	
	Отклонение от симметричности в направлении перекрываемого пролета
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.5.6.12
	
	

	37.42**
	
	
	Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок
	СП 1.03.09-2023 п.5.6.13
	
	

	37.43**
	
	
	Внешний вид и состояние замоноличенного стыка ко времени распалубки
	СП 1.03.09-2023 п.5.7.1
	
	

	37.44**
	
	
	Укладка и уплотнение бетонной смеси
	СП 1.03.09-2023 п.5.7.2;
СТБ 1545-2005
	
	

	37.45**
	
	43.29/29.040
	Режим твердения бетона (раствора)
	СП 1.03.09-2023 п.5.7.3
	
	

	38.1**
	Монолитные бетонные и железобетонные конструкции
	41.00/29.061
	Разметка мест установки опалубки
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.1.2
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	38.2**
	
	
	Точность укрупнительной сборки и установки опалубки
	СП 1.03.09-2023 п.6.1.3
	
	

	38.3**
	
	
	Отклонения размеров собранной опалубки и опалубки дверных и оконных проемов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.1.4
	
	

	38.4**
	
	
	Отклонения от вертикали плоскости щитов по всей высоте
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.1.5
	
	

	38.5**
	
	
	Отклонение от горизонтали плоскости опалубки перекрытий, балок по всей длине выверяемой опалубки
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.1.6
	
	

	38.6**
	
	
	Отклонение от проектных значений расстояний между опорами изгибаемых элементов опалубки и тяжами
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.1.7
	
	

	38.7**
	
	
	Точность установки телескопических стоек, опорных башен в горизонтальной плоскости их опирания
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.1.8
	
	

	38.8**
	
	
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем сечении опалубки с рисками разбивочных осей
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.1.9
	
	

	38.9**
	
	
	Соответствие сборки и крепления опалубки проекту производства работ
	СП 1.03.09-2023 п.6.1.10
	
	

	38.10**
	
	
	Состояние арматурных изделий
	СП 1.03.09-2023 п.6.2.1
	
	

	38.11**
	
	
	Отклонения расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.2.2
	
	

	38.12**
	
	
	Отклонения расстояний между рядами арматуры
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.2.3
	
	

	38.13**
	
	
	Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации
	СП 1.03.09-2023 п.6.2.4;
СТБ 1133-98
	
	

	38.14**
	
	
	Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектного значения
	СП 1.03.09-2023 п.6.2.5
	
	

	38.15**
	
	41.00/35.065
	Температура окружающего воздуха
	СП 1.03.09-2023 п.6.3.1
	
	

	38.16**
	
	
	Относительная влажность воздуха
	СП 1.03.09-2023 п.6.3.2
	
	

	38.17**
	
	41.00/29.144
	Удобоукладываемость бетонной смеси
	СП 1.03.09-2023 п.6.3.3;
СТБ 1545-2005 п.5
	
	

	38.18**
	
	41.00/29.061
	Соответствие параметров укладки бетонной смеси технологической документации
	СП 1.03.09-2023 п.6.3.4
	
	

	38.19**
	
	41.00/11.116
	Уход за уложенной бетонной смесью
	СП 1.03.09-2023 п.6.3.5
	
	

	38.20**
	
	41.00/29.061
	Внешний вид поверхностей конструкций
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.1
	
	

	38.21**
	
	
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхностей конструкций
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.4.2
	
	

	38.22**
	
	
	Отклонение линий пересечений плоскостей от вертикали или проектного наклона по всей высоте конструкций
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.4.3
	
	

	38.23**
	
	
	Отклонение плоскостей от горизонтали по всей длине выверяемого участка
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.4.4
	
	

	38.24**
	
	
	Соответствие радиуса криволинейных поверхностей проектной документации
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.5
	
	

	38.25**
	
	
	Отклонение длины или пролета элементов конструкций, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.4.6
	
	

	38.26**
	
	
	Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.4.7
	
	

	38.27**
	
	
	Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.4.8
	
	

	38.28**
	
	
	Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.4.9
	
	

	38.29**
	
	
	Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без использования бетонной подливки
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.09-2023 п.6.4.10
	
	

	38.30**
	
	
	Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.11
	
	

	38.31**
	
	
	Перепад стыков двух смежных поверхностей конструкций
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.12
	
	

	39.1**
	Несущие деревянные конструкции
	43.29/29.061
	Размеры отверстий под крепежные детали
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.6.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	39.2**
	
	
	Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилек, нагелей, шпонок в соединениях элементов конструкций относительно проектных значений
	СП 1.03.10-2023 п.6.2
	
	

	39.3**
	
	
	Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях
	СП 1.03.10-2023 п.6.3
	
	

	39.4**
	
	
	Глубина и перпендикулярность забивки гвоздей в древесину
	СП 1.03.10-2023 п.6.4
	
	

	39.5**
	
	
	Расположение металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций
	СП 1.03.10-2023 п.6.5
	
	

	39.6**
	
	
	Плотность соединений и наличие зазоров в стыках элементов конструкций, щелей в стыках торцов сопрягаемых конструкций
	СП 1.03.10-2023 п.6.6
	
	

	39.7**
	
	
	Отклонение глубины врубок от проектного значения
	СП 1.03.10-2023 п.6.7
	
	

	39.8**
	
	
	Значение строительного подъема ферм
	СП 1.03.10-2023 п.6.8
	
	

	39.9**
	
	
	Отклонение расстояний между осями конструкций
	СП 1.03.10-2023 п.6.9
	
	

	39.10**
	
	
	Отклонение нижних граней балок перекрытий от горизонтали
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.6.10
	
	

	39.11**
	
	
	Отклонение осей колонн, стоек, полурам и полуарок от разбивочных осей в опорном сечении
	СП 1.03.10-2023 п.6.11
	
	

	39.14**
	
	
	Отклонение от вертикали несущих конструкций
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.6.12
	
	

	39.15**
	
	
	Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью
	СП 1.03.10-2023 п.6.13
	
	

	39.16**
	
	
	Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.6.14
	
	

	39.17**
	
	
	Отклонение граней венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтали
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.6.18
	
	

	39.18**
	
	
	Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.6.19
	
	

	39.19**
	
	
	Наличие маркировки бревен и брусьев в венцах рубленых стен
	СП 1.03.10-2023 п.6.20
	
	

	39.20**
	
	
	Перепады по высоте между стеновыми панелями
	СП 1.03.10-2023 п.6.21
	
	

	39.21**
	
	
	Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.6.22
	
	

	39.22**
	
	
	Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.6.23
	
	

	39.23**
	
	
	Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.6.24
	
	

	39.24**
	
	
	Соответствие законопачивания пазов и заделки швов в стенах, плитах покрытий и перекрытий требованиям проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.6.25
	
	

	39.25**
	
	
	Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен
	СП 1.03.10-2023 п.6.26
	
	

	39.26**
	
	
	Отклонение от прямолинейности (ровность) верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки
	СП 1.03.10-2023 п.6.27
	
	

	39.27**
	
	
	Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций
	СП 1.03.10-2023 п.6.28
	
	

	40.1**
	Изоляционные покрытия
	43.29/35.065
	Условия производства работ
	СТБ 1846-2008 п.5.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	40.2**
	
	43.29/29.151
	Влажность основания
	ГОСТ 21718-84;
СТБ 1846-2008 п.6.1
	
	

	40.3**
	
	43.29/11.116
	Состояние основания
	СТБ 1846-2008 п.6.2
	
	

	40.4**
	
	43.29/29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания
	ГОСТ 26433.2-94;
СТБ 1846-2008 п.6.3
	
	

	40.5**
	
	
	Отклонение от заданного уклона поверхности основания
	ГОСТ 26433.2-94;
СТБ 1846-2008 п.6.4
	
	

	40.6**
	
	43.29/34.065
	Температура основания
	СТБ 1846-2008 п.6.5
	
	

	40.7**
	
	43.29/11.116
	Сплошность нанесения грунтовки на основание
	СТБ 1846-2008 п.6.6
	
	

	40.8**
	
	43.29/29.061
	Глубина пропитки основания грунтовкой
	СТБ 1846-2008 п.6.7
	
	

	40.9**
	
	
	Высыхание грунтовки
	СТБ 1846-2008 п.6.8
	
	

	40.10**
	
	43.29/11.116
	Сплошность нанесения клеящей мастики
	СТБ 1846-2008 п.7.1
	
	

	40.11**
	
	43.29/29.061
	Толщина слоя мастики
	СТБ 1846-2008 п.7.2
	
	

	40.12**
	
	
	Температура горячих мастик при их нанесении
	СТБ 1846-2008 п.7.3
	
	

	40.13**
	
	43.29/11.116
	Сплошность склеивания рулонных материалов
	СТБ 1846-2008 п.7.4
	
	

	40.14**
	
	43.29/29.061
	Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ
	СТБ 1846-2008 п.7.5
	
	

	40.15**
	
	43.29/29.040
	Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев
	СТБ 1846-2008 п.7.6
	
	

	40.16**
	
	43.29/29.121
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой
	СТБ 1846-2008 п.7.7
	
	

	40.17**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции (устройство гидроизоляции из рулонных материалов)
	СТБ 1846-2008 п.7.8
	
	

	40.18**
	
	
	Соответствие количества наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев проектной документации
	СТБ 1846-2008 п.8.1
	
	

	40.19**
	
	43.29/29.061
	Соответствие толщины каждого наносимого слоя и общей толщины гидроизоляции проектной документации
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019);
СТБ 1846-2008 п.8.2
	
	

	40.20**
	
	
	Соответствие режима сушки и полноты отверждения гидроизоляционных слоев требованиям ТНПА
	СТБ 1846-2008 п.8.3
	
	

	40.21**
	
	
	Величина нахлестки армирующего материала
	СТБ 1846-2008 п.п.8.4, 7.5
	
	

	40.22**
	
	
	Соответствие устройства мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов проектной документации
	СТБ 1846-2008 п.8.5
	
	

	40.23**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции (устройство окрасочной гидроизоляции)
	СТБ 1846-2008 п.8.6
	
	

	40.24**
	
	43.29/29.121
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием
	СТБ 1846-2008 п.8.7
	
	

	40.25**
	
	43.29/11.116
	Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов)
	СТБ 1846-2008 п.8.8
	
	

	40.26**
	
	43.29/29.061
	Точность установки маячных реек при устройстве гидроизоляции на горизонтальной поверхности
	ГОСТ 26433.2-94;
СТБ 1846-2008 п.9.1
	
	

	40.27**
	
	
	Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения
	СТБ 1846-2008 п.9.2
	
	

	40.28**
	
	43.29/29.165
	Подвижность составов (смесей)
	ГОСТ 5802-2024 п.5;
СТБ 1846-2008 п.9.3
	
	

	40.29**
	
	43.29/29.145
	Температура горячих смесей
	СТБ 1846-2008 п.9.4
	
	

	40.30**
	
	43.29/29.040
	Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции)
	СТБ 1846-2008 п.п.9.5, 7.6
	
	

	40.31**
	
	43.29/29.061
	Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции
	ГОСТ 26433.2-94;
СТБ 1846-2008 п.9.6
	
	

	40.32**
	
	
	Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции
	ГОСТ 26433.2-94;
СТБ 1846-2008 п.9.7
	
	

	40.33**
	
	
	Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п.9.8, п.6.4
	
	

	40.34**
	
	
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п.9.9, п.6.3
	
	

	40.35**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции)
	СТБ 1846-2008 п.9.10
	
	

	40.36**
	
	
	Соответствие заполнения стыков и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняющими материалами проектной документации
	СТБ 1846-2008 п.12
	
	

	40.37**
	
	
	Соответствие зачеканки закладных футляров (гильз) проектной документации
	СТБ 1846-2008 п.13
	
	

	40.38**
	
	
	Соответствие гидроизоляции болтовых отверстий, а также отверстий для нагнетания раствора за обделку сооружения проектной документации
	СТБ 1846-2008 п.14
	
	

	40.39**
	
	43.29/29.061
	Соответствие устройства сопряжений различных видов гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА
	СТБ 1846-2008 п.15
	
	

	40.40**
	
	
	Соответствие защитного ограждения поверхности гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА
	СТБ 1846-2008 п.16
	
	

	40.41**
	
	
	Толщина клеевой или мастичной прослойки
	СТБ 1846-2008 п.17.1
	
	

	40.42**
	
	
	Толщина слоя тепло- звукоизоляции из сыпучих материалов
	СТБ 1846-2008 п.17.2
	
	

	40.43**
	
	
	Ширина зазора между плитами тепло-и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п.17.3
	
	

	40.44**
	
	
	Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п.17.4
	
	

	40.45**
	
	
	Размеры уступов между смежными элементами тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п.17.5
	
	

	40.46**
	
	
	Соответствие укладки звукоизоляционных прокладок требованиям ТНПА
	СТБ 1846-2008 п.17.6
	
	

	40.47**
	
	
	Ширина звукоизоляционных прокладок
	СТБ 1846-2008 п.17.7
	
	

	40.48**
	
	
	Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок
	СТБ 1846-2008 п.17.8
	
	

	40.49**
	
	43.29/11.116
	Непрерывность слоев, соответствие обделки мест пропуска креплений трубопроводов, эле-ментов конструкций и т.д. проектной документации
	СТБ 1846-2008 п.17.9
	
	

	40.50**
	
	43.29/29.061
	Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п.п.17.10, 6.4
	
	

	40.51**
	
	
	Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п.п.17.11, 9.6
	
	

	40.52**
	
	
	Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п.п.17.12, 9.7
	
	

	40.53**
	
	
	Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п.17.13
	
	

	41.1**
	Легкие ограждающие конструкции
	43.29/35.065
	Температура и относительная влажность воздуха
	СП 1.03.10-2023 п.7.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	41.2**
	
	43.29/11.116
	Состояние поверхности основания и примыкающих поверхностей
	СП 1.03.10-2023 п.7.2.1
	
	

	41.3**
	
	43.29/29.061
	Наличие маяков в местах установки перегородок
	СП 1.03.10-2023 п.7.2.2
	
	

	41.4**
	
	
	Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.2.3
	
	

	41.5**
	
	
	Отклонение от вертикали плоскости перегородок
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.2.4
	
	

	41.6**
	
	
	Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.7.2.5
	
	

	41.7**
	
	43.29/11.116
	Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.7.2.6
	
	

	41.8**
	
	43.29/29.061
	Размеры швов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.2.7
	
	

	41.9**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид перегородок
	СП 1.03.10-2023 п.7.2.8
	
	

	41.10**
	
	43.29/29.061
	Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.3.1
	
	

	41.11**
	
	
	Отклонение от проектного расстояния между осями стоек
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.2
	
	

	41.12**
	
	
	Минимальный нахлест листа обшивки на стойку
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.3.3
	
	

	41.13**
	
	
	Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.3.4
	
	

	41.14**
	
	
	Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между плитами и элементами каркаса
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.3.5
	
	

	41.15**
	
	
	Отклонение размера шва между листами обшивки
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.3.6
	
	

	41.16**
	
	
	Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.3.7
	
	

	41.17**
	
	
	Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.8
	
	

	41.18**
	
	43.29/11.116
	Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой требованиям проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.9
	
	

	41.19**
	
	43.29/29.061
	Отклонение от вертикали плоскости перегородок (легкие ограждающие конструкции)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.3.10
	
	

	41.20**
	
	
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.11
	
	

	41.21**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид поверхности
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.12
	
	

	41.22**
	
	43.29/29.061
	Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем требованиям проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.4.1
	
	

	41.23**
	
	
	Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.4.2
	
	

	41.24**
	
	
	Состояние поверхности основания, на которое устанавливают панель, карту
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.3
	
	

	41.25**
	
	43.29/11.116
	Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.4
	
	

	41.26**
	
	43.29/29.061
	Отклонение от вертикали плоскости панелей (карт), листов
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.5
	
	

	41.27**
	
	
	Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.4.6
	
	

	41.28**
	
	
	Разность отметок концов установленных панелей (карт), листов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.7.4.7
	
	

	41.29**
	
	
	Соответствие крепления панелей (карт), листов и нащельников требованиям проектной документации и ТНПА
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.8
	
	

	41.30**
	
	
	Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами требованиям проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.9
	
	

	41.31**
	
	
	Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей требованиям проектной документации и ТНПА
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.10
	
	

	42.1**
	Монтаж и устройство несущих стальных конструкций
	43.29/29.061
	Правка элементов конструкции
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.1.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	42.2**
	
	43.29/11.116
	Состояние поверхностей стыков сварных соединений
	СП 1.03.10-2023 п.5.1.2
	
	

	42.3**
	
	43.29/29.061
	Укрупнительная сборка элементов конструкций
	ГОСТ 26433.1-89;
СП 1.03.10-2023 п.5.2
	
	

	42.4**
	
	43.29/11.116
	Состояние поверхностей деталей перед сборкой
	СП 1.03.10-2023 п.5.3.1
	
	

	42.5**
	
	43.29/29.061
	Отклонение от совмещения отверстий монтажных соединений и фиксация деталей от смещения
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.3.2
	
	

	42.6**
	
	
	Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.3.3
	
	

	42.7**
	
	
	Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета
	СП 1.03.10-2023 п.5.3.4
	
	

	42.8**
	
	
	Плотность стяжки собранного пакета
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.3.5
	
	

	42.9**
	
	43.29/11.116
	Состояние поверхностей деталей перед сборкой (стальные конструкции)
	СП 1.03.10-2023 п.5.4.1
	
	

	42.10**
	
	43.29/29.061
	Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей
	СП 1.03.10-2023 п.5.4.2
	
	

	42.11**
	
	
	Отклонение от совмещения отверстий соединений и фиксация деталей от смещения
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.4.3
	
	

	42.12**
	
	43.29/11.116
	Наличие на болтовом соединении клейма
	СП 1.03.10-2023 п.5.4.4
	
	

	42.13**
	
	43.29/29.061
	Натяжение болтов
	СП 1.03.10-2023 п.5.4.5
	
	

	42.14**
	
	
	Плотность соединений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.4.6
	
	

	42.15**
	
	43.29/11.116
	Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.5.4.7
	
	

	42.16**
	
	
	Номер патрона
	СП 1.03.10-2023 п.5.5.1
	
	

	42.17**
	
	43.29/29.061
	Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.5.2
	
	

	42.18**
	
	
	Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.5.3
	
	

	42.19**
	
	
	Плотность соединяемых элементов конструкций
	СП 1.03.10-2023 п.5.5.4
	
	

	42.20**
	
	
	Соответствие нанесения разбивочных осей и рисок требованиям проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.1
	
	

	42.21**
	
	
	Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных отметок
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.2
	
	

	42.22**
	
	
	Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.3, 5.8.1, 5.8.4, 5.8.7, 5.8.8
	
	

	42.23**
	
	
	Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.4, 5.8.2, 5.8.3
	
	

	42.24**
	
	
	Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.5
	
	

	42.25**
	
	
	Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи по колоннам
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.6
	
	

	42.26**
	
	
	Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.7, 5.8.9
	
	

	42.27**
	
	
	Отклонение отметок опорных узлов ферм, ригелей, балок и прогонов от требований проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.8
	
	

	42.28**
	
	
	Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.9, 5.8.5, 5.8.6
	
	

	42.29**
	
	
	Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.10
	
	

	42.30**
	
	
	Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.11
	
	

	42.31**
	
	
	Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.12
	
	

	42.32**
	
	
	Отклонение стоек фонаря и фанерных панелей от вертикали
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.13
	
	

	42.33**
	
	
	Расстояние между прогонами
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.14
	
	

	42.34**
	
	
	Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.15
	
	

	42.35**
	
	
	Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.16
	
	

	42.36**
	
	
	Отклонение опорного ребра балки от оси колонны
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.17
	
	

	42.37**
	
	
	Расстояние между осями рельсов одного пролета для мостовых кранов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.18
	
	

	42.38**
	
	
	Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки для мостовых кранов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.19
	
	

	42.39**
	
	
	Отклонение оси рельса от прямолинейности для мостовых кранов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.20
	
	

	42.40**
	
	
	Разность отметок головок рельсов для мостовых кранов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.21
	
	

	42.41**
	
	
	Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах для мостовых кранов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.22
	
	

	42.42**
	
	
	Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте для мостовых кранов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.23
	
	

	42.43**
	
	
	Зазор в стыках рельсов для мостовых кранов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.10-2023 п.5.7.24
	
	

	43.1**
	Каменные и армокаменные конструкции
	41.00/11.116
	Соответствие основания (фундамента), гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.13-2024 п.5.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	43.2**
	
	41.00/29.061
	Отклонение осей конструкции от разбивочных осей
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.2
	
	

	43.3**
	
	
	Отклонение отметок опорных поверхностей от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.3
	
	

	43.4**
	
	
	Соответствие закрепления в кладке сборных железобетонных и стальных конструкций (анкеровки, бетонирования, отметок опирания, гибких связей и глубины опирания) проектной документации и требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.4
	
	

	43.5**
	
	
	Отклонение рядов кладки от горизонтали и соответствие отметок верха кладки проектной документации и требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.5
	
	

	43.6**
	
	
	Соответствие установки закладных деталей, металлических связей, арматурных изделий и их антикоррозионной защиты проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.6
	
	

	43.7**
	
	
	Отклонение толщины конструкции от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.7
	
	

	43.8**
	
	
	Отклонение ширины простенков от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.8
	
	

	43.9**
	
	
	Отклонение ширины проемов от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.9
	
	

	43.10**
	
	
	Отклонение граней и углов кладки от вертикали
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.10
	
	

	43.11**
	
	
	Неровности на вертикальной поверхности кладки
	СП 1.03.13-2024 п.5.12
	
	

	43.12**
	
	
	Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.13-2024 п.5.14
	
	

	43.13**
	
	
	Отклонение ширины швов кладки от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.15
	
	

	43.14**
	
	
	Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.17
	
	

	43.15**
	
	
	Соответствие армирования кладки и каменных перемычек, крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.18
	
	

	43.16**
	
	
	Соответствие устройства деформационных швов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.19
	
	

	43.17**
	
	
	Соответствие выполнения технологических разрывов кладки требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.20
	
	

	43.18**
	
	
	Соответствие предельной высоты возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.21
	
	

	43.19**
	
	
	Отклонение размеров сечения вентиляционных каналов от проектной документации и требований ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.22
	
	

	43.20**
	
	
	Соответствие возведения кирпичных стен облегченной конструкции проектной документации и требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.13-2024 п.5.23
	
	

	44.1**
	Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений
	43.29/35.065
	Условия производства работ (антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений)
	СТБ 1684-2006 п.4
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	44.2**
	
	43.29/11.116
	Состояние поверхности
	СТБ 1684-2006 п.5.1
	
	

	44.3**
	
	43.29/29.151
	Влажность поверхности: бетонной, кирпичной и деревянной
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.1;
ГОСТ 21718-84;
СТБ 1684-2006 п.5.2
	
	

	44.4**
	
	43.29/29.145
	Температура поверхности и применяемых материалов
	СТБ 1684-2006 п.5.3
	
	

	44.5**
	
	43.29/29.061
	Шероховатость бетонной поверхности
	СТБ 1684-2006 п.5.4
	
	

	44.6**
	
	43.29/11.116
	Соответствие подготовки поверхности требованиям проектной документации
	СТБ 1684-2006 п.5.6
	
	

	44.7**
	
	43.29/29.049
	Соответствие условной вязкости (консистенции) рабочих составов способу нанесения
	СТБ 1684-2006 п.6.1
	
	

	44.8**
	
	43.29/11.116
	Количество наносимых грунтовочных, шпатлевочных и покровных слоев
	СТБ 1684-2006 п.6.2
	
	

	44.9**
	
	43.29/32.089
	Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия
	ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.5.1;
СТБ 1684-2006 п.6.4
	
	

	44.10**
	
	43.29/29.061
	Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий
	СТБ 1684-2006 п.6.5
	
	

	44.11**
	
	43.29/11.116
	Наличие замасливателя, качество пропитки и прикатки, отсутствие пузырей и вздутий армирующего материала покрытия
	СТБ 1684-2006 п.6.6
	
	

	44.12**
	
	
	Количество слоев армирующего материала
	СТБ 1684-2006 п.6.7
	
	

	44.13**
	
	43.29/29.061
	Величина нахлестки армирующего материала в стыках
	СТБ 1684-2006 п.6.8
	
	

	44.14**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид покрытия (лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия)
	СТБ 1684-2006 п.6.9
	
	

	44.15**
	
	43.29/29.121
	Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78;
СТБ 1684-2006 п.6.11
	
	

	44.16**
	
	43.29/11.116
	Состояние поверхностей оклеечных материалов
	СТБ 1684-2006 п.10.1
	
	

	44.17**
	
	
	Равномерность нанесения грунтовочного слоя на защищаемую поверхность и листы оклеечного материала
	СТБ 1684-2006 п.10.2
	
	

	44.18**
	
	43.29/29.061
	Толщина грунтовочного слоя
	СТБ 1684-2006 п.10.3
	
	

	44.19**
	
	
	Прикатка полотнищ оклеечного материала к поверхности
	СТБ 1684-2006 п.10.4
	
	

	44.20**
	
	
	Соблюдение режима сушки (выдерживания) 1-го и 2-го грунтовочных слоев
	СТБ 1684-2006 п.10.5
	
	

	44.21**
	
	43.29/11.116
	Соответствие крепления пленок, применяемых без приклейки, требованиям проектной документации
	СТБ 1684-2006 п.10.6
	
	

	44.22**
	
	43.29/29.061
	Величина нахлестки полотнищ при проклейке швов и перевязка швов
	СТБ 1684-2006 п.10.7
	
	

	44.23**
	
	43.29/11.116
	Герметизация стыков сваркой
	СТБ 1684-2006 п.10.8
	
	

	44.24**
	
	43.29/29.061
	Герметизация стыков склеиванием
	СТБ 1684-2006 п.10.9
	
	

	44.25**
	
	43.29/11.116
	Количество слоев оклеечного материала в покрытии и швах
	СТБ 1684-2006 п.10.10
	
	

	44.26**
	
	43.29/29.061
	Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах
	СТБ 1684-2006 п.10.11
	
	

	44.27**
	
	43.29/11.116
	Внешний вид покрытия (оклеечные покрытия)
	СТБ 1684-2006 п.10.12
	
	

	44.28**
	
	43.29/29.061
	Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью
	СТБ 1684-2006 п.10.14
	
	

	45.1**
	Здания жилые и общественные
	100.13/35.065
	Температура воздуха
	ГОСТ 30494-2011
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	45.2**
	
	100.13/35.060
	Относительная влажность воздуха
	
	
	

	45.3**
	
	100.13/29.040
	Скорость движения воздуха
	
	
	

	45.4**
	
	100.13/34.065
	Температура внутренней поверхности
	
	
	

	46.1**
	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
	43.22/29.061
	Отклонение трубопроводов от вертикали (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.1.1
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	46.2**
	
	
	Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.1.2
	
	

	46.3**
	
	
	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.1.3
	
	

	46.4**
	
	
	Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.1.4
	
	

	46.5**
	
	43.22/11.116
	Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений)
	ГОСТ 3242-79;
СП 4.01.08-2024 п.5.1.5;
СТБ 1133-98 п. 6
	
	

	46.6**
	
	
	Внешний вид разъемных соединений трубопроводов (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений)
	СП 4.01.08-2024 п.5.3.3
	
	

	46.7**
	
	43.22/29.061
	Расстояние между трубопроводами
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.1.7
	
	

	46.8**
	
	
	Наличие средств крепления трубопроводов
	СП 4.01.08-2024 п. 5.1.6
	
	

	46.9**
	
	
	Расположение средств крепления трубопроводов и расстояния между ними
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п.5.3.1
	
	

	46.10**
	
	43.22/11.116
	Соответствие уплотнения стыков трубопроводов проектной документации
	СП 4.01.08-2024 п. 5.3.2
	
	

	46.11**
	
	
	Соответствие заземления металлических санитарно-технических приборов и полотенцесушителей проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 4.01.08-2024 п.5.3.4
	
	

	46.12**
	
	43.22/29.061
	Отклонение установки санитарно-технических приборов от горизонтали
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.4.1
	
	

	46.13**
	
	
	Отклонение высоты установки санитарно-технических приборов от уровня чистого пола
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п.5.4.2
	
	

	46.14**
	
	
	Отклонение расстояний от санитарно-технических приборов до боковых стен помещений и между их осями
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.4.3
	
	

	46.15**
	
	
	Отклонение трубопроводов от вертикали (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п.5.1.1
	
	

	46.16**
	
	
	Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.1.2
	
	

	46.17**
	
	
	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п.5.1.3
	
	

	46.18**
	
	
	Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.1.4
	
	

	46.19**
	
	43.22/32.115
	Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	ГОСТ 3242-79;
СП 4.01.08-2024 п.5.1.5;
СТБ 1133-98 п. 6
	
	

	46.20**
	
	
	Внешний вид разъемных соединений трубопроводов (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	СП 4.01.08-2024 п. 5.2.4
	
	

	46.21**
	
	43.22/29.061
	Соответствие качества монтажа гильз на трубопроводах проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.2.2
	
	

	46.22**
	
	
	Расстояние между трубопроводами (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п.5.1.7
	
	

	46.23**
	
	
	Наличие средств крепления трубопроводов (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.1.6
	
	

	46.24**
	
	
	Расстояние между средствами крепления трубопроводов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п.5.2.3
	
	

	46.25**
	
	
	Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.2.5
	
	

	46.26**
	
	43.22/11.116
	Соответствие заземления металлических трубопроводов проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 4.01.08-2024 п.5.2.6
	
	

	46.27**
	
	
	Внешний вид сварных соединений полимерных труб
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п. 5.2.8
	
	

	46.28**
	
	43.22/29.061
	Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п.5.2.9
	
	

	46.29**
	
	
	Циркуляция воды и прогрев полотенцесушителей в системе горячего водоснабжения при отсутствии водоразбора
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.08-2024 п.5.2.12 Приложение Е
	
	

	46.30**
	
	
	Отклонение воздуховодов от вертикали (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.07-2024 п.5.1
	
	

	46.31**
	
	
	Отклонение уклонов воздуховодов от проектных отметок (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.07-2024 п.5.2
	
	

	46.32**
	
	
	Соответствие расстояний между средствами крепления воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.07-2024 п.5.3
	
	

	46.33**
	
	
	Соответствие размеров поперечных сечений воздуховодов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.07-2024 п.5.4
	
	

	46.35**
	
	
	Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА
	СП 4.02.07-2024 п.5.5
	
	

	46.36**
	
	
	Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции
	СП 4.02.07-2024 п.5.6
	
	

	46.37**
	
	
	Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации
	
	
	

	46.38**
	
	43.22/23.000
	Работоспособность системы вентиляции с естественным побуждением
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.07-2024 п.6.8, приложение Н
	
	

	46.39**
	
	43.22/35.065
	Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов)
	СП 4.02.08-2024 п.5.1
	
	

	46.40**
	
	43.22/29.061
	Отклонение трубопроводов от вертикали
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.5.2
	
	

	46.41**
	
	
	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.5.3
	
	

	46.42**
	
	
	Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.5.4
	
	

	46.43**
	
	
	Расстояние между трубопроводами (монтаж трубопроводов)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.5.5
	
	

	46.44**
	
	
	Наличие креплений трубопроводов
	СП 4.02.08-2024 п.5.6
	
	

	46.45**
	
	
	Расстояние между креплениями трубопроводов
	СП 4.02.08-2024 п.5.7
	
	

	46.46**
	
	
	Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода (монтаж трубопроводов)
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.5.8
	
	

	46.47**
	
	
	Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.5.9
	
	

	46.48**
	
	
	Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.5.10
	
	

	46.49**
	
	
	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.5.11
	
	

	46.50**
	
	43.22/11.116
	Соответствие сварных соединений требованиям ТНПА
	СП 4.02.08-2024 п.5.12;
СТБ 1133-98 п.6
	
	

	46.51**
	
	43.22/29.061
	Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА
	СП 4.02.08-2024 п.5.13
	
	

	46.52**
	
	
	Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации
	СП 4.02.08-2024 п.5.14
	
	

	46.53**
	
	
	Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.6.1
	
	

	46.54**
	
	
	Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.02.08-2024 п.6.2
	
	

	46.55**
	
	43.22/11.116
	Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры
	СП 4.02.08-2024 п.7
	
	

	46.56**
	
	43.22/29.145
	Равномерность прогрева системы отопления
	СП 4.02.08-2024 п.10, приложение К
	
	

	46.57**
	
	43.22/29.061
	Отклонение газопроводов от вертикали
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.03-2026 п.5.1
	
	

	46.58**
	
	
	Отклонение уклона газопроводов от проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.03-2026 п.5.2
	
	

	46.59**
	
	
	Соответствие расстояний между опорами и средствами крепления газопроводов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.03-2026 п.5.3
	
	

	46.60**
	
	
	Соответствие диаметров и толщины стенки газопроводов проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.03-2026 п.5.4
	
	

	46.61**
	
	
	Наличие опор и средств крепления газопроводов
	СП 4.03.03-2026 п.5.5
	
	

	46.62**
	
	
	Расстояние от газопроводов до строительных конструкций
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.03-2026 п.5.6
	
	

	46.63**
	
	43.22/32.115
	Внешний вид сварных соединений газопроводов
	СП 4.03.03-2026 п.5.7;
СТБ 1133-98 п.6
	
	

	46.64**
	
	43.22/11.116
	Внешний вид разъемных соединений газопроводов
	СП 4.03.03-2026 п.5.10
	
	

	46.65**
	
	43.22/29.061
	Отклонения расстояний от трубопроводной арматуры и сварных соединений до опор и футляров от проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.03-2026 п.5.11
	
	

	46.67**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности к газопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и толщина фланца
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.03-2026 п.5.12
	
	

	46.68**
	
	
	Соответствие качества монтажа гильз на газопроводах проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.03-2026 п.5.13
	
	

	46.69**
	
	
	Высота установки приборов учета расхода газа и трубопроводной арматуры на опуске к газовому оборудованию
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.03-2026 п.5.14
	
	

	46.70**
	
	
	Разбивка трассы (наружные газопроводы)
	СН 1.03.02-2019;
СП 4.03.02-2026 п.5
	
	

	46.71**
	
	
	Толщина снимаемого плодородного слоя грунта
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.02-2026 п.6.1
	
	

	46.72**
	
	
	Отклонение отметок дна траншеи и ее ширина от проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.02-2026 п.6.2
	
	

	46.75**
	
	43.22/35.065
	Температура окружающего воздуха при монтаже газопроводов из полиэтиленовых труб
	СП 4.03.02-2026 п.7.1
	
	

	46.77**
	
	43.22/29.061
	Расположение газопровода
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.02-2026 п.16
	
	

	46.79**
	
	
	Соответствие разъемных фланцевых соединений полиэтилен-сталь
	СП 4.03.02-2026 п.8.7
	
	

	46.80**
	
	
	Устройство неразъемного соединения полиэтилен-сталь в вертикальном футляре
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.02-2026 п.8.8
	
	

	46.81**
	
	
	Соответствие выполнения работ по монтажу газопроводов, проложенных в футляре, проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.02-2026 п.14.2
	
	

	46.82**
	
	43.22/29.145
	Температура трубы и температура грунта траншеи
	СП 4.03.02-2026 п.8.9
	
	

	46.83**
	
	43.22/29.061
	Засыпка газопровода
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.02-2026 п.6.5
	
	

	46.84**
	
	
	Монтаж коверов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.02-2026 п.15.1
	
	

	46.85**
	
	
	Монтаж опознавательных знаков
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.03.02-2026 п.15.2
	
	

	47.1**
	Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений
	43.29/35.065
	Контроль условий производства работ (тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений)
	СП 1.03.04-2022 п.5
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	47.2**
	
	43.29/11.116
	Контроль состояния поверхности подосновы
	СП 1.03.04-2022 п.6.1
	
	

	47.3**
	
	43.29/29.061
	Контроль геометрических параметров поверхностей и углов подосновы
	СП 1.03.04-2022 п.6.2;
СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 5.6
	
	

	47.4**
	
	
	Контроль прямолинейности (ровности) поверхности подосновы
	СП 1.03.04-2022 п.6.3
	
	

	47.5**
	
	
	Контроль перепада между смежными элементами подосновы
	СП 1.03.04-2022 п.6.4
	
	

	47.6**
	
	
	Контроль наличия отслаивающихся наружных слоев подосновы
	СП 1.03.04-2022 п.6.5
	
	

	47.7**
	
	
	Контроль адгезии наружных слоев подосновы
	СП 1.03.04-2022 п.6.6;
СП 1.03.07-2023 п.5.9, метод 1, 2
	
	

	47.8**
	
	43.29/29.121
	Определение усилия вырыва анкерных устройств из подосновы
	СП 1.03.04-2022 п.6.7;
СТБ 2068-2025 п.12
	
	

	47.9**
	
	43.29/11.116
	Контроль устройства теплоизоляционного слоя
	СП 1.03.04-2022 п.7.1
	
	

	47.10**
	
	
	Контроль устройства армированного слоя
	СП 1.03.04-2022 п.п.6.3, 7.2;
СП 1.03.07-2023 п.п.5.2, 5.3
	
	

	47.11**
	
	
	Контроль устройства декоративно-защитного слоя
	СП 1.03.04-2022 п.п. 5.1, 7.3;
СП 1.03.07-2023 п.7.1, 5.1, 7.3, 7.4 метод 1
	
	

	47.12**
	
	
	Контроль устройства вентилируемых систем утепления
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.2-94;
СП 1.03.04-2022 п.п.7.1, 8.1-8.8;
СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 6.5, 6.6
	
	

	47.13**
	
	
	Монтаж комплексных теплоизоляционных изделий
	СП 1.03.04-2022 п.п.6, 7.1.2 - 7.1.4, 7.1.8, 9.1-9.2, 8.8.5;
СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 5.6
	
	

	48.1**
	Здания и сооружения
	100.13/35.063
	Освещенность
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	49.1**
	Наружные сети и сооружения
	43.22/29.061
	Разбивка трассы
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.5
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	49.2**
	
	
	Отклонения отметок дна траншеи и ее ширины от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.6.1
	
	

	49.3**
	
	
	Отклонение уклона дна траншеи от проектного значения
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.6.2
	
	

	49.4**
	
	
	Отклонение степени уплотнения и толщины песчаной подсыпки от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.6.3;
СТБ 1377-2003
	
	

	49.5**
	
	
	Отклонения зернового состава, степени уплотнения и высоты обратной засыпки от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
ГОСТ 8735-88 п.2;
СП 4.01.07-2024 п.6.4
	
	

	49.6**
	
	
	Отклонение уклона трубопроводов сетей водоснабжения и канализации от проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.7.1
	
	

	49.7**
	
	
	Соответствие диаметров и толщины стенки труб и фасонных деталей проектным значениям
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.7.2
	
	

	49.8**
	
	
	Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.7.3
	
	

	49.9**
	
	43.22/32.115
	Выполнение соединений стальных трубопроводов
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.7.4;
СТБ 1133-98 п.6
	
	

	49.10**
	
	43.22/29.061
	Отклонения расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляров от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.7.5
	
	

	49.11**
	
	
	Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.7.6
	
	

	49.12**
	
	
	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектному значению
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.7.7
	
	

	49.13**
	
	43.22/11.116
	Соответствие устройства узлов прохода трубопроводов через строительные конструкции проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.8
	
	

	49.14**
	
	43.22/29.061
	Качество выполнения антикоррозионного покрытия трубопроводов, оборудования и стальных конструкций
	ГОСТ 15140-78 п.2;
СП 4.01.07-2024 п.9
	
	

	49.15**
	
	
	Качество устройства гидроизоляции наружных поверхностей емкостных сооружений и колодцев
	СП 4.01.07-2024 п.10;
СТБ 1846-2008 п.8
	
	

	49.16**
	
	
	Возведение наземных и подземных строительных конструкций
	СП 1.03.10-2023 п.п.5.1÷5.8;
СП 4.01.07-2024 п.11
	
	

	49.17**
	
	
	Отклонения расстояний от планировочной отметки земли до низа трубопровода от проектных значений при надземной прокладке
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.12 .1
	
	

	49.18**
	
	
	Соответствие производства работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проложенных в футляре, проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.13.1
	
	

	49.19**
	
	43.22/11.116
	Работоспособность технических устройств
	СП 4.01.07-2024 п.14.1
	
	

	49.20**
	
	43.22/29.061
	Соответствие диаметров отверстий для распределения воды и воздуха в трубопроводах проектной документации
	ГОСТ 26433.1-89;
СП 4.01.07-2024 п.20.1
	
	

	49.21**
	
	
	Соответствие ширины щелевых отверстий в полиэтиленовых трубах проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.20.2
	
	

	49.22**
	
	
	Соответствие расстояний между осями муфт колпачков в распределительных и отводящих системах фильтров и отметки верха колпачков проектной документации
	ГОСТ 26433.1-89;
СП 4.01.07-2024 п.20.3
	
	

	49.23**
	
	
	Соответствие отметок переливов с треугольными вырезами и водосливов в устройствах для распределения и сбора воды проектной документации
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.20.4
	
	

	49.24**
	
	
	Отклонения уклонов лотков желоба и каналов от проектных значений
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.20.5
	
	

	49.25**
	
	
	Отклонение толщины слоя фильтрующей загрузки от проектного значения
	ГОСТ 26433.2-94;
СП 4.01.07-2024 п.20.6
	
	

	50.1**
	Стальные строительные конструкции
	25.11/29.061
	Приемка и хранение металлопроката, крепежных изделий, сварочных материалов и материалов для защиты от коррозии.
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1565-2009 п.6.2, 6.3
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	50.2**
	
	
	Подготовка материалов для защиты от коррозии
	ГОСТ 8420-2022;
СТБ 1565-2009 п.7.3
	
	

	50.3**
	
	
	Изготовление деталей
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1565-2009 п. 8
	
	

	50.4**
	
	
	Приемка изготовленных конструкций
	ГОСТ 15140-78 п.2;
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 26433.2-94;
ГОСТ 9.032-74;
ГОСТ 9.402-2004;
СТБ 1565-2009 п.п.11.1÷11.2.5.6, п.п.11.2.5.8÷11.2.5.10
	
	

	51.1**
	Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля
	22.23/42.000
	Отбор образцов (блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля)
	СТБ 1108-2017
	ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
	

	51.2**
	
	22.23/29.061
	Соответствие размеров и расположение отверстий требованиям рабочих чертежей
	СТБ 1108-2017 п.8.4
	
	

	51.3**
	
	
	Отклонения от геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1108-2017 п.8.4
	
	

	51.4**
	
	
	Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга
	
	
	

	51.5**
	
	22.23/11.116
	Внешний вид и качество поверхностей
	СТБ 1108-2017 п.8.5
	
	

	51.6**
	
	
	Комплектность, маркировка, упаковка
	СТБ 1108-2017 п.8.6
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