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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	1.2*
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	2.1*
	Масляные и электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	2.2*
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	3.1*
	Вакуумные выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	4.1*
	Выключатели нагрузки
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	4.2*
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	5.1*
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	5.2*
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	6.1*
	Сборные и соединительные шины
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	6.2*
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	7.1*
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений
	27.12/22.000
	Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	8.1*
	Вводы и проходные изоляторы
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	8.2*
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	9.1*
	Трансформаторное масло
	19.20/29.113
	Испытания масла на электрическую прочность (пробивное напряжение)
	ГОСТ 6581-75 п.4
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	10.1*
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	10.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением
	
	
	

	10.3*
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	11.1*
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.БР 0047-2024;
АМИ.БР 0056-2024
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	11.2*
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	
	
	

	11.3*
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	12.1*
	Силовые кабельные линии до 10 кВ
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022;
АМИ.БР 0036-2023
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	12.2*
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	12.3*
	
	
	Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ
	
	
	

	13.1*
	Штанги электро- изолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением изолирующей части до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0156-2025
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	14.1*
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением рабочей части до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0156-2025
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	14.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением изолирующей части до 50 кВ частотой 50 Гц
	
	
	

	14.3*
	
	26.51/22.000
	Напряжение индикации
	
	
	

	15.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/22.000
	Напряжение индикации
	АМИ.ГР 0156-2025
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	15.2*
	
	26.51/29.113
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ
	
	
	

	15.3*
	
	
	Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	15.4*
	
	
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц до 50 кВ
	
	
	

	16.1*
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением рабочей части штанг до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0156-2025
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	16.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением изолирующей части штанг до 50 кВ частотой 50 Гц
	
	
	

	16.3*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ соединительного провода
	
	
	

	16.4*
	
	
	Проверка по схемам согласного и встречного включения
	
	
	

	16.5*
	
	26.51/22.000
	Напряжение индикации по схеме согласного включения
	
	
	

	17.1*
	Перчатки диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ. Ток, протекающий через изделие.
	АМИ.ГР 0156-2025
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	18.1*
	Обувь специальная (боты, галоши диэлектрические)
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ. Ток, протекающий через изделие.
	АМИ.ГР 0156-2025
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	19.1*
	Ручной инструмент для работ под напряжением
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ изолирующей части.
	АМИ.ГР 0156-2025
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	20.1*
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током типа АС
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.БР 0006-2021
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
	

	20.2*
	
	
	Время отключения при номинальном напряжении
	
	
	

	20.3*
	
	
	Ток утечки, защищаемой электроустановки
	
	
	

	21.1*
	Автоматические выключатели до 200А
	27.90/22.000
	Проверка действия максимальных минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей
	АМИ.ГР 0019-2021
	225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область
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