|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2463 |
|  | от 17.12.2003 |
|  | на бланке № ____ на 11 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

| Производственной лаборатории Открытого акционерного общества "Дорожно-строительное управление № 45, г.Витебск" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Придорожная, 1, 210516, г. Витебск (Производственная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.4* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |
| 1.6* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 1.7* |  |  | Содержание пылевидных глинистых частиц в готовых смесях: - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.4.3 |
| 1.8* |  |  | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 |
| 1.9** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения: |  | СТБ 2176-2011 п.6.1; СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 1.10* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 2.1*** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93; СТБ 1311-2002; СТБ 1957-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания, - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3 |
| 2.4* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: метод визуальной разборки |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 2.5* |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 2.6* |  |  | Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 2.8*** |  | 08.12/29.121 | Истираемость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
| 2.9* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия) - пикнометрический метод |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
| 2.10* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 2.11* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 2.12* |  |  | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |
| 2.13* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.15* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость - ускоренное определение |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |
| 2.16* |  | 08.12/29.040 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
| 2.17* |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 3.1*** | Смеси песчано-гравийные. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014; ГОСТ 8267-93; СТБ 2318-2013; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав готовой смеси |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 3.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.4.3; СТБ 2318-2013 п.6.7 |
| 3.4* |  |  | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 |
| 3.5* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 3.6* |  |  |  |  |  |
| 3.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 4.1** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 943-2007; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 п.4.2.1, п.4.2.2 |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 4.4* |  |  | Влажность грунта: - метод высушивания до постоянной массы |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 4.5* |  |  | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 4.6* |  |  | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 4.7* |  |  | Число пластичности |  | СТБ 2318-2013 п.6.9; СТБ 943-2007 п.3.60 |
| 4.8* | Грунты | 08.12/29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца | СТБ 943-2007; ТНПА и другая документация | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 4.9* |  |  | Плотность скелета (сухого) грунта - расчетный метод |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 4.10* | 11.09.2026 дата принятия решения |  | Плотность частиц грунта: - пикнометрический метод |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 4.11* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 4.12* |  |  | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 |
| 4.13** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения: - объемно-весовой метод (метод "режущего цилиндра"); -метод динамического зондирования |  | СТБ 2176-2011 п.6.1, п.6.3 |
| 13, 211301, с/с Новкинский, севернее деревни Куковячино, Витебский район, Витебская область (Производственная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.4* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |
| 1.6* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 1.7* |  |  | Содержание пылевидных глинистых частиц в готовых смесях: - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.4.3 |
| 1.8* |  |  | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 |
| 1.9** | Песок для строительных работ | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения: - объемно-весовой метод (метод "режущего цилиндра") - метод динамического зондирования | 11.09.2026 дата принятия решения ГОСТ 8736-2014; ТНПА и другая документация | СТБ 2176-2011 п.6.1; СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 1.10* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 2.1*** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93; СТБ 1311-2002; СТБ 1957-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания, - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3 |
| 2.4* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: метод визуальной разборки |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 2.5* |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 2.6* |  |  | Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |
| 2.7* |  | 08.12/29.121 | Дробимость (щебень фракции до 70 мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 2.8*** |  |  | Истираемость |  | ГОСТ 8269.0-97п.4.10 |
| 2.9* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия) -пикнометрический метод |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
| 2.10* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 2.11* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97п.4.19 |
| 2.12* |  |  | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |
| 2.13* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8267-93; СТБ 1311-2002; СТБ 1957-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.14* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость - метод замораживания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1 |
| 2.15* |  |  | Морозостойкость - ускоренное определение |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |
| 2.16* |  | 08.12/29.040 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
| 2.17* |  |  | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 3.1*** | Смеси песчано-гравийные. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014; ГОСТ 8267-93; СТБ 2318-2013; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав готовой с меси |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.4.3; СТБ 2318-2013 п.6.7 |
| 3.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 |
| 3.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 3.6* |  | 08.12/29.040 |  |  |  |
| 3.8* |  | 08.12/29.121 | Дробимость щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 3.10* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
| 4.1** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 943-2007; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 п.4.2.1, п.4.2.2 |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 4.4* | Грунты | 08.12/29.040 | Влажность грунта: - метод высушивания до постоянной массы | СТБ 943-2007; ТНПА и другая документация | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 4.6* |  | 08.12/29.040 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 4.7* |  | 08.12/29.040 | Число пластичности |  | СТБ 2318-2013 п.6.9; СТБ 943-2007 п.3.60 |
| 4.8* |  | 08.12/29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца | 11.09.2026 дата принятия решения | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 4.9* |  | 08.12/29.119 | Плотность скелета (сухого) грунта - расчетный метод |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 4.10* |  | 08.12/29.119 | Плотность частиц грунта: - пикнометрический метод |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 4.11* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 4.12* |  | 08.12/29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 |
| 4.13** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения: - объемно-весовой метод (метод "режущего цилиндра"); -метод динамического зондирования |  | СТБ 2176-2011 п.6.1, п.6.3 |
| 5.1*** | Битумы нефтяные дорожные вязкие | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90; ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 |
| 5.2* |  | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы (пенетрация) |  | ГОСТ 11501-78 |
| 6.1*** | Порошок минеральный | 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005; ТНПА и другая документация | ГОСТ 16557-2005 п.6.12 |
| 6.2* |  | 23.99/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 6.3* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность неактивированного минерального порошка из горных пород |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1 |
| 6.4* |  | 23.99/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |
| 7.1*** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/42.000 | Отбор проб смеси и асфальтобетона | СТБ 1033-2016; ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |
| 7.2* |  | 23.99/42.000 | Приготовление смесей в лаборатории |  | СТБ 1115-2013 п.5 |
| 7.3* |  | 23.99/42.000 | Изготовление образцов из смеси методом прессования |  | СТБ 1115-2013 п.6.3 |
| 7.4* |  | 23.99/42.000 | Изготовление образцов из смеси комбинированным методом |  | СТБ 1115-2013 п.6.4 |
| 7.5* |  | 23.99/42.000 | Изготовление образцов из кернов (вырубок) |  | СТБ 1115-2013 п.7 |
| 7.6* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона | 11.09.2026 дата принятия решения | СТБ 1115-2013 8.1 |
| 7.7* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 7.8* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 7.9* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона: - пикнометрическии методом; - расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.2, п.8.4.3 |
| 7.10* |  | 23.99/29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 7.11* |  | 23.99/29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 7.12* |  | 23.99/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 7.13* |  |  | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 7.14* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температура 50 ºC и 20 ºC |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 7.15* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при расколе при температуре 0 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 7.16* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сдвиге при 50 ºC |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 7.17* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/29.121 | Угол внутреннего трения, силы внутреннего сцепления, индекса сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1033-2016; ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 7.18* |  | 23.99/29.121 | Индекс трещиностойкости асфальтобетона |  |  |
| 7.19* |  | 23.99/26.080 | Коэффициента морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 7.20* |  | 23.99/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 7.21* |  | 23.99/29.040 | Содержание вяжущего: - метод выжигания; - расчетный метод |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.5 |
| 7.22* |  |  | Зерновой состав минеральной части смеси: - метод А – «мокрый» метод; - метод Б – «сухой» метод |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.6, п.8.17.7 |
| 7.23* |  | 23.99/29.049 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |
| 7.24** |  | 23.99/29.040 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях: - отбор проб и подготовка их к испытаниям; - коэффициент уплотнения асфальтобетона (метод А и Б); - степень уплотнения асфальтобетона (метод В) |  | СТБ 1115-2013 п.8.20.2, п.8.20.3.1, п.8.20.3.2 |
| 7.25* |  | 23.99/29.144 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |
| 7.26** |  | 23.99/29.061 | Толщина слоя |  | СТБ 1115-2013 п.4.4 |
| 8.1*** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96; ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.4.1 |
| 8.2* |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.5.1 |
| 8.3* |  | 23.63/29.061 | Диаметр растекания конуса бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.5.2 |
| 8.4** |  | 23.63/29.061 | Осадка конуса бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 8.5* |  | 23.63/29.061 | Жесткость бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.5.4 |
| 8.6* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность бетонной меси |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 8.7** |  | 23.63/29.040 | Содержание воздуха в бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.7.3 |
| 8.8* |  | 23.63/29.040 | Содержание воздуха в бетонной смеси (расчетный метод) |  | СТБ 1545-2005 п.7.5 |
| 8.9** |  | 23.63/35.065 | Температура бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.9 |
| 9.1*** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1705-2015; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 9.2* |  | 23.99/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 9.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания, - метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3 |
| 9.4* |  | 23.99/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 9.5* |  | 23.99/29.040 | Состав асфальтогранулята: - содержание вяжущего методом выжигания; - зерновой соста минеральной части асфальтогранулята. Метод А – «мокрый» метод |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.6 |
| 10.1*** | Добавка стаби-лизирующая волокнистая для асфальтобетонных смесей | 17.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1769-2013; ТНПА и другая документация | СТБ 1769-2013 п.9.2 |
| 10.2* |  | 17.11/29.061 | Средний диаметр гранул |  | СТБ 1769-2013 п.9.7 |
| 10.3* |  | 17.11/29.061 | Средняя длина гранул |  | СТБ 1769-2013 п.9.7 |
| 10.4* |  | 17.11/29.040 | Влажность |  | СТБ 1769-2013 п.9.3 |
| 10.5* |  | 17.11/29.061 | Содержание мелких частиц |  | СТБ 1769-2013 п.9.9 |
| 10.6* |  | 17.11/29.040 | Насыпная плотность гранул |  | СТБ 1769-2013 п.9.10 |
| 10.7** |  | 17.11/11.116 | Однородность |  | СТБ 1769-2013 п.9.13 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева