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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	здания и сооружения (газоходы, дымовые трубы жилых, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций))
	100.13/23.000
	аэродинамические характеристики воздушных потоков систем вентиляции: -скорость движения; -расход воздуха, удаляемого через вентиляционный канал; -кратность воздухообмена; (кратность воздухообмена; расход воздуха, удаляемого через вентиляционный канал; скорость движения)
	АМИ.МН 0006-2021
	ул. Комарова, 13, 225404, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.2**
	
	100.13/41.000
	аэродинамические характеристики: наличие тяги в вентиляционном канале (тяга)
	АМИ.МН 0006-2021 10.4.4;
АМИ.МН 0006-2021 10.4.2
	
	

	2.1**
	
	100.13/23.000
	аэродинамические характеристики: скорость движения воздуха в дымовом канале (скорость движения воздуха в дымовой трубе)
	АМИ.МН 0006-2021
	
	

	2.2**
	
	100.13/41.000
	аэродинамические характеристики: наличие тяги в дымовом канале (тяга)
	АМИ.МН 0006-2021 10.4.4;
АМИ.МН 0006-2021 10.4.2
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