ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения. -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹; СТБ ЕН 970-2003 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 1.2** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): -сварные соединения, -основной металл | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹; СТБ ЕН 1714-2002 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 1.2** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) (-сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 1.3** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 1.3** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод) (-основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 1.4** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения, -основной металл | СТБ 1172-99 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 1.4** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (-сварные соединения -основной металл) | СТБ 1172-99 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 1.5** ТР | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемые для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения, -основной металл | АМИ.КЛ 0116-2026 ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 1.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (-сварные соединения -основной металл) | АМИ.КЛ 0116-2026 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод (-сварные соединения -основной металл) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 2.1** ТР | Трубопроводы и арматура, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемых для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения. -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹; СТБ ЕН 970-2003 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 2.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (-сварные соединения; -основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 2.2** ТР | Трубопроводы и арматура, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемых для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): -сварные соединения, -основной металл | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹; СТБ ЕН 1714-2002 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 2.2** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) (-сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 2.3** ТР | Трубопроводы и арматура, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемых для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 2.3** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод) (-основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 2.4** ТР | Трубопроводы и арматура, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемых для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения, -основной металл | СТБ 1172-99 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 2.4** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (-сварные соединения -основной металл) | СТБ 1172-99 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 2.5** ТР | Трубопроводы и арматура, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, а также жидкостей, используемых для рабочих сред групп 1, 2 | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения, -основной металл | АМИ.КЛ 0116-2026 ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 2.5** | Технологические трубопроводы | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (-сварные соединения -основной металл) | АМИ.КЛ 0116-2026 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 2.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод (-сварные соединения -основной металл) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 3.1** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 0С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а так-же сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м3 | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения. -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹; СТБ ЕН 970-2003 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 3.1** | Трубы дымовые металлические | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (-сварные соединения; -основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 3.2** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 0С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а так-же сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м3 | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): -сварные соединения, -основной металл | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹; СТБ ЕН 1714-2002 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 3.2** | Трубы дымовые металлические | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) (-сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 3.3** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 0С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а так-же сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м3 | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 (ТР ТС 032/2013 Приложение № 2 п. 28) ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 3.3** | Трубы дымовые металлические | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод) (-основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 3.4** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 0С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а так-же сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м3 | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения, -основной металл | СТБ 1172-99 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 3.4** | Трубы дымовые металлические | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (-сварные соединения -основной металл) | СТБ 1172-99 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 3.5** ТР | Котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 0С, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а так-же сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м3 | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения, -основной металл | АМИ.КЛ 0116-2026 ¹ | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») | ТР ТС 032/2013 |
| 3.5** | Трубы дымовые металлические | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (-сварные соединения -основной металл) | АМИ.КЛ 0116-2026 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 3.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод (-сварные соединения -основной металл) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 4.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (-сварные соединения; -основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) (-сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 4.3** |  |  | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод) (-основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (-сварные соединения -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (-сварные соединения -основной металл) | АМИ.КЛ 0116-2026 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод (-сварные соединения -основной металл) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 5.1** | Металлические конструкции, несущие и ограждающие конструкции | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (-сварные соединения; -основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) (-сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-78; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 5.3* |  |  | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод) (-основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (-сварные соединения -основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (-сварные соединения -основной металл) | АМИ.КЛ 0116-2026 |  |  |
| 5.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод (-сварные соединения -основной металл) | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 6.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (-сварные соединения; -основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | д. 25, 223036, г. Заславль, Микрорайон-2, Минский район, Минская область (лаборатория неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки «ЕТS-диагностика») |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) (-сварные соединения) | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 6.3** |  |  | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод) (-основной металл) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |

¹ - стандарты, не включенные в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013