ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000, 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 27.90/29.113, 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 1.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0258-2025 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021; АМИ.ГР 0260-2025 |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0258-2025 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 3.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 3.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка заземляющего устройства | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 4.1** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 5.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 6.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 7.1** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 8.1** | Трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 9.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 9.3** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | АМИ.ГР 0260-2025 |  |  |
| 10.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | АМИ.ГР 0260-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 11.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 11.2** |  |  | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | АМИ.ГР 0260-2025 |  |  |
| 11.3** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 12.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 12.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 12.3** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | АМИ.ГР 0260-2025 |  |  |
| 13.1** | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 13.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 14.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | АМИ.ГР 0260-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 14.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 15.1** | Конденсаторы | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением | АМИ.МН 0060-2022 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.1** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.МН 0060-2022 |  |  |
| 17.1** | Электросварочные электроустановки | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 17.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021; АМИ.ГР 0260-2025 |  |  |
| 18.1** | Переносные передвижные электроприемники | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 18.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021; АМИ.ГР 0260-2025 |  |  |
| 19.1** | Электрические грузоподъемные маши | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0261-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 19.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021; АМИ.ГР 0260-2025 |  |  |
| 20.1** | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 21.1** | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 22.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 23.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 23.2* |  |  | Проверка повышенным напряжением |  |  |  |
| 23.3* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 23.4* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 24.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 24.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |  |
| 24.3* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 25.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 26.1* | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 27.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 28.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 29.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части | АМИ.ГР 0259-2025 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 29.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |  |
| 29.3* |  |  | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 29.4* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  |  |  |
| 29.5* |  |  | Напряжение индикации по схеме встречного включения |  |  |  |
| 30.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | АМИ.МС 0062-2024; ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область |  |