|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1032 от 28.02.1997 На бланке _________ На 23 листах Редакция 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 мая 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лабораторного отдела Государственного учреждения "Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование объекта |  |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 225295, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Толочко, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  |  |  |  | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода плавательных бассейнов. | 100.09/42.000 11.07/42.000 |  |  |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |  |  |  |  |
| 1.2* |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Жесткость общая |  | СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 СТБ 1188-99 ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", ГН "Показатели безопасности питьевой воды", ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |  |  |  |  |  |
| 1.3* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  |  | Концентрация марганца |  |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 метод А |  |  |  |  |  |
| 1.4* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  |  | Концентрация мышьяка |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89 |  |  |  |  |  |
| 1.5* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 100.09/08.169 |  |  |  | Концентрация меди |  |  |  |  | ГОСТ 4388-72 р. 2 СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |  |
| 1.6* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  |  | Концентрация нитратов |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |  |  |  |
| 1.7* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  |  | Концентрация общего железа |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72 |  |  |  |  |  |
| 1.8** |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Концентрация остаточного активного хлора |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72 |  |  |  |  |  |
| 1.9* |  |  |  |  |  | 100.09/08.052 |  |  |  | Сухой остаток (общая минерализация) |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |  |  |  |
| 1.10* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  |  | Концентрация фторидов |  |  |  |  | ГОСТ 4386-89 р. 1 |  |  |  |  |  |
| 1.11* |  |  |  |  |  | 100.09/08.150 |  |  |  | Концентрация сульфатов |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 р. 3 |  |  |  |  |  |
| 1.12* |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 |  |  |  | Концентрация хлоридов |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72 р. 3 |  |  |  |  |  |
| 1.13* |  |  |  |  |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 |  |  |  | Вкус, запах |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 рр. 2, 3 |  |  |  |  |  |
| 1.14* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 |  |  |  | Цветность |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |  |  |
| 1.15* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 |  |  |  | Мутность |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 р. 5 |  |  |  |  |  |
| 1.16* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  |  | Концентрация аммиака, ионов аммония суммарно |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1.17* |  |  |  |  | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода плавательных бассейнов. | 100.09/08.156 |  |  | Концентрация нитритов |  |  | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 СТБ 1188-99 ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", ГН "Показатели безопасности питьевой воды", ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |  |  |
| 1.18* |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 |  |  | Щелочность и концентрация карбонатов и гидрокарбонатов (бикарбонатов) |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31957-2012 п.5.4 (способ 1), п.5.5.5 |  |  |  |  |
| 1.19* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Концентрация алюминия |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |  |  |  |  |
| 1.20* |  |  |  |  |  | 100.09/08.169 11.07/08.169 |  |  | Водородный показатель |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |  |  |
| 1.21* |  |  |  |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 |  |  | Перманганатная окисляемость |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |  |  |
| 1.22* |  |  |  |  |  | 100.09/08.156 |  |  | Концентрация ПАВ (анионактивные) |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31857-2012 метод 3 |  |  |  |  |
| 1.23* |  |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  |  | Концентрация цинка |  |  |  |  |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |
| 1.24* |  |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  |  | Концентрация свинца |  |  |  |  |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |
| 1.25* |  |  |  |  |  | 100.09/08.169 |  |  | Концентрация кадмия |  |  |  |  |  |  | СТБ 1290-2001 |  |  |  |  |
| 2.1*** |  |  |  |  | Поверхностные воды | 100.03/42.000 |  |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.02-80 СТБ ISO 5667-4-2021 |  |  |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.02-80 СТБ ISO 5667-4-2021 |  |  |  |  |
| 2.2* |  |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  | Жесткость |  |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 198. СанНиП, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 5 декабря 2016 года № 122. ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г.№ 163 ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |  | ГОСТ 31954-2012, р. 4 |  |  |  |  |
| 2.3* |  |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  | Перманганатная окисляемость |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |  |  |
| 2.4* |  |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |  |  |  |
| 2.5* |  |  |  |  |  | 100.03/08.169 |  |  | Водородный показатель |  |  |  |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |  |  |
| 2.6* |  |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация железа |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |  |  |
| 2.7* |  |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация СПАВ (синтетические ПАВ) |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31857-2012 метод 3 |  |  |  |  |
| 2.8* |  |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация аммиака, ионов аммония |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |  |  |  |  |
| 2.9* |  |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация нитритов |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |  |  |  |  |
| 2.10* |  |  |  |  |  | 100.03/08.156 |  |  | Концентрация нитратов |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |  |  |  |  |
| 2.11* |  |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  | Растворенный кислород |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |  |  |
| 2.12* |  |  |  |  |  | 100.03/08.149 |  |  | Концентрация хлоридов |  |  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |  |  |
| 2.13* |  |  |  |  |  | 100.03/08.150 |  |  | Концентрация сульфатов |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013 |  |  |  |  |
| 2.14* |  |  |  |  |  | 100.03/08.052 |  |  | Концентрация взвешенных веществ |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |  |  |
| 4.1*** |  |  |  |  | Продовольственное сырье и пищевые продукты | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.25/42.000 01.41/42.000 03.00/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.89/42.000 |  | Отбор образцов 18.09.2026 дата принятия решения |  |  |  | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  |  |  | СТБ 1036-97 |  |  |  |
| 4.2* |  |  |  |  |  | 01.11/08.082 01.13/08.082 01.21/08.082 01.25/08.082 01.41/08.082 03.00/08.082 10.13/08.082 10.20/08.082 10.32/08.082 10.39/08.082 10.51/08.082 10.71/08.082 10.72/08.082 10.73/08.082 10.89/08.082 |  | Ртуть |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26927-86 р. 2 |  |  |  |
| 4.3* |  |  |  |  |  | 01.11/08.169 01.13/08.169 01.21/08.169 01.25/08.169 01.41/08.169 03.00/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.51/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.89/08.169 |  | Свинец |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ 1313-2002 |  |  |  |
| 4.4* |  |  |  |  |  | 01.11/08.156 01.13/08.156 01.21/08.156 01.25/08.156 01.41/08.156 03.00/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.51/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.89/08.156 |  | Мышьяк |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |  |  |
| 4.5* |  |  |  |  |  | 01.11/08.169 01.13/08.169 01.21/08.169 01.25/08.169 01.41/08.169 03.00/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.51/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.89/08.169 |  | Кадмий |  |  |  |  |  |  |  |  | СТБ 1313-2002 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Продукты растение-водства | 01.13/42.000 | Отбор образцов | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов (нижний предел обнаружения 30 мг/кг) |  | МУ № 5048-89, утв. МЗ СССР от 04.07.1989 ГОСТ 34570-2019, изм. 1 |
| 6.1*** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 |
| 6.2* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов | СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 29270-95 р. 4 |
| 6.3* |  | 10.39/08.052 | Содержание сухих веществ (влаги) | СТБ 54-96 СТБ 337-98 СТБ 998-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33977-2016 |
| 6.4* |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 | Содержание растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISО 2173-2013 |
| 6.5* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 |
| 6.6* |  | 10.39/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |
| 6.7* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 7.1*** | Рыба, рыбные продукты | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 | ГОСТ 31339-2006 |
| 7.2* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус) | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 11482-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7631-2008 |
| 7.3* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 пп. 3.3.1, 3.3.2 |
| 7.4* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1*** | Консервы и пресервы рыбные 18.09.2026 дата принятия решения | 10.20/42.000 |  | Отбор образцов | ГОСТ 8756.0-70 | ГОСТ 8756.0-70 р. 4 |
| 8.2* |  | 10.20/08.149 |  | Массовая доля бензойнокислого натрия | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 27001-86 р. 2 |
| 8.3* |  | 10.20/11.116 |  | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция и вкус) | ГОСТ 7453-86 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 19588-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26664-85 |
| 9.1*** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/42.000 |  | Отбор образцов | СТБ 196-2016 СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 |
| 9.2* |  | 10.13/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 р.9 ГОСТ 33319-2015 р.8 |
| 9.3* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 9.4* |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 9.5* |  | 10.13/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 9.6* |  | 10.13/08.156 |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 р. 8 |
| 9.7* |  | 10.13/08.164 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 10.1*** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса |  | 10.85/42.000 | Отбор образцов | Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Утвержден приказом Министерства торговли Республики Беларусь от 09.11.1995 года № 70 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 |
| 10.2* |  |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 р. 7 |
| 11.1*** | Хлеб и хлебобулочные изделия |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор образцов | Сборник технологических карт кондитерских и булочных изделий для торговых объектов общественного питания, утвержден Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 20.04.2007 № 26 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 р. 4 |
| 11.2* |  |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, вкус, запах) |  | СТБ 2160-2011 р. 5 |
| 11.3* |  |  | 10.71/08.037 10.72/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р. 10 |
| 11.4* |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 р. 3 ГОСТ 5672-2022 р. 8 |
| 11.5* |  |  | 10.71/29.040 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |
| 11.6* |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 11.7* |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-2022 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1*** |  | Молоко сырое, молоко и молочные продукты |  | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 |  | Отбор образцов |  |  |  |  | СТБ 1858-2022 СТБ 1746-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 315-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 970-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 |  |  |  |
| 12.2* |  |  |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 |  | Массовая доля жира |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5867-90 р. 2 |  |  |  |
| 12.3* |  |  |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 |  | Кислотность |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3624-92 рр. 2, 3 ГОСТ 30305.3-95 |  |  |  |
| 12.4* |  |  |  | 10.51/12.042 10.52/12.042 |  | Фосфатаза, пероксидаза |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3623-2015 |  |  |  |
| 12.5* |  |  |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 |  | Влага и сухое вещество |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3626-73 рр. 2, 6а |  |  |  |
| 12.6* |  |  |  | 01.41/12.042 |  | Наличие соды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24065-80 р. 2 |  |  |  |
| 12.7* |  |  |  | 01.41/12.042 |  | Наличие аммиака |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24066-80 |  |  |  |
| 12.8* |  |  |  | 01.41/12.042 |  | Наличие перекиси водорода |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24067-80 |  |  |  |
| 13.1*** |  | Кондитерские изделия |  |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор образцов |  |  |  |  | ГОСТ 5904-2019 |  | ГОСТ 5904-2019 |  |  |  |
| 13.2* |  |  |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли |  |  |  |  | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 26811-2014 |  |  |  |
| 13.3* |  |  |  |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Определение органолептических показателей (внешний вид, вкус и запах) |  |  |  |  | Сборник технологических карт кондитерских и булочных изделий для торговых объектов общественного питания, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 20.04.2007 года № 26 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 5897-90 |  |  |  |
| 13.4* |  |  |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5900-2014 |  |  |  |
| 13.5* |  |  |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5903-89 |  |  |  |
| 13.6* |  |  |  |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31902-2012 |  |  |  |
| 13.7* |  |  |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Сахар в водной фазе |  |  |  |  |  |  | СТБ 961-2005 |  |  |  |
| 13.8* |  |  |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность и щелочность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5898-2022 рр. 7; 8 |  |  |  |
| 14.1*** |  | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, пиво |  |  | 11.07/42.000 | Отбор образцов |  |  |  |  | ГОСТ 28499-2014 СТБ 539-2019 ГОСТ 31494-2012 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 6687.0-86 |  |  |  |
| 14.2* |  |  |  |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус) и полнота налива |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 6687.5-86 |  |  |  |
| 14.3* |  |  |  |  | 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 6687.2-90 р. 4 |  |  |  |
| 14.4* |  |  |  |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |  |
| 15.1*** |  | Мед натуральный |  |  | 01.49/42.000 | Отбор образцов |  |  |  |  | ГОСТ 19792-2017 |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 16.1 *** | Блюда пищевые готовые |  |  | 10.85/42.000 |  |  | Отбор и подготовка образцов |  |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Пост. Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 года № 18/29, стр. 9-13 Методика измерений «Массовая доля сухих веществ и жира в полуфабрикатах, блюдах и кулинарных изделиях», утв. Главным госсанврачом ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ» 22.12.2021 АМИ.БР 0023-2022 ТНПА и другая документация |  |  |  |  | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Пост. Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 года № 18/29, стр. 9-13 Методика измерений «Массовая доля сухих веществ и жира в полуфабрикатах, блюдах и кулинарных изделиях», утв. Главным госсанврачом ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ» 22.12.2021 АМИ.БР 0023-2022, п. 3, 4 |  |  |  |
| 16.2* |  |  |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 |  |  | Содержание сухих веществ |  |  |  |  |  |  |  | МУ № 18/29, пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 АМИ.БР 0023-2022, п. 8 |  |  |  |
| 16.3* |  |  |  | 10.85/08.037 10.85/08.164 |  |  | Содержание жира |  |  |  |  |  |  |  | МУ № 18/29 пп. 5.2.1, 5.2.5 АМИ.БР 0023-2022, п. 9 |  |  |  |
| 16.4* |  |  |  | 10.85/08.149 |  |  | Эффективность тепловой обработки |  |  |  |  |  |  |  | МУ № 18/29 п.11.1 |  |  |  |
| 16.5* |  |  |  | 10.85/08.149 |  |  | Витамин С |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 24556-89 р. 2 ГОСТ 7047-55 р.3 |  |  |  |
| 16.6* |  |  |  | 10.41/08.133 |  |  | Содержание окисленных веществ |  |  |  |  |  |  |  | СТБ 985-95 |  |  |  |
| 16.7* |  |  |  | 10.85/08.037 10.85/08.164 |  |  | Расчет энергетической ценности (калорийности) блюд и рационов |  |  |  |  |  |  |  | МУ № 18/29 п. 12 |  |  |  |
| 17.1*** | Масла растительные |  |  | 10.41/42.000 |  |  | Отбор образцов |  |  | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанНПиГН, утв. Пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация |  |  |  |  | СТБ 1939-2009 |  |  |  |
| 17.2* |  |  |  | 10.41/08.149 |  |  | Кислотное число |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31933-2012 |  |  |  |
| 17.3* |  |  |  | 10.41/08.149 |  |  | Перекисное число |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 |  |  |  |
| 18.1*** | Изделия макаронные |  |  | 10.73/42.000 |  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ 1963-2009 ТНПА и другая документация |  |  |  |  | СТБ 1963-2009 р 7 |  |  |  |
| 18.2* |  |  |  | 10.73/11.116 |  |  | Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  | СТБ 1963-2009 пп. 9.4, 9.6, 9.7 |  |  |  |
| 18.3* |  |  |  | 10.73/08.052 |  |  | Массовая доля влаги |  |  |  |  |  |  |  | СТБ 1963-2009 п. 9.10 |  |  |  |
| 18.4* |  |  |  | 10.73/08.149 |  |  | Кислотность |  |  |  |  |  |  |  | СТБ 1963-2009 п. 9.11 |  |  |  |
| 19.1 *** | Соль поваренная пищевая |  |  | 08.93/42.000 |  |  | Отбор образцов |  |  | СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  |  |  | СТБ 1036-97 |  |  |  |
| 19.2* |  |  |  | 08.93/08.149 |  |  | Массовая доля йода |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 пп. 4.1, 4.2 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 20.1 *** | Концентраты пищевые |  | 10.89/42.000 |  |  | Отбор образцов |  | СТБ 991-95 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 15113.0-77 |  |  |  |
| 20.2* |  |  | 10.89/08.052 |  |  | Массовая доля влаги |  |  |  |  |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.п. 6, 7 |  |  |  |
| 20.3* |  |  | 10.89/08.149 |  |  | Общая кислотность |  |  |  |  |  | ГОСТ 15113.5-77 разделы 2,3 |  |  |  |
| 20.4* |  |  | 10.89/08.133 |  |  | Массовая доля сахарозы |  |  |  |  |  | ГОСТ 15113.6-77 р. 3 |  |  |  |
| 21.1 *** | Продовольственное сырье и пищевые продукты |  | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.41/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 10.89/42.000 |  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |  |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |  |  |  |
| 22.1 *** | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов |  | 01.13/42.000 |  |  | Отбор образцов |  |  | СТБ 1056-2016 |  |  | СТБ 1056-2016 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 *** | Лекарственно-техническое сырье | 02.30/42.000 | Отбор образцов | ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004), утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь от 24.12.2004 года № 152 |  | ТКП 251-2010 |
| 24.1 *** | Территории, предприятия, рабочие места, лесные и сельскохозяйственные угодия, здания, сооружения, техника, транспорт, металлолом. | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 32.99/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 18.06.2021 дата принятия решения 18.06.2021 дата принятия решения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, 2004г., утв. Председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.03.2004 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 25.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 18.09.2026 дата принятия решения | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Поста. МЗ Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Пост. СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |
| 25.2*** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | Строительные нормы 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», утв. Пост. Министерства архитектуры и строительства от 30.10.2020 № 70 СанПиН, утв. Пост. МЗ Республики Беларусь 28.06.2012 № 82 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Пост. СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 26.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 |  | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 26.2*** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | Строительные нормы 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», утв. Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 30.10.2020 № 70 СанПиН, утв. Пост. МЗ Республики Беларусь 28.06.2012 № 82 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Пост. СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 27.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Стерильность, ростовые и ингибирующие свойства | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |  |  |
| 28.1 * | Биологический материал от людей (моча, испражнения, секционный материал и др.) | 101.01/42.000 101.02/42.000 101.16/42.000 | Подготовка проб клинического материала | Инструкция по применению № 075-0210 Микробиологические методы исследования биологического материала. Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210 Микробиологические методы исследования биологического материала. Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 |  |  |
| 28.2 ** |  | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.16/01.086 | Возбудители пищевых отравлений | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях». Утв. Пост. Гл. гос. врача Республики Беларусь от 19.10.2006 № 120 Инструкция № 086-0310 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника». Утв. зам. гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях», утв. Пост. Гл. гос. врача Республики Беларусь от 19.10.2006 № 120 Инструкция № 086-0310 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника»,утв. зам. гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 19.03.2010 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.3 ** | Биологический ма-териал от людей (моча, испражнения, секционный материал и др.) | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.16/01.086 | Холерные и НАГ вибрионы | Инструкция №1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» Утв. Пост. Гл. сан. врача РБ от 21.04.2004 № 43 | Инструкция №1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» Утв. Пост. Гл. сан. врача РБ от 21.04.2004№ 43 |  |
| 28.4 ** |  | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.16/01.086 | Микроорганизмы родов: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus Neisseria и видов Мoraxsella, родов Haemophilus, Corynebacteriaceae , семейства Enterobacteriaceae, неферментирующие граммотрицательные бактерии ,род Listeria, дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инстр. по применению № 075-0210 «Микробиологические методы исследования биологического материала». Утв. Гл. гос. врачом РБ от 19.03.2010 Инструкция № 086-0310 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника». Утв. зам. гл. гос. санитарного врача Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 026-0309 «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями ». Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 | Инструкция. по применению № 075-0210 «Микробиологические методы исследования биологического материала». Утв. Гл. гос. врачом РБ от 19.03.2010 Инструкция № 086-0310 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника». Утв. зам. гл. гос. санитарного врача Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 026-0309 «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями ». Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 |  |
| 29.1 *** | Смывы в лечебнопрофилактичских учреждениях | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь от 28.01.2006 г. №7 ТНПА и другая документация |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического . состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв.Пост. Гл. гос. сан.врача РБ от 28.01.2006 №7 пп.11,12 |  |
| 29.2 * |  | 101.19/01.086 | БГКП |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 р. 17 |  |
| 29.3 * |  | 101.19/01.086 | S.aureus |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 р. 12 |  |
| 29.4 * |  | 101.19/01.086 | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы |  |  | Инструкция№ 4.2.10-15-21-2006 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 *** | Смывы на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210. «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли. Утв. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210. «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли. Утв. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 30.2 * |  | 101.19/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  |  |
| 30.3 * |  | 101.19/01.086 | ОМЧ |  |  |
| 30.4 * |  | 101.19/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006. Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях. Утв. Постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 09.10.2006 г. № 120 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006. Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях. Утв. Постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 09.10.2006 г. № 120 |
| 31.1 *** | Смывы с внешней среды, пищевых про-дуктов при пищевых отравлениях | 101.19/42.000 | Отбор проб |  |  |
| 31.2 * |  | 101.19/01.086 | Возбудители пищевых отравлений |  |  |
| 32.1 *** | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006. «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения». Утв. Пост. Главного государственного врача Республики Беларусь от 28.01.2006 г. № 7 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006. «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Пост. Главного государственного врача Республики Беларусь от 28.01.2006 г. № 7. |
| 32.2 * |  | 32.50/01086 | Стерильность | Инструкция4.2.10-22-1-2006 гл.4 Приказ «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», утв. МЗ РБ от 25.11.2002 №165, пр.2 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 *** | Лекарственные средства, вода дистиллированная и фармакологические препараты | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор и подготовка проб | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 г. № 453 МУ 3182-84 по микробиологическому контролю в аптеках, утв. главным санитарно- эпидемиологическим управлением МЗ СССР от 29 декабря 1984 г. ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006. Утв. Пост. Гл. гос. врача РБ от 28.01.2006 г. № 7г |
| 33.2 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | ОМЧ |  |  |
| 33.3 * |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Дрожжи, плесени |  |  |
| 33.4 * | Лекарственные средства, вода дистиллированная и фармакологические препараты | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | Государственная фармакопея Республики Беларусь, утв. Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 г. № 453 п. 2.6.1 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
| 34.1 ** | Паровые и воздушные стерилизаторы | 26.51/01.086 | Устойчивость тест-культуры B.stearothermophilus BKM B-718 B. licheniformis | СанПиН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.01. 2017г. № 2 Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 года ТНПА и другая документация | Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 г. Методические указания по контролю паровых и воздушных стерилизаторов. Утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР № 15/6-5 от 28.12.1991 г. пп. 6.5,7.5. |
| 35.1 ** | Дезинфекционные камеры | 28.99/01.086 | Устойчивость тест-культуры Staphylococсus aureus | Инструкция № 3.5-51-2006 Республики Беларусь объектов в дезинфекционных камерах». Утв. Пос. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 5.11.2002 № 175 ТНПА и другая документация | Инструкция № 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и др. объектов в дезинфекционных камерах». Утв. Пос. Гл. гос. сан. врача РБ 5.11.2002 № 175. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1 *** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 20.13/42.000 20.13/01.086 | Отбор проб и определение микробной контаминации | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микро-биологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 30.12.2005 г. № 283 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микро-биологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 30.12.2005 г. № 283 |
| 37.1 *** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор и подготовка проб | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь от 29.05.2006 № 67 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь от 29.05.2006 № 67 |
| 37.2 * |  | 100.06/01.086 | БГКП |  |  |
| 38.1 *** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 МУК РБ №11-10-1-2002 р. 3 ГОСТ 31942-2012 |
| 38.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1. ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 38.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 пп. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 38.4 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 пп. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 39.1 *** | Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения (шахтный колодец) | 100.09/42.000 | Отбор и подготовка проб | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 39.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.3 * | Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения (шахтный колодец) | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | МУК РБ №11-10-1-2002 пп. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 39.4 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 пп. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 40.1 *** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости» Утв. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 | ГОСТ 31904-2012 |
| 41.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор и подготовка проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РБ от 28.11.2005 г. № 128 | Инструкция № 037-0409. Утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009 гл. 3 пп. 15-16 (далее Инструкция № 037-0409) Инструкция 1.2.11-17-8-2004 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 41.2 * |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ от 5 декабря 2016 года № 122. ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 037-0409 р. 15 |
| 41.3 * |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 р. 15 |
| 41.4 * |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция № 037-0409 р. 18 |
| 41.5 * |  | 100.03/01.086 | Холерные и НАГ-вибрионы |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 42.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь от 28.11.2005 № 128 | Инструкция. по применению. № 025-0309. Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 19.03.2010 гл. 2 ГОСТ 31942-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция. по применению. «Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов» Утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 № 070 – 0210 глава 2 ГОСТ 31942-2012 |
| 43.2 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 070-0210 рр. 31,32 Инструкция. «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемов, бассейнов и в сточных водах» Утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 № 025-0309 |
| 43.3 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 070-0210 рр. 31,32 Инструкция. № 025 – 0309 |
| 43.4 * |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция № 070-0210 р. 45 Инструкция № 025-0309 |
| 43.5 * |  | 100.09/01.086 | Лецитина-зоположительные стафилококки | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 070-0210 рр. 36-38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.1 *** | Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.11/42.000-10.13/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 44.2 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 44.3 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 44.4 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 44.5 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 44.6 * |  | 10.11.01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 45.1 *** | Изделия колбасные, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса птицы, копченые продукты | 10.11/42.000-10.13/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 45.2 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1. ГОСТ 10444.15-94 |
| 45.3 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2. ГОСТ 31747-2012 |
| 45.4 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9958-81 п.4.3. ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 |
| 45.5 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6. ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6- 2015 |
| 45.6 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5. ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 31746-2012 |
| 45.7 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 45.8 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | E. Coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 45.9 * |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Протей |  | ГОСТ 7702.2.7- 2013 ГОСТ 9958-81 п 4.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.1 *** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 9225 – 84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 46.2 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 46.3 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 46.4 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 46.5 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | S.aureus |  |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 46.6 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Плесени и дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 46.7 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 7.1 *** | Консервы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 47.2 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30425 – 97 п. 7.7 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 47.3 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |
| 47.4 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 47.5 * |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 48.1 *** | Сахаристые и мучные кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор и подготовка проб | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 |  |
| 48.2 * |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 48.3 * |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 48.4 * |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 48.5 * |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 48.6 * |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.1 *** | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 49.2 * |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 49.3 * |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 49.4 * |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 49.5 * |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 49.6 * |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 49.7 * |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Escherihia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 49.8 * |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 50.1 *** | Безалкогольные и слабоалкогольные напитки | 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 30712-2001 |
| 50.2 * |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 пп. 6.1-6.2 |
| 50.3 * |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 50.4 * |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч сальмонелллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 50.5 * |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 51.1 *** | Минеральные, лечебные, лечебно-столовые воды | 11.07/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 23268.0-91 |
| 51.2 * |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция . по применению.№ 072-0210 Утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 р.11 |
| 51.3 * |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ31747-2012 Инструкция № 072-0210 р.12 |
| 51.4 * |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 072-0210 р.14 |
| 52.1 *** | Продукты детского питания на молочной основе | 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 |
| 52.2 * |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 52.3 * |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 |
| 52.4 * |  | 10.89/01.086 | Escherihia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 52.5 * |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 52.6 * |  | 10.89/01.086 | Staphylococсus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 10444.2-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52.7 * | Продукты детского питания на молочной основе | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 52.8 * |  | 10.89/01.086 | Васillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 52.9 * |  | 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 53.1 *** | Рыба, рыбные продукты | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12.06.2006 № 73 |
| 53.2 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 53.3 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 53.4 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 53.5 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 53.6 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 53.7 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 53.8 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 54.1 *** | Плодоовощная продукция | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор и подготовка проб | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 54.2 * |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 54.3 * |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 54.4 * |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизм, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 54.5 * |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 54.6 * |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Сульфитре-дуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 54.7 * |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 54.8 * |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор и подготовка проб | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9225-84 |
| 55.2 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 |
| 55.3 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31747-2012 |
| 55.4 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизм, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 55.5 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 55.6 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 55.7 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 55.8 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 56.1 *** | Пищевые продукты | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при пищевых отравлениях» Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 09.10.2006 г. № 120 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при пищевых отравлениях» Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РБ 09.10.2006 г. № 120 |
| 56.2 * |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Возбудители бактериальных пищевых отравлений |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 57.1 *** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 | Отбор и подготовка проб | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 57.2 * |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 57.3 * |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 57.4 * |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 57.5 * |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 57.6 * |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 57.7 * |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58.1 *** | Воздух помещений в организациях здравоохранения | 100.10/42.000 | Отбор и подготовка проб | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.08.2010 г. № 109, приложение 2 СанПиН,ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.07. 2017 № 73 ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 ,утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.01.2006 №7 рр. 8-9 |
| 58.2 * |  | 100.10/01.086 | ОМЧ |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 р.7 |
| 58.3 * |  | 100.10/01.086 | S.aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 р.7 |
| 59.1 ** | Биологический материал от людей | 101.15/042.000 101.15/07.096 | Отбор образцов и определение яиц гельминтов и цист простейших, ооцист криптоспоридий | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов» утв. Пост. первого зам. гл. гос. сан. врача РБ от 03.05.2004 № 49 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов» утв. Пост. первого зам. гл. гос. сан. врача РБ от 03.05.2004 № 49 |
| 60.1 ** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 100.09/07.096 | Отбор проб и определение яиц и личинок гельминтов, цист лямблий | Санитарные нормы и правила. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ РБ от 16.05.2022 № 44 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 14.06. 2005 № 77 |
| 61.1 ** | Почва, осадки сточных вод, донные отложения, сточные вод | 100.05/42.000 100.05/07.096 100.06/42.000 100.06/07.096 100.08/42.000 100.08/07.096 | Отбор проб и определение яиц гельминтов | Инструкция по применению № 021-0306 «Санитарно-паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 021-0306 утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.1 ** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.13/07.096 01.21/42.000 01.21/07.096 01.26/42.000 01.26/07.096 | Отбор проб и определение яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших | Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 37-0305 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 12.04.2005 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно  лабораторном отделе; и за его пределами
*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного  отдела;.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А.Николаева