ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 26.30/22.000 | асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ЛАМИ 0012-2023 | ул. Восточная, 169, 220090, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | рабочая емкость цепей абонентских линий |  |  |  |
| 1.3** |  |  | электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий |  |  |  |
| 1.4** |  |  | электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току |  |  |  |
| 2.1** | Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Восточная, 169, 220090, г. Минск |  |
| 3.1** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ЛАМИ 0006-2022 | ул. Восточная, 169, 220090, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | километрическое затухание строительной длины,коэффициент затухания |  |  |  |
| 3.3** |  |  | общее затухание на участке, затухание ЭКУ, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON |  |  |  |
| 3.4** |  |  | оптическая длина |  |  |  |
| 3.5** |  |  | потери (затухание) в неразъемных соединениях |  |  |  |
| 3.6** |  |  | потери на вводе излучения оптической мощности в ОК |  |  |  |
| 3.7** |  | 27.31/22.000 | электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ЛАМИ 0012-2023 |  |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021; АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Восточная, 169, 220090, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 4.3** |  |  | сопротивление заземляющих устройств,удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021; АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |