ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком") |  |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 2.1** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ приведённое к длине 1 км | ЛАМИ 0042-2025 | ул. Телеграфная, 24, 230025, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" ); б-р Князя Гедимина, 3, 231281, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" ); ул. Маяковского, 5, 231799, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" ); ул. Советская, 13А, 231896, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" ); ул. Танкистов, 1А, 231042, г. Сморгонь , Сморгонский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" ); ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком") |  |
| 2.2** |  |  | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Общее затухание на участке. Затухание элементарного кабельного участка. Общее затухание на распределительно- абонентском участке сети РОN |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 2.5** |  |  | Потери (затухания) в неразъемных соединениях |  |  |  |
| 2.6** |  |  | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК |  |  |  |
| 2.7** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землёй | ЛАМИ 0012-2023 |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком") |  |
| 3.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 3.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |
| 4.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ. Гр 2047-2017 | ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком") |  |
| 5.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50Гц | МВИ. Гр 2047-2017 | ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком") |  |
| 6.1* | Перчатки, боты, галоши диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | МВИ. Гр 2047-2017 | ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком") |  |