ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 01.42/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70 п.2, п.3; ГОСТ 9792-73; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.1** | мясо. птица. полуфабрикаты из мяса и птицы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 01.47/42.000, 10.12/42.000 | отбор проб | ГОСТ 20235.0-74 п.1; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7269-2015 п.4; ГОСТ 7702.0-74 п.1; СТБ 1020-2008 п.7.1; СТБ 974-2016 п.6.1; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 01.47/11.116, 01.49/11.116, 10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9959-2015 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.2* | мясо. птица. полуфабрикаты из мяса и птицы, в том числе для детского питания | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 01.49/11.116, 10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 01.47/11.116, 10.12/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 20235.0-74 п.2; ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 7269-2015 п5; ГОСТ 7702.0-74 п2; ГОСТ 9959-2015; СТБ 974-2016 п.7.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | белок | ГОСТ 25011-2017 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.3* | мясо. птица. полуфабрикаты из мяса и птицы, в том числе для детского питания | 01.41/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 01.47/08.052, 10.12/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 28561-90; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 п.9 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.47/08.164, 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.4* | мясо. птица. полуфабрикаты из мяса и птицы, в том числе для детского питания | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 01.47/08.052, 10.12/08.052 | массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 4288-76 п.2.7 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.5* | мясо. птица. полуфабрикаты из мяса и птицы, в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 01.47/08.149, 10.12/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 4288-76 п.2.4 -2.5а; ГОСТ 9957-2015 п.7 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.7 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.6* | мясо. птица. полуфабрикаты из мяса и птицы, в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 01.47/08.149, 10.12/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.7 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 9794-2015 п.8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.7* | мясо. птица. полуфабрикаты из мяса и птицы, в том числе для детского питания | 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164, 01.47/08.164, 10.12/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п.8 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9957-2015 п.7 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.9* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 1.10* ТР |  | 01.41/01.086, 01.42/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 1.11* ТР |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 1.12* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 1.13* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.14* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 1.15* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 1.16* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.17* ТР |  |  | дрожжи |  |  | ТР ТС 034/2013 |
| 1.18* ТР |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.19* ТР |  | 01.41/01.086, 01.42/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 2.1* ТР | стерилизованные консервы,включая консервы для детского питания | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | неспорообразующие м/о ,в т.ч. молочнокислые м/о и (или) плесневые грибы,и (или)дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.1* | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты. Мясопродукты с использованием субпродуктов и крови (паштеты, ливерные колбасные изделия, зельцы, сальтисоны) в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 9792-73 п.1, п.2, п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.2* ТР | стерилизованные консервы,включая консервы для детского питания | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.2* | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты. Мясопродукты с использованием субпродуктов и крови (паштеты, ливерные колбасные изделия, зельцы, сальтисоны) в том числе для детского питания | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 9959-2015 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.3* ТР | стерилизованные консервы,включая консервы для детского питания | 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.3* | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты. Мясопродукты с использованием субпродуктов и крови (паштеты, ливерные колбасные изделия, зельцы, сальтисоны) в том числе для детского питания | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 4288-76 п.2.4 -2.5а; ГОСТ 9957-2015 п.7 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.4* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |  |
| 2.5* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.4 |  |  |
| 2.6* |  |  | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.7 |  |  |
| 2.7* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 п.3; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 2.8* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п.8 |  |  |
| 2.9* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 4288-76 п.2.7 |  |  |
| 3.1* ТР | пастеризованные консервы | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 3.1* | Консервы из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, субпродуктов, мясорастительные, в т.ч. для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 п.2, п.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.2* ТР | пастеризованные консервы | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 3.2* | Консервы из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, субпродуктов, мясорастительные, в т.ч. для детского питания | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 33741-2015 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.3* ТР | пастеризованные консервы | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 3.3* | Консервы из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, субпродуктов, мясорастительные, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 26183-84 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.4* ТР | пастеризованные консервы | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 3.4* | Консервы из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, субпродуктов, мясорастительные, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.133, 10.12/08.133, 10.13/08.133, 10.86/08.133 | массовая доля жира | ГОСТ 8756.21-89 п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.5* ТР | пастеризованные консервы | 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 034/2013 |
| 3.5* | Консервы из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, субпродуктов, мясорастительные, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 26186-84 п.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.6* |  |  | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.7 |  |  |
| 3.7* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 п.3 |  |  |
| 3.8* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.4 |  |  |
| 3.9* |  | 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169 | активная кислотность (ph) | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 4.1** ТР | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 707-2013; ГОСТ Р 54015-2010; СТБ 1036-97 п.7.2; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 4.1* | Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток). Яичные продукты сухие (яичный порошок, белок, желток) | 01.47/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30364.0-97 п.3; ГОСТ 31720-2012; СТБ 254-2022 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.2* ТР | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п.3; СТБ 1467-2017 п.7.3, п.7.4; СТБ 1552-2017; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2206-2017 п.7; СТБ 315-2017 п.7.3 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 4.2* | Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток). Яичные продукты сухие (яичный порошок, белок, желток) | 01.47/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 30363-2013; ГОСТ 30364.0-97; СТБ 254-2022 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.3* ТР | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037 | жир | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2; СТБ 1467-2017 п.7.7; СТБ 1552-2017 п.7.9; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.13 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 4.4* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | кислотность. | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 30648.4-99 п.4; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 3624-92 п.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.5* ТР |  |  | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 3627-81 п.п.2,4,5; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.6* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 п.2.3.4 |  |  |
| 4.7* ТР |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037 | массовая доля сахарозы или общего сахара | ГОСТ 29248-91 п.4; ГОСТ 30648.7-99 п.5; ГОСТ 3628-78; СТБ 736-2017 п.7.13 |  |  |
| 4.8* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 30305.1-95 п.4; ГОСТ 3626-73 п.2 |  |  |
| 4.9* ТР |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031, 10.86/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 4.10* ТР |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.11* ТР |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 4.12* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 4.13* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 4.14* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 4.15* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 4.16* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.17* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 4.18* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 4.19* ТР |  |  | дрожжи и плесени |  |  |  |
| 4.20* ТР |  |  | промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 4.21* ТР |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 4.22* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 4.23* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 4.24* ТР |  |  | бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ ISO 29981-2013 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 5.1** ТР | Мясо птицы и продукты его переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1* | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; СТБ 1552-2017 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.2* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 28283-2015 п.6; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006 п.6.4; СТБ 1746-2017; СТБ 1860-2016; СТБ 1887-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 2206-2017 п.7; СТБ 970-2017 п.7.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.3* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.2-93 п.2.1 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3* | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | кислотность | ГОСТ 30648.4-99 п.4; ГОСТ 3624-92 п.3.3.4; СТБ 1552-2017 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.4* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90 п.2; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ ISO 19660-2021 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.5* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5* | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.6, п.6а, п.7, п.8, п.9; СТБ 1552-2017 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.6* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6* | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля общего сахара | ГОСТ 3628-78 п.2, п.5; СТБ 1552-2017 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.7* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7* | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | витамин С | ГОСТ 30627.2-98 п.5; ГОСТ 7047-55 раздел III,п.14 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.8* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8* | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания. Мороженое | 01.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169 | активная кислотность (ph) | ГОСТ 26781-85 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.9* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.10* ТР |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |
| 5.11* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 6.1** ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 686-83 п.3.1; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1963-2009; СТБ 2160-2011; СТБ 926-98 п.4.2 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.1* | Молоко, молочные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.2* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 01.26/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2** | Молоко, молочные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы в том числе для детского питания | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 29245-91 п.3; СТБ 1860-2016; СТБ 1887-2016 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.3* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Молоко, молочные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 29248-91 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.4* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Молоко, молочные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы в том числе для детского питания | 01.41/08.164, 10.51/08.164, 10.52/08.164, 10.86/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.5* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Молоко, молочные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы в том числе для детского питания | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.2.2; ГОСТ 30305.1-95 п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.6* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.6* | Молоко, молочные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 30648.4-99 п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.7* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.8* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 6.9* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.1** ТР | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12569-99 п.4; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019 п.5,6 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1* | Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные, в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные, в том числе для детского питания | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 29245-91 п.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные, в том числе для детского питания | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные, в том числе для детского питания | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.2.2; ГОСТ 30305.1-95 п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.5* | Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные, в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 30648.4-99 п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* | Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные, в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 29248-91 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1** ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 16830-71 п.4.1, п.4.2; ГОСТ 16832-71 п.3.1, п.3.2; ГОСТ 1936-85 п.2.3; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1* | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.29/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | СТБ 2283-2016; СТБ 315-2017 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.29/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 3627-81 п.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.4* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.29/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.6, п.6а, п.7, п.8, п.9 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.5* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.29/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.037, 10.86/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.29/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | кислотность | ГОСТ 30648.4-99 п.4; ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.7* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.29/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 3628-78 п.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.29/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.9* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 8.10* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 8.11* ТР |  |  | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |
| 8.12* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.13* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 9.1** ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1* | Сыры ферментативные и плавленые, сычужные, мягкие рассольные, копченые, сырные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Сыры ферментативные и плавленые, сычужные, мягкие рассольные, копченые, сырные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/11.116 | органолептические показатели | СТБ 1373-2016; СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 736-2017 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | Сыры ферментативные и плавленые, сычужные, мягкие рассольные, копченые, сырные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.6, п.6а, п.7, п.8, п.9 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* | Сыры ферментативные и плавленые, сычужные, мягкие рассольные, копченые, сырные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90 п.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.5* | Сыры ферментативные и плавленые, сычужные, мягкие рассольные, копченые, сырные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 3627-81 п.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.1** ТР | Напитки | 10.83/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5363-93; ГОСТ 5964-93 п.4; ГОСТ 6687.0-86 п.2 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.1* | Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты), в том числе для детского питания | 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.2* ТР | Напитки | 11.07/08.052 | общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* | Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты), в том числе для детского питания | 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 32899-2014; СТБ 1890-2017 п.7.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.3* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* | Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты), в том числе для детского питания | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149 | кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.4* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.4* | Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты), в том числе для детского питания | 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п.6, п.6а, п.7, п.8, п.9 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.5* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) фекальные | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.5* | Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты), в том числе для детского питания | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 3627-81 п.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.6* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.6* | Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты), в том числе для детского питания | 10.41/08.037, 10.51/08.037, 10.86/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.7* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.7* | Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты), в том числе для детского питания | 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 3628-78 п.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.8* ТР | Напитки | 10.83/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.9* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 10.10* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 11.1** ТР | Другие продукты | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.1 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.1* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31339-2006 п.5; ГОСТ 8756.0-70 п.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.2* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.2* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 7631-2008 п.6 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.3* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.3* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.4* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 11.6* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 11.7* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.8* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 11.9* ТР |  |  | дрожжи и плесени |  |  |  |
| 11.10* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 11.11* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 11.12* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 12.1** ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.1* | Зерно продовольственное. Семена зернобобовых. Семена масличные, в том числе для детского питания | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.2* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.4* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 12.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 12.6* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.7* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 12.8* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 13.1** ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1936-85 п.2.3; ГОСТ 26312.1-84 п.7.3, 7.21, 7.22; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; СТБ 2160-2011 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.1* | Крупа, толокно, хлопья, мюсли, в том числе для детского питания | 10.61/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26312.1-84 п.7.3, 7.21, 7.22 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.2* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* | Крупа, толокно, хлопья, мюсли, в том числе для детского питания | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 26312.2-84 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.3* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.5* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 13.6* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 13.7* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |
| 13.8* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 13.9* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 13.10* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 14.1** ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.1* | Мука пшеничная, в том числе для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая, в том числе для детского питания Отруби пищевые из зерновых и зернобобовых культур, пищевые волокна из отрубей, в том числе для детского питания | 10.61/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 27668-88 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.2* | Мука пшеничная, в том числе для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая, в том числе для детского питания Отруби пищевые из зерновых и зернобобовых культур, пищевые волокна из отрубей, в том числе для детского питания | 10.61/11.116, 10.73/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 27558-2022 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста. | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.4* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 14.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 14.6* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 14.7* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.8* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 |  |  |
| 14.9* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 14.10* ТР |  |  | дрожжи и плесени |  |  |  |
| 14.11* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 14.12* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 14.13* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 15.1** ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.1* | Макаронные изделия, в т.ч. яичные,в том числе для детского питания | 10.73/42.000 | отбор проб | СТБ 1963-2009 п.6, п.7 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.2* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 9225-84 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.2* | Макаронные изделия, в т.ч. яичные,в том числе для детского питания | 10.73/11.116 | органолептические показатели | СТБ 1963-2009 п.9.4, п.9.6, п.9,9 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.3* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.5* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |
| 15.6* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 16.1** ТР | Продукты детского питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.85/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1936-85 п.2.3; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31339-2006 п.5; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 5904-2019 п.5,6; ГОСТ 8756.0-70 п.2, п.3; ГОСТ 9792-73; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 2160-2011; СТБ 926-98 п.4.2 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.1* | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, пирожки и пончики, в том числе для детского питания | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 686-83 п.2.2, п.3.1; СТБ 2160-2011 п.4; СТБ 926-98 п.4.2, п.5.2, п.5.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.2* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.85/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 26186-84 п.3 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.2* | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, пирожки и пончики, в том числе для детского питания | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 686-83 п.3.8; СТБ 2160-2011 п.5; СТБ 703-2003 п.5.5; СТБ 926-98 п.5.6; СТБ 985-95 п5.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.3* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.85/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 п.3,п.4; ГОСТ 5903-89 п.5 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.3* | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, пирожки и пончики, в том числе для детского питания | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040 | массовая доля начинки | СТБ 703-2003 п.5.5; СТБ 985-95 п.5.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.4* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 10.85/08.169 | кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.4* | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, пирожки и пончики, в том числе для детского питания | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 21094-2022; СТБ 926-98 п.5.11 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.5* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.85/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.5* | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, пирожки и пончики, в том числе для детского питания | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149 | кислотность | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 686-83 п.3.7 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.6* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 10.85/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.6* | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, пирожки и пончики, в том числе для детского питания | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040 | пористость | ГОСТ 5669-96 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.7* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.85/08.149 | нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 п.3.4 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.7* | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, пирожки и пончики, в том числе для детского питания | 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.73/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 п.7, п.10 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.8* ТР | Продукты детского питания | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.85/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.8* | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, пирожки и пончики, в том числе для детского питания | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 п.8 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.9* ТР | Продукты детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.10* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 16.11* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 16.12* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 16.13* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 16.14* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 16.15* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 |  |  |
| 16.16* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 16.17* ТР |  |  | дрожжи и плесени |  |  |  |
| 16.18* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 16.19* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.20* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 17.1* ТР | консервированные пищевые продукты | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | неспорообразующие м/о ,в т.ч. молочнокислые м/о и (или) плесневые грибы,и (или)дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.1* | Сахар и кондитерские и изделия, в том числе мучные кондитерские изделия многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема, в том числе для детского пи-тания | 10.81/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12569-99 п.4; ГОСТ 5904-2019 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.2* ТР | консервированные пищевые продукты | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.2* | Сахар и кондитерские и изделия, в том числе мучные кондитерские изделия многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема, в том числе для детского пи-тания | 10.81/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 5897-90 п.2, п.3, п.4, п.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.3* ТР | консервированные пищевые продукты | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | неспорообразующие м/о , и (или) плесневые грибы,и (или)дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.3* | Сахар и кондитерские и изделия, в том числе мучные кондитерские изделия многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема, в том числе для детского пи-тания | 10.81/08.164, 10.86/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.4* ТР | консервированные пищевые продукты | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.4* | Сахар и кондитерские и изделия, в том числе мучные кондитерские изделия многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема, в том числе для детского пи-тания | 10.81/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля общего сахара | ГОСТ 5903-89 п.5; СТБ 961-2005 п.5.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.5* ТР | консервированные пищевые продукты | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.5* | Сахар и кондитерские и изделия, в том числе мучные кондитерские изделия многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема, в том числе для детского пи-тания | 10.81/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.6* ТР | консервированные пищевые продукты | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.6* | Сахар и кондитерские и изделия, в том числе мучные кондитерские изделия многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема, в том числе для детского пи-тания | 10.81/08.149, 10.86/08.149 | кислотность | ГОСТ 5898-2022 п.7, п.8 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.7* ТР | консервированные пищевые продукты | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.7* | Сахар и кондитерские и изделия, в том числе мучные кондитерские изделия многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема, в том числе для детского пи-тания | 10.81/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля золы,не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% | ГОСТ 5901-2014 п.8,п.9 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.8* ТР | консервированные пищевые продукты | 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.9* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 18.1** ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры на пищевые цели | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; СТ РК 1623-2007; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 18.1* | Мёд | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 19792-2017 п.7.1 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.2* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры на пищевые цели | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013; СТ РК 1623-2007 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 19.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 19.1* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12231-66; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 16830-71 п.3, п.4.1, п.4.2; ГОСТ 16832-71 п.2, п.3.1, п.3.2; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.2, п.3.1, п.3.2; ГОСТ 171-2015; ГОСТ 1722-85 п.2.3,п.3.1; ГОСТ 17594-81; ГОСТ 21715-2013; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 28875-90 п.2; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000); ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010); ГОСТ 32285-2013; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013); ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009); ГОСТ 33540-2015; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34129-2017; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 7194-81 п.1, п.2.1; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012); ГОСТ 7975-2013; ГОСТ 8756.0-70 п.3; СТБ 1036-97; СТБ 986-95 п.5.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.27/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | органолептические показатели | ГОСТ 8756.1-2017 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 19.2* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 13908-68 п.3.3; ГОСТ 1722-85 п.3.2; ГОСТ 1724-85 п.3.2; ГОСТ 1726-2019; ГОСТ 19215-73 п.3.3; ГОСТ 20450-75 п.3.3; ГОСТ 21405-75 п.3.2; ГОСТ 21715-2013; ГОСТ 21833-76 п.3.4; ГОСТ 26768-85 п.3.2; ГОСТ 27569-87 п.3.2.2; ГОСТ 27573-2013 п.9.5; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000); ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010); ГОСТ 32285-2013; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 33540-2015; ГОСТ 33823-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34298-2017; ГОСТ 34306-2017; ГОСТ 4427-82 п.4.2; ГОСТ 4428-82 п.3.2; ГОСТ 4429-82 п.3.2; ГОСТ 6828-89 п.3.2.2; ГОСТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п.7.5; ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012); ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) п.7.2.4; ГОСТ 7194-81 п.2.5; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п.7.2.4; ГОСТ 7968-89 п.3.2.2; ГОСТ 7977-87 п.3.2.2; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 2492-2016 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.27/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | содержание растворимых сухих веществ | ГОСТ 28561-90 п.2; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 19.3* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 29270-95 п.5; ГОСТ 34570-2019 п.9; МУ 5048-89 п.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | водородный показатель (ph) | ГОСТ 26188-2016 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 19.4* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.133, 01.21/08.133, 01.22/08.133, 01.23/08.133, 01.24/08.133, 01.25/08.133, 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.83/08.133, 10.84/08.133, 10.86/08.133 | массовая доля сухих веществ и влаги | ГОСТ 17594-81 П.3.4.5; ГОСТ 28561-90 П.2; ГОСТ 32572-2013 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.27/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 19.5* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169 | активная кислотность (ph) | ГОСТ 26188-2016 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.27/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84 п.3 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 19.6* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.133, 01.21/08.133, 01.22/08.133, 01.23/08.133, 01.24/08.133, 01.25/08.133, 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.83/08.133, 10.84/08.133, 10.86/08.133 | массовая доля растворимых и нерастворимых в воде сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | неспорообразующие м/о , и (или) плесневые грибы,и (или)дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 19.7* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ Р 52711-2007 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 19.8* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169 | водородный показатель (ph) | ГОСТ 26188-2016 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ Р 52711-2007 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 19.10* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 19.11* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 19.12* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 19.13* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 19.14* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 19.15* ТР |  |  | мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 19.16* ТР |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 19.17* ТР |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 19.18* ТР |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 20.1** ТР | Масла растительные-все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97 п.п.7.15, 7.19, 7.20, 7.24; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 024/2011 |
| 20.1* | Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Продукты переработки растительных масел и животных жиров (майонезы), в том числе для детского питания | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 10852-86 п.2; ГОСТ 31762-2012 п.4.1; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) п.6; СТБ 742-2009 п.7.1 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.2* ТР | Масла растительные-все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 01.29/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 024/2011 |
| 20.2* | Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Продукты переработки растительных масел и животных жиров (майонезы), в том числе для детского питания | 01.26/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 1129-93 П.4.4; ГОСТ 27988-88 П.3.2, П.3.3; ГОСТ 31762-2012 П.4.2; ГОСТ 5472-50 П I-III; ГОСТ 976-81; ГОСТ 9959-2015; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.3* ТР | Масла растительные-все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 01.29/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 024/2011 |
| 20.3* | Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Продукты переработки растительных масел и животных жиров (майонезы), в том числе для детского питания | 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.86/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 8285-91 П.2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.4* ТР | Масла растительные-все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.29/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 20.4* | Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Продукты переработки растительных масел и животных жиров (майонезы), в том числе для детского питания | 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.86/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 П.2.4.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.5* ТР | Масла растительные-все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.29/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 20.5* | Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Продукты переработки растительных масел и животных жиров (майонезы), в том числе для детского питания | 01.26/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п.4.6,п.4.7, п.4.8; ГОСТ 976-81 П.2.9, П.2.11; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.п 5.11-5.14 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.6* ТР | Масла растительные-все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.29/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 20.6* | Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Продукты переработки растительных масел и животных жиров (майонезы), в том числе для детского питания | 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 976-81 прилож.3; ГОСТ 9957-2015 п.7; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20, п.5.21 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.7* ТР | Масла растительные-все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.29/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 20.7* | Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Продукты переработки растительных масел и животных жиров (майонезы), в том числе для детского питания | 01.26/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.86/08.169 | активная кислотность (ph) | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.8* ТР | Масла растительные-все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.29/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 21.1* ТР | мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.42/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.1* | Лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды (в том числе искусственно минерализованные) в потребительской и транспортной таре | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 п.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.2* ТР | мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.42/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.3* ТР |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 22.1** ТР | Другая продукция | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 22.1* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная в том числе для детского питания | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 23268.0-2025; ГОСТ 31861-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.2* ТР | Другая продукция | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 22.2* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная в том числе для детского питания | 11.07/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.3* ТР | Другая продукция | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 22.3* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная в том числе для детского питания | 11.07/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.4* ТР | Другая продукция | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 22.4* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная в том числе для детского питания | 11.07/11.116 | запах, запах при 20гр. С, запах при 60гр.С | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.5* ТР | Другая продукция | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 22.5* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная в том числе для детского питания | 11.07/11.116 | привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.6* ТР | Другая продукция | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 22.6* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная в том числе для детского питания | 11.07/08.169 | водородный показатель (ph) | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.7* |  | 11.07/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 22.8* |  | 11.07/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 22.9* |  | 11.07/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 22.10* |  | 11.07/08.052 | общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 22.11* |  | 11.07/08.149 | жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 22.12* |  | 11.07/08.082 | железо | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 22.13* |  | 11.07/08.149 | хлор остаточный свободный и остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 22.14* |  |  | перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 22.15* |  | 11.07/08.156 | аммиак( по азоту) и ионы аммония ,азот- аммонийный | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 22.16* |  |  | нитриты ,азот нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 23.1** ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 23.1* | Напитки безалкогольные, в том числе сокосодержащие и на настоях и эссенциях, в том числе для детского питания. Концентраты для безалкогольных напитков. Напитки брожения | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.2* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 9225-84 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 23.2* | Напитки безалкогольные, в том числе сокосодержащие и на настоях и эссенциях, в том числе для детского питания. Концентраты для безалкогольных напитков. Напитки брожения | 11.07/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 6687.5-86 п.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.3* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 23.4* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 23.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 23.6* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |
| 23.7* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 24.1** ТР | Пищевая продукция с содержанием консервантов, ароматизаторы и ферментные препараты | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 24.1* | Пиво | 11.05/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12786-80 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.2* ТР | Пищевая продукция с содержанием консервантов, ароматизаторы и ферментные препараты | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.20/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.42/08.156, 10.61/08.156, 10.81/08.156, 10.89/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156, 10.13/08.156 | бензойная кислота (Е210) | ГОСТ 27001-86 п.2; ГОСТ 28467-90 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 24.3* ТР |  |  | сорбиновая кислота (Е-200) | ГОСТ 26181-84 |  |  |
| 24.4* ТР |  | 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 24.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 24.6* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 24.7* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 24.8* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 24.9* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 24.10* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 24.11* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.13/08.156 | массовая доля нитрита | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.1-4 |  |  |
| 24.12* ТР |  |  | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 25.1** ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.1* | Вино и другие алкогольные напитки (кроме водок и спирта), слабо-алкогольные напитки, спиртовые полуфабрикаты для производства алкогольных напитков | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31730-2012; ГОСТ 4828-83 п.1; СТБ 1384-2010 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.2* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.20/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.5* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 25.6* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 25.7* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.8* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 25.9* ТР |  |  | дрожжи и плесени |  |  |  |
| 25.10* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 25.11* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 25.12* ТР |  | 03.00/07.096 | личинки паразитов в живом виде | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.13* ТР |  | 03.00/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.20/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 25.14* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 25.15* ТР |  | 03.00/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.20/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 25.16* ТР |  | 03.00/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.20/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 26.1** ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в т.ч. для детского питания | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70 п.2, п.3; ГОСТ 9792-73; МВИ.ГМ.1906-2020; СТБ 1036-97 п.7.2; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ISO 5555-2009; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.1** | Водки, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000 | отбор проб | ГОСТ 5363-93 п.3; ГОСТ 5964-93 п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.2* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в т.ч. для детского питания | 01.47/11.116, 01.49/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 9959-2015 | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (Лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.3* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 26.4* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | белок | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 26.5* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 4288-76 |  |  |
| 26.6* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 26.7* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 26.8* ТР |  |  | общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 п.8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 26.9* ТР |  |  | остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 26.10* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 26.11* ТР |  |  | перекисное число | ГОСТ 8285-91; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 26.12* ТР |  |  | кислотное число | ГОСТ 8285-91 |  |  |
| 26.13* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 26.14* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.ГМ.1906-2020; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 26.15* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 26.16* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.2-93 п.2.1; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 26.17* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 26.18* ТР |  |  | мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 26.19* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 26.20* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 26.21* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 26.22* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 26.23* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 26.24* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 26.25* ТР |  |  | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 26.26* ТР |  |  | неспорообразующие м/о , и (или) плесневые грибы,и (или)дрожжи | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 26.27* ТР |  |  | неспорообразующие м/о ,в т.ч. молочнокислые м/о и (или) плесневые грибы,и (или)дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 27.1* | Уксусы для пищевых целей | 10.89/42.000 | отбор проб | СТБ 1760-2007 п.6 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 28.1* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 33444-2015 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 28.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2 |  |  |
| 29.1* | Дрожжи пищевые | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 171-2015 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 30.1* | Соль поваренная пищевая. Соль лечебно-профилактическая | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13685-84 п.1; СТБ 1828-2008 п.7.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 30.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 13685-84 п.2.1 |  |  |
| 30.3* |  | 10.89/08.149 | массовая доля йода | ГОСТ 13685-84 п.2.12; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п.4.2 |  |  |
| 31.1* | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 15113.0-77 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 31.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 15113.3-77 п.3 |  |  |
| 32.1* | Продукция общественного питания. Калорийность готовых блюд и суточных рационов. Фритюрные жиры | 10.85/42.000 | отбор проб | АМИ.МГ 0032-2025; ГОСТ Р 54607.1-2011 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 32.2* |  | 10.85/11.116 | органолептические показатели | АМИ.МГ 0032-2025 |  |  |
| 32.3* |  | 10.85/08.052 | массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ |  |  |  |
| 32.4* |  | 10.85/08.164 | массовая доля жира |  |  |  |
| 32.5* |  | 10.85/08.052 | содержание продуктов термического окисления |  |  |  |
| 32.6* |  | 10.85/08.149 | витамин С | ГОСТ 30627.2-98 п.5; ГОСТ 7047-55 раздел III,п.14 |  |  |
| 33.1* | Продовольственное сырье и пищевые продукты | 01.13/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 33.2* |  | 01.13/08.082, 01.41/08.082, 01.45/08.082, 01.47/08.082, 01.49/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.61/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082, 11.07/08.082, 01.11/08.082, 01.12/08.082, 03.00/08.082, 10.20/08.082, 10.42/08.082 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 34.1* |  |  | сорбиновая кислота | ГОСТ 26181-84 п.4 |  |  |
| 35.1* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 35.2* |  | 100.09/11.116 | запах, запах при 20гр. С, запах при 60гр.С | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 35.3* |  |  | привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 35.4* |  | 100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 35.5* |  |  | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 35.6* |  | 100.09/08.169 | водородный показатель (ph) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 35.7* |  | 100.09/08.052 | общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 35.8* |  | 100.09/08.149 | жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 35.9* |  |  | перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 35.10* |  | 100.09/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 35.11* |  | 100.09/08.082 | железо | ГОСТ 4011-72 п.2; СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 35.12* |  | 100.09/08.156 | марганец | ГОСТ 4974-2014 |  |  |
| 35.13* |  |  | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 35.14* |  |  | нитриты ,азот нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 35.15* |  |  | аммиак( по азоту) и ионы аммония ,азот- аммонийный | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 35.16* |  |  | азот аммонийный | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 35.17* |  | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 35.18* |  |  | хлор остаточный свободный и остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 35.19* |  | 100.09/08.156 | цианиды | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 35.20* |  | 100.09/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 36.1* | Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 36.2* |  | 100.09/11.116 | запах, запах при 20гр. С, запах при 60гр.С | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 36.3* |  |  | привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 36.4* |  | 100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 36.5* |  |  | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 36.6* |  | 100.09/08.169 | водородный показатель (ph) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 36.7* |  | 100.09/08.052 | общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 36.8* |  | 100.09/08.149 | жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 36.9* |  |  | перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 36.10* |  | 100.09/08.082 | железо | ГОСТ 4011-72 п.2; СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 36.11* |  | 100.09/08.156 | марганец | ГОСТ 4974-2014 |  |  |
| 36.12* |  |  | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 36.13* |  |  | нитриты ,азот нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 36.14* |  |  | аммиак( по азоту) и ионы аммония ,азот- аммонийный | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 36.15* |  | 100.09/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 36.16* |  | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 36.17* |  |  | хлор остаточный свободный и остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 36.18* |  | 100.09/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 36.19* |  |  | цианиды | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 37.1* | вода подземная | 100.04/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 37.2* |  | 100.04/11.116 | запах, запах при 20гр. С, запах при 60гр.С | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 37.3* |  |  | привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 37.4* |  | 100.04/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 37.5* |  |  | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 37.6* |  | 100.04/08.169 | водородный показатель (ph) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 37.7* |  | 100.04/08.052 | общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 37.8* |  | 100.04/08.149 | жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 37.9* |  | 100.04/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 37.10* |  | 100.04/08.082 | железо | ГОСТ 4011-72 п.2; СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 37.11* |  | 100.04/08.156 | марганец | ГОСТ 4974-2014 |  |  |
| 37.12* |  |  | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 37.13* |  |  | нитриты ,азот нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 37.14* |  |  | аммиак( по азоту) и ионы аммония ,азот- аммонийный | ГОСТ 33045-2014 п.5; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 37.15* |  | 100.04/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 37.16* |  | 100.04/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72; СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 37.17* |  | 100.04/08.156 | цианиды | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 38.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 38.2* |  | 100.09/11.116 | запах, запах при 20гр. С, запах при 60гр.С | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 38.3* |  | 100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 38.4* |  |  | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 38.5* |  | 100.09/08.149 | хлор остаточный свободный и остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 38.6* |  | 100.09/08.156 | аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 38.7* |  | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 39.1* | Поверхностные воды. | 100.03/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 39.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 39.3* |  | 100.03/08.169 | водородный показатель (ph) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 39.4* |  | 100.03/08.052 | сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 39.5* |  | 100.03/08.149 | биохимическое потребление кислорода (БПК5 ) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 39.6* |  | 100.03/08.156 | аммиак( по азоту) и ионы аммония ,азот- аммонийный | ГОСТ 33045-2014 п.5; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 39.7* |  |  | нитриты ,азот нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 39.8* |  | 100.03/08.169 | нитраты | ГОСТ 33045-2014; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 39.9* |  | 100.03/08.149 | хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 39.10* |  | 100.03/08.150 | сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 39.11* |  | 100.03/08.082 | железо | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 39.12* |  | 100.03/08.149 | перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 39.13* |  | 100.03/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 40.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 40.2* |  | 100.05/08.169 | водородный показатель (ph) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 40.3* |  | 100.05/08.156 | аммиак( по азоту) и ионы аммония ,азот- аммонийный | ГОСТ 33045-2014 п.5; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 40.4* |  |  | нитриты ,азот нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 40.5* |  |  | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 40.6* |  | 100.05/08.082 | железо | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 40.7* |  | 100.05/08.149 | биохимическое потребление кислорода (БПК5 ) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 40.8* |  | 100.05/08.052 | сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 40.9* |  | 100.05/08.149 | хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 40.10* |  | 100.05/08.150 | сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 41.1* | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ 28168-89; СТБ ИСО 10381-4-2006 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 41.2* |  | 100.06/08.169 | водородный показатель (ph) | ГОСТ ISO 11464-2015; СТБ 17.13.05-36-2015 |  |  |
| 41.3* |  | 100.06/08.149 | хлорид-ионы | ГОСТ 26425-85; ГОСТ ISO 11464-2015 |  |  |
| 41.4* |  | 100.06/08.156 | аммиак( по азоту) и ионы аммония ,азот- аммонийный | ГОСТ 26489-85; СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 |  |  |
| 41.5* |  |  | нитраты | ГОСТ 26488-85; СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 |  |  |
| 41.6* |  |  | марганец | ГОСТ ISO 11464-2015 |  |  |
| 41.7* |  |  | нитриты ,азот нитритов | ГОСТ ISO 11464-2015; СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 |  |  |
| 41.8* |  | 100.06/08.150 | сульфаты | ГОСТ ISO 11464-2015; СТБ 2432-2015 |  |  |
| 42.1* | Дезинфекционные средства, хлорсодержащие препараты и их растворы | 20.14/42.000 | отбор проб | ГОСТ 14193-95 п.6.1; ГОСТ 1692-85 п.4.1; ГОСТ 25263-82 п.4.1 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 42.2* |  | 20.14/08.149 | активный хлор в хлорной извести | ГОСТ 1692-85 п.4.3.2.1 |  |  |
| 42.3* |  |  | активный хлор в гипохлорите кальция | ГОСТ 25263-82 п.4.3 |  |  |
| 42.4* |  |  | активный хлор в монохлорамине | ГОСТ 14193-95 п.6.4.2 |  |  |
| 42.5* |  |  | активный хлор в дезсредствах | ГОСТ 32386-2013 |  |  |
| 43.1* | Рабочие места | 100.12/35.065 | параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 43.2* |  | 100.12/35.063 | освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 44.1* | Здания и сооружения | 100.13/35.063 | освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 44.2* |  | 100.13/35.065 | ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА: температура воздуха | ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ 0001-2021 |  |  |
| 44.3* |  | 100.13/35.060 | относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 45.1* | Полимерные материалы и пластические массы на их основе и изделия из них, в т.ч. предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и хозяйственно-питьевом водоснабжении. Парафины и воски. Резины и изделия из них в том числе соски и пустышки. Минилинии и производственное оборудование. Изделия медицинского назначения (из полимерного ма-териала и резины) | 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.21/42.000, 22.22/42.000, 23.13/42.000, 25.99/42.000 | отбор проб | ГОСТ 10354-82 п.4; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 24861-2005 п.6; ГОСТ 25250-88 п.2; ГОСТ 25951-83 п.4; ГОСТ 3356-95; ГОСТ 33756-2016; ГОСТ 7730-89 п.2; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; СТБ 1015-97 п.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 46.1* | Бумага, картон, картон макулатурный, пергамент, подпергамент. Фильтровальные материалы (фильтрокартон, кизельгуры, пер-литы) | 18.12/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002); ГОСТ 7247-2006 п.8; ГОСТ 8273-75 п.3; ГОСТ 9569-2006 п.6 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 47.1* | Консервная тара, в том числе лакированная | 20.30/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 5981-2011 п.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 48.1* | Издания учебные для общего среднего образования, издания книжные, журнальные и бумажно-беловые (в т.ч. для детей) | 17.23/42.000, 18.12/42.000 | отбор проб | СТБ 1021-2014 п.6; СТБ 1198-99 п.7; СТБ 7.204-2020; СТБ 7.206-2006 п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 49.1* | Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции, строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в жилых и общественных зданиях и изготовления мебели | 16.23/42.000, 17.24/42.000, 22.23/42.000, 23.32/42.000, 23.51/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.64/42.000 | отбор проб | ГОСТ 10277-90; ГОСТ 10503-71; ГОСТ 10564-75; ГОСТ 14231-88; ГОСТ 15080-77; ГОСТ 16475-81; ГОСТ 16914-71; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 18992-80; ГОСТ 20824-81; ГОСТ 24920-81; ГОСТ 26149-84; ГОСТ 5406-84; ГОСТ 6465-76; ГОСТ 6810-2002; ГОСТ 8292-85; ГОСТ 9980.1-86; ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013); СТБ 1156-99; СТБ 1157-99; СТБ 1161-99; СТБ 1197-2008; СТБ 1437-2004; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000); СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000); СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003); СТБ 1871-2008; СТБ 1995-2009 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 50.1* | Средства личной гигиены: (подгузники, памперсы, пеленки (разовые) для детей и взрослых, гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши, салфетки гигиенические, косметические, бумажные салфетки, туалетная бумага, вата гигиеническая и т.п. | 17.22/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 51.1* | Парфюмерно-косметическая продукция (средства для ухода за кожей, средства для ухода за волосами), изделия косметические гигиенические моющие, средства гигиены полости рта (зубные пасты, гели, средства для отбеливания зубов, зубные элексиры, полоскания, дезодоранты для полости рта, зубные порошки и др.), зубные щетки, зубочистки, зубные нити. Жева-тельные резинки и др., Мыло твердое туалетное, декоративная косметика на жировой основе, декоративная косметика на эмульсионной основе, изделия косметические порошкообразные и компактные, изделия парфюмерные, средства для ухода за ногтями, средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты, средства специального назначения | 20.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31649-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 31697-2012; ГОСТ 31698-2013; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 7983-2016 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 52.1* | Средства бытовой химии: средства чистящие для кухни, средства для мытья и чистки посуды, санитарно-гигиенические чистящие средства ухода за предметами сантехники, средства для мытья окон, стекол, комбинированных поверхностей, средства для чистки ковров, мягкой мебели и салонов автомобилей, средства для полировки мебели, средства по уходу за авто-мобилями, средства для чистки рук, средства по уходу за изделиями из кожи и замши, средства для стирки, средства по уходу за тканями и др. | 20.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; СТБ 1044-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 53.1* | Мыло хозяйственное твердое | 20.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28546-2014; ГОСТ 790-89 п.2 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 54.1* | Табачные изделия: сигареты, папиросы | 13.99/42.000, 14.19/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 3935-2000 п.5, п.6.1 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 55.1* | Тара стеклянная для пищевых продуктов. Изделия из стекла с декоративным покрытием. Керамические изделия. Изделия из фарфора и фаянса и стекла. | 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.21/42.000, 22.22/42.000, 23.13/42.000, 25.99/42.000 | отбор проб | ГОСТ 10117.1-2001 п.6; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28390-89 п.2; ГОСТ 28391-89 п.2; СТБ 841-2003 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 56.1* | Стальная эмалирован ная посуда.Посуда из коррозионностойкой стали, алюминия, чугуная. Посуда с антипригарным покрытием. Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием. Оборудование из металлов. Изделия медицинского назначения (из металла) | 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.21/42.000, 22.22/42.000, 23.13/42.000, 25.99/42.000 | отбор проб | ГОСТ 17151-2019; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 24303-80 п.4; ГОСТ 27002-2020; СТБ 300-2021; СТБ 432-2000 п.5; СТБ 469-2019; СТБ 98-2008; СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.6 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 57.1* | Игры и игрушки (из пластических масс, резин, ПВХ пластизоля, мягконабивные, металлические и др.) | 13.99/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 30.92/42.000, 32.30/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; СТБ 952-94 п.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 59.1* | Товары народного потребления при применении в бытовых условиях (бытовые электрические приборы, и др.) | 13.99/42.000, 14.19/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 60.1* | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них; - картофель; - консервирован-ные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - молоко и цель-номолочная про-дукция; - творог и творожные изделия; - сыры сычужные и плавленые; - масло коровье; - хлеб и хлебобулочные изделия; - мука, крупы, сахар; - жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - вода питьевая; - прочие продукты питания | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 100.09/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МВИ.ГМ.1906-2020; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 60.2* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 100.09/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 61.1* | Лекарственно-техническое сырье | 21.10/42.000 | отбор проб | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 61.2* |  | 21.10/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 62.1* | Сельскохозяйственное сырье | 01.11/42.000, 01.13/42.000 | отбор проб | МВИ.ГМ.1906-2020; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 62.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 63.1* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочее непищевой продукции лесного хозяйства | 16.29/42.000 | отбор проб | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 63.2* |  | 16.29/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 64.1* | Коммунальные отходы (зольные) | 38.12/42.000 | отбор проб | МВИ.ГМ.1906-2020; МОПр.МН 01-98 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 64.2* |  | 38.12/04.125 | удельная (обьемная) активность цезия-137 | МВИ 179-95; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 65.1* | Рабочие места. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.10/04.056, 100.11/04.056, 100.12/04.056 | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 113-2007 (02300); ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 65.2* |  |  | плотность потока бета-частиц | МВИ.МН 3752-2011 |  |  |
| 66.1** | Мясо парное, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленые, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.1, п.2, п.4; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 66.2* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |
| 66.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 66.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |
| 66.5* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 66.6* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 66.7* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 66.8* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 66.9* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 66.10* |  |  | дрожжи и плесневые грибы, неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 67.1* | Колбасные изделия и продукты из мяса всех видов убойных животных и птицы | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 п.1, п.2, п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 67.2* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |
| 67.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 67.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |
| 67.5* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 67.6* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |  |
| 67.7* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 67.8* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Гоголя, 40а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (группа микробиологических исследований , лабораторный отдел, ГУ "Добрушский районный центр гигиены и эпидемиологии"); ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 68.1* | Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 68.2* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 68.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 68.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 69.1* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 69.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 69.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 69.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 69.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 69.6* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 69.7* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 69.8* |  |  | дрожжи и плесневые грибы, неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 69.9* |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 |  |  |
| 69.10* |  |  | бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 69.11* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 69.12* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 69.13* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 69.14* |  |  | промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 70.1* | Консервы стерилизованные, в том числе для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809-86 п.2; ГОСТ 8756.0-70 п.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 70.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.11/01.086 | неспорообразующие м/о ,в т.ч. молочнокислые м/о и (или) плесневые грибы,и (или)дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 70.3* |  |  | неспорообразующие м/о , и (или) плесневые грибы,и (или)дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 70.4* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 70.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 70.6* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 70.7* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 70.8* |  |  | промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 70.9* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 71.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 п.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 71.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 71.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 71.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 71.5* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 71.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 71.7* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 71.8* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 71.9* |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 71.10* |  |  | дрожжи и плесневые грибы, неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 71.11* |  |  | количество плесневых грибов |  |  |  |
| 71.12* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 71.13* |  |  | V.parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 п.82 |  |  |
| 71.14* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 72.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания.Сахар и кондитерские изделия | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 72.2* |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.26/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 26972-86 п.4.1 |  |  |
| 72.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 72.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 72.5* |  |  | дрожжи и плесневые грибы, неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 72.6* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 72.7* |  |  | количество плесневых грибов |  |  |  |
| 72.8* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 72.9* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 73.1* | Плодоовощная продукция, в том числе для детского питания | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 73.2* |  | 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 73.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 73.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 73.5* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 73.6* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 73.7* |  |  | количество плесневых грибов |  |  |  |
| 73.8* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 73.9* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 73.10* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 73.11* |  |  | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |
| 73.12* |  |  | иерсинии | ГОСТ ISO 10273-2013; инструкция 076-0210 |  |  |
| 74.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 74.2* |  | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 74.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 74.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 74.5* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 74.6* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 74.7* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 74.8* |  |  | количество плесневых грибов |  |  |  |
| 74.9* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 75.1* | Напитки, в том числе воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебные, лечебно-столовые, напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, на-питки брожения, слабоалкогольные, пиво и другие напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 75.2* |  | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 75.3* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  |  |
| 75.4* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 75.5* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  |  |  |
| 75.6* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 75.7* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |
| 75.8* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 75.9* |  |  | дрожжи и плесневые грибы |  |  |  |
| 76.1* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 76.2* |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при t 37 за 24 ч | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 76.3* |  |  | ОМЧ при t 22 за 72 ч | ГОСТ 34786-2021 п.7.1; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 76.4* |  |  | ОКБ | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 76.5* |  |  | ТКБ | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 76.6* |  |  | Ps.aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |  |  |
| 76.7* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 34786-2021 п.9 |  |  |
| 76.8* |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 34786-2021 п.10 |  |  |
| 77.1* | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 77.2* |  | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 77.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 77.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 77.5* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 77.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 77.7* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 77.8* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 77.9* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 77.10* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 77.11* |  |  | количество плесневых грибов |  |  |  |
| 77.12* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 77.13* |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 77.14* |  |  | V.parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 п.82 |  |  |
| 78.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 78.2* |  | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 78.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 78.4* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 78.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 78.6* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 78.7* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 78.8* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 79.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809-86 п.2; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 79.2* |  | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 79.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 79.4* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 79.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 79.6* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 79.7* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 79.8* |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 |  |  |
| 79.9* |  |  | количество плесневых грибов |  |  |  |
| 79.10* |  |  | дрожжи и плесневые грибы |  |  |  |
| 79.11* |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 79.12* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 79.13* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 80.1* | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809-86 п.2; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 80.2* |  | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 80.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 80.4* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 80.5* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 80.6* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 80.7* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 80.8* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 81.1* | Продукты детского питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809-86 п.2; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 81.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 81.3* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 81.4* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 81.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 81.6* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 81.7* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 81.8* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 81.9* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 81.10* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 81.11* |  |  | бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 81.12* |  |  | V.parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 п.82 |  |  |
| 82.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 82.2* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 82.3* |  |  | неспорообразующие м/о , и (или) плесневые грибы,и (или)дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 82.4* |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 83.1* | Отдельные виды специализированной пищевой продукции | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.1, п.2, п.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 83.2* |  | 10.89/01.086 | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 83.3* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 83.4* |  |  | V.parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 п.82 |  |  |
| 83.5* |  |  | бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 83.6* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 83.7* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 83.8* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 83.9* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 83.10* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 83.11* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 83.12* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 83.13* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 84.1* | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809-86 п.2; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 84.2* |  | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 84.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 84.4* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 84.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 84.6* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 84.7* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 84.8* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 84.9* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 84.10* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 85.1* | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809-86 п.2; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 85.2* |  | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1 |  |  |
| 85.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 85.4* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 85.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 85.6* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 85.7* |  |  | количество плесневых грибов | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 85.8* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 85.10* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 85.11* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 85.12* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 86.1* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809-86 п.2; ГОСТ 31904-2012 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 86.2* |  | 01.13/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 86.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 86.4* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 86.5* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 86.6* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 86.7* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 86.8* |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 86.9* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 87.1* | Вода питьевая - централизованного питьевого водоснабжения -нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 87.2* |  | 100.09/01.086 | ОМЧ (общее микробное число) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 87.3* |  |  | ОКБ | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |  |  |
| 87.4* |  |  | ТКБ | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |  |  |
| 87.5* |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.6 |  |  |
| 87.6* |  |  | патогенные энтеробактерии | инструкция 025-0309 |  |  |
| 87.7* |  |  | Ps.aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |  |  |
| 87.8* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 34786-2021 п.9 |  |  |
| 87.9* |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 34786-2021 п.10 |  |  |
| 88.1* | Вода плавательных бассейнов (ввод) | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 88.2* |  | 100.09/01.086 | ОМЧ (общее микробное число) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 88.3* |  |  | ОКБ | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |  |  |
| 88.4* |  |  | ТКБ | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |  |  |
| 88.5* |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023; МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.6 |  |  |
| 88.6* | Вода плавательных бассейнов (чаша бассейна) | 100.09/01.086 | патогенные энтеробактерии | инструкция 025-0309 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 88.7* | Вода плавательных бассейнов (ввод) | 100.09/01.086 | Ps.aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 88.8* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 34786-2021 п.9 |  |  |
| 88.9* |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 34786-2021 п.10 |  |  |
| 89.1* | Вода плавательных бассейнов (чаша бассейна) | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 89.2* |  | 100.09/01.086 | ОКБ | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; инструкция 070-0210 п.31 |  |  |
| 89.3* |  |  | ТКБ | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; инструкция 070-0210 п.31 |  |  |
| 89.4* |  |  | лецитиназоположительные стафилококки | инструкция 070-0210 п.37 |  |  |
| 89.5* |  |  | патогенные энтеробактерии | инструкция 025-0309 |  |  |
| 89.6* |  |  | Ps.aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п.11.1; инструкция 070-0210 п.41 |  |  |
| 89.7* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 34786-2021 п.9 |  |  |
| 89.8* |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 34786-2021 п.10 |  |  |
| 90.1* | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 90.2* |  | 100.03/01.086 | ОКБ | АМИ.ГМ 0383-2025 |  |  |
| 90.3* |  |  | ТКБ |  |  |  |
| 90.4* |  |  | патогенные энтеробактерии | инструкция 025-0309 |  |  |
| 90.5* |  |  | Escherichia coli | АМИ.ГМ 0464-2026 |  |  |
| 90.6* |  |  | холерные вибрионы | 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 91.1* | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | отбор проб | АМИ.ВТ 0027-2025; ГОСТ 17.4.4.02-84 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 91.2* |  | 100.06/01.086 | БГКП (колииндекс) | АМИ.ВТ 0027-2025 |  |  |
| 91.3* |  |  | энтерококки (индекс энтерококков) |  |  |  |
| 91.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |
| 92.1* | Дезинфицирующие средства и антисептики | 20.14/42.000 | отбор проб | инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 92.2* |  | 20.14/01.086 | микробиологическая чистота | инструкция 020-1213; инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.6-8 |  |  |
| 93.1* | Смывы на предприятиях пищевой промышленности, общепита, торговли, детских учреждений | 100.16/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32031-2022; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ ISO 18593-2020; инструкция 078-0210; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; инструкция 4.2.10-15-21-2006; МУ 2002 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 93.2* |  | 100.16/01.086 | БГКП (колиформы) | инструкция 078-0210 гл.4; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 93.3* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 93.4* |  |  | патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |
| 93.5* |  |  | бактерии рода Proteus |  |  |  |
| 93.6* |  |  | иерсинии | ГОСТ ISO 10273-2013; инструкция 076-0210 |  |  |
| 93.7* |  |  | листерия | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 93.8* |  |  | ОМЧ (общее микробное число) | инструкция 078-0210; МВИ.МН 6368-2021 |  |  |
| 93.9* |  |  | плесневые грибы | Инструкция 4.2.10-15-10-2006; МВИ.МН 6368-2021 |  |  |
| 93.10* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  |  |
| 93.11* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | инструкция 078-0210 п.19 |  |  |
| 94.1* | Смывы в ЛПО. Смывы в аптеках | 86.90/42.000 | отбор проб | инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3; гл.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 94.2* |  | 86.90/01.086 | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 |  |  |
| 94.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |
| 94.4* |  |  | патогенные энтеробактерии |  |  |  |
| 94.5* |  |  | Ps.aeruginosa |  |  |  |
| 95.1* | Воздух внутренней среды помещений | 100.11/42.000 | отбор проб | АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.ВТ 0075-2026; АМИ.МН 0022-2021; ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 95.2* |  | 100.11/01.086 | общее количество микроорганизмов(КМАФАнМ) | АМИ.ВТ 0075-2026; АМИ.МН 0022-2021 |  |  |
| 95.3* |  |  | Staphylococcus aureus | АМИ.ВТ 0024-2025 |  |  |
| 95.4* |  |  | количество плесневых и дрожжевых грибов | ГОСТ 7702.2.0-2016; инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 96.1* | Вода дистиллированная | 21.10/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18963-2026; ГОСТ 18963-73; ГФ РБ том 1 ст.2.8.20,ст.# 5.17.10; ГФ РБ ст.5.17.10; МУ 3182-84 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 96.2* |  | 21.10/01.086 | общее количество аэробов | ГФ РБ 07/2016:0008; ГФ РБ том 1 ст.2.6.13; ст.2.6.1; ст.2.6.12; МУ 3182-84 п.3.1.1 |  |  |
| 96.3* |  |  | титр бактерий группы кишечных палочек | ГОСТ 18963-2026; ГОСТ 18963-73 п.4.2; МУ 3182-84 п.3.2.2 |  |  |
| 96.4* |  |  | бактерии рода Proteus | МУ 3182-84 п.5.2 |  |  |
| 96.5* |  |  | Ps.aeruginosa | МУ 3182-84 п.5.1 |  |  |
| 97.1* | Лекарственные средства | 21.10/42.000 | отбор проб | ГФ РБ том 1 ст.2.8.20,ст.# 5.17.10 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 97.2* |  | 21.10/01.086 | стерильность | ГФ РБ том 1 ст.2.6.13; ст.2.6.1; ст.2.6.12 |  |  |
| 97.3* |  |  | общее количество аэробов |  |  |  |
| 97.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |
| 97.5* |  |  | Ps.aeruginosa |  |  |  |
| 97.6* |  |  | enterobacteriacae |  |  |  |
| 97.7* |  |  | общее количество грибов |  |  |  |
| 97.8* |  |  | E.coli | ГФ РБ том 1 ст.2.8.20,ст.# 5.17.10; ГФ РБ том 1 ст.2.6.13; ст.2.6.1; ст.2.6.12 |  |  |
| 97.9* |  |  | salmonella |  |  |  |
| 98.1* | Изделия медицинского назначения, стерильные изделия | 32.50/42.000 | отбор проб | инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3; гл.4 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 98.2* |  | 32.50/01.086 | стерильность | инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 |  |  |
| 99.1* | Биотест для контроля за работой воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/42.000 | отбор проб | МУ 15/6-5 гл.4,приложение 1,2,5 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 99.2* |  | 101.19/01.086 | рост тест-культуры | МУ 15/6-5 |  |  |
| 100.1* | Биотест для контроля за работой дезинфекционных камер | 101.19/42.000 | отбор проб | ИК 3.5-51-2006 п.99.1 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 100.2* |  | 101.19/01.086 | рост тест-культуры | ИК 3.5-51-2006 п.100-103 |  |  |
| 101.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016 п.6.3.3 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 101.2* |  | 101.19/42.000 | отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016; СТБ 926-98 п.4.2, п.5.2, п.5.3 |  |  |
| 101.3* |  | 101.19/01.086 | специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016 п.7.4.2 |  |  |
| 101.4* |  |  | производительность | ГОСТ ISO 11133-2016 п.7.2.1.1 |  |  |
| 101.5* |  |  | селективность | ГОСТ ISO 11133-2016 п.7.2.1.2 |  |  |
| 101.6* |  |  | внешний вид | ГОСТ ISO 11133-2016 п.6.2 |  |  |
| 101.7* |  |  | ph |  |  |  |
| 102.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-2016; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; МУ 2002 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 102.2* |  | 100.10/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 7702.2.1-2017; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 102.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 7702.2.2-93; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 102.4* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 7702.2.0-2016; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 102.5* |  |  | ОМЧ (общее микробное число) | ГОСТ 7702.2.0-2016; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция № 007-0514 |  |  |
| 102.6* |  |  | количество плесневых грибов |  |  |  |
| 103.1* | Клинический материал от обследуемых лиц: - желчь, кал, смж, моча, кровь, гной, грудное молоко промывные воды и рвотные массы; -отделяемое из верхних и нижних отделов дыхательных путей; - отделяемое из урогенитального тракта, ушей, глаз | 101.01/01.086, 101.02/01.086, 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.09/01.086, 101.12/01.086, 101.13/01.086, 101.14/01.086, 101.15/01.086, 101.16/01.086, 101.19/01.086 | забор материала | 1.2.11-17-8-2004; ИК 026-0509; ИК 075-0210; ИК 084-0310; ИК 086-0310; инструкция 076-0210 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 103.6* |  |  | enterobacteriacae | ИК 026-0509 гл.9-12; ИК 075-0210 |  |  |
| 105.1* | Клинический материал от обследуемых лиц (желчь, кал, моча, мокрота) | 101.02/01.086, 101.03/01.086, 101.04/01.086, 101.12/01.086, 101.13/01.086, 101.14/01.086, 101.15/01.086, 101.16/01.086 | забор материала | ИК 4.2.11-19-9-2004 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 105.2* |  | 101.02/07.096, 101.03/07.096, 101.04/07.096, 101.12/07.096, 101.13/07.096, 101.14/07.096, 101.15/07.096, 101.16/07.096 | яйца и личинки гельминтов. Цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 106.1* | Перианальный соскоб | 101.03/42.000, 101.04/42.000, 101.12/42.000, 101.13/42.000, 101.14/42.000, 101.15/42.000, 101.16/42.000 | отбор проб | ИК 4.2.11-19-9-2004 гл.7 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 106.2* |  | 101.03/07.096, 101.04/07.096, 101.12/07.096, 101.13/07.096, 101.14/07.096, 101.15/07.096, 101.16/07.096 | возбудители энтеробиоза и тениаринхоза | ИК 4.2.11-19-9-2004 |  |  |
| 107.1* | Вода питьевая (вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая в источниках нецентрализованного питьевого водоснабжения) | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ИК 057-0606; ИК 209-1203; ИК 65-0605; Инструкция по применению № 108-1207 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 107.2* |  | 100.09/07.096 | цисты лямблий |  |  |  |
| 107.3* |  |  | ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 108.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ИК 057-0606; Инструкция по применению № 108-1207 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 108.2* |  | 11.07/07.096 | яйца гельминтов ,цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 109.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ИК 209-1203; ИК 65-0605; Инструкция по применению № 108-1207 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 109.2* |  | 100.09/07.096 | яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий |  |  |  |
| 110.1* | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ИК 057-0606; ИК 209-1203; инструкция 037-0409; Инструкция по применению № 108-1207; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 110.2* |  | 100.03/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 111.1* | Сточная вода. Осадки сточных вод и иловых площадок | 100.05/42.000, 100.08/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ИК 021-0306; ИК 107-1207; ИК 209-1203; ИК 65-0605; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 111.2* |  | 100.05/07.096, 100.08/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | ГОСТ 31861-2012; ИК 057-0606; ИК 209-1203; инструкция 037-0409; Инструкция по применению № 108-1207; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 111.3* |  | 100.05/01.086, 100.08/01.086 | ОКБ | АМИ.ГМ 0383-2025 |  |  |
| 111.4* |  |  | ТКБ |  |  |  |
| 111.5* |  |  | патогенные энтеробактерии | инструкция 025-0309 |  |  |
| 111.6* |  |  | холерные вибрионы | 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 112.1* | Земли, включая почвы, песок | 100.06/42.000, 100.15/42.000 | отбор проб | ИК 021-0306; ИК 107-1207; ИК 65-0605 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 112.2* |  | 100.06/07.096, 100.15/07.096 | яйца гельминтов ,цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 113.1* | Смывы с предметов обихода | 100.16/42.000 | отбор проб | ИК 65-0605 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 113.2* |  | 100.16/07.096 | яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 114.1* | Свежие и свежезамороженные овощи, ягоды, зелень, фрукты | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | отбор проб | ИК 65-0605; Инструкция № 37-0305 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 114.2* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.83/07.096, 10.84/07.096 | яйца гельминтов ,цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 115.1* | Ягодные и фруктовые соки и напитки | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ИК 65-0605; Инструкция № 37-0305 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 115.2* |  | 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.83/07.096, 10.84/07.096, 10.86/07.096 | яйца гельминтов |  |  |  |
| 115.3* |  |  | цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  |  |
| 116.1* | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ИК 4.2.10-21-25-2006 | ул. Гоголя, д. 40-а, 247050, г. Добруш, Добрушский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 116.2* |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.86/07.096 | живые личинки паразитов | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |