|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1306 от 06.03.1998 на бланке № 0009436 на 119 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2026 года

лабораторного отдела

государственного учреждения «Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Свердлова, 8, г. Светлогорск, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1020-2008 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 31476-2012 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 196-2016 СТБ 335-98 СТБ 971-2013 СТБ 1945-2023 СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 30363-2013 | ГОСТ 7269-2015 раздел 4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.п.7.1, 7.6, 7.7 ГОСТ 21237-75 раздел 1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 раздел 4 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 9792-73 разделы 1, 2, 3 ГОСТ 8756.0-70 разделы 2, 3 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 30364.0-97 раздел 3 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 3739-89 СТБ 1020-2008 ГОСТ 31476-2012 СТБ 974-2016 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 196-2016 СТБ 742-2009 СТБ 735-94 СТБ 335-98 ГОСТ 18256-2017 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.5 ГОСТ 9793-2016 раздел 9 |
| 1.3* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, прозрачность, аромат бульона и др.) | ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 3739-89 СТБ 1020-2008 ГОСТ 31476-2012 СТБ 974-2016 ГОСТ 21237-75 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 196-2016 СТБ 742-2009 СТБ 735-94 СТБ 335-98 ГОСТ 18256-2017 СТБ 971-2013 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 12427-77 СТБ 1945-2023 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 СТБ 971-2013 ГОСТ 34922-2023 ГОСТ 30363-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015 раздел 5 ГОСТ 4288-76 п.2.3 СТБ 974-2016 п.7.2 ГОСТ 33741-2015 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 30364.0-97 раздел 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.13/08.149 10.89/08.149 10.13/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля хлеба | СТБ 974-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34135-2017 разделы 7, 8, 9 ГОСТ 4288-76 п.п.2.8- 2.10 |
| 1.5* |  | 10.13/12.042 10.89/12.042 | Наполнитель | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п.2.7 |
| 1.6* |  | 10.13/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | СТБ 1020-2008 СТБ 974-2016 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 196-2016 СТБ 742-2009 СТБ 735-94 СТБ 335-98 ГОСТ 18256-2017 СТБ 971-2013 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 12186-77 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 ГОСТ 34922-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п.2.5а ГОСТ 9957-2015 раздел 7 ГОСТ 26186-84 раздел 3 |
| 1.7* |  | 10.13/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля белка | ГОСТ 3739-89 СТБ 1020-2008 СТБ 974-2016 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 5283-91 СТБ 196-2016 СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 126-2016 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25011-2017 раздел 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.13/08.164 10.89/08.164 | Массовая доля жира | СТБ 1020-2008 СТБ 974-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 5283-91 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 ГОСТ 10008-62 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23042-2015 разделы 7, 8 ГОСТ 26183-84 |
| 1.9* |  | 10.13/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 12186-77 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 196-2016 СТБ 742-2009 СТБ 735-94 СТБ 335-98 ГОСТ 18256-2017 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8558.1-2015 раздел 7 |
| 1.10* |  | 10.13/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10574-2016 |
| 1.11* |  | 10.13/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля общего фосфора | СТБ 126-2016 СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 196-2016 ГОСТ 32125-2013 СТБ 971-2013 ГОСТ 5283-91 СТБ 1060-97 СТБ 523-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9794-2015 раздел 8 ГОСТ 30615-99 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля посторонних примесей | ГОСТ 10008-62 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 34922-2023 ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.4-70 |
| 1.13* |  | 10.13/08.149 10.89/08.149 | Кислотность | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |
| 1.14* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.89/08.032 | Свинец | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 1.15* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 1.16* |  | 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 раздел 2 |
| 1.17* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 1.18* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.89/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 1.19* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26931-86 раздел 6 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 1.20* |  |  | Хром |  | СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 1.21* |  | 10.11/08.082 10.12/08.082 10.89/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 |
| 1.22* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды (ГХЦГ (α-, β,- γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин) |  | ГОСТ 32308-2013 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.70/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 раздел 7 |
| 1.28* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 раздел 8 |
| 1.29* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 раздел 9 |
| 1.30* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.31* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 раздел 10 |
| 1.32* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.33* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 1.34* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 32149-2013 раздел 11 ГОСТ 31746-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.70/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 | E. coli | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.36* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 1.37* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.38* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.39* | 09.10.2026 дата принятия решения | 01.70/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | СТБ 1036-97 п.п.7.2, 7.24 ГОСТ 13928-84 раздел 2 ГОСТ 9225-84 п.п.1.3, 1.5 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1889-2008 п.5.1 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* | Молоко и молочные продукты | 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические показатели (цвет, вкус, запах, консистенция и др.) | СТБ 970-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2017 ГОСТ 718-84 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 33922-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 СТБ 1889-2008 ГОСТ 31688-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91 раздел 3 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 СТБ 1889-2008 п.5.2 ГОСТ 28283-2015 раздел 6 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2017 |
| 2.3* |  | 10.41/12.042 10.51/12.042 10.52/12.042 | Наличие фосфатазы, пероксидазы | СТБ 970-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 315-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3623-2015 разделы 6,7 |
| 2.4* |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 | Кислотность | СТБ 970-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1598-2006 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2017 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33922-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 315-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92 раздел 3 ГОСТ 30648.4-99 раздел 4 ГОСТ 30305.3-95 раздел 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* | Молоко и молочные продукты | 10.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 | Активная кислотность | ГОСТ 33922-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 315-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30648.5-99 разделы 5, 6 |
| 2.6* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность жировой фазы | СТБ 1890-2017 СТБ 1889-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 СТБ 1889-2008 п.5.10 |
| 2.7* |  | 10.41/08.169 | Титруемая кислотность плазмы | СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33613-2015 |
| 2.8* |  | 10.51/08.169 | Массовая доля золы | СТБ 1859-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1859-2016 п.7.22 |
| 2.9* |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ | СТБ 1552-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73 разделы 2, 3, 6 |
| 2.10* |  | 10.51/08.149 | Сахара | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29248-91 |
| 2.11* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 10.52/08.149 10.52/08.169 | Массовая доля белка | СТБ 970-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 ГОСТ 33922-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 315-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 раздел 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12* | Молоко и молочные продукты | 10.41/08.037 10.42/08.052 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 33922-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1889-2008 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5867-90 раздел 2 СТБ 1552-2017 п.7.9 ГОСТ 30648.1-99 раздел 4 ГОСТ 29247-91 разделы 3, 4 СТБ 1467-2017 п.7.7 СТБ 1889-2008 п.п.5.11-5.13 |
| 2.13* |  | 10.51/08.043 | Условная вязкость | СТБ 970-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 2.14* |  | 10.51/08.031 | Плотность | СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3625-84 раздел 2 |
| 2.15* |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 33922-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 1890-2017 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30305.1-95 раздел 4 ГОСТ 29246-91 п.2.2 ГОСТ 3626-73 разделы 2, 6, 6а, 7, 8, 9 |
| 2.16* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Витамин С | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7047-55 раздел 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17* | Молоко и молочные продукты | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1889-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3627-81 разделы 2, 4 СТБ 1889-2008 п.5.20 |
| 2.18* |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | СТБ 1889-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008 п.п.5.4-5.7 |
| 2.19* | 09.10.2026 дата принятия решения | 10.51/08.149 | Перекисное число | СТБ 1889-2008 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 3960-2020 |
| 2.23* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Свинец | ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 2.24* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25* | Молоко и молочные продукты | 10.41/08.082 10.42/08.082 10.51/08.082 10.52/08.082 | Ртуть | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 |
| 2.26* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 2.27* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 2.28* |  |  | Медь |  | ГОСТ 26931-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 2.29* |  |  | Хром |  | СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 2.30* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 2.32* |  | 10.51/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 |
| 2.33* |  | 10.41/08.158 10.41/08.161 10.42/08.158 10.42/08.161 10.51/08.158 10.51/08.161 10.52/08.158 10.52/08.161 | Хлорорганические пестициды (ГХЦГ (α-, β,- γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин) | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23452-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.36* | Молоко и молочные продукты | 10.41/08.161 10.42/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 |
| 2.37* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | Инструкция 4.1.10-15-59-2005 |
| 2.38* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 2.39* |  |  | Стрептомицин |  |  |
| 2.40* |  |  | Пенициллин |  |  |
| 2.41* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 |
| 2.42* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.43* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |
| 2.44* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 2.45* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.46* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.47* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.48* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 2.49* |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33491-2015 |
| 2.50* |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.51* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 2.52* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.53* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 32901-2014 |
| 2.54* |  |  | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 32901-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.56* | Молоко и молочные продукты | 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 3.1 *** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 ГОСТ 31339-2006 СТБ 1036-97 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 24896-2013 | ГОСТ 31339-2006 раздел 5 СТБ 1036-97 п.п.7.4, 7.5, 7.7 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 3.2 * | 09.10.2026 дата принятия решения | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах и др.) | ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 18222-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008 раздел 6 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 8756.1-2017 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 * | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 16978-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26808-2017 раздел 4 ГОСТ 26808-2017 п.п.3.3.1, 3.3.2 |
| 3.4 * |  | 10.20/08.149 | Общая кислотность (в пересчете на использованную кислоту) | ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 3945-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27082-2014 раздел 4 |
| 3.5 * |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 13686-68 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 7442-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26808-2017 п.3.5 |
| 3.6 * |  | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 13686-68 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 11482-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26808-2017 п.3.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 * | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.052 | Посторонние примеси | ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 13686-68 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 7442-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26808-2017 п.5.9 |
| 3.8 * |  | 10.20/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7144-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26664-85 раздел 4 |
| 3.9 * |  | 10.20/08.052 | Отстой в масле (к массе рыбы) |  | ГОСТ 20221-90 |
| 3.10 * |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 13686-68 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 11482-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26829-86 раздел 2 ГОСТ 26808-2017 п.3.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 * | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.149 | Кислотное число | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26808-2017 п.7.9 |
| 3.13 * |  | 10.20/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26808-2017 п.7.12 |
| 3.14 * |  | 10.20/08.169 10.20/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 3.15 * |  | 10.20/08.169 10.20/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 3.16 * |  | 10.20/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 3.17 * |  | 10.20/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 3.18 * |  | 10.20/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 3.19 * |  | 10.20/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26931-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 3.20 * |  | 10.20/08.032 | Хром |  | СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 3.21 * |  | 10.20/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 3.22 * |  | 10.20/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.25 * | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.158 | Хлорорганические пестициды (ГХЦГ (α -, β-, γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин) | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2352-2005 |
| 3.28 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Тетрациклиновая группа | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 2106.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31903-2012 |
| 3.30 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.31* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.32* |  |  | S. aureus, другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 3.33* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.34* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.35* |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2013 |
| 3.36* |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.37* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 | B. cereus | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 3.38* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 26972-86 |
| 3.39* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.40* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.41* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 3.42* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.43* |  | 03.00/07.096 10.20/07.096 | Живые личинки паразитов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 3.44* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 3.45* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля глазури | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а |
| 4.1 *** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000 01.12/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 п.п.7.3. 7.27, 7.28, 7.31 ГОСТ 26312.1-84 раздел 2 ГОСТ 27668-88 СТБ 1963-2009 раздел 7 СТБ 1053-2015 СТБ 2160-2011 раздел 4 ГОСТ 18321-73 раздел 3 СТБ 1052-2011 ГОСТ 11270-88 п.3.1 ГОСТ 686-83 п.3.1 СТБ 926-98 п.4.2 ГОСТ 7128-91 п.3.2 СТБ 912-98 п.п.5.2, 5.3 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 5667-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/11.116 01.12/11.116 10.61/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус и др.) | ГОСТ 6002-69 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 21149-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 7045-2017 СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 9712-61 СТБ 639-95 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1007-96 СТБ 985-95 СТБ 2160-2011 СТБ 926-98 СТБ 912-98 ГОСТ 686-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-2022 раздел 6 СТБ 1963-2009 п.5.2 СТБ 2160-2011 раздел 5 СТБ 985-95 п.3.2.3 СТБ 912-98 раздел 3 ГОСТ 686-83 раздел 3 |
| 4.3* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.62/08.052 10.71/08.052 10.73/08.052 | Влажность, массовая доля влаги в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 6002-69 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 7045-2017 СТБ 1666-2006 ГОСТ 27988-88 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1007-96 СТБ 639-95 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 11270-88 СТБ 926-98 СТБ 912-98 ГОСТ 686-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.7-88 разделы 3, 4 ГОСТ 9404-88 раздел 4 ГОСТ 21094-2022 раздел 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.73/08.052 | Доброкачественное ядро | ГОСТ 6002-69 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 18271-72 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.4-84 п.3.8 |
| 4.5* |  |  | Крупность, наличие битых ядер |  | ГОСТ 26312.4-84 п.3.3 |
| 4.6* |  | 01.11/08.052 01.11/12.042 01.12/08.052 01.12/12.042 10.61/08.052 10.61/12.042 10.62/08.052 10.62/12.042 10.73/08.052 10.73/12.042 | Примеси (сорная, цветковых пленок, испорченных ядер, необрушенных зерен, пожелтевших, меловых, красных и с красными полосками и глютинозных ядер, минеральные примеси, вредная, металломагнитная) | ГОСТ 6002-69 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 7045-2017 СТБ 1666-2006 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.4-84 п.п.3.4, 3.5, 3.6 ГОСТ 27558-2022 п.6.3 ГОСТ 20239-74 п.п.3.1.2, 3.2.2 |
| 4.7* |  | 01.11/12.042 01.12/12.042 10.61/12.042 10.62/12.042 10.73/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84 раздел 3 ГОСТ 27559-87 раздел 3 |
| 4.8* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.62/08.052 10.71/08.052 10.73/08.052 | Зольность | ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 7045-2017 СТБ 1666-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27494-2016 |
| 4.10* |  | 10.71/08.149 | Кислотность | ГОСТ 27988-88 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1007-96 СТБ 639-95 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 11270-88 СТБ 926-98 СТБ 912-98 ГОСТ 686-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5670-96 |
| 4.11* | 09.10.2026 дата принятия решения | 10.71/08.164 10.71/08.133 10.71/08.037 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-2022 разделы 7, 9, 10 |
| 4.12* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68 раздел 4 |
| 4.13* |  | 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 раздел 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.032 01.12/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.73/08.032 | Свинец | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 4.15* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 4.16* |  | 01.11/08.082 01.12/08.082 10.61/08.082 10.62/08.082 10.71/08.082 10.73/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 4.17* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 4.18* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.73/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 4.19* |  |  | Медь |  | ГОСТ 26931-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.23* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.161 01.12/08.161 10.61/08.161 10.62/08.161 10.71/08.161 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 |
| 4.28* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.29* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.30* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.31* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.32* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.33* | 09.10.2026 дата принятия решения |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.34* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.35* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33222-2015 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 32751-2014 | ГОСТ 12569-99 раздел 4 СТБ 1036-97 п.7.8 СТБ 1053-2015 ГОСТ 5904-2019 п.п.6.1-6.12 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 19792-2017 п.7.1 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32751-2014 |
| 5.2 * |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, чистота раствора и др.) | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 4570-93 СТБ 934-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6478-2014 СТБ 961-2005 СТБ 2211-2011 СТБ 1203-2012 СТБ 966-94 ГОСТ 15810-96 СТБ 927-2008 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12576-89 раздел 3 ГОСТ 5897-90 разделы 2, 5 ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |
| 5.3 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33222-2015 СТБ 966-94 СТБ 961-2005 ГОСТ 15810-96 СТБ 927-2008 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 24901-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12570-2024 ГОСТ 5900-2014 |
| 5.4 * |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 | Массовая доля сахарозы в водной фазе | СТБ 961-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 961-2005 п.5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 * | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.133 10.71/08.164 10.72/08.133 10.72/08.164 10.81/08.133 10.81/08.164 10.82/08.133 10.82/08.164 | Массовая доля жира | СТБ 966-94 ГОСТ 15810-96 СТБ 927-2008 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 24901-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31902-2012 |
| 5.6 * |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 раздел 6 |
| 5.7 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Кислотность | СТБ 927-2008 СТБ 966-94 ГОСТ 15052-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5898-2022 раздел 7 |
| 5.8 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 % | СТБ 966-94 СТБ 961-2005 ГОСТ 15810-96 СТБ 927-2008 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 24901-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5901-2014 раздел 9 |
| 5.9 * |  | 10.89/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31774-2012 |
| 5.10 * |  | 10.89/08.082 | Диастазное число (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 34232-2017 раздел 7 |
| 5.11 * |  | 10.89/08.082 10.89/12.042 | Оксиметилфурфурол (массовая доля гидрокси-метилфурфураля (ГМФ)) | ГОСТ 19792-2017 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31768-2012 п.п.3.3, 3.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 * | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/08.082 | Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы | ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32167-2013 раздел 6 |
| 5.13 * |  | 10.89/08.149 | Свободная кислотность и водородный показатель |  | ГОСТ 32169-2013 |
| 5.14 * |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 | Сорбиновая кислота | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26181-84 СТБ 1181-99 |
| 5.16 * |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 | Свинец | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 5.17 * |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 5.18 * |  | 10.71/08.082 10.72/08.082 10.81/08.082 10.82/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 5.19 * |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 5.20 * |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 5.21 * |  |  | Медь 09.10.2026 дата принятия решения |  | ГОСТ 26931-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.23* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.161 10.72/08.161 10.81/08.161 10.82/08.161 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 |
| 5.26* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86 |
| 5.27* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.28* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.29* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.30* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.31* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.32* |  | 10.81/04.125 10.82/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 6.1 *** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/08.052 10.89/42.000 | Отбор проб 09.10.2026 дата принятия решения | СТБ 1036-97 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 14618.0-78 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 | СТБ 1036-97 п.п.7.3, 7.14, 7.18, 7.21, 7.22, 7.33 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 п.7.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/08.052 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 15113.0-77 СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 28875-90 раздел 2 ГОСТ 14618.0-78 раздел 2 ГОСТ 17594-81 п.3.1 ГОСТ 16830-71 п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 16831-71 п.3.1 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 п.п.3.1, 3.2 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 15113.0-77 СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 6.2* |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.33/11.116 10.39/11.116 10.83/08.052 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, вкус и др.) | СТБ 986-95 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 СТБ 819-93 ГОСТ 32896-2014 СТБ 1190-99 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 34325-2017 СТБ 1000-96 СТБ 719-94 | СТБ 986-95 п.5.2 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 8756.1-2017 СТБ 337-98 п.3.2.1 ГОСТ 28875-90 п.3.3 СТБ 905-95 п.3.2.1 ГОСТ 16830-71 п.2.1 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16831-71 п.3.3 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 п.3.4 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32572-2013 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* | Плодоовощная продукция | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.33/11.116 10.39/11.116 10.83/08.052 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, вкус и др.) | СТБ 425-98 СТБ 684-93 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 30616-98 ГОСТ 3343-2017 СТБ 787-2003 СТБ 962-95 СТБ 829-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 964-94 СТБ 1825-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 2050-2010 СТБ 965-2008 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 СТБ 998-95 СТБ 1636-2006 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ 29050-91 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ 29056-91 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 17594-81 СТБ 905-95 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ 16599-71 ГОСТ 29055-91 СТБ 337-98 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 34856-2022 ТНПА и другая документация | СТБ 986-95 п.5.2 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 8756.1-2017 СТБ 337-98 п.3.2.1 ГОСТ 28875-90 п.3.3 СТБ 905-95 п.3.2.1 ГОСТ 16830-71 п.2.1 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16831-71 п.3.3 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 п.3.4 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32572-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.052 01.21/08.052 01.22/08.052 01.23/08.052 01.24/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.33/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Примеси | ГОСТ 32896-2014 СТБ 819-93 СТБ 1000-96 СТБ 1084-97 СТБ 719-94 СТБ 1189-99 СТБ 425-98 СТБ 684-93 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 30616-98 СТБ 964-94 СТБ 1825-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1824-2008 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 СТБ 998-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 28875-90 п.3.5 |
| 6.4* |  | 01.13/12.042 01.21/12.042 01.22/12.042 01.23/12.042 01.24/12.042 01.25/12.042 01.26/12.042 10.31/12.042 10.32/12.042 10.33/12.042 10.39/12.042 10.89/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие металлических примесей | ГОСТ 34130-2017 СТБ 819-93 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34130-2017 раздел 12 |
| 6.5* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Содержание золы | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6* | Плодоовощная продукция | 10.32/08.169 10.39/08.169 | Массовая доля титруемых кислот в расчете на используемую кислоту | СТБ 1190-99 ГОСТ 34220-2017 СТБ 1000-96 СТБ 1084-97 СТБ 719-94 СТБ 1189-99 СТБ 425-98 СТБ 684-93 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 30616-98 СТБ 962-95 СТБ 829-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 964-94 СТБ 1449-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2050-2010 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 7009-88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 34127-2017 |
| 6.7* |  | 01.21/08.133 01.22/08.052 01.22/08.133 01.23/08.052 01.23/08.133 01.24/08.052 01.24/08.133 01.25/08.052 01.25/08.133 01.26/08.052 01.26/08.133 10.31/08.052 10.31/08.133 10.32/08.052 10.32/08.133 10.33/08.052 10.33/08.133 10.39/08.052 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | СТБ 1190-99 ГОСТ 34220-2017 СТБ 962-95 СТБ 829-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 964-94 СТБ 1449-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 СТБ 998-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 ГОСТ 33977-2016 раздел 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8* | Плодоовощная продукция | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.33/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля составных частей | СТБ 1190-99 ГОСТ 34220-2017 СТБ 425-98 ГОСТ 15979-70 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 30616-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017 |
| 6.9* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.33/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов | СТБ 1190-99 ГОСТ 34220-2017 СТБ 1000-96 СТБ 1084-97 СТБ 719-94 СТБ 1189-99 СТБ 425-98 СТБ 684-93 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 30616-98 СТБ 829-2008 СТБ 2050-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26186-84 раздел 3 |
| 6.10* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.33/08.052 10.39/08.052 10.31/08.133 10.32/08.133 10.33/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля жира | СТБ 1000-96 СТБ 1084-97 СТБ 719-94 СТБ 1189-99 СТБ 425-98 СТБ 684-93 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18611-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.21-89 п.п.2, 4 |
| 6.11* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.33/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля мякоти | СТБ 829-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 2050-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.10-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.12* | Плодоовощная продукция | 10.89/08.052 10.89/12.042 | Массовая доля влаги | ГОСТ 16830-71 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16830-71 п.4.8 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16832-71 п.3.7 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 |
| 6.13* |  | 01.26/08.052 | Сорная и особо учитываемая примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 6.14* |  | 10.89/08.052 | Посторонние примеси и ореховая скорлупа |  | ГОСТ 16830-71 п.4.3 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16833-2014 |
| 6.15* |  | 10.89/08.052 10.89/12.042 | Наличие ядер недоразвитых (сморщенных, прогорклых) |  | ГОСТ 16830-71 п. 4.6 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32287-2013 |
| 6.16* |  | 10.89/12.042 | Наличие орехов с плесневым ядром |  | ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 |
| 6.17* |  | 10.89/08.052 10.89/12.042 | Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок) внутри ореха |  | ГОСТ 16830-71 п.4.9 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 16832-71 п.3.5 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32287-2013 |
| 6.18* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 34856-2022 ГОСТ 32776-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1936-85 п. 2.7 |
| 6.19* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.33/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы (сернистый ангидрид) | ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32896-2014 СТБ 1000-96 СТБ 639-95 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34113-2017 СТБ 998-95 СТБ 1823-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 1824-2008 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25555.5-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.20* | Плодоовощная продукция | 01.21/08.156 01.21/08.161 01.22/08.156 01.22/08.161 01.23/08.156 01.23/08.161 01.24/08.156 01.24/08.161 01.25/08.156 01.25/08.161 01.26/08.156 01.26/08.161 10.31/08.156 10.31/08.161 10.32/08.156 10.32/08.161 10.33/08.156 10.33/08.161 10.39/08.156 10.39/08.161 | 5-оксиметил-фурфурол | СТБ 829-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 962-95 СТБ 964-94 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29032-91 разделы 1, 2 |
| 6.21* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.33/08.169 10.39/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1449-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26188-2016 |
| 6.24* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.33/08.032 10.39/08.032 | Свинец | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 6.25* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 6.26* |  | 01.13/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 01.26/08.082 10.31/08.082 10.32/08.082 10.33/08.082 10.39/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 6.27* |  |  | Мышьяк 09.10.2026 дата принятия решения |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.28* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.33/08.032 10.39/08.032 | Цинк | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 6.29* |  |  | Медь |  | ГОСТ 26931-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 6.30* |  |  | Хром |  | СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 6.31* |  | 01.13/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 01.26/08.082 10.31/08.082 10.32/08.082 10.33/08.082 10.39/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 |
| 6.32* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.33/08.032 10.39/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 6.33* |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.33/08.169 10.39/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 АМИ.ГМ 0108-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.34* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158 01.13/08.161 01.21/08.158 01.21/08.161 01.22/08.158 01.22/08.161 01.23/08.158 01.23/08.161 01.24/08.158 01.24/08.161 01.25/08.158 01.25/08.161 01.26/08.158 01.26/08.161 10.31/08.158 10.31/08.161 10.32/08.158 10.32/08.161 10.33/08.158 10.33/08.161 10.39/08.158 10.39/08.161 | Хлорорганические пестициды (ГХЦГ (α -, β,- γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин, гексахлорбензол) | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30349-96 |
| 6.35* |  |  | Фосфороорганические пестициды (актеллик, ДДВФ (дихлорфос), хлорофос (трихлорфон), фосфамид (диметоат)) |  | ГОСТ 30710-2001 |
| 6.37* |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 01.26/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.33/08.161 10.39/08.161 | Патулин | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28038-2013 |
| 6.38* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 6.39* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.40* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.41* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.42* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.43* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.44* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.45* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.46* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.27/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.89/01.086 | B. сereus | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 6.47* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.48* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.49* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 6.50* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 6.52* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.53* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.54* |  | 01.13/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 01.26/07.096 01.27/07.096 10.31/07.096 10.32/07.096 10.39/07.096 10.83/07.096 10.89/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605 Инструкция № 37-0305 |
| 6.56* |  | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.33/04.125 | Удельная активность цезия-137 09.10.2026 дата принятия решения | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10852-86 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1939-2009 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 976-81 СТБ 1889-2008 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 10852-86 СТБ 1036-97 п.п.7.1, 7.15, 7.19, 7.24 СТБ 1050-2008 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1939-2009 раздел 6 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 976-81 п.2.1 СТБ 1889-2008 п.5.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5904-2019 п.п.6.1-6.12 ГОСТ 9792-73 раздел 3 ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 7.2* |  | 01.11/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептические показатели (цвет, консистенция, запах, вкус и др.) | ГОСТ 22391-2015 СТБ 1398-2003 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 9225-84 СТБ 1889-2008 СТБ 742-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27988-88 ГОСТ 5472-50 п.п.3, 4 ГОСТ 1129-93 п.4.4 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 п.5.2 ГОСТ 9959-2015 раздел 4 ГОСТ 8285-91 п.2.2 |
| 7.3* |  | 01.11/08.052 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей | ГОСТ 8989-73 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5481-2022 раздел 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/12.042 01.11/08.149 10.41/12.042 10.41/08.149 10.42/12.042 10.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26593-85 ГОСТ ISO 3960-2020 ГОСТ 31762-2012 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 7.5* |  | 01.11/12.042 01.11/08.149 01.11/08.169 10.41/12.042 10.41/08.149 10.41/08.169 10.42/12.042 10.42/08.149 10.42/08.169 | Кислотное число | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 30089-2018 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31933-2012 ГОСТ 10858-77 раздел 3 |
| 7.6* |  | 01.11/12.042 10.41/12.042 10.42/12.042 | Степень термического окисления | СТБ 985-95 СТБ 1210-2010 п.5.3.5 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 985-95 п.5.8.2.2 ГОСТ 54607.3-2014 п.6.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.037 10.41/08.052 10.41/08.164 10.42/08.037 10.42/08.052 10.42/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 32188-2013 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012 |
| 7.8* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 32188-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012 |
| 7.9* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотность в пересчете на уксусную или лимонную кислоту | ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 32188-2013 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012 |
| 7.10* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотность | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008 п.5.10 |
| 7.11* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 30004.1-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 976-81 п.2.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.12* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 | Свинец | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 7.13* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 7.14* |  | 01.11/08.082 10.41/08.082 10.42/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 7.15* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 7.16* |  | 01.11/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 7.17* |  |  | Медь |  | ГОСТ 26931-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 7.18* |  | 01.11/08.082 10.41/08.082 10.42/08.082 | Железо | 09.10.2026 дата принятия решения | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 7.21* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.28* | Масличное сырье и жировые продукты |  | БГКП (колиформы) | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.29* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.30* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.31* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.32* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.33* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.34* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.35* | 09.10.2026 дата принятия решения | 10.41/04.125 10.42/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 12786-80 СТБ 1384-2010 СТБ 1384-2010 ГОСТ 7208-93 СТБ 950-2006 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 | ГОСТ 23268.0-91 раздел 2 СТБ 1036-97 п.п.7.9, 7.11, 7.12 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 6687.0-86 раздел 2 ГОСТ 12786-80 раздел 2 СТБ 1384-2010 раздел 5 СТБ 1384-2010 п.6.12 ГОСТ 7208-93 п.2.1 СТБ 950-2006 п.5.2.1 ГОСТ 5363-93 п.п.4.1-4.4 ГОСТ 5964-93 раздел 4 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 8.2* |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 11.05/11.116 11.06/11.116 11.07/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция и др.) | СТБ 880-2016 СТБ 539-2019 СТБ 395-2017 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 СТБ 1122-2010 СТБ 1384-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.1-91 раздел 2 ГОСТ 6687.5-86 раздел 2 СТБ 1384-2010 п.п.7.1, 7.2 ГОСТ 30060-93 |
| 8.3* |  | 11.01/12.042 11.02/12.042 11.03/12.042 11.04/12.042 11.05/12.042 11.06/12.042 11.07/12.042 | Сухие вещества | ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.2-90 |
| 8.4* |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 раздел 5 |
| 8.5* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6* | Напитки | 11.07/11.116 | Запах | ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3351-74 |
| 8.7* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 |
| 8.8* |  | 11.01/08.169 11.02/08.169 11.03/08.169 11.04/08.169 11.05/08.169 11.06/08.169 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТО ISO 10523-2009 |
| 8.9* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 11.06/08.149 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 раздел 3 |
| 8.10* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.06/08.156 11.07/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |
| 8.11* |  |  | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 8.12* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 8.13* |  | 11.01/08.156 11.01/08.032 11.02/08.156 11.02/08.032 11.03/08.156 11.03/08.032 11.04/08.156 11.04/08.032 11.05/08.156 11.05/08.032 11.06/08.156 11.06/08.032 11.07/08.156 11.07/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 8.14* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.06/08.032 11.07/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 8.15* |  |  | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.16* | Напитки | 11.01/08.082 11.02/08.082 11.03/08.082 11.04/08.082 11.05/08.082 11.06/08.082 11.07/08.082 | Железо общее | ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4011-72 раздел 2 |
| 8.17* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.06/08.032 11.07/08.032 | Железо |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 8.18* |  |  | Кадмий |  |  |
| 8.19* |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 8.20* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 8.21* |  |  | Медь |  |  |
| 8.22* |  |  | Молибден |  |  |
| 8.23* |  |  | Никель |  |  |
| 8.24* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.06/08.032 11.07/08.032 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 |
| 8.25* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 |
| 8.26* |  | 11.01/08.082 11.02/08.082 11.03/08.082 11.04/08.082 11.05/08.082 11.06/08.082 11.07/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 8.27* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 8.29* |  | 11.07/08.032 10.89/08.032 | Хром | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 |
| 8.30* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 8.31* |  | 11.07/08.082 10.89/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.32* | Напитки | 11.01/08.158 11.01/08.161 11.02/08.158 11.02/08.161 11.03/08.158 11.03/08.161 11.04/08.158 11.04/08.161 11.05/08.158 11.05/08.161 11.06/08.158 11.06/08.161 11.07/08.158 11.07/08.161 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды (ГХЦГ (α -, β-, γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин, гексахлорбензол) | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30349-96 |
| 8.34* |  |  | Хлор остаточный свободный и связанный (остаточный активный хлор) |  | ГОСТ 18190-72 |
| 8.35* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 11.06/08.149 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 8.36* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.06/08.156 11.07/08.156 | Аммиак (по азоту и ионы аммония) |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 8.37* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 8.38* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.06/08.156 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 11.07/08.156 |  |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 8.39* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 11.05/08.158 11.06/08.158 11.07/08.158 | Хлороформ |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 раздел 5 |
| 8.40* |  | 11.01/08.052 11.02/08.052 11.03/08.052 11.04/08.052 11.05/08.052 11.06/08.052 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.41* | Напитки | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 11.06/08.149 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31954-2012 |
| 8.42* |  | 11.01/08.169 11.02/08.169 11.03/08.169 11.04/08.169 11.05/08.169 11.06/08.169 11.07/08.169 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 8.43* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.06/08.156 11.07/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 раздел 2 |
| 8.44* |  | 11.01/12.042 11.02/12.042 11.03/12.042 11.04/12.042 11.05/12.042 11.06/12.042 11.07/12.042 | Диоксид углерода (Массовая доля двуокиси углерода) |  | ГОСТ 6687.3-87 |
| 8.46* | 09.10.2026 дата принятия решения | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 11.06/08.149 11.07/08.149 | Кислотность | СТБ 395-2017 ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12788-87 раздел 1 ГОСТ 6687.4-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.48* | Напитки | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 11.06/08.149 11.07/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | СТБ 1384-2010 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1384-2010 п.7.6 ГОСТ 25555.5-2014 раздел 7 |
| 8.49* |  | 10.89/08.149 | Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную | СТБ 1384-2010 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1384-2010 п.7.4 |
| 8.50* |  | 10.89/08.149 | Объемная доля остаточного (неокисленного) спирта | СТБ 1384-2010 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1384-2010 п.7.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.56* | Напитки | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.04/01.086 11.05/01.086 11.06/01.086 11.07/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-23, ГН-24, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |
| 8.57* |  |  | БГКП (колиформы) в т.ч. фекальные |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 |
| 8.59* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 8.60* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.61* |  |  | Общее микробное число при температуре 37 °С за 24 ч |  | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 8.62* |  |  | Общее микробное число при температуре 22 °С за 72 ч |  | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 8.63* |  |  | Общие колиформные бактерии и E. сoli |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 8.64* |  |  | Термотолерантныеколиформные бактерии и E. сoli |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 8.66* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридии |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 8.67* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 раздел 11 |
| 8.68* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 раздел 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.73* | Напитки | 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 8.74* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.05/08.031 11.06/08.031 | Крепость | СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
| 9.1 *** | Другие продукты | 08.93/42.000 10.62/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 171-2015 ГОСТ 28483-2015 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 СТБ 974-2016 СТБ 2160-2011 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 32164-2013 09.10.2026 дата принятия решения | СТБ 1036-97 п.п.7.2, 7.3, 7.7, 7.14, 7.16, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32 ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 33770-2016 раздел 3 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 171-2015 ГОСТ 28483-2015 п.8.1 ГОСТ 15113.0-77 раздел 2 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 СТБ 974-2016 СТБ 2160-2011 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 34668-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* | Другие продукты | 08.93/11.116 10.62/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.85/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус) | ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 23058-89 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 32159-2013 СТБ 983-95 СТБ 1828-2008 СТБ 991-95 ГОСТ 908-2004 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 20.11.2012 № 180 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 12.12. 2012 № 196 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 26.06.2015 № 83 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2012 № 205 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 25.01.2013 № 8 СТБ 1210-2010 п.5.3.5 СТБ 1020-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27558-2022 раздел 6 ГОСТ 7698-93 п.2.2 ГОСТ 15113.3-77 разделы 2, 3 СТБ 1828-2008 ГОСТ 33770-2016 раздел 4 ГОСТ 15113.0-77 разделы 2, 3 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 4288-76 п.2.3 |
| 9.3* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) |  | АМИ.БР 0023-2022 раздел 8 ГОСТ 54607.4-2015 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 54607.8-2016 п.7.1 |
| 9.4* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира (жир) |  | ГОСТ 23042-2015 разделы 7, 8 ГОСТ 54607.5-2015 п. 7.3 |
| 9.5* |  | 10.85/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 раздел 7 ГОСТ 54607.7-2016 |
| 9.6* |  |  | Расчет (содержания жира, сухих веществ, калорийность) |  | МУ от 21.04.2001 № 18/29 п. 11.3, п.12 |
| 9.7* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (массовая доля поваренной соли) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а ГОСТ 9957-2015 раздел 7 ГОСТ 7636-85 п.3.5 |
| 9.8* |  | 10.85/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля витамина «С» (витамин «С») |  | ГОСТ 7047-55 раздел 3 |
| 9.9* |  | 10.85/12.042 | Наполнитель |  | ГОСТ 4288-76 п.2.7 |
| 9.10* |  | 10.85/12.042 | Эффективность тепловой обработки |  | ГОСТ 54607.3-2014 п.7.1 |
| 9.11* |  | 10.85/12.042 | Степень термического окисления |  | СТБ 985-95 п.5.8.2 ГОСТ 54607.3-2014 п.6.2 |
| 9.12* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 54607.4-2015 п.7.1, п.7.2 |
| 9.13* |  | 08.93/08.052 10.62/08.052 10.83/08.052 10.84/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Влажность | ГОСТ 7170-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9404-88 |
| 9.14* |  |  | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.15* | Другие продукты | 10.61/12.042 10.62/12.042 10.89/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями (насекомые и клещи) | ГОСТ 7170-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 |
| 9.16* |  | 10.62/08.052 10.83/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 983-95 СТБ 991-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.4-2021 разделы 6, 7 |
| 9.17* |  | 10.62/08.164 10.84/08.164 10.89/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 15113.9-77 раздел 3 |
| 9.18* |  | 10.62/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля посторонних минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 раздел 2 |
| 9.19* |  |  | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 раздел 4 |
| 9.20* |  | 10.62/12.042 10.84/12.042 10.89/12.042 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 раздел 5 |
| 9.21* |  | 10.62/08.149 10.84/08.149 10.89/08.149 | Общая кислотность в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 15113.5-77 разделы 2, 3 |
| 9.22* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.п.4.1, 4.2 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.23* | Другие продукты | 08.93/08.032 10.62/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 | Свинец | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 9.24* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 9.25* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 9.26* |  |  | Медь |  | ГОСТ 26931-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 9.27* |  | 08.93/08.082 10.62/08.082 10.83/08.082 10.84/08.082 10.85/08.082 10.86/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 9.28* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.33* | Другие продукты | 08.93/08.161 10.62/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 10.85/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 |
| 9.34* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 9.37* |  | 01.28/01.086 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.38* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.39* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 9.40* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.41* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.42* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.47* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.48* |  |  | Proteus | 09.10.2026 дата принятия решения | ГОСТ 28560-90 |
| 9.49* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 9.50* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 9.52* |  |  | Выделение и идентификация возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 3-14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.53* | Другие продукты | 01.28/04.125 08.93/04.125 10.62/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 10.1 *** | Биологические активные добавки к пище (БАД) | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 |
| 10.2* |  | 10.89/08.032 | Свинец | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 10.3* |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  |  |
| 10.4* |  | 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 10.5* |  | 10.89/08.082 | Мышьяк 09.10.2026 дата принятия решения |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 10.6* |  | 10.89/08.158 10.89/08.161 | Хлорорганические пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин, гексахлорбензол) |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 МВИ.МН 2352-2005 |
| 10.7* |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 10.8* |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 *** | Пищевые продукты для питания детей | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 | ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.п.7.2, 7.25 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 11.2* |  | 10.89/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.3-84 раздел 3 ГОСТ 27559-87 раздел 3 |
| 11.3* |  | 10.89/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 п.п.3.1.2, 3.2.2 |
| 11.6* |  | 10.89/08.052 | Зола |  | ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ ISO 1576-2013 |
| 11.7* |  | 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26932-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 11.8* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26933-86 раздел 6 ГОСТ 30178-96 СТБ ЕN 14082-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ EN 13804-2013 |
| 11.9* |  | 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 11.10* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 11.11* |  | 10.89/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 АМИ.ГМ 0108-2022 |
| 11.12* |  | 10.89/08.156 10.89/08.158 | 5-оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032-91 разделы 1, 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.13* | Пищевые продукты для питания детей | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1, М1 | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ГН-23, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 |
| 11.21* |  | 10.89/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 11.27* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.28* |  | 09.10.2026 дата принятия решения | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.29* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.30* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.31* | Пищевые продукты для питания детей | 10.86/01.086 10.89/01.086 | B. cereus | ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 11.32* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 11.33* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 11.34* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 11.35* |  |  | E.sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 11.36* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.37* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33491-2015 |
| 11.38* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 11.39* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 11.40* |  |  | V. parahaemoliticus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2013 |
| 11.41* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.42* |  |  | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 12.1 *** | Материалы и изделия из них, в т.ч. предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 13.95/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 17.29/42.000 22.19/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.19/42.000 23.49/42.000 25.92/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 745-2014 ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 СТБ 841-2003 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 17151-2019 СТБ 469-2019 СТБ 432-2000 СТБ 98-2008 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 30407-2019 | ГОСТ 745-2014 ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 28391-89 раздел 2 ГОСТ 28390-89 раздел 2 СТБ 841-2003 раздел 6 ГОСТ 24303-80 раздел 4 ГОСТ 17151-2019 СТБ 469-2019 СТБ 432-2000 раздел 5 СТБ 98-2008 раздел 5 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 30407-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* | Материалы и изделия из них, в т.ч. предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 13.95/29.052 17.12/29.052 17.21/29.052 17.29/29.052 22.19/29.052 22.22/29.052 22.29/29.052 23.13/29.052 23.19/29.052 23.49/29.052 25.92/29.052 | Приготовление вытяжек | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 гл.4 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.3 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 гл.4 п.3, гл.5 п.2 |
| 12.3* |  | 13.95/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 17.29/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.19/11.116 23.49/11.116 25.92/11.116 | Органолептические показатели | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77 Раздел 2 ГОСТ 25951-83 п.5.4а Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 12.5* |  | 22.22/08.149 22.29/08.149 | Изменение кислотного числа | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31933-2012 ГОСТ 34168-2017 |
| 12.6* |  | 22.22/08.158 22.29/08.158 09.10.2026 дата принятия решения | Акрилонитрил | Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-27, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34174-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7* | Материалы и изделия из них, в т.ч. предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 13.95/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.49/08.158 25.92/08.158 | Диоктилфталат | Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-27, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33451-2015 ГОСТ 34170-2017 |
| 12.8* |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 ГОСТ 34170-2017 |
| 12.9* |  |  | Диметил-терефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 ГОСТ 33449-2015 ГОСТ 33450-2015 |
| 12.11* |  | 13.95/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.49/08.158 13.95/08.082 17.12/08.082 17.21/08.082 17.29/08.082 22.19/08.082 22.22/08.082 22.29/08.082 23.13/08.082 23.19/08.082 23.49/08.082 25.92/08.082 13.95/08.156 17.12/08.156 17.21/08.156 17.29/08.156 22.19/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 23.13/08.156 23.19/08.156 23.49/08.156 25.92/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 33446-2015 ГОСТ 33447-2015 МВИ.МН 5493-2016 АМИ.ВТ 0026-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.12* | Материалы и изделия из них, в т.ч. предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 13.95/08.082 17.12/08.082 17.21/08.082 17.29/08.082 22.19/08.082 22.22/08.082 22.29/08.082 23.13/08.082 23.19/08.082 23.49/08.082 25.92/08.082 13.95/08.156 17.12/08.156 17.21/08.156 17.29/08.156 22.19/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 23.13/08.156 23.19/08.156 23.49/08.156 25.92/08.156 17.12/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 | Фенол | Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-27, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34171-2017 |
| 12.16* |  | 13.95/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.49/08.158 25.92/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 33448-2015 МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 |
| 12.17* |  |  | Этилацетат |  | МВИ.МН 1995-2004 МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 |
| 12.18* |  |  | Бутилацетат |  |  |
| 12.19* | 09.10.2026 дата принятия решения |  | Спирт (метиловый, пропиловый, изопропиловый, бутиловый, изобутиловый и др.) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 12.20* |  |  | Толуол |  | МВИ.МН 1995-2004 МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| 12.21* |  |  | Бензол |  |  |
| 12.22* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  |  |
| 12.23* |  |  | Гексан |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 12.24* |  |  | Гептан |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.25* | Материалы и изделия из них, в т.ч. предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 13.95/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.49/08.158 25.92/08.158 | Ацетон | Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-27, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33448-2015 МВИ.МН 1995-2004 МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 |
| 12.26* |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| 12.27* |  |  | Этилбензол |  |  |
| 12.29* |  | 13.95/08.082 17.12/08.082 17.21/08.082 17.29/08.082 22.19/08.082 22.22/08.082 22.29/08.082 23.13/08.082 23.19/08.082 23.49/08.082 25.92/08.082 17.12/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 | Эпихлогидрин |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 12.31* |  | 13.95/08.156 17.12/08.156 17.21/08.156 17.29/08.156 22.19/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 23.13/08.156 23.19/08.156 23.49/08.156 25.92/08.156 13.95/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.49/08.158 25.92/08.158 | Винилацетат 09.10.2026 дата принятия решения |  | ГОСТ 22648-77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.32* | Материалы и изделия из них, в т.ч. предназначенные для контакта с пищевыми продуктами | 13.95/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 17.29/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.19/08.032 23.49/08.032 25.92/08.032 | Цинк | Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-27, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3369-2010 |
| 12.33* |  |  | Медь |  |  |
| 12.34* |  |  | Железо |  |  |
| 12.35* |  |  | Алюминий |  |  |
| 12.36* |  |  | Марганец |  |  |
| 12.37* |  |  | Бериллий |  |  |
| 12.38* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3369-2010 |
| 12.39* |  |  | Свинец |  |  |
| 12.40* |  |  | Хром |  |  |
| 12.41* |  |  | Никель |  |  |
| 12.42* |  |  | Кобальт |  |  |
| 12.43* |  |  | Олово |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 12.44* |  | 24.45/08.156 | Бор |  | ГОСТ 24295-80 п.2 |
| 12.45* |  | 13.95/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 17.29/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.19/08.032 23.49/08.032 25.92/08.032 | Титан |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 12.46* |  |  | Барий |  |  |
| 12.47* | 09.10.2026 дата принятия решения | 13.95/08.032 17.12/08.032 17.21/08.032 17.29/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.19/08.032 23.49/08.032 25.92/08.032 13.95/08.082 17.12/08.082 17.21/08.082 17.29/08.082 22.19/08.082 22.22/08.082 22.29/08.082 23.13/08.082 23.19/08.082 23.49/08.082 25.92/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31870-2012 |
| 12.48* |  | 13.95/35.069 17.12/35.069 17.21/35.069 17.29/35.069 22.19/35.069 22.22/35.069 22.29/35.069 23.13/35.069 23.19/35.069 23.49/35.069 25.92/35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32995-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 *** | Продукция для детей и подростков | 15.11/42.000 32.40/42.000 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.20/42.000 32.30/42.000 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34446-2018 СТБ 952-94 ГОСТ 938.0-75ГОСТ 3303-94 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 31741-2012 СТБ 1015-97 ГОСТ 32074-2013 | ГОСТ 34446-2018 СТБ 952-94 раздел 3 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 3303-94 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 Раздел 3 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 31741-2012 СТБ 1015-97 ГОСТ 32074-2013 МУ от 19.10.1990 Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек п.2.6 |
| 13.2* |  | 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.20/11.116 32.30/11.116 32.40/11.116 | Органолептические показатели образца | ГН, утв. Постановлением Совета Министров от 20.12.2012 № 200 ГН-29, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25779-90 п.2.29 ГОСТ 22648-77 Раздел 2 Инструкция № 016-1211 |
| 13.3* |  | 13.10/29.052 13.20/29.052 13.91/29.052 13.92/29.052 13.99/29.052 14.11/29.052 14.13/29.052 14.14/29.052 14.19/29.052 | Приготовление вытяжек (игрушки) |  | ГОСТ 25779-90 п.3.71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3* | Продукция для детей и подростков | 14.20/29.052 14.31/29.052 14.39/29.052 15.11/29.052 15.20/29.052 32.30/29.052 32.40/29.052 | Приготовление вытяжек (игрушки) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров от 20.12.2012 № 200 ГН-29, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25779-90 п.3.71 |
| 13.4* |  | 13.10/08.169 13.20/08.169 13.91/08.169 13.92/08.169 13.99/08.169 14.11/08.169 14.13/08.169 14.14/08.169 14.19/08.169 14.20/08.169 14.31/08.169 14.39/08.169 15.11/08.169 15.20/08.169 32.30/08.169 32.40/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ 1087-97 п.6.5 |
| 13.5* |  |  | Изменение рН |  | ГОСТ 12523-77 |
| 13.9* |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.20/08.032 32.30/08.032 32.40/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 25779-90 п.3.82 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3369-2010 |
| 13.10* |  |  | Хром |  |  |
| 13.11* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 13.12* |  |  | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 13.13* |  |  | Никель 09.10.2026 дата принятия решения |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3369-2010 |
| 13.14* |  |  | Железо |  |  |
| 13.15* |  |  | Алюминий |  |  |
| 13.16* |  |  | Цинк |  |  |
| 13.17* |  |  | Медь |  |  |
| 13.18* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 25779-90 п.3.82 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3369-2010 |
| 13.19* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 13.20* |  |  | Олово |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.21* | Продукция для детей и подростков | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 32.30/08.158 32.40/08.158 | Акрилонитрил | ГН, утв. Постановлением Совета Министров от 20.12.2012 № 200 ГН-29, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34174-2017 |
| 13.24* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 13.27* |  | 13.10/08.082 13.20/08.082 13.91/08.082 13.92/08.082 13.99/08.082 14.11/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 14.20/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.11/08.082 15.20/08.082 32.30/08.082 32.40/08.082 | Формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 АМИ.ВТ 0026-2025 |
| 13.28* |  | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.11/08.156 15.20/08.156 32.30/08.156 32.40/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.34* | Продукция для детей и подростков | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 32.30/08.158 32.40/08.158 | Ацетальдегид | ГН, утв. Постановлением Совета Министров от 20.12.2012 № 200 ГН-29, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 |
| 13.35* |  |  | Этилацетат |  | МВИ.МН 1995-2004 МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 |
| 13.36* |  |  | Бутилацетат |  |  |
| 13.37* |  |  | Гексан |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 13.38* |  |  | Гептан |  |  |
| 13.39* |  | 09.10.2026 дата принятия решения | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 МВИ.МН 1995-2004 МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 |
| 13.40* |  |  | Спирт (метиловый, пропиловый, изопропиловый, изобутиловый, бутиловый и др.) |  | МВИ.МН 1995-2004 МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34172-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.42* | Продукция для детей и подростков | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.11/08.156 15.20/08.156 32.30/08.156 32.40/08.156 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 32.30/08.158 32.40/08.158 | Винилацетат | ГН, утв. Постановлением Совета Министров от 20.12.2012 № 200 ГН-29, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77 |
| 13.43* |  |  | Толуол |  | МВИ.МН 1680-2001 МВИ.МН 1995-2004 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| 13.44* |  |  | Бензол |  |  |
| 13.45* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  |  |
| 13.46* |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| 13.47* |  |  | Этилбензол |  |  |
| 13.50* | 09.10.2026 дата принятия решения | 13.10/35.068 13.20/35.068 13.91/35.068 13.92/35.068 13.99/35.068 14.11/35.068 14.13/35.068 14.14/35.068 14.19/35.068 14.20/35.068 14.31/35.068 14.39/35.068 15.11/35.068 15.20/35.068 32.30/35.068 32.40/35.068 | Напряженность электростатического поля | ГН, утв. Постановлением Совета Министров от 20.12.2012 № 200 ГН-29, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32995-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 *** | Ткани, одежда и обувь, в т.ч. специальные; товары для взрослых | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.12/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.20/42.000 32.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 29104.0-91 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 31741-2012 СТБ 1015-97 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 9209-77 ГОСТ 1059-72 ГОСТ 126-79 | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 29104.0-91 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 28631-2018 Раздел 6 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 Раздел 3 ГОСТ 31741-2012 СТБ 1015-97 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 9209-77 ГОСТ 1059-72 ГОСТ 126-79 |  |
| 14.2* | 09.10.2026 дата принятия решения | 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.20/11.116 32.30/11.116 | Органолептические показатели | СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 МУ № 11-10-12-97 МУ 11-11-15 РБ 2002 ТНПА и другая документация на продукцию |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 п.24, п.25 МУ № 11-10-12-97 п.4.1.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.7* | Ткани, одежда и обувь, в т.ч. специальные; товары для взрослых | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 32.30/08.158 | Акрилонитрил | СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 МУ 11-11-15 РБ 2002 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 |
| 14.9* |  | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.11/08.156 15.20/08.156 32.30/08.156 | Ацетальдегид | СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 МУ 11-11-15 РБ 2002 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 |
| 14.10* |  |  | Спирт метиловый |  | МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34172-2017 |
| 14.11* |  |  | Ацетон |  | МВИ.МН 1995-2004 МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 |
| 14.16* |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 32.30/08.158 | Диметилтерефталат 09.10.2026 дата принятия решения |  | МВИ.МН 2367-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.19* | Ткани, одежда и обувь, в т.ч. специальные; товары для взрослых | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 32.30/08.158 | Бензол | СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 МУ 11-11-15 РБ 2002 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1680-2001 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| 14.20* |  |  | Толуол |  | МВИ.МН 1680-2001 МВИ.МН 1995-2004 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| 14.21* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  |  |
| 14.22* |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.11/08.156 15.20/08.156 13.10/08.082 13.20/08.082 13.91/08.082 13.92/08.082 13.99/08.082 14.11/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 14.20/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.11/08.082 15.20/08.082 32.30/08.082 | Формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 ГОСТ Р 55227-2012 Раздел 5 АМИ.ВТ 0026-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.23* | Ткани, одежда и обувь, в т.ч. специальные; товары для взрослых | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.11/08.156 15.20/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида | СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 МУ 11-11-15 РБ 2002 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-83 ГОСТ 25617-2014 |
| 14.25* |  | 13.10/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.92/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.20/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.11/08.032 15.20/08.032 32.30/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3369-2010 |
| 14.26* |  |  | Никель |  |  |
| 14.27* |  |  | Медь |  |  |
| 14.29* |  |  | Свинец |  |  |
| 14.30* |  |  | Кобальт |  |  |
| 14.32* |  | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.11/08.156 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 14.34* |  | 13.10/35.069 13.20/35.069 13.91/35.069 13.92/35.069 13.99/35.069 14.11/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.20/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.11/35.069 15.20/35.069 32.30/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 32995-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 *** | Товары бытовой химии | 20.59/42.000 | Отбор проб | СТБ 1044-2012 | СТБ 1044-2012 п.3.10 |
| 15.3* |  | 20.59/08.169 | Активность водородных ионов рН | Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| 15.4* |  | 20.59/08.158 | Содержание метанола 09.10.2026 дата принятия решения | Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4612-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 *** | Парфюмерно-косметическая продукция и средства по уходу за полостью рта | 20.41/42.000 20.42/42.000 20.53/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 790-89 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31678-2012 | ГОСТ 790-89 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31678-2012 |
| 16.2* |  | 20.41/08.169 20.42/08.169 20.53/08.169 | Водородный показатель | ГН, утв. постановлением Минздрава от 12.06.2012 № 68 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 глава 2, раздел 4 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 16.3* |  | 20.41/08.156 20.42/08.156 20.53/08.156 | Фторид (в пересчете на молярную массу фтора) |  | ГОСТ 7983-2016 |
| 16.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 16.5* |  | 20.41/08.082 20.42/08.082 20.53/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 16.6* |  | 20.41/08.032 20.42/08.032 20.53/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.7* |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 20.53/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 16.8* |  |  | Candida albicans | 09.10.2026 дата принятия решения | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 16.9* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 16.10* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 16.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 *** | Средства личной гигиены | 17.22/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 18321-73 |
| 17.2* |  | 17.22/11.116 | Органолептические показатели, внешний вид | Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН-19, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 МУ № 11-10-12-97 п.4.1.3 |
| 17.3* |  | 17.22/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 12523-77 |
| 17.5* |  | 17.22/08.082 17.22/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 Раздел 5 АМИ.ВТ 0026-2025 |
| 18.1 *** | Издательская (книжная и журнальная) продукция для детей и взрослых | 18.12/42.000 | Отбор проб 09.10.2026 дата принятия решения | ГОСТ 18321-73 СТБ 1400-2023 СТБ 7.204-2020 СТБ 7.206-2006 | ГОСТ 18321-73 СТБ 1400-2023 СТБ 7.204-2020 СТБ 7.206-2006 Раздел 6 СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 *** | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31214-2016 | ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 18321-73 |
| 20.1 *** | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 раздел 1 ГОСТ 31942-2012 |
| 20.2* |  | 100.09/11.116 | Запах Д-0-5 баллов | СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142 СТБ 1188-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 |
| 20.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 |
| 20.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д-0-70 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 20.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность Д-1-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 |
| 20.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-0-14 (рН) П-0,08 % |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 20.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 20.8* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (жесткость) |  | ГОСТ 31954-2012 раздел 4 |
| 20.9* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ПО-0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 20.10* |  | 100.09/08.156 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные Д-0,01-0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 20.11* |  | 100.09/08156 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) Д-0,015-0,1 мг/дм3 П-0,003 мг/дм3 Св. 0,1-0,25 мг/дм3 П-0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 20.12* |  | 100.09/08.032 | Алюминий Д-0,01-0,2 мг/дм3 П-40 % |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.13* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.032 | Кобальт Д-0,001-0,05 мг/дм3 П-35 %; 20 % | СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142 СТБ 1188-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 20.14* |  |  | Никель Д-0,001-0,05 мг/дм3 П-30 % |  |  |
| 20.15* |  |  | Свинец Д-0,001-0,05 мг/дм3 П-40 %; 20 % |  |  |
| 20.16* |  |  | Цинк Д-0,001-0,05 мг/дм3 |  |  |
| 20.17* |  |  | Барий Д-0,01-0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 20.18* |  |  | Бериллий Д-0,0001-0,002 мг/дм3 П-50%, 25 % |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 20.19* |  |  | Хром Д-0,001-0,01 мг/дм3 П ± 40 % Д-св. 0,01-0,05 мг/дм3 П± 25 % |  |  |
| 20.20* |  | 100.09/08.082 | Железо Д-0,1-2,00 мг/дм3 П-0,01-0,03 % |  | ГОСТ 4011-72 раздел 2 |
| 20.21* |  | 100.09/08.032 | Железо Д-0,04-0,25 мг/дм3 П-20 % |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 20.22* |  |  | Кадмий Д-0,0001-0,01 мг/дм3 П-50 %, 25 % |  |  |
| 20.23* |  |  | Марганец Д- 0,001-0,05 мг/дм3 П-20 % |  |  |
| 20.24* |  |  | Медь Д-0,001-0,05 мг/дм3 П-40 %; 20 % |  |  |
| 20.25* |  | 100.09/08.156 | Медь Д-0,02-0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 раздел 2 |
| 20.26* |  | 100.09/08156 | Мышьяк ПО- 0,01 мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 20.27* |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д-0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 9 |
| 20.28* |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.29* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) | СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142 СТБ 1188-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 |
| 20.30* |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный Д-0,003-1 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 20.31* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты Д-2-50 |  | ГОСТ 31940-2013 раздел 6 |
| 20.32* |  | 100.09/08.156 | Фториды ПО-0,04-0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 раздел 1 |
| 20.33* |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д- до 10 мг/дм3 (точность 1-3 мг/дм3) Д- от 10 мг/дм3 (точность 0,5 мг/ дм3) |  | ГОСТ 4245-72 разделы 2, 3 |
| 20.34* |  | 100.09/08.156 | Хром (VI) Д-0,025-25 мг/дм3 Д-0,005-0,05 мг/дм3 Д-0,05-3 мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 разделы 4, 5, 6 |
| 20.35* |  | 100.09/08.149 | Щелочность Д-0,1-100 ммоль/дм3 Д-0,1-0,5 ммоль/ дм3 П-20 % Д-0,5-10 ммоль/дм3 П-8 % Д-10-100 ммоль/дм3 П-3 % |  | ГОСТ 31957-2012 раздел 5 |
| 20.36* |  | 100.09/08.149 | Карбонаты Д-6-6000 мг/дм3 П-25 % |  | ГОСТ 31957-2012 раздел 5 |
| 20.37* |  | 100.09/08.149 | Бикарбонаты (гидрокарбонаты) |  | ГОСТ 31957-2012 раздел 5 |
| 20.38* |  | 100.09/08.149 | Кальций Д- от 0,5 мгСа/дм3 |  | ГОСТ 23268.5-78 раздел 2 |
| 20.39* |  | 100.09/08.149 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 раздел 3 |
| 20.40* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный ПО-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 |
| 20.41* |  | 100.09/08.158 | Хлороформ Д-0,0015-0,15 мг/дм3 П-35 % |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 раздел 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.42* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СТБ 1756-2007 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142 СТБ 1188-99 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ГН, утв. постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 20.43* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 20.44* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 20.45* |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309 п.17 |
| 20.46* |  |  | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 20.47* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридии |  | ГОСТ 6461-2-2023 МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.4 |
| 20.48* |  | 100.09/08.158 | Альдрин, дилдрин, гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ (сумма изомеров), линдан (гамма гексахлорциклогексан) Д- 0,1-6,0 мкг/дм3 (для гептахлора Д-0,02-1,2мкг/дм3) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 20.50* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605 с.4 Инструкция по применению № 108-1207 с.3-4 Инструкция по применению № 209-1203 с.3 |
| 20.51* | 09.10.2026 дата принятия решения | 100.09/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 20.52 * |  | 100.09/01.086 | E.сoli и колиформные бактерии | Фактическое значение | ГОСТ 31955.1-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 *** | Подземные воды | 100.04/08.032 | Алюминий Д-0,01-0,1 мг/дм3 П ± 40 % | Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 № 191-3 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 21.2* |  |  | Барий Д-0,01-0,2 мг/дм3 П ± 30 % |  |  |
| 21.3* |  | 100.04/08.032 | Бериллий Д-0,0001-0,0005 мг/дм3 П±50 % Д св.0,0005-0,002 мг/дм3 П± 25 % |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 21.4* |  |  | Железо Д-0,1-2,0 мг/дм3 П± 0,01-0,03 мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 21.5* |  |  | Железо Д-0,04-0,25 мг/дм3 П± 20 % |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 21.6* |  |  | Кадмий Д-0,0001-0,01 мг/дм3 П± 50 Д-св. 0,001-0,01 мг/дм3 П±25% |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 21.7* |  |  | Марганец Д-0,001-0,05 мг/дм3 П± 20 % |  |  |
| 21.8* |  |  | Медь Д-0,001-0,01 мг/дм3 П±40% Д-св.0,01-0,05 мг/дм3 П±20% |  |  |
| 21.9* |  | 100.04/08.156 | Мышьяк Д-0,01-0,035 мг/дм3 П±18%; Д-0,04-0,06 мг/дм3 П±10 % Д>0,06 мг/дм3 П± 6 % |  | ГОСТ 4152-89 |
| 21.10* |  | 100.04/08.032 | Никель Д-0,001-0,05 мг/дм3 П±30 % |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 21.11* |  | 100.04/08.032 | Свинец Д-0,001-0,01 мг/дм3 П±40% Д-св. 0,01-0,05 мг/дм3 П±20% |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.12* | Подземные воды | 100.04/08.032 | Хром Д-0,001-0,01 мг/дм3 П±40%; Д-св. 0,01-0,05 мг/дм3 П±25 % | Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 № 191-3 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 21.13* |  |  | Цинк Д-0,001-0,05 мг/дм3 П±25 % |  |  |
| 21.14* |  |  | Кобальт Д-0,001-0,005 мг/дм3 П± 35 %; Д-св. 0,005-0,05 мг/дм3 П±20 % |  |  |
| 21.15* |  | 100.04/08.158 | Альдрин, дильдрин, гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ (сумма изомеров), линдан (гаммагексахлорциклогексан) Д- 0,1-6,0 мкг/дм3 (для гетахлора Д-0,02-1,2 мкг/дм3) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТБ ИСО 6468-2003 |
| 22.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 22.2* |  | 100.15/08.156 | Цветность Д-0-70 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 22.3* |  | 100.15/08.156 | Мутность Д-1-5,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 |
| 22.4* |  | 100.15/11.116 | Запах Д-0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 |
| 22.5* |  | 100.15/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный ПО-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 |
| 22.6* |  | 100.15/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.7* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/08.149 | Хлориды Д- до 10 мг/дм3 Д- от 10 мг/дм3 | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4245-72 разделы 2, 3 |
| 22.8* |  | 100.15/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 22.9* |  |  | Термотолерантныеколиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 22.10* |  |  | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 22.11* |  |  | Лецитиназоположительный стафилококк |  | Инструкция по применению № 070-0210 п.п.37, 38 |
| 22.12* |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению № 025-0309 п.21 |
| 22.13* |  |  | Синегнойные палочки |  | ГОСТ 34786-2021 раздел 11 |
| 22.14* |  | 100.15/07.096 | Цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605 с.4 Инструкция по применению № 108-1207 с.3-4 Инструкция по применению № 209-1203 с.3 |
| 23.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31942-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д- 0-14,0 П- ± 0,08 % | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, утв. постановлением Минздрав от 05.12.2016 № 122 ГН, утв. постановлением Минздрав от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 23.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д-5,0-50 мг/дм3 П-20 % Д-50-5000 мг/дм3 П-10 % |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 23.4* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 23.5* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный > 0,2 мгО/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 23.6* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная ПО-0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 23.7* |  | 100.03/08.149 | Биохимиическое потребление кислорода после n дней (БПКn) ПО-3 мгО2/дм3 не более 6 000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 Часть 1 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Часть 2 |
| 23.8* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный ПО-(0,003-0,008) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 23.9* |  | 100.03/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 |
| 23.10* |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ион (по NO2 ) |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 6 |
| 23.11* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов Д-0,0025-0,25 мгN/дм3 П- 50-35 % |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 23.12* |  | 100.03/08.156 | Нитрат-ион (по NO3 ) |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 9 |
| 23.13* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов Д-0,020-0,45 мг/дм3 П- 40 %, 35 % |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 23.14* |  | 100.03/08.149 | Хлориды Д-10,0-250,0 мг/дм3 П - 15 % |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 23.15* |  | 100.03/08.156 | Сульфат-ион Д-2,00-40.0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.16* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | Медь Д-0,001-0,005 мг/дм3 Повторяемость, 11% Воспроизводимость, 12% Д- 0,005-10 мг/дм3 Повторяемость, 6 % Воспроизводимость, 6,7% | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, утв. постановлением Минздрав от 05.12.2016 № 122 ГН, утв. постановлением Минздрав от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 23.17* |  |  | Цинк Д-0,0005-0,005 мг/дм3 Повторяемость, 9% Воспроизводимость, 12% Д-0,005-25 мг/дм3 Повторяемость, 5% Воспроизводимость, 7,8% |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 23.18* |  |  | Свинец Д-0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, 8 % Воспроизводимость, 9% Д-0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, 4,4% Воспроизводимость, 5,3% |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 23.19* |  |  | Кобальт Д- 0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, 7,7% Воспроизводимость, 9% Д-0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, 4,4% Воспроизводимость, 7% |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 23.20* |  | 100.03/08.156 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), Д-0,015-0,1 мг/дм3 П-0,003 мг/дм3 Св. 0,1-0,25 |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 23.21* |  | 100.03/08.032 | Железо Д-0,04-0,25 мг/дм3 П-20 % |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 23.22* |  | 100.03/08.156 | Железо Д-0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.23* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Хром (VI) Д-0,0010-0,20 мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН, утв. постановлением Минздрав от 05.12.2016 № 122 ГН, утв. постановлением Минздрав от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 23.24* |  | 100.03/08.156 | Хром (VI) Д-0,025-25 мг/дм3 Д-0,005-0,05 мг/дм3 Д-0,05-3 мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 разделы 4, 5, 6 |
| 23.25* |  | 100.03/08.032 | Алюминий Д- 0,02-0,1 мг/дм3 Повторяемость, 12% воспроизводимость, 13% Д-0,1-20 мг/дм3 Повторяемость, 6,2% воспроизводимость, 8,2% |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 23.26* |  | 100.03/08.156 | Полифосфаты (PO4) |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 23.27* |  | 100.03/08.156 | Фосфор Д-0,025-1000 мг/дм3 Д-0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 23.28* |  | 100.03/08.032 | Кадмий Д-0,0005-0,0025 мг/дм3 Повторяемость, 8,0% воспроизводимость, 9,0% Д-0,025-1 мг/дм3 повторяемость, 4,7% воспроизводимость, 8,4% |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 23.29* |  | 100.03/08.032 | Марганец Д-0,002-0,01 мг/дм3 Повторяемость, 10% воспроизводимость, 11% Д-0,01-4 мг/дм3 Повторяемость, 5,0% воспроизводимость, 5,8% |  | МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 23.30* |  | 100.03/08.156 | Цветность Д-0-70 градусов |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 23.31* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 23.32* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.33* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | E.сoli | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409 п.п.21,22, 23 |
| 23.34* |  |  | Споры сульфитредуцирующихклостридии |  |  |
| 23.35* |  |  | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 23.36* |  | 100.03/01.086 | Энтерококки |  | Инструкция по применению № 037-0409 п.п.24, 25 |
| 23.37* |  |  | St.aureus |  | Инструкция по применению № 037-0409 п. 26 |
| 23.38* |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409 п.18 |
| 23.39* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, окосферы тенеид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению № 108-1207 с.3-4 Инструкция по применению № 209-1203 с.3 |
| 23.40* |  | 100.03/01.086 | Выделение возбудителя холеры и идентификация культур холерных вибрионов | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.11.2 |
| 24.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.00 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31942-2012 |
| 24.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д- 0-14,0 | СТБ 1004-96 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 24.3* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный ПО-0,003-0,008 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.4* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д-0,1-3,0 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 раздел 5 |
| 24.5* |  | 100.05/08.156 | Нитриты Д-0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 6 |
| 24.6* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов Д-0,0025-0,25 мгN/дм3 П- 50-35 % |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 24.7* |  | 100.05/08.156 | Нитраты Д-0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 раздел 9 |
| 24.8* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов Д-0,020-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 24.9* |  | 100.05/08.032 | Железо Д-0,005-0,025 мг/дм3 Повторяемость, 10% воспроизводимость, 11% Д-0,025-50 мг/дм3 Повторяемость, 5,3% воспроизводимость, 6,1% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 24.10* |  | 100.05/08.156 | Железо Д-0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 24.11* |  | 100.05/08.149 | Биохимиическое потребление кислорода после n дней (БПКn) ПО-3 мгО2/дм3 не более 6 000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 Часть 1 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 Часть 2 |
| 24.12* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д-5,0-50 мг/дм3 П-20 % Д-50-5000 мг/дм3 П-10 % |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 24.13* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 24.14* |  | 100.05/08.149 | Хлориды Д-10,0-250,0 мг/дм3 П -15 % |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 24.15* |  | 100.05/08.032 | Медь Д-0,001-0,005 мг/дм3 Повторяемость, 11% воспроизводимость, 12% Д-0,005-10 мг/дм3 Повторяемость, 6,0% воспроизводимость, 6,7% |  | МВИ.МН 3369-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.16* | Сточные воды | 100.05/08.032 | Никель Д-0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, 9,0% воспроизводимость, 9,4% Д-0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, 5,0% воспроизводимость, 6,4% | СТБ 1004-96 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 24.17* |  | 100.05/08.032 | Цинк Д-0,0005-0,005 мг/дм3 Повторяемость, 9,0% воспроизводимость, 12% Д-0,005-25 мг/дм3 Повторяемость, 5,0% воспроизводимость, 7,8% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 24.18* |  | 100.05/08.032 | Свинец Д-0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, 8,0% воспроизводимость, 9,0% Д-0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, 4,4% воспроизводимость, 5,3% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 24.19* |  | 100.05/08.032 | Марганец Д-0,002-0,01 мг/дм3 Повторяемость, 10% воспроизводимость, 11% Д-0,01-4 мг/дм3 Повторяемость, 5,0% воспроизводимость, 5,8% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 24.20* |  | 100.05/08.032 | Кобальт Д-0,005-0,01 мг/дм3 Повторяемость, 7,7% воспроизводимость, 9% Д-0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, 4,4% воспроизводимость, 7% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 24.21* |  | 100.05/08.032 | Кадмий Д-0,0005-0,0025 мг/дм3 Повторяемость, 8,0% воспроизводимость, 9,0% Д-0,025-1 мг/дм3 Повторяемость, 4,7% воспроизводимость, 8,4% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 24.22* |  | 100.05/08.032 | Хром Д-0,002-0,01 мг/дм3 Повторяемость, 11% воспроизводимость, 19% Д-0,01-10 мг/дм3 Повторяемость, 3,7% воспроизводимость, 5,8% |  | МВИ.МН 3369-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.23* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Хром (VI) Д-0,0010-0,20 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 24.24* |  | 100.05/08.156 | Хром (VI) Д-0,025-25 мг/дм3 Д-0,005-0,05 мг/дм3 Д-0,05-3 мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 разделы 4, 5, 6 |
| 24.25* |  | 100.05/08.032 | Алюминий Д-0,02-0,1 мг/дм3 Повторяемость, 12% воспроизводимость, 13% Д-0,1-20) мг/дм3 Повторяемость, 6,2% воспроизводимость, 8,2% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 24.26* |  | 100.05/08.156 | Полифосфаты (PO4) | СТБ 1004-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18309-2014 |
| 24.27* |  | 100.05/08.156 | Фосфор Д-0,025-1000 мг/дм3 Д-0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 разделы 7, 8 |
| 24.28* |  | 100.05/08.156 | Сульфат-ион Д-2,00-40,0 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 24.29* |  |  | Колифаги | СТБ 1004-96 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409 |
| 24.30* |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309 п. 18 |
| 24.31* |  |  | Выделение возбудителя холеры и идентификация культур холерных вибрионов | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.11.3 |
| 24.32* |  | 100.05/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | СТБ 1004-96 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 107-1207 с.7 Инструкция по применению № 65-0605 с.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 *** | Вода дистиллированная Вода для лабораторного анализа | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18963-73 раздел 1 |
| 25.2* |  | 100.15/08.052 | Остаток после выпаривания | ГОСТ ISO 3696-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5 |
| 25.3* |  | 100.15/08.082 | Окисляемое вещество |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 |
| 25.4* | ё | 100.15/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72 п.3.3 |
| 25.5* |  | 100.15/08.082 | Массовая концентрация Аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
| 25.6* |  | 100.15/08.082 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
| 25.7* |  | 100.15/08.082 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| 25.8* |  | 100.15/08.082 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
| 25.9* |  | 100.15/08.082 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| 25.10* |  | 100.15/08.032 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 31870-2012 раздел 4 |
| 25.11* |  | 100.15/08.032 | Массовая концентрация железа |  |  |
| 25.12* |  | 100.15/08.032 | Массовая концентрация меди |  |  |
| 25.13* |  | 100.15/08.032 | Массовая концентрация свинца |  |  |
| 25.14* |  | 100.15/08.032 | Массовая концентрация цинка |  |  |
| 25.15* |  | 100.15/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КмnO4 |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |
| 25.16* |  | 100.15/08.169 | рН |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |
| 25.17* |  | 100.15/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 3696-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1 |
| 25.18* |  | 100.15/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 20 °С, при 25 °С | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72 п.3.17 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.21* | Вода дистиллированная Вода для лабораторного анализа | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки | Государственная фармакопея Республики Беларусь т.1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств» Минздрав от 17.04.2006 МУ № 3182-84 | ГОСТ 18963-73 п.4.2 |
| 26.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.00 | Отбор проб | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 Инструкция по применению № 65-0605 Инструкция по применению № 107-1207 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 ГОСТ 12071-2014 |
| 26.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) Д- 0-14,0 П± 0,08 % 09.10.2026 дата принятия решения | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.3* | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) Д- 1-14 П± 0,02 % | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 26.4* |  | 100.06/08.052 | Сухой остаток |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 26.5* |  | 100.06/08.169 | Удельная электрическая проводимость до 0,3 мСм/см- П± 4 % св.0,3 мСм/см- П± 2 % |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 26.6* |  | 100.06/08.149 | Хлориды ммоль/100г Д-< 2 ммоль/100г П-± 15 %; Д-св. 2-6 ммоль/100г П- ± 8 % Д>6 ммоль/100г П± 5 % |  | ГОСТ 26425-85 |
| 26.7* |  | 100.06/08.032 | Кадмий Д-0,25-5 мг/кг Повторяемость, 9,0% воспроизводимость, 13,5% Д-5-25 мг/кг Повторяемость, 4,8% воспроизводимость, 8,0% | ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 26.8* |  | 100.06/08.032 | Цинк Д-10-1000 мг/кг Повторяемость, 9,6% воспроизводимость, 13,8% | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 26.9* |  | 100.06/08.032 | Хром Д- 3-50 мг/кг Повторяемость, 14% воспроизводимость, 18% Д-50-500 мг/кг Повторяемость, 8,2% воспроизводимость, 10% |  | МВИ.МН 3369-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.10* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | Медь Д-1,5-5 мг/кг Повторяемость, 13% воспроизводимость, 16% Д-5-250 мг/кг Повторяемость, 6,3% воспроизводимость, 9,4% | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 26.11* |  | 100.06/08.032 | Свинец Д- 3-10 мг/кг Повторяемость, 15% воспроизводимость, 17% Д-10-500 мг/к Повторяемость, 8,6% воспроизводимость, 10,6% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 26.12* |  | 100.06/08.032 | Никель Д-2-50 мг/кг Д-50-250 мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 26.13* |  | 100.06/08.032 | Марганец Д-40-250 мг/кг Повторяемость, 11,5% воспроизводимость, 13,7% Д-250-2000 мг/кг Повторяемость, 6,4% воспроизводимость, 8,3% | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 26.14* |  | 100.06/08.032 | Кобальт Д-2,5-25 мг/кг Повторяемость, 8,8% воспроизводимость, 12% Д-25-200 мг/кг Повторяемость, 5,6% воспроизводимость, 8,0% | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3369-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.18* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | Лактозоположительные кишечные палочки (колииндекс БГКП) | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| 26.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| 26.20* |  |  | Энтерококки (индекс энтерококков) | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| 26.21* |  | 100.06/07.096 | Возбудители паразитарных болезней (яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605 с.4 Инструкция по применению № 107-1207 с.3-7 |
| 26.22* |  | 100.06/01.086 | Индикация ПБА в период особой обстановки и при проведении тренировочных и контрольных учений | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 05.03.2024 № 43 Инструкция 4.2.10-19-65-2005 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-19-65-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 *** | Дезинфицирующие и антисептические средства | 100.15/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 25263-82 ГОСТ 14193-95 | ГОСТ 1692-85 п.4.1 ГОСТ 25263-82 п.4.1 ГОСТ 14193-95 п.6.1 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.5 |
| 27.2* |  | 100.15/08.052 | Активный хлор (в хлорной извести, гипохлорите кальция, монохлорамине) | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 25263-82 ГОСТ 14193-95 | ГОСТ 1692-85 п.4.3.2 ГОСТ 25263-82 п.4.3 ГОСТ 14193-95 п.6.4.2 |
| 27.3* |  | 100.15/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.6-8 |
| 28.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 раздел 3 |
| 28.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Азота диоксид (азот (IV) оксид) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации Азота оксиды (в пересчете на NO2) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель, топливный) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензола |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 6101-2018 |
| 28.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата |  | МВИ.МН 1995-2004 |
| 28.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водород хлорид) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.9** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров (ксилол) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1995-2004 МВИ.МН 6101-2018 |
| 28.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты |  | МВИ.МН 4985-2014 |
| 28.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) |  | МВИ.МН 1995-2004 МВИ.МН 6101-2018 |
| 28.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей четвертого класса опасности (аэрозоли по сумме смесей сложного состава) |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 28.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение пыли торфа; углеродных композиционных материалов; углерода пыли; силикатсодержащей пыли, силикатов, алюмосиликатов |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 28.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) |  | МВИ.МН 1995-2004 |
| 28.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Проп-2-ен-1-аль (акролеин) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (сернистый ангидрид) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (углерода окись, угарный газ) |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3485-2010 |
| 28.18** | 09.10.2026 дата принятия решения | 100.10/42.000 100.10/08.169 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных (С1-10) (в пересчете на С) |  | МВИ.МН 1995-2004 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирит (в пересчете на С) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации хлора |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.22** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5986-2018 МВИ.МН 6023-2018 |
| 28.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации белкововитаминного концентрата (по белку) | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 334-2017 |
| 28.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации гексана | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1868-2020 |
| 28.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации Ди(2-этилгексил) бензол-1,2-дикарбонат (диоктилфатлат) | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.БР 0035-2023 |
| 28.26** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.БР 0035-2023 |
| 28.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение пыли растительного и животного происхождения: - с примесью диоксида кремния от 2 до 10 %; - зерновая; - лубяная, хлопковая, хлопчатобумажная, льняная, пуховая и другая (с примесью диоксида кремния более 10 %); - древесная и другая (с примесью диоксида кремния менее 2 %) |  | МВИ.МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.28** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации диЖелезо триоксида (железо (III) оксид) | ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 МВИ.МН 5831-2017 |
| 28.29** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0242-2023 |
| 28.30** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение железа | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 28.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5831-2017 |
| 28.32** |  | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 317-2017 |
| 28.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Метил-2-метилпроп-2-еноат (метилметакрилат) | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение золы | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.35** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6091-2018 |
| 28.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации органической пыли зерно-растительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки) | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 334-2017 |
| 28.37** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пыли птицеводческого производства | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 334-2017 |
| 28.38** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пыли свиноводческого производства | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 334-2017 |
| 28.39** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пыли животноводческого производства | ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 334-2017 |
| 28.40** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5832-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.41** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0374-2025 |
| 28.42** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение известняка |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 28.43** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 4950-2014 |
| 28.44** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлорметилоксирана (эпихлоргидрин) |  | МВИ.БР 362-2019 |
| 28.45** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (хромовый ангхдрид) |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 28.46** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение доломита; кальция сульфат дигидрат |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 28.47** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (оксирана, эпоксиэтилена, этилена окиси, этиленоксида) |  | МВИ.ГМ.1726-2018 |
| 28.48** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (кислота уксусная) |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 28.49** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этенилацетата (винилацетат) |  | МВИ.ГМ.1931-2021 |
| 28.50** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) |  | МВИ.МН 1995-2004 |
| 28.51** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонила (лавсан) |  | МВИ.МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.52** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 28.53** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола | ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6101-2018 |
| 28.54** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидрооксид натрия) |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 28.55** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение полипропилена нестабилизированного; полиэтена (полиэтилен) |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 28.56** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации спирта (метиловый (метанол), этиловый (этанол), изопропиловый (пропан-2-ол), пропиловый (пропаг-1-ол), бутиловый (бутан-1-ол), изобутиловый (2-метилпропан-1-ол)) |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 29.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д-0,016-0,94 мг/м3 П-25% | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 20.08.2015 № 95 ГН-1, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5631-2016 |
| 29.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид (азот (IV) оксид) Д-0,02-1,4 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 29.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота оксид (азот (II) оксид) Д-0,01-2,5 мг/м3 П-25% |  | МВИ.ГМ.1930-2021 |
| 29.4** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутилового спирта, н-Бутанол (бутан-1-ол) Д-0,05-1,0 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.5 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации М-ксилол Д-0,1-2,0 мг/м3 П-25% | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 20.08.2015 № 95 ГН-1, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2-Диметил-бензол (о-ксилол) Д-0,1-2,0 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,4-Диметил-бензол (п-ксилол) Д-0,1-2,0 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации Н-бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир (бутилацетат) Д-0,05-1,0 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты этиловый эфир (этилацетат) Д-0,05-1,0 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) Д-0,175-3,5мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.11 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) Д-0,3-6,0 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.12 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Д-0,75-1,5 мг/м3 П-25% | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 20.08.2015 № 95 ГН-1, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.13 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола Д-0,5-10,0 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.14 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола Д-0,02-0,4 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.15 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Д-0,01-0,2 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 29.16 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) Д-0,004-0,2 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 29.17 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Д-0,004-0,12 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 29.18 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08. 150 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида сернистого, сера (IV) оксида, сернистого газа (сера диоксид) Д-0,04-5,0 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 29.19 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли, взвешенные вещества (твердые частицы суммарно) Д-0,026-50 мг/м3 Д-0,007-0,69 мг/м3 Д-0,04-4,2 мг/м3 Д-0,17-16,7 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 5093-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.20 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации окиси углерода, угарный газ (углерод оксид) Д-0,75-50 мг/м3 П-25% | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 20.08.2015 № 95 ГН-1, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5561-2016 |
| 29.21 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метаналя (формальдегид) Д-0,01-0,3 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 29.22 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола Д-2,5-50,0 мг/м3 П-25% |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 30.1 ** | Воздушная среда в организациях здравоохранения, аптеках, помещениях жилых, общественных зданий и сооружений | 100.15/01.086 | Общее количество микроорганизмов в 1м3 воздуха | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МУ № 3182-84 Инструкция по применению № 007-0514 ТНПА и другая документация 09.10.2026 дата принятия решения | АМИ.МН 0022-2021 |
| 30.2 ** |  |  | Количество золотистого стафилоккока (S.aureus) в 1м3 воздуха |  | АМИ.ВТ 0024-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 04.06.2013 № 43 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 26.06.2015 № 83 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ГН-15, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 31.2 ** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха; - интенсивность теплового облучения. | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 04.06.2013 № 43 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 26.06.2015 № 83 ГН-9, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 6147-2019 МВИ.ГМ 1860-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.3 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБАmax (S, F, I) | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ГОСТ 12.1.003-83 ГН-11, ГН-12, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 26918-86 ГОСТ 32203-2013 |
| 31.4 ** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | ГН-7, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1694-2018 |
| 31.5 ** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - логарифмические урони корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН 2.2.4.13-7-2006 ГН-12, ГН-13, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.047-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.6 ** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН 2.2.4.13-7-2006 ГН-12, ГН-13, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 31.7 ** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 ГН-20, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.045-84 п.2.2 МВИ.ГМ.1907-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.8 ** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м; или - магнитная индукция магнитного поля промышленной частоты, Тл | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 21.06 2010 № 69 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 ГН-12, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1729-2018 ГОСТ 12.1.002-84 |
| 31.9 ** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне (0,03 - 300) МГц - напряженность магнитного поля, А/м, в частотных диапазонах: 30 кГц - 3 МГц (30-50) МГц; - плотность потока энергии, Вт/м2 (мкВт/см2), в частотном диапазоне: (0,03-300) ГГц, в диапазоне частот 300 МГц - 40,0 ГГц, мкВт/см2 | ГОСТ 12.1.006-84 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 ГН-12, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.006-84 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.10 ** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц, 2-400 кГц, 48 -52 Гц; - Плотность магнитного потока переменного магнитного поля, Тл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц, 2-400 кГц, 48 -52 Гц; - напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: 0,03-300 МГц; - Плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: 0,3-40 ГГц | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 ГН-12, ГН-18, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 31.11 ** |  | 100.12/35.068 | Уровень ионизации воздуха помещений: - количество аэроионов положительной и отрицательной полярности в 1 см3 воздуха | ГН-8, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 31.12 ** 09.10.2026 дата принятия решения |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН, утв. постановлением Минздрава от 14.12.2012 № 198 МР № 26-0101 ГН-10, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0368-2025 АМИ.ГМ 0305-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 ** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки и др. | 100.11/35.063 | Освещённость. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 20.08.2015 № 95 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 06.05.2013 № 38 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 196 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2012 № 205 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 25.01.2013 № 8 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров от 07.08.2019 № 525 ГН-15, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2 ** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки и др. | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.11/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха; - интенсивность теплового облучения. | СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 20.08.2015 № 95 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 06.05.2013 № 38 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.05.2022 № 44 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 196 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 197 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 27.12.2012 № 206 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2012 № 205 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров от 07.08.2019 № 525 ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 32.3 ** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБАmax (S, F, I) | ГОСТ 12.1.036-81 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров от 07.08.2019 № 525 ГН-11, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.4 ** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки и др. | 100.11/35.067 | Шум транспортных потоков: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 22283-2014 ГН-11, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20444-2014 |
| 32.5 ** |  | 100.11/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | ГН-7, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1694-2018 |
| 32.6 ** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или треть октавных полосах частот, дБ; - логарифмические урони корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН-13, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.7 ** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки и др. | 100.11/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность электростатического поля. | ГН-18, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1907-2020 |
| 32.8 ** |  | 100.11/35.068 | Уровень ионизации воздуха помещений: - количество аэроионов положительной и отрицательной полярности в 1 см3 воздуха | ГН-8, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1753-2018 МВИ.ГМ 1164-2010 |
| 32.9 ** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м; или - магнитная индукция магнитного поля промышленной частоты, Тл | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 ГН-12, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация 09.10.2026 дата принятия решения | МВИ.ГМ.1729-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.11 ** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки и др. | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц, 2-400 кГц, 48-52 Гц; - Плотность магнитного потока переменного магнитного поля, Тл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц, 2-400 кГц, 48-52 Гц; - напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: 0,03-300 МГц; - Плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: 0,3-40 ГГц. | Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 ГН-18, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация 09.10.2026 дата принятия решения | МВИ.ГМ.1754-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 20.20/42.000 20.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 33.2* |  | 20.20/04.125 20.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ГН, утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 34.1 *** | Коммунальные отходы (зольные) | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 |
| 34.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 35.1 *** | Строительные материалы и изделия из них | 23.32/42.000 23.44/42.000 23.69/42.000 23.99/42.000 | Отбор проб 09.10.2026 дата принятия решения | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 п.п.4.2, 4.1 |
| 36.1 *** | Гражданские и промышленные объекты | 100.11/04.125 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона | ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5011-2014 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) разделы 5, 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.1 ** | Территория, внешняя среда, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты, металлолом | 100.11/04.056 100.13/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2015 № 142 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 11.03.2016 № 42 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | ТКП 113-2007 (02300) МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |
| 37.2 ** |  | 100.11/04.056 | Поверхностное загрязнение альфа-активными и бета-активными радионуклидами |  | ТКП 113-2007 (02300) МВИ.МН 5197-2015 |
| 38.1 *** | Смывы | 100.15/42.000 | Отбор проб 09.10.2026 дата принятия решения | ГОСТ 7702.2.0-2016 Инструкция по применению № 078-0210 п.3 Инструкция по применению № 65-0605 -с.6 Инструкция по применению № 076-0210 п.6 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 п.19 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МУ № 3182-84 | ГОСТ 7702.2.0-2016 Инструкция по применению № 078-0210 п.3 Инструкция по применению № 65-0605 с.6 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 Инструкция по применению № 076-0210 п.6 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МУ № 3182-84 ГОСТ 32031-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2* | Смывы | 100.15/01.086 | БГКП | ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п.123 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п. 17 Инструкция по применению № 078-0210 п.17 МУ № 3182-84 гл.4 ИК 10-04-06-140-87 |
| 38.3* |  |  | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п.122 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.п.12-15 Инструкция по применению № 078-0210 п.19 МУ № 3182-84 гл.4 ИК 10-04-06-140-87 |
| 38.4* |  |  | Синегнойная палочка |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.18 МУ № 3182-84 гл.5 |
| 38.5* |  |  | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 4 |
| 38.6* |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п.124 |
| 38.7* |  | 100.15/01.086 | УПМ |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15 |
| 38.8* |  |  | Иеpсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210 п.6-11 |
| 38.10* |  | 100.15/01.086 | Общее микробное число |  | Инструкция по применению № 078-0210 Инструкция по применению № 007-0514 п.26 ИК 10-04-06-140-87 |
| 38.11* |  | 100.15/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий | 09.10.2026 дата принятия решения | МУ № 3182-84 гл.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.13* | Смывы | 100.15/01.086 | Выделение возбудителя холеры | ТНПА и другая документация | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 гл.8 |
| 38.14* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению № 65-0605 Постановление от 05.12.2014 № 54 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605 с.4 |
| 38.15* |  | 100.15/01.086 | L. monocytogenes | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32031-2022 Инструкция по применению № 001-0116 |
| 39.1 *** | Фармацевтическая продукция | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | Государственная фармакопея Республики Беларусь.Т.1 МУ № 3182-84 гл.2 | Государственная фармакопея Республики Беларусь.Т.1 МУ № 3182-84 гл.2 |
| 39.2* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность | Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т.1 МУ № 3182-84 | Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т.1 |
| 39.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий | МУ № 3182-84 ТНПА и другая документация | МУ № 3182-84 гл. 3 |
| 39.5* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Дрожжевые и плесневые грибы |  | МУ № 3182-84 гл. 3 |
| 39.7* |  |  | Синегнойная палочка |  | МУ № 3182-84 гл.5 |
| 39.9* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Enterobacteriaceae | Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т.1 МУ № 3182-84 ТНПА и другая документация | Государственная фармакопея Республики Беларусь.Т.1 |
| 39.10* |  |  | S. aureus | 09.10.2026 дата принятия решения |  |
| 39.11* |  |  | E. сoli |  |  |
| 39.12* |  |  | Salmonella |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1 *** | Биотест для контроля за работой воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Методические указания № 15/6-5 ТНПА и другая документация | Методические указания № 15/6-5 Инструкция 3.5-51-2006 |
| 41.2* |  | 101.19/01.086 | Рост тест-культур |  | Методические указания № 15/6-5 Инструкция 3.5-51-2006 |
| 42.1 *** | Питательные среды | 101.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 42.2* |  | 101.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 42.4* |  | 101.19/11.116 | рН | ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 42.5* |  | 101.19/01.086 | Стерильность |  |  |
| 42.10* |  | 101.19/01.086 | Производительность | ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 42.11* |  | 101.19/01.086 | Селективность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 42.12* |  | 101.19/01.086 | Специфичность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |

Примечание:

Д − диапазон измерений

П - погрешность

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	Т.А. Николаева