ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 | ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.2** |  | 25.11/41.000 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка качества защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6 |  |  |
| 1.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.9 |  |  |
| 1.5** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.8, 5.9 |  |  |
| 1.6** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10 |  |  |
| 1.7** |  |  | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.11 |  |  |
| 1.8** |  |  | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 1.9** |  |  | Прочность марша лестницы |  |  |  |
| 1.10** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 1.11** |  |  | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |
| 1.12** |  |  | Прочность закладных элементов, используемых для индивидуальных систем самоспасения с высоты | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15 |  |  |
| 1.13** |  |  | Прочность закладных элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.16 |  |  |
| 1.14** |  |  | Проверка целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3 |  |  |
| 2.1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 2.1.2** |  |  | Расход воздуха объемный |  |  |  |
| 2.1.3** |  |  | Давление (динамическое; полное; статическое) |  |  |  |
| 2.1.4** |  | 100.13/26.141 | Коэффициент утечки воздуха | СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003) |  |  |
| 2.1.5** |  | 100.13/26.080 | Прочность конструкции воздуховодов |  |  |  |
| 2.1.6** |  | 100.13/26.141 | Класс герметичности воздуховодов А, В |  |  |  |
| 3.1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Расход воздуха объемный | ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.1.2** |  |  | Скорость потока воздуха |  |  |  |
| 4.1.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха объемный (фактический, удаляемый через дымоприемные устройства) | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.1.2** |  |  | Расход воздуха массовый (фактический, удаляемый через дымоприемные устройства) |  |  |  |
| 4.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки, на этаже или дверном проеме |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |  |
| 4.5** |  |  | Фактический массовый расход воздуха в проемах | НПБ 23-2010 |  |  |
| 5.1.1** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Расход воздуха объемный | ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.1.2** |  |  | Скорость потока воздуха |  |  |  |
| 5.2** |  |  | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 8.7 |  |  |
| 6.1** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций) | 100.13/34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей (бесконтактный метод измерений) | МВИ.МН 5656-2017 | ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.2** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей (бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков) |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей (контактным методом измерения в зоне аномальных участков) |  |  |  |
| 6.4** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей (в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации) |  |  |  |
| 6.5** |  |  | Точка росы (в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации) |  |  |  |
| 6.6** |  |  | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 7.1.1** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/35.065 | Температура наружного воздуха | СТБ EN ISO 9972-2017 | ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.1.2** |  |  | Температура внутреннего воздуха |  |  |  |
| 7.2** |  | 100.13/29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |  |
| 7.3** |  | 100.13/26.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении |  |  |  |
| 7.4** |  |  | Перепады давления |  |  |  |
| 7.5** |  | 100.13/23.000 | Расход воздуха объемный |  |  |  |
| 7.6** |  | 100.13/26.080 | Воздухопроницаемость |  |  |  |
| 8.1** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля) | 100.13/26.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторон здания | СТБ EN 13187-2016 | ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 8.2.1** |  | 100.13/35.065 | Температура наружного воздуха (максимальная) |  |  |  |
| 8.2.2.** |  |  | Температура наружного воздуха (минимальная) |  |  |  |
| 8.3.1** |  |  | Температура внутреннего воздуха |  |  |  |
| 8.3.2** |  |  | Перепад с температурой наружного воздуха (расчетный показатель) |  |  |  |
| 8.4** |  |  | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ограждающих конструкций |  |  |  |