ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | сточные воды | 100.05/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023 | промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.169 | водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.4* |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.149, 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.7* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 1.10* |  |  | Концентрация фосфора общего | ГОСТ 18309-2014 метод Г |  |  |
| 1.11* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 1.12* |  | 100.05/29.145 | Температура | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-6-2021 | промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.169 | водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.4* |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983; СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация ионов аммония | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 2.10* |  |  | Концентрация фосфора общего | ГОСТ 18309-2014 метод Г |  |  |
| 2.11* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 2.12* |  | 100.03/29.145 | Температура | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 3.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | отбор проб концентрация кислорода | МВИ.МН 1003-2017 | промзона, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | концентрация углерода оксида отбор проб |  |  |  |
| 3.3** |  |  | концентрация азота оксида отбор проб |  |  |  |
| 3.4** |  |  | концентрация азота диоксида отбор проб |  |  |  |
| 3.5** |  |  | концентрация серы диоксида отбор проб |  |  |  |
| 3.6** |  |  | концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид отбор проб |  |  |  |