ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Медицинское рентгеновское диагностическое оборудование | 26.60/29.061 | Слой половинного ослабления (СПО) | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.22; ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7.6 | ул. Некрасова, 114, пом. 40, 220068, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 26.60/29.113 | Форма кривой и величина пульсаций анодного напряжения | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.25; ГОСТ 26140-84 п. 4.15 |  |  |
| 1.3** |  |  | Точность анодного напряжения | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.24; ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.1; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.6.4.3.104.3; ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.2.2, п. 6.2.2 |  |  |
| 1.4** |  |  | Точность анодного тока | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.27; ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.2; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.6.4.3.104.4 |  |  |
| 1.5** |  |  | Точность произведения ТОК-ВРЕМЯ | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.27; ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.4; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.6.4.3.104.6 |  |  |
| 1.6** |  |  | Точность времени нагрузки | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.27; ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.3; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.6.4.3.104.5 |  |  |
| 1.7** |  | 26.60/41.000 | Точность индикации с помощью светового указателя поля | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.10; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.8.102.6; ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.5.2.2 |  |  |
| 1.8** |  | 26.60/04.056 | Доза (воздушная керма) на входной поверхности на один снимок (в воздухе с учетом обратного рассеяния) | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.11.2 |  |  |
| 1.9** |  |  | Мощность дозы (мощность воздушной кермы) на входной поверхности (в воздухе с учетом обратного рассеяния) | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.9.2 |  |  |
| 1.10** |  |  | Воспроизводимость выходного излучения в прерывистом режиме без автоматического управления экспозиционной дозой | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.23; ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.105; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.6.3.2.101 |  |  |
| 1.11** |  |  | Коэффициент линейности дозы (воздушной кермы) в ограниченных интервалах параметров нагрузки | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.28; ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.105; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.6.3.2.102 перечисление а) |  |  |
| 1.12** |  |  | Воспроизводимость автоматического управления экспозиционной дозой для непрямой рентгенографии | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.30; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.6.3.2.102 перечисление d) |  |  |
| 1.14** |  |  | Входная мощность воздушной кермы для рентгеноскопии | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.23; ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.9.2, п. 6.9.3 |  |  |
| 1.15** |  |  | Мощность воздушной кермы на входной плоскости УРИ для рентгеноскопии | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.23; ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.8.2 |  |  |
| 1.16** |  |  | Воздушная керма (воздушная керма на 1 кадр) на входной поверхности УРИ для систем непрямой рентгенографии | АМИ.МН 0180-2024 п.9.23; ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.10.2 |  |  |
| 1.17** |  |  | Входная мощность кермы (мощность входной кермы на 1 кадр) для систем непрямой рентгенографии | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.23; ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.11.2 |  |  |
| 1.18** |  | 26.60/39.000 | Работоспособность таймера и аварийного выключателя при автоматическом управлении экспозиционной дозой | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.8.3.2 |  |  |
| 1.19** |  |  | Пространственное разрешение для рентгеноскопии с УРИ или для других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.12.2 |  |  |
| 1.20** |  |  | Низкоконтрастное разрешение для рентгеноскопии с УРИ или для других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.13.2 |  |  |
| 1.21** |  |  | Функционирование системы автоматического управления мощностью экспозиционной дозы | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.6.5 абзац 3; ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.5.2 |  |  |
| 1.24** |  | 26.60/04.056 | Радиационный выход (мГр∙м²/мА∙мин) | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.29; ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.105.1 |  |  |
| 1.25** |  | 26.60/39.000 | Работоспособность таймера рентгеноскопии при суммарной длительности рентгеновского излучения, превышающей 5 мин. (наличие предупреждающего сигнала) | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.32; ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 29.1.104; ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.6.2.1 |  |  |
| 1.26** |  |  | Расстояние «фокус-кожа» | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.9 |  |  |
| 1.33** |  |  | Ограничение пучка в рентгеновских аппаратах, предназначенных для проекционной рентгенографии и рентгеноскопии | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (МЭК 60601-2-54:2009) п. 203.8.102.1 |  |  |
| 1.34** |  | 26.60/29.113 | Анодное напряжение в дентальных интраоральных, панорамных экстраоральных и цефалометрических рентгеновских аппаратах | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.24; ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.2.2, п. 6.2.2 |  |  |
| 1.35** |  | 26.60/04.056 | Воспроизводимость радиационного выхода в дентальных интраоральных, панорамных экстраоральных и цефалометрических рентгеновских аппаратах | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.7.2, п. 6.7.2, п. 7.7 |  |  |
| 1.36** |  | 26.60/39.000 | Расстояние "фокус-кожа" для дентальных интраоральных рентгеновских аппаратов | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.6.2 |  |  |
| 1.37** |  |  | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.26 |  |  |
| 1.38** |  | 26.60/04.056 | Излучение утечки рентгеновских излучателей и блоков источника рентгеновского излучения в нагрузочном состоянии | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.31 |  |  |
| 1.39** |  |  | Защитные устройства рентгеновских излучателей |  |  |  |
| 1.40** |  |  | Защитные свойства диафрагм и тубусов |  |  |  |
| 1.41** |  | 26.60/29.061 | Отклонение оси пучка рентгеновского излучения при изменении фокусного расстояния | АМИ.МН 0180-2024 п. 9.8 |  |  |
| 2.1** | Рентгеновские компьютерные томографы медицинского назначения | 26.60/04.056 | Произведение дозы на длину на КТ-сканерах – DLP | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013; ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 3.5 | ул. Некрасова, 114, пом. 40, 220068, г. Минск |  |
| 2.3** |  |  | Взвешенный индекс дозы на КТ-сканерах CTDIw | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п. 201.3.211, п. 203.109.1; ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.4, п. 3.6 |  |  |
| 2.4** |  |  | Объемный индекс дозы на КТ-сканерах CTDIvol | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п. 201.3.212, п. 203.109.1; ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.4, п. 3.23 |  |  |
| 2.5** |  |  | Индекс дозы 100 компьютерной томографии в воздухе CTDIвоздух | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 3.24, п. 5.4.3 |  |  |
| 2.6** |  | 26.60/41.000 | Точность позиционирования стола пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.1 |  |  |
| 2.7** |  | 26.60/39.000 | Точность аксиального позиционирования пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.2.1 |  |  |
| 2.8** |  |  | Сагиттальная или корональная точность светового позиционирования пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.2.2 |  |  |
| 2.9** |  |  | Томографическая толщина среза при аксиальном сканировании | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.3.1 |  |  |
| 2.10** |  |  | Шум, среднее число КТ-единиц, однородность | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.5 |  |  |
| 2.11** |  |  | Пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.6 |  |  |
| 2.12** |  | 26.60/41.000 | Точность наклона гентри | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 Приложение D |  |  |
| 3.1** | Рентгеновские аппараты для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА) (Ангиографические комплексы) | 26.60/04.056 | Воздушная керма на изображение (кадр) | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.5 | ул. Некрасова, 114, пом. 40, 220068, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 26.60/39.000 | Динамический диапазон ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.6 |  |  |
| 3.3** |  |  | Контрастная чувствительность ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.7 |  |  |
| 3.4** |  |  | Пространственное разрешение ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.8 |  |  |
| 3.5** |  |  | Артефакты ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.9 |  |  |
| 3.6** |  |  | Компенсация нелинейности ослабления ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.10 |  |  |