ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции | 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография Жидкостная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ 07/2016:20229; ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.36 | ул. Куприянова, 7А, 222162, г. Жодино, Смолевичский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ГФ РБ 01/2013:20203; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 1.3* |  | 21.10/08.031, 21.20/08.031 | Относительная плотность | ГФ РБ 01/2013:20205 метод 3; ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 3 |  |  |
| 1.4* | Кормовые добавки, кормовые концентраты | 10.91/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография Жидкостная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ 07/2016:20229; ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.36 | ул. Куприянова, 7А, 222162, г. Жодино, Смолевичский район, Минская область |  |
| 1.5* |  | 10.91/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ГФ РБ 01/2013:20203; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 1.6* |  | 10.91/08.031 | Относительная плотность | ГФ РБ 01/2013:20205 метод 3; ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 3 |  |  |
| 1.7* | Ветеринарные препараты, фармацевтические субстанции | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, упаковка, маркировка | ГФ РБ 01/2013:1502; ГФ РБ 01/2013:20304; ГФ РБ 01/2013:51100; СОП-3-0110-23; ФЕАЭС 2.1.3.2; ФЕАЭС 2.3.6.0; ФЕАЭС 2.4 | ул. Куприянова, 7А, 222162, г. Жодино, Смолевичский район, Минская область |  |
| 1.8* |  | 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях - подлинность - определение примесей - количественное определение - определение оптической плотности | ГФ РБ 01/2013:20225; ФЕАЭС 2.1.2.24 |  |  |
| 1.9* |  | 21.10/08.118, 21.20/08.118 | Относительная плотность (пикнометрический метод) (-) | ГФ РБ 01/2013:20205 метод 1; ФЕАЭС 2.1.2.5 метод 1 |  |  |
| 1.10* |  | 21.20/29.040 | Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь Масса(объем) содержимого упаковки Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств | ГФ РБ 01/2013:20905; ГФ РБ 01/2013:20917; СТБ 8020-2002; ФЕАЭС 2.1.9.16; ФЕАЭС 2.1.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.5; ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |  |
| 1.11* |  | 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ 07/2016:20232; ФЕАЭС 2.1.2.31 |  |  |
| 1.12* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Качественные реакции Реакция подлинности (идентификации) на ио-ны и функциональные группы | ГФ РБ 07/2016:20301; ФЕАЭС 2.1.3.1 |  |  |
| 1.13* |  | 21.10/08.161, 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение | ГФ РБ 01/2013:20227; ГФ РБ 01/2013:20246; ФЕАЭС 2.1.2.26; ФЕАЭС 2.1.2.36 |  |  |
| 1.14* |  | 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Методы объемного анализа | ГФ РБ 01/2013:20406; ГФ РБ 01/2013:20419; ГФ РБ 01/2013:20511; ГФ РБ 01/2013:40201; ГФ РБ 01/2013:40202; ГФ РБ 01/2013:РБ20550; ГФ РБ 07/2016:РБ20290; ФЕАЭС 2.1.2.4; ФЕАЭС 2.1.4.7; ФЕАЭС 2.1.5.11; ФЕАЭС 2.1.5.19; ФЕАЭС 2.2.2.2 |  |  |
| 1.15* |  | 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Механические включения: - механические включения видимые частицы | ГФ РБ 01/2013:20920 |  |  |
| 1.16* |  |  | Растворимость | ГФ РБ 01/2013:51100; СОП-3-0110-23; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |  |
| 1.17* |  | 21.20/18.115 | Определение размера частиц в суспензиях, эмульсиях, мягких лекарственных формах | ГФ РБ 01/2013:20937 ФЕАЭС 2.1.9.25 ФЕАЭС 2.1.9.13 |  |  |
| 1.18* |  | 21.20/11.116 | Проходимость через иглу | ГФ РБ 07/2016:0520 ФЕАЭС 2.5.1.33 |  |  |
| 1.19* |  |  | Седиментационная устойчивость |  |  |  |