ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Вещества взрывчатые и изделия на их основе | 20.51/08.149 | Водоустойчивость. | ГОСТ 14839.13-2013 п. 8 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) | ТР ТС 028/2012 |
| 1.2* ТР |  |  | Кислотность в пересчёте на серную кислоту | ГОСТ 4117-78 п. 4.7 |  |  |
| 1.3* ТР |  | 20.51/08.052 | Массовая доля алюминия | ГОСТ 14839.10-69 п. 2 |  |  |
| 1.4* ТР |  |  | Массовая доля веществ, нерастворимых в органическом растворителей | ГОСТ 4117-78 п. 4.5 б |  |  |
| 1.5* ТР |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 14839.12-69 |  |  |
| 1.6* ТР |  |  | Массовая доля парафина | ГОСТ 4117-78 п. 4.10 |  |  |
| 1.7* ТР |  | 20.51/29.119 | плотность | ГОСТ 14839.18-2013 п.8 |  |  |
| 1.8** ТР |  | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ГОСТ 14839.19-69 | 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (площадка уничтожения взрывчатых материалов) |  |
| 1.9* ТР |  | 20.51/08.052 | Содержание нерастворимых веществ и коллодионного хлопка | ГОСТ 14839.11-69 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) |  |
| 1.10* ТР |  |  | Содержание нитроаминов (гексогена) | ГОСТ 14839.9-69 |  |  |
| 1.11* ТР |  |  | Содержание тротила, минерального масла и нитроэфиров | ГОСТ 14839.1-69 метод А |  |  |
| 1.12* ТР |  | 20.51/29.145 | Температура затвердевания | ГОСТ 4117-78 п. 4.6 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 20.51/25.041 | Чувствительность к трению | ГОСТ Р 50835-95 |  |  |
| 1.14* ТР |  |  | Чувствительность к удару | ГОСТ 4545-88 |  |  |
| 2.1* | Вещества взрывчатые промышленные | 20.51/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 12696-77 п. 4.2; ГОСТ 21985-76 п. 5.2; ГОСТ 21987-76 п. 5.2; ГОСТ 21988-76 п. 5.2; ГОСТ 25857-83 п. 4.2; ГОСТ 4117-78 п. 4.9 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) |  |
| 2.2* |  | 20.51/08.149 | Кислотность в пересчёте на серную кислоту | ГОСТ 4117-78 п. 4.7 |  |  |
| 2.3* |  | 20.51/08.052 | Массовая доля алюминия | ГОСТ 14839.10-69 п. 2 |  |  |
| 2.4* |  |  | Массовая доля веществ, нерастворимых в органическом растворителей | ГОСТ 4117-78 п. 4.5 б |  |  |
| 2.5* |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 14839.12-69; ГОСТ 4117-78 4.4 |  |  |
| 2.6* |  |  | Массовая доля парафина | ГОСТ 4117-78 п. 4.10 |  |  |
| 2.7* |  | 20.51/29.119 | плотность | ГОСТ 14839.18-2013 п.8; ГОСТ 14839.18-2013 п.10; ГОСТ 14839.18-2013 п.9 |  |  |
| 2.8** |  | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ГОСТ 14839.19-69 | 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (площадка уничтожения взрывчатых материалов) |  |
| 2.9* |  | 20.51/08.052 | Содержание нерастворимых веществ и коллодионного хлопка | ГОСТ 14839.11-69 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) |  |
| 2.10* |  |  | Содержание нитроаминов (гексогена) | ГОСТ 14839.9-69 |  |  |
| 2.11* |  |  | Содержание тротила, минерального масла и нитроэфиров | ГОСТ 14839.1-69 метод А |  |  |
| 2.12* |  | 20.51/29.145 | Температура затвердевания | ГОСТ 25857-83 п. 4.4; ГОСТ 4117-78 п. 4.6 |  |  |
| 2.13* |  | 20.51/25.041 | Чувствительность к удару | ГОСТ 4545-88 |  |  |
| 3.1* | Эмульсии и матрицы на основе нитрата аммония | 20.51/08.149 | Водоустойчивость | ГОСТ 32411-2013 п. 9 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) |  |
| 3.2* |  | 20.51/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 14870-77 р.4 |  |  |
| 3.3* |  | 20.51/29.119 | плотность | ГОСТ 14839.18-2013 п.8 |  |  |
| 3.4** |  | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ГОСТ 14839.19-69 | 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (площадка уничтожения взрывчатых материалов) |  |
| 3.5** |  |  | Чувствительность к удару | ГОСТ 4545-88 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) |  |
| 3.6* |  | 20.51/29.113 | Электрическая ёмкость | ГОСТ 32411-2013 п. 7 |  |  |
| 4.1* ТР | Эмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония | 20.51/08.149 | Водоустойчивость | ГОСТ 32411-2013 п. 9 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) | ТР ТС 028/2012 |
| 4.2* ТР |  | 20.51/29.119 | плотность | ГОСТ 14839.18-2013 п.9; ГОСТ 32411-2013 п.8 |  |  |
| 4.3* ТР |  | 20.51/25.041 | Полнота детонации | ГОСТ 14839.19-69 | 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (площадка уничтожения взрывчатых материалов) |  |
| 4.4* ТР |  |  | Чувствительность к трению | ГОСТ Р 50835-95 | здание 21, 246358, г. Добруш-6, Добрушский район, Гомельская область (отдел контроля качества) |  |
| 4.5* ТР |  |  | Чувствительность к удару | ГОСТ 4545-88 |  |  |
| 4.6* ТР |  | 20.51/29.113 | Электрическая ёмкость | ГОСТ 32411-2013 п. 7 |  |  |