ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 пп.5, 6; ГОСТ 9225-84 пп.1, 2, 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.1** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014 5, 6; ГОСТ 9225-84 1, 2, 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет; -консистенция; -запах и вкус. | ГОСТ 28283-2015; СТБ 1598-2006 пп.6.2; СТБ 2263-2016 пп.7.2, 7.3; СТБ 2277-2016 пп.7.2 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.2* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет; -консистенция; -запах и вкус | ГОСТ 29245-91 2, 3; СТБ 1552-2017 7.3, 7.4; СТБ 1746-2017 7.2, 7.3; СТБ 1858-2022 7.2; СТБ 1887-2016 7.2; СТБ 1888-2016 7.2; СТБ 1890-2017 7.2; СТБ 2206-2017 7.2; СТБ 2219-2017 7.3; СТБ 2263-2016 7.2; СТБ 2283-2016 7.2; СТБ 315-2017 7.2, 7.3; СТБ 970-2017 7.2, 7.3 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.3* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.3* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 2 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.4* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 3, 4 |  |  |
| 1.4* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Предельная кислотность | ГОСТ 3624-92 пп.4 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.5* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 пп.6.2, 7.1, 8 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.5* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 пп.3 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.6* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 пп.2 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.6* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 пп.2 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.7* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023 6; ГОСТ 5867-90 2; СТБ ISO 2446-2009 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.7* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.037, 01.41/08.074, 10.51/08.037, 10.51/08.074 | Массовая доля жира Д - 1 % - 6 % | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 5867-2023 пп.6; ГОСТ 5867-90 пп.2; СТБ ISO 2446-2009 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.8* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Массовая доля сухих веществ. | ГОСТ 3626-73 2, 3, 5 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.8* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ Д – 9 % - 20 % | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 3626-73 пп.2,3 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.9* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 34454-2018; СТБ ISO 8968-1-2024 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.9* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Д – 8 % - 12 % | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 3626-73 пп.2, 3 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.10* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Термоустойчивость | ГОСТ 25228-82 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.10* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.074, 01.41/08.149, 10.51/08.074, 10.51/08.149 | Массовая доля белка, массовая доля общего азота Массовая доля белка, массовая доля общего азота Д – 2,5 % - 4, 5 % | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 23327-98; СТБ ISO 8968-1-2024 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.11* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 31978-2012; ГОСТ 32892-2014 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.11* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.149 | Массовая доля истинного белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ Р 55246-2012; СТБ 1598-2006 пп.6.3; СТБ ISO 8968-1-2024 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.12* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Наличие ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 пп.7, 8 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.12* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля небелкового азота | ГОСТ Р 55246-2012 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.13* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.085, 10.51/08.085 | Точка замерзания | ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.13* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Термоустойчивость | ГОСТ 25228-82 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.14* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Степень чистоты, группа | ГОСТ 29245-91; ГОСТ 8218-89 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.14* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 32892-2014 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.15* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Степень чистоты, группа | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 1.16* |  | 01.41/08.074, 01.41/08.085, 10.51/08.074, 10.51/08.085 | Точка замерзания Точка замерзания Д - -0,450 °C - - 0,550 °C | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) |  |  |
| 1.17* |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля лактозы Д - 4% - 4,5 % | АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 1.18* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95 4; ГОСТ 3626-73 2, 3, 5 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.19* ТР |  | 01.41/08.155, 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфотазы | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |
| 1.21* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчёте на инвертный | ГОСТ 29248-91 2, 4; ГОСТ 3628-78 2, 3, 5 |  |  |
| 1.21* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 пп.7.1 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.22* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 3627-81 4 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.22* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Наличие ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 пп.5, 7, 8 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.23* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 5 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.23* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) | ГОСТ 32901-2014 пп.8.1; ГОСТ 9225-84 пп.4.2 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.24* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ Р 51463-99 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.24* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/01.086, 01.41/17.087, 10.51/01.086, 10.51/17.087 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Д - 1500 КОЕ/мл - 10000000 КОЕ/мл | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 пп.8.4; ГОСТ 9225-84 пп.4.5; МВИ.БР 167-2019 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.25* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/12.042 | Индекс растворимости сырого осадка | ГОСТ 30305.4-95 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.25* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Подсчет колоний при температуре 30 °C | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.26* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 8.4; ГОСТ 9225-84 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.26* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.074, 01.41/18.115, 01.41/18.154 | Содержание соматических клеток Содержание соматических клеток Д - 0 кл/см - 1000000 кл/см Содержание соматических клеток Д – (0 - 10000000) тыс.кл/см³ | ГОСТ 23453-2014 пп.4, 7, 8; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014; МВИ.БР 108-2011 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.27* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Редуктазная проба | ГОСТ 32901-2014 8.1; ГОСТ 9225-84 4.2 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.27* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobakteriaceae | ГОСТ 32064-2013; СТБ ISO 21528-1-2009 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.28* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 32901-2014 8.5; ГОСТ 9225-84 4.6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.28* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 пп.8.5; ГОСТ 9225-84 пп.4.6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.29* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/18.115, 01.41/18.154 | Содержание соматических клеток Содержание соматических клеток Д - 0 кл/см - 1000000 кл/см | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.29* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Наличие ингибирующих веществ, остаточных количеств антибиотиков: -β-лактамовыеантибиотики; -тетрациклиновая группа; -хлорамфеникол (левомицетин); - стрептомицин. | ГОСТ 32219-2013 пп.5.2.1, 5.4.1 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.30* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobakteriaceae | ГОСТ 32064-2013; СТБ ISO 21528-1-2009 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.30* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071, 10.51/03.071 | Антибиотики: -пенициллины; -тетрациклиновая группа; -хлорамфеникол (левомицетин); -стрептомицин | ГОСТ 32254-2013 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.31* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 32901-2014 8.6.5; ГОСТ 33566-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.31* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы Д-0,5 мкг/кг - 18,0 мкг/кг; Д-0,6 мкг/кг - 12,8 мкг/кг | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.32* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/18.115 | Микроскопические исследования | ГОСТ 32901-2014 8.7; ГОСТ 9225-84 4.7 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.32* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотик хлорамфеникол (левомицетин) Д– 0,05 мкг/кг - 0,75 мкг/кг Д-0,010 мкг/кг - 0,150 мкг/кг Д- 0,030 мкг/кг - 1,875 мкг/кг | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.33* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.33* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотик стрептомицин Д- 10 мкг/кг- 810 мкг/кг Д- 5,00 мкг/кг - 375 мкг/кг | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.34* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014 8.8; ГОСТ 9225-84 4.8 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.34* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотик пенициллин (бензилпенициллин) Д- 2,0 мкг/кг - 162,0 мкг/кг | МВИ.МН 4310-2012 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.35* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.35* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотик пенициллин (бензил-пенициллин) Д-(1,00 – 6,00) мкг/кг | МВИ.МН 4885-2014 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.36* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/03.152, 01.41/12.042, 10.51/03.152, 10.51/12.042 | Антибиотики: -тетрациклиновой группы Антибиотики:тетрациклиновой группы | ГОСТ 32219-2013 5.4.1; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.36* | Молоко коровье сырое | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Наличие остаточных количеств антибиотиков (пенициллин) | ГОСТ 31502-2012 пп.5.2 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.37* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/03.152, 01.41/12.042, 10.51/03.152, 10.51/12.042 | -хлорамфеникол (левомицетина) | ГОСТ 32219-2013 5.4.1; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.37* | Молоко обезжиренное | 01.41/08.155, 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ ISO 11816-1-2009 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.38* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/03.152, 01.41/12.042, 10.51/03.152, 10.51/12.042 | -стрептомицин | ГОСТ 32219-2013 5.4.1; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.38* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Нитрофураны: -содержание метаболита фуразолидона (AOZ) Д- 0,10 мкг/кг - 6,00 мкг/кг -содержание метаболита фуралтодона (AMOZ) Д- 0,20 мкг/кг 8,00 мкг/кг -содержание метаболита нитрофуразона (SEM) Д- 0,20 мкг/кг - 9,00 мкг/кг -содержание метаболита нитрофурантоина (AHD) Д-0,20 мкг/кг -4,00 мкг/кг - сумма массовых концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов | МВИ.МН 4275-2012 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.39* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/03.152, 01.41/12.042, 10.51/03.152, 10.51/12.042 | -пенициллин (бензилпеницилин) | ГОСТ 32219-2013 5.2.1, 5.4.1; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.39* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Антибиотики и лекарственные вещества Аминогликозиды: - гентамицин (сумма С1, С1а, С2, С2а) - Д - 1 мкг/кг 1 - 5 мкг/кг -канамицин А Д -0,5 мкг/кг - 1 мкг/кг - неомицин В Д -от 1000 мкг/кг - стрептомицин Д- 50 мкг/кг - 100 мкг/кг - дигидрострептомицин Д - 50 мкг/кг - 100 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.40* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.40* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Аминогликозиды: -апрамицин Д - 30 мкг/кг - 50 мкг/кг - паромомицин Д - 50 мкг/кг - 100 мкг/кг - сисомицин Д - 2 мкг/кг - 5 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.41* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.41* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин Д от 3 мкг/кг - ампициллин Д от 4 мкг/кг - бензилпенициллин (пенициллин G) Д от 2 мкг/кг - диклоксациллин Д от 8 мкг/кг - клоксациллин Д от 12 мкг/кг - нафциллин Д от 350 мкг/кг - оксациллин Д от 16 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.41РБ* |  |  | Бета-лактамы-пенициллины: - аспоксициллин Д 1 мкг/кг - 2 мкг/кг - пиперациллин Д 0,5 мкг/кг - 1 мкг/кг -сульбактам Д 100 мкг/кг - 1000 мкг/кг - тазобактам Д от 1000 мкг/кг - тикарциллин Д 10 мкг/кг - 15 мкг/кг - феноксиметилпенициллин (Пенициллин V) Д от 4 мкг/кг |  |  |  |
| 1.42* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.42* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Бета-лактамы цефалоспорины: - цефалексин Д от 4 мкг/кг - цефалониум (цефалоний) Д от 3 мкг/кг -цефапирин Д от 4 мкг/кг - цефацетрил Д от 9 мкг/кг - цефоперазон Д от 3 мкг/кг - цефкином Д от 14 мкг/кг - цефтиофур Д от 8 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.42РБ* |  |  | Бета-лактамыпенициллины: -дезацетилцефапирин Д от 16 мкг/кг - десфуроилцефтиофур Д от 60 мкг/кг - цефадроксил Д от 4 мкг/кг - цефазолин Д от 9 мкг/кг - цефтизоксим Д от 200 мкг/кг -цефтриаксон Д от 6 мкг/кг -цефуроксим Д от 90 мкг/кг |  |  |  |
| 1.43* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ Д- (9,00-55,00) % | ГОСТ 32255-2013 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.43* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Линкозамиды: -клиндамицин Д 1 мкг/кг - 3 мкг/кг - линкомицин Д 2 мкг/кг- 5 мкг/кг - пирлимицин Д 15 мкг/кг - 50 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 пп.6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.43РБ* |  |  | Линкозамиды: -десмикозин (тилозин В) Д 1 мкг/кг - 4 мкг/кг - неоспирамицин Д 90 мкг/кг - 160 мкг/кг - рокситромицин Д от 700 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 6 |  |  |
| 1.44* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля жира Д-(0,50-42,00) % | ГОСТ 32255-2013 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.44* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Полимиксины: -колистин Д от 30 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.45* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля белка Д-(1,50-28,00) % | ГОСТ 32255-2013 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.45* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Производные пиримидина: -баквилоприм Д (25 - 60) мкг/кг - триметоприм Д (1 - 2) мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.46* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля лактозы Д-(2,0-5,50) % | ГОСТ 32255-2013 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.46* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Макролиды: - спирамицин Д (80 - 150) мкг/кг - тилмикозин Д (1 - 4) мкг/кг - тилозин А Д (1 - 4) мкг/кг - эритромицин Д от 30 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.47* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко | 01.41/32.030, 10.51/32.030 | Массовая доля жира Д-(0,50-9,00) % | СТБ 1598-2006 Приложение Б | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.47* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Сульфаниламиды: - сульфагуанидин Д от 7 мкг/кг - сульфадиазин Д от 3 мкг/кг - сульфадиметоксин Д от 5 мкг/кг - сульфазалазин Д от 115 мкг/кг - сульфамеразин Д от 1 мкг/кг - сульфаметазин Д от 1 мкг/кг - сульфаметер Д от 2 мкг/кг - сульфаметизол Д от 150 мкг/кг - сульфаметоксазол Д от 100 мкг/кг -сульфаметоксипиридазин Д от 1 мкг/кг - сульфамоксол Д от 1 мкг/кг -сульфамонометоксин Д от 2 мкг/кг -сульфапиридин Д от 1 мкг/кг - сульфатиазол Д от 3 мкг/кг - сульфахиноксалин Д от 4 мкг/кг -сульфахлоропиридазин Д от 8 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.48* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко | 01.41/32.030, 10.51/32.030 | Массовая доля белкам Д-(1,50-6,00) % | СТБ 1598-2006 Приложение Б | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.48* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Тетрациклины: -окситетрациклин (ОТС) Д (5 - 8) мкг/кг - тетрациклин (ТС) Д (7 - 10) мкг/кг - хлортетрациклин (СТС) Д (2 - 5) мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.48РБ* |  |  | -доксициклин Д (1 - 4) мкг/кг |  |  |  |
| 1.49* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Нитрофураны: -содержание метаболита фуразолидона (AOZ) Д- 0,10 мкг/кг - 6,00 мкг/кг -содержание метаболита фуралтодона (AMOZ) Д- 0,20 мкг/кг 8,00 мкг/кг -содержание метаболита нитрофуразона (SEM) Д- 0,20 мкг/кг - 9,00 мкг/кг -содержание метаболита нитрофурантоина (AHD) Д-0,20 мкг/кг -4,00 мкг/кг - сумма массовых концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов | МВИ.МН 4275-2012 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.49* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Фениколы: - левомицетин Д (0,15 - 0,25) мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.49РБ* |  |  | - левомицетина сукцинат Д (0,15 - 0,25) мкг/кг |  |  |  |
| 1.50* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет; -консистенция; -запах и вкус | ГОСТ 28283-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.50* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/03.071 | Хинолоны: - флумеквин Д от 25 мкг/кг -норфлоксацин Д от 20 мкг/кг -офлоксацин Д(10-15) мкг/кг -пефлоксацин Д(10-15) мкг/кг -ципрофлокса-цин Д от 16 мкг/кг -энрофлоксацин Д от 14 мкг/кг -данофлоксацин Д от 14 мкг/кг -марбофлоксацин Д от 14 мкг/кг | ГОСТ Р 59507-2021 6 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.51* |  |  | Хинолоны: - дифлоксацин Д от 16 мкг/кг -налидиксовая кислота Д от 150 мкг/кг -оксолиновая кислота Д от 125 мкг/кг - сарафлоксацин Д от 16 мкг/кг |  |  |  |
| 1.51* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/13.115 | Количество соматических клеток | ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.52* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ Д- (9,00-55,00) % | ГОСТ 32255-2013 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.52* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.53* | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье, сливки из коровьего молока. | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля жира Д-(0,50-42,00) % | ГОСТ 32255-2013 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 1.54* |  |  | Массовая доля белка Д-(1,50-28,00) % |  |  |  |
| 1.55* |  |  | Массовая доля лактозы Д-(2,0-5,50) % |  |  |  |
| 1.56* |  | 01.41/32.030, 10.51/32.030 | Массовая доля жира Д-(0,02-9,00) % | АМИ.БР 0005-2021; СТБ 1598-2006 Приложение Б |  |  |
| 1.57* |  |  | Массовая доля белка Д-(2,0-6,00) % |  |  |  |
| 1.58* |  | 01.41/13.115 | Количество соматических клеток. | ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |  |  |
| 2.1* | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 | отбор образцов и подготовка проб к анализу | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014 5, 6; ГОСТ 9225-84 1, 2, 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет; -консистенция; -запах и вкус. | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 пп.2,3; ГОСТ 8764-73; СТБ 1552-2017 пп.7.3, 7,4; СТБ 1746-2017 пп.7.2, 7.3; СТБ 1858-2022 пп.7.2; СТБ 1887-2016 пп.7.2, 7.3; СТБ 1888-2016 пп.7.2, 7.3; СТБ 1890-2017 пп. 7.2; СТБ 2206-2017 пп. 7.2, 7.3; СТБ 2219-2017 пп. 7.3; СТБ 2263-2016 пп.7.2, 7.3; СТБ 2283-2016 пп. 7.2; СТБ 315-2017 пп.7.2, 7.3; СТБ 970-2017 пп.7.2, 7.3; ТУ BY 100098867.101-2021 пп.4.2; ТУ BY 100098867.164-2020 пп.3.2; ТУ BY 100098867.167-2024 пп.4.2; ТУ BY 100098867.179-2005 пп.4.2; ТУ BY 100098867.180-2005 пп.4.2; ТУ BY 100098867.190-2005 пп4.2; ТУ BY 100098867.215-2007 пп.3.4; ТУ BY 100098867.218-2007 пп.3.4; ТУ BY 100098867.219-2007 пп.4.2; ТУ BY 100098867.221-2007 пп.4.2, 4.3; ТУ BY 100098867.228-2008 пп.3.4; ТУ BY 100098867.240-2009 пп.3.4; ТУ BY 100098867.290-2012 пп.3.4; ТУ BY 100098867.370-2015 пп.3.4; ТУ BY 100098867.371-2015 пп.4.2; ТУ BY 100098867.387-2015 пп.4.2; ТУ BY 100377914.539-2007 п.4.4; ТУ BY 100377914.559-2008 пп.4.2; ТУ BY 190513389.163-2014 пп.4.5; ТУ BY 190513389.169-2014 пп.4.5; ТУ BY 200030514.033-2012 пп.4.2; ТУ BY 200030514.053-2005 пп.4.2; ТУ BY 200030514.055-2005 пп.4; ТУ BY 200030514.056-2005 пп.4.2; ТУ BY 200030514.058-2005 пп.4.2; ТУ BY 200030514.061-2005 пп.4.2; ТУ BY 200030514.062-2005 пп.4; ТУ BY 200030514.066-2005 пп.4; ТУ BY 200030514.067-2005 пп.4.2; ТУ BY 200030514.068-2006 пп.4.2; ТУ BY 200030514.073-2007 пп.4; ТУ BY 200030514.077-2007 пп.4.2; ТУ BY 200030514.079-2009 пп.4.2; ТУ BY 200030514.080-2009 пп.4.2; ТУ BY 200030514.081-2009 пп.4.2; ТУ BY 200030514.082-2009 пп.4.2; ТУ BY 200030514.083-2010 пп.4.2; ТУ BY 200030514.084-2009 пп.4.2; ТУ BY 200030514.085-2009 пп.4.2; ТУ BY 200030514.090-2010 пп.4.2; ТУ BY 200030514.091-2010 пп.4.2; ТУ BY 200030514.092-2010 пп.4.2; ТУ BY 200030514.093-2010 пп.4.2; ТУ BY 200030514.094-2010 пп.4.2; ТУ BY 200030514.095-2011 пп.4.2; ТУ BY 200030514.098-2010 пп.3.3; ТУ BY 200030514.100-2011 пп.3; ТУ BY 200030514.200-2011 пп.4.2; ТУ BY 200030514.201-2011 пп.4.2; ТУ BY 200030514.205-2011 пп.4.8; ТУ BY 200030514.206-2011 пп.4.8; ТУ BY 200030514.207-2011 пп.4.8; ТУ BY 200030514.208-2011 пп.4.2; ТУ BY 200030514.209-2012 пп.4.8; ТУ BY 200030514.211-2012 пп.4.2; ТУ BY 200030514.212-2012 пп.4.2; ТУ BY 200030514.213-2012 пп.4.10; ТУ BY 200030514.215-2012 пп.4.8; ТУ BY 200030514.216-2012 пп.4.2; ТУ BY 200030514.217-2012 пп.4.2; ТУ BY 200030514.226-2013 пп.4; ТУ BY 200030514.227-2013 пп.4.2; ТУ BY 200030514.228-2013 пп.4.2; ТУ BY 200030514.229-2013 пп.4.2; ТУ BY 200030514.230-2013 пп.4.2; ТУ BY 200030514.231-2013 пп.4.2; ТУ BY 200030514.233-2018 пп.4.2; ТУ BY 200030514.234-2013 пп.3.4; ТУ BY 200030514.237-2014 пп.4.2; ТУ BY 200030514.238-2014 пп.4.2; ТУ BY 200030514.239-2014 пп.4.2, 4.3; ТУ BY 200030514.243-2015 пп.4.2; ТУ BY 200030514.245-2015 пп.4.2; ТУ BY 200030514.246-2016 пп.4.2; ТУ BY 200030514.247-2016 пп.4.2; ТУ BY 200030514.248-2015 пп.4.3; ТУ BY 200030514.249-2016 пп.4.2; ТУ BY 200030514.250-2015 пп.4.2; ТУ BY 200030514.251-2016 пп.4.2; ТУ BY 200030514.253-2016 пп.4.2; ТУ BY 200030514.254-2016 пп.4.2; ТУ BY 200030514.255-2016 пп.4.2; ТУ BY 200030514.256-2016 пп.4.2; ТУ BY 200030514.257-2017 пп.4.2; ТУ BY 200030514.258-2017 пп.4.2; ТУ BY 200030514.259-2017 пп.4.2; ТУ BY 200030514.262-2017 пп.4.2; ТУ BY 200030514.263-2017 пп.4.2; ТУ BY 200030514.277-2019 пп.4.2; ТУ BY 200030514.280-2025 пп.4.2; ТУ BY 200030514.288-2019 пп.4.2; ТУ BY 200030514.308-2022 пп.4.6; ТУ BY 200030514.309-2023 пп.3.2; ТУ BY 200030514.310-2022 пп.4.3; ТУ BY 200030514.323-2025 пп.4.2; ТУ ВУ 200030514.326-2006 пп.4.2; ТУ РБ 00751350.241-99 пп. 4.2; ТУ РБ 00751350.242-99 пп.4.2; ТУ РБ 100098867.119-2001 пп.5.2; ТУ РБ 100098867.121-2001 пп.4.2; ТУ РБ 190268633.005-2001 пп.4.5; ТУ РБ 190268633.007-2001 пп.4.5; ТУ РБ 200027440.001-2004 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.017-2000 пп.4.5; ТУ РБ 200030514.018-2000 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.021-2001 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.022-2001 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.023-2001 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.027-2002 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.028-2002 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.030-2002 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.036-2003 пп.4; ТУ РБ 200030514.038-2003 пп.3.7; ТУ РБ 200030514.040-2003 пп.3.7; ТУ РБ 200030514.041-2003 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.042-2003 пп.3.2; ТУ РБ 200030514.043-2003 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.045-2004 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.046-2004 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.047-2004 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.049-2004 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.050-2005 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.054-2004 пп.4; ТУ РБ 200030514.057-2004 пп.4.2; ТУ РБ 200030514.059-2005 пп.4.3 |  |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023 6; ГОСТ 5867-90 2; СТБ 1552-2017 7.3, 7.4; СТБ ISO 2446-2009 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги Д- (1 - 90) % | ГОСТ 29246-91 2, 3; ГОСТ 30305.1-95 4; ГОСТ 3626-73 2, 3, 5; МВИ.БР 98-2010 |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 34454-2018; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 пп.2 |  |  |
| 2.7* |  | 10.51/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 2, 3, 5 |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 5 |  |  |
| 2.9* |  |  | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 пп.3; СТБ 1552-2017 пп.7.11 |  |  |
| 2.10* |  | 10.51/12.042 | группа чистоты | ГОСТ 29245-91 7; ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 2.11* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 2 |  |  |
| 2.12* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 2.13* |  | 10.51/12.042 | Индекс растворимости сырого осадка | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 2.14* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | ГОСТ 3626-73 пп.2, 3; СТБ 1552-2017 пп.7.12 |  |  |
| 2.15* |  | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 пп.6.2, 7.1, 8 |  |  |
| 2.16* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы, общего сахара в пересчёте на инвертный | ГОСТ 29248-91 4; ГОСТ 3628-78 2, 3, 5 |  |  |
| 2.17* |  | 10.51/29.049 | Условная вязкость (в кефирах) | СТБ 970-2017 7.11 |  |  |
| 2.18* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 3627-81 2, 4 |  |  |
| 2.19* |  | 10.51/08.169 | рН в наполнителях творога зернённого и продукта творожного зернённого | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 2.20* |  | 10.51/08.133 | Массовая доля сухих веществ в наполнителях творога зернённого и продукта творожного зернённого | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 2.21* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016; СТБ 1552-2017 7.17.1, 7.18 |  |  |
| 2.22* |  |  | Количество бифидобактерий | ГОСТ 33924-2016; СТБ 1552-2017 7.19 |  |  |
| 2.23* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 пп.8.5; ГОСТ 9225-84 пп.4.6 |  |  |
| 2.24* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 пп.8.4; ГОСТ 9225-84 пп.4.5 |  |  |
| 2.25* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014 8.8 |  |  |
| 2.26* |  | 10.51/18.115 | Микроскопирование | ГОСТ 32901-2014 8.7; ГОСТ 9225-84 4.7 |  |  |
| 2.27* |  | 10.51/01.086 | Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Подсчет колоний при температуре 30 °C | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.28* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 32901-2014 8.6.5; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 2.29* |  |  | Наличие ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 пп.8 |  |  |
| 2.30* |  |  | Количество бактерий семейства Enterobakteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 2.31* |  | 10.51/12.042 | Наличие антибиотиков: - β-лактамового типа, - тетрациклиновой группы; - хлорамфеникола (левомицетина); - стрептомицина | ГОСТ 32219-2013 5.1.2, 5.2.1, 5.4.1 |  |  |
| 2.32* |  |  | Наличие антибиотиков: - пенициллины; - тетрацик-линовая группа; - хлорамфеникол (левомицетин); - стрептомицин | ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 2.33* |  | 10.51/03.152 | Антибиотик хлорамфеникол (левомицетин) Д– 0,05 мкг/кг - 0,75 мкг/кг Д-0,010 мкг/кг - 0,150 мкг/кг Д- 0,030 мкг/кг - 1,875 мкг/кг | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 2.34* |  |  | Антибиотик тетрациклин Д - (0,5 - 18,0) мкг/кг Д - (0,6 - 12,8) мкг/кг | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.35* |  |  | Антибиотик стрептомицин Д- 10 мкг/кг- 810 мкг/кг Д- 5,00 мкг/кг - 375 мкг/кг | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 2.36* |  |  | Антибиотик пенициллин (бензилпенициллин) Д- 2,0 мкг/кг - 162,0 мкг/кг | МВИ.МН 4310-2012 |  |  |
| 2.37* |  |  | Антибиотик пенициллин (бензилпенициллин) Д- 1,00 мкг/кг - 6,00 мкг/кг | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 2.38* |  |  | Нитрофураны: -содержание метаболита фуразолидона (AOZ) Д- 0,10 мкг/кг - 6,00 мкг/кг -содержание метаболита фуралтодона (AMOZ) Д- 0,20 мкг/кг 8,00 мкг/кг -содержание метаболита нитрофуразона (SEM) Д- 0,20 мкг/кг - 9,00 мкг/кг -содержание метаболита нитрофурантоина (AHD) Д-0,20 мкг/кг -4,00 мкг/кг - сумма массовых концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |
| 2.39* |  | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |
| 2.40* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ Р 51463-99 |  |  |
| 2.41* |  | 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 31978-2012 |  |  |
| 2.42* |  | 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ Д- (9,00-55,00) % | ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 2.43* |  |  | Массовая доля жира Д-(0,50-42,00) % |  |  |  |
| 2.44* |  |  | Массовая доля белка Д-(1,50-28,00) % |  |  |  |
| 2.45* |  | 10.51/01.086 | Bacillus cereus/ | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 3.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 3.2** |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 7.1 |  |  |
| 3.3** |  |  | Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТТКБ) | ГОСТ 34786-2021 9.1, 9.3 |  |  |
| 3.4** |  | 100.09/08.169 | Определение рН | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.1* | Молоко (сырое), обезжиренное молоко. Овощи, Фрукты, Садовые ягоды | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1054-2012 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 5.2* |  | 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125 | Удельная (объ-емная) актив-ность цезия-137 Д – (1 - 106) Бк/л | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 5.3* |  |  | Удельная актив-ность радионук-лидов стронция– 90 Д – не более 0,8 Бк/л | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 6.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 6.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная актив-ность радионук-лидов цезий -137 Д – (1 - 106) Бк/л | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 6.3* |  |  | Объемная актив ность радионук-лидов стронция – 90 Д – не более 0,8 Бк/л |  |  |  |
| 7.1* | пищевые продукты | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |
| 7.2* |  | 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125 | Удельная (объ-емная) актив-ность цезия-137 Д – (1 - 106) Бк/л | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 7.3* |  |  | Удельная актив-ность радионук-лидов стронция– 90 Д – не более 0,8 Бк/л | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях:-постоянного пребывания, -временного пребывания. Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов. | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излу-чения Д–(0,10 - 999,9) мкЗв/ч | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (производственная лаборатория производственной площадки ОАО "Савушкин продукт" в.г.Брест) |  |