ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей: ток срабатывания, время срабатывания | АМИ.МН 0059-2022 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 3.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 4.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Время отключения при дифференциальном токе | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.2** |  |  | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе |  |  |  |
| 7.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 8.1** | Электроустановки жилых и общественных зданий, защищаемые УЗО | 27.90/22.000 | Ток утечки | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |  |